## SHEET2
机房工程概算清单
序号 | 材料名称 | 品牌 | 规格型号 | 备注
基础工程
1 | 原房间内吊顶及其它拆除及垃圾清运
2 | 原加固槽钢内填充陶粒混凝土
3 | 原有地面找平并刷防尘漆
4 | 防水处理
装饰系统
1 | 原楼顶面找平及防尘处理 | 国产
2 | 微孔铝板吊顶 | 穹明 | 1200*300*0.7
3 | 吊顶钢龙骨
4 | 原窗封堵
5 | 硫酸钙抗静电地板 | 凌鼎 | 600*600*32mm
6 | 玻璃地板 | 定制 | 600*600*32mm
7 | 墙面彩钢板饰面 | 穹明 | 1200*2750*12.5mm
8 | 彩钢板基层龙骨 | 兰堡 | U75
9 | 墙面基层保温岩棉 | 华美 | 50mm
10 | 不锈钢踢脚线 | 三和 | 100mm
11 | 钢质防火门 | 美心（甲级等级） | 1500*2200mm
12 | 钢质防火门 | 美心（甲级等级） | 1200*2200mm
13 | 钢质防火门 | 美心（甲级等级） | 900*2200mm
14 | 防火锁 | 美心 | 甲级
15 | 闭门器 | 美心
16 | 混泥土挡水坎 | 国产 | 100*100mm
17 | 砖彻24隔墙
18 | 给排水管道 | 国产
19 | 设备支架 | 重钢 | 50*50*3镀锌角钢现场焊制
配电系统
1 | led面板灯 | 国产 | 18W
2 | 辅助墙面插座 | 国产 | 10A
3 | 开关 | 国产
4 | 设备电缆 | 鸽牌、泰山、渝丰 | ZR-VVR-3*4mm2
5 | 精密空调电缆 | 鸽牌、泰山、渝丰 | ZR-YJV-5*16mm2
6 | UPS输入、输出电缆 | 鸽牌、泰山、渝丰 | WDZ-YJV-4x35+1x16mm2
8 | 照明线 | 鸽牌、泰山、渝丰 | ZR-BV-1.5mm2
9 | 插座电源线 | 鸽牌、泰山、渝丰 | ZR-BV-2.5mm2
10 | 网格桥架 | 穹明 | 300*105mm
11 | 网格桥架 | 穹明 | 400*105mm
12 | 下线板 | 穹明
13 | 金属线管 | 远大 | DN20
14 | 线卡 | 国产
接地设备
1 | 接地铜排 | 国产 | 40*4mm
2 | 绝缘柱 | 国产
3 | 接地连接线 | 鸽牌、泰山 | ZR-BV-6mm2
机柜及布线
排风设备
1 | 排烟风机 | 国优 | 800m3/h
2 | 防火阀 | 国优 | 标配
3 | 风管 | 定制 | 300*200mm
4 | 百叶风口 | 定制 | 300*300mm
门禁系统
1 | 门禁主机及配件 | 龙控 | 双门控制器
| 消防报警系统 | 海湾
| 气体灭火系统 | 广州‘兴进’