附表二

厨房抽排系统设备主要清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 副食烹调抽排系统 |  |  |  |
| 1 | 不锈钢油烟罩 | L*1400*500 | 米 | 12.5 |
| 2 | 不锈钢油烟罩 | L*1000*500 | 米 | 4 |
| 3 | 油烟静电处理器 | 30000风量处理能力 | 台 | 1 |
| 4 | 油烟净化器吊装架 | 依照净化器配做 | 套 | 1 |
| 5 | 油烟专用排气风机 | 15KW/30000风量 | 台 | 1 |
| 6 | 风机净化器接油盘 | 依照风机和净化器配做 | 个 | 2 |
| 7 | 风机吊装支架 | 依照风机配做 | 套 | 1 |
| 8 | 风机机械减震 | 依照风机重量配置 | 套 | 4 |
| 9 | 不锈钢风管 | 依照现场制作 | ㎡ | 200 |
| 10 | 风机进出软连接 | 依照风机配做 | 组 | 2 |
| 11 | 手动防火阀 | 依照管道配做 | 台 | 1 |
| 12 | 止回阀 | 依照管道配做 | 台 | 1 |
| 13 | 风机降压启动器 | 15KW/380V | 台 | 1 |
|  | 主食烹调抽排系统 |  |  |  |
| 1 | 不锈钢油烟罩 | L*1200*500 | 米 | 12 |
| 2 | 油烟专用排气风机 | 11KW/25000风量 | 台 | 1 |
| 3 | 风机净化器接油盘 | 依照风机配做 | 个 | 1 |
| 4 | 风机吊装支架 | 依照风机配做 | 套 | 1 |
| 5 | 风机机械减震 | 依照风机重量配置 | 套 | 4 |
| 6 | 不锈钢风管 | 依照现场制作 | ㎡ | 160 |
| 7 | 风机进出软连接 | 依照风机配做 | 组 | 2 |
| 8 | 止回阀 | 依照管道配做 | 台 | 1 |
| 9 | 风机启动器 | 11KW/380V | 台 | 1 |