重庆医科大学附属第二医院体检中心DR室及口腔全景室防辐射设备采购

安装及防护板处理施工工程

竞争性谈判文件

一、工程概况

1、项目名称：体检中心DR室及口腔全景室防辐射设备采购安装工程

2、招标单位： 重庆医科大学附属第二医院

3、报名地点： 渝中区嘉滨路111号高盛创富中心B栋5楼

4、招标内容： 体检中心DR机房及口腔全景室防辐射门、窗、配套设备采购、安装及DR室墙面防护板施工处理，交验及售后服务承诺。

5、质量要求：达到国家及卫生辐射防护要求。

6、工期要求：合同生效后 15 个日历天内完工。

二、具体要求：

体检中心DR室及口腔全景室防辐射门、窗及配套设备采购、安装，包括随机零配件、标配工具、运输保险、调试、质保期服务等。并实行“三包”：包质量、包工期、包施工安全。

- 工作内容：

| 序 号 | 品 名 | 规 格 | 数 量 | 铅当量 | 样 式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 观察窗洞 | 810X810 | 1 | 4mmpb | 固定 |
| 2 | 观察窗洞 | 810X810 | 1 | 3mmpb | 固定 |
| 3 | 检查出入门 | 1500X2100 | 1 | 4mmpb | 自动滑门 |
| 4 | 操作间门 | 900X2000 | 1 | 4mmpb | 平开 |
| 5 | 墙面防护处理 |  |  | 1mmpb | DR机房墙面 |
| 备注 | 包括：门套、窗套、红外感应器、工作指示灯及门灯机三连锁装置等 |  |  |  |  |

注：具体尺寸厂家现场实测核定。

四、项目款项支付方式：

付款方式：本项目无工程预付款，乙方在完成该项工程且验收合格之后性支付95%，余下5%作为质保金于一年后支付。

五、资格要求：

- 具备具有铅玻璃、射线防护设备制造、销售；射线防护工程安装、施工等经营范围企业营业执照；

- 辐射防护器材须取得中国疾病预防控制中心辐射防护与核安全医学所出具的检测报告；

3、法定代表人授权书原件和受托人身份证复印件

4、企业基本情况一览表；

5、近2年重庆地区类似工程业绩实例；

六、文件要求：

1、投标文件包含预算和总价下浮比例报价单，公司资质、资格审查资料以及其他资料。

2、投标文件制作肆份（一正叁副），采用A 4纸装订成册，签章齐备。将谈判文件装入档案袋并密封完好，封面应加盖单位公章。

3、开标时间、地点及文件递交时间：另行通知。

七、评定方式：

本次竞争性谈判主要根据参与单位的综合预算及结算总价下浮比例、工期、施工方案、同类业绩、售后服务承诺、等各方面进行综合评定。

本项目联系人：祝老师      周老师       联系电话：63693619

重庆医科大学附属第二医院

后勤（保卫）管理处

2018年 4 月 8 日

附件：

报 价 单

重庆医科大学附属第二医院：

1．我方已充分了解了贵院                                 项目竞争性谈判文件的要求等全部内容，一旦我方标，我方承诺严格按照竞争性谈判文件中规定的计价原则计价，该工程结算总价下浮比例	       %。

2.工期    日历天。

3.按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，质量达到  	     。

投  标  人：      　　         （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字）

年  月  日