项目名称：重庆医科大学附属第二医院江南医院地下停车库地坪工程

竞争性比选文件

比选人：重庆医科大学附属第二医院（盖章）

比选代理机构：重庆驰久卓越工程管理有限公司（盖章）

编制人：袁著资格：渝建招2014162

审核人：殷锴资格：渝建招2013427

二0一八年八月

目录

第一章比选公告	2

第二章竞选人须知	4

第三章评标办法	9

第四章比选清单	11

第五章合同条款及格式	13

第六章技术标准	15

第七章竞选文件格式	17

## 第一章比选公告

重庆医科大学附属第二医院江南医院地下停车库地坪工程

比选公告

### 1、比选条件

### “重庆医科大学附属第二医院江南医院建设工程”已由渝发改社【2010】795号文核准建设，业主为重庆医科大学附属第二医院，比选人为重庆医科大学附属第二医院，建设资金来自业主自筹，资金已落实。项目已具备比选条件，现对该项目地下停车库地坪工程进行竞争性比选。

### 2. 项目概况与内容

2.1项目概况：

医疗综合楼：负一楼车位约5767m2，车道面积约7580m2，一层车位约3377m2，车道面积约3477m2；科教楼：负二楼车位约4095m2，车道面积约2812m2，负一层车位约3764m2，车道面积约2708m2。

2.2比选内容：包括但不限于医疗综合楼、科教楼地下车库环氧地坪铺装及划线、排水沟整改、室外停车场划线等，具体详见比选清单。

2.3工程地点：重庆医科大学附属第二医院江南医院建设地点（南岸区茶园新城区B区规划位置）。

2.4本项目单项合同估算价：约300万元。

### 3. 竞选人资格要求

3.1竞选人为中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格，生产或供应本项目所需材料的生产商或代理商均可参加竞选。

4. 比选文件的获取

4.1 请于2018年9月20日至2018年9月26日（法定公休日、法定节假日除外，上午9:00至12:00，下午14:00至17:00），在重庆驰久卓越工程管理有限公司持企业营业执照副本复印件、资质证书副本复印件、单位介绍信、本人身份证原件购买竞争比选文件。

购买比选文件的单位名称必须与竞标人名称相同，只有按上述规定报名并交纳标书费后，才具备竞标资格。

4.2 投标人在递交投标文件时，向招标代理机构缴纳招标文件费300元/本，售后不退。

4.3 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时提出，以便补齐。如有疑问，请在2018年9月26日17：00前向招标人或招标代理机构提出，超过此时间规定，招标人不再受理投标疑问。

5. 竞选截止时间及地点和开标时间及地点

5.1竞选截止时间和开标时间：2018年9月29日 10 时 00 分（北京时间）。

5.2竞选地点和开标地点：重庆医科大学附属第二医院综合楼17楼会议室。

5.3逾期送达，或未送达本比选文件指定地点，或未按本比选文件要求密封的，比选人不予受理。

6. 发布公告的媒介

本次比选公告在重庆医科大学附属第二医院网站上发布。

7. 联系方式

| 比选人：重庆医科大学附属第二医院 地址：重庆市临江路74号 联系人：尹女士 电话：023-63693319 | 比选代理机构：重庆驰久卓越工程管理有限公司 地址：重庆市渝北区红金街9号银泰大厦18楼 联系人：周先生 电话：023-67715235 |
| --- | --- |

## 第二章竞选人须知

## 竞选人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 比选人 | 名称：重庆医科大学附属第二医院 |
| 2 | 比选代理机构 | 比选代理机构：重庆驰久卓越工程管理有限公司 地址：重庆市渝北区红金街9号银泰大厦18楼 联系人：周先生 电话：023-67715235 |
| 3 | 项目名称 | 重庆医科大学附属第二医院江南医院地下停车库地坪工程 |
| 4 | 建设地点 | 重庆医科大学附属第二医院江南医院建设地点（南岸区茶园新城区B区规划位置） |
| 5 | 资金来源 | 业主自筹 |
| 6 | 出资比例 | / |
| 7 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 8 | 比选内容 | 详见比选公告“比选内容” |
| 9 | 工期 | 医疗综合楼40日历天，科教楼30日历天。 本项目分两次施工，投标单位必须严格执行工期要求。工期如有变动以招标单位书面通知为准。 |
| 10 | 质量要求 | 符合国家及行业现行技术标准和规范，满足比选人的技术要求。 质保期：3年 |
| 11 | 竞选人合格条件 | 本次比选实行资格后审，竞选人应满足下列资格条件和业绩要求： - 竞选人为中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格，生产或供应本项目所需材料的生产商或代理商均可参加竞选。【提供竞选人营业执照副本复印件并加盖竞选人单位公章鲜章】 - 若为代理商竞选的，须提供主要产品生产商出具的针对本项目所采购产品型号的唯一授权书。 【提供代理商营业执照复印件加盖代理商公章，生产商营业执照副本复印件、授权书并加盖生产厂商公章鲜章】 - 具备在有效期内的税务登记证、组织机构代码证。【提供税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”的营业执照复印件并加盖鲜章；若为代理商竞选的须同时提供生产商的税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”的营业执照复印件并加盖生产商鲜章】 - 竞选人具备建设行政主管部门颁发的有效的建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质【提供资质证书复印件并加盖竞选人鲜章】 - 竞选人2015年1月1日至今须具备1个单项合同施工面积30000平方米及以上的环氧类车库铺装业绩【提供合同复印件或中标通知书复印件并加盖竞选人鲜章】 特别说明： 竞选人需对自己提供的材料的真实性负责。比选人对竞选人提供的相关资料保留进一步审查、核实的权利。若一旦发现竞选人弄虚作假的，将取消其竞选（或中标）资格，并进一步追究其相关责任，依法赔偿由此造成的相关损失。 |
| 12 | 是否接受联合体竞选 | 不接受 口接受，应满足下列要求： |
| 13 | 踏勘现场 | 自行踏勘 |
| 14 | 竞选预备会 | 不召开 口召开，召开时间： 召开地点： |
| 15 | 分包 | 不允许 |
| 16 | 偏离 | 不允许 |
| 17 | 构成比选文件的其他材料 | 澄清、补遗、修改、以及答疑等 |
| 18 | 竞选截止时间 | 竞选文件递交时间：2018年9月29日 9 时30分至2018年9月29日10时（北京时间） 竞选截止时间：2018年9月29日 10 时 00 分（北京时间） |
| 19 | 竞选报价 | 1．竞选人的竞选报价应是“比选内容”中所述的全部内容的竞选报价，如果有任何遗漏，均被视为竞选人已经在其竞选价格中考虑。 2. 本项目采用固定单价的计价和结算方式，包含但不限于以下内容： 货物运输（含包装、运输、转运和装卸至甲方指定地点）、安装、管理费、利润、保险（交货验收前）、各种规费税费、约定的检测费用、风险费、专用工具等所有成本费用。 竞选报价按固定单价填报，实施工程中按实际使用的数量结算。 结算总价=∑固定单价*最终确定的数量。 3.竞选人应按比选文件中规定的报价表格式，分规格报价。报价在中标金额履约期内有效，且中标价格不因市场因素进行调整。 4.最高限价：本项目总价最高限价为298.7969万元，各项单价最高限价详见第四章比选清单。 |
| 20 | 竞选有效期 | 90日历天（从提交竞选文件截止日起计算） |
| 21 | 竞选保证金 | 一、投标保证金的交纳 1、投标保证金交款形式及要求：投标人从企业的基本账户（开户行）通过转账或电汇方式转入指定账户。 2、投标保证金到账截止时间：投标文件递交截止3小时前，投标人应自行考虑汇入时间风险，如同城汇入、异地汇入、跨行汇入的时间要求。 3、投标保证金的金额：人民币60000.00元（大写：陆万元整） 4、投标保证金收款单位： 开户名： 重庆医科大学附属第二医院 开户行： 建行重庆市分行营业部 账 号：50001333600050010455 5、投标保证金有效期为投标有效期加30天。 二、投标保证金的退还 中标通知书发出5个工作日内，向中标候选人以外的其他投标人退还投标保证金；合同签订后5个工作日内，向中标人及其他中标候选人退还投标保证金。 |
| 22 | 是否允许递交备选竞选方案 | 不允许 口允许 |
| 23 | 签字盖章要求 | 1.所有竞选文件封面须加盖竞选人公章（鲜章），正副本均须加盖骑缝章（鲜章）； 2.比选文件要求签字、盖章的地方均须由法定代表人或其委托代理人签字、加盖竞选人公章（鲜章）。 注：以上所要求鲜章均为竞选人公章，不得以“竞选专用章”等代替，否则，评标委员会将否决其竞选。 |
| 24 | 竞选文件份数 | 1份正本，3份副本，1份唱标函，另提供1份与竞选文件内容相同的电子文档（光盘或U盘） |
| 25 | 装订要求 | 竞选文件的正本与副本应分别装订成册，采用胶订、平订或线订等，不得采用活页装订方式。 |
| 26 | 竞选文件的密封 | 密封件之一：竞选人应将竞选文件中的竞选函另做一份（与装订在正本中的完全一致，并签字、加盖竞选人公章）、竞选文件电子版封装在一个文件袋内，并在袋上加盖竞选人单位公章。（封套应标明“唱标函”字样） 密封件之二：竞选人应将装订好的竞选文件正、副本封装在一个文件袋内，并在袋上加盖竞选人单位公章。（封套应标明“竞选文件”字样） 上述两个密封件均应按竞选人须知前附表规定写明封套，密封完好装入“竞选文件大袋”中，并在大袋上加盖竞选人单位公章。（封套应标明“竞选文件大袋”字样） |
| 27 | 封套上写明 | （项目名称）竞选文件 （竞选文件）/（唱标函）/（竞选文件大袋） 在 2018年 月 日 时 分前不得开启 竞选人名称：（加盖公章） （采用A4白纸打印后粘贴在封套背面） |
| 28 | 递交竞选文件地点 | 重庆医科大学附属第二医院综合楼17楼会议室 |
| 29 | 是否退还竞选文件 | 否 口是 |
| 30 | 开标时间和地点 | 开标时间：同竞选截止时间。 开标地点：重庆医科大学附属第二医院会议室 |
| 31 | 开标程序 | 主持人按下列程序进行开标： （1）宣布开标纪律； （2）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关信息； （3）现场展示竞选保证金缴纳情况并作如实记录； （4）竞选人代表检查竞选文件的密封情况； （5）开标顺序：随机开启； （6）当众公布竞选人名称、交货期、质量、竞选报价等内容，并记录在案； （7）竞选人代表、比选人代表、监标人等有关人员在开标记录上签字确认； （8）开标结束。 |
| 32 | 评标委员会的组建 | 依法组建 |
| 33 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 口是 否，推荐经评审得分由高到低排名前3名为中标候选人。 |
| 34 |  | 提供所投产品样品要求如下： 50CM*50CM的2mm颗粒型水性环氧树脂砂浆样板 竞选人需在样品上张贴含竞选人名称及公章、样品名称的标签，标签应粘贴牢固，如标签脱落将被视为无效并否决其竞选；竞选人若未按比选文件要求提供相对于的型号的样品的或其提供的样品相关技术参数不满足比选文件要求的，评标委员会将否决其竞选。 公示期结束后，非中标候选人凭竞选人出具的授权委托书到代理公司领取样品。 |
| 35 |  | 付款方式：医疗综合楼铺装完成并验收合格后付至合同金额的50%，科教楼铺装完成并验收合格后付至结算金额的97%，剩余3%作为质保金，质保期满后无息退还。 |
| 36 |  | 比选代理服务费按计价格【2002】1980号文下浮20%计取，由中标人支付。 |

第三章评标办法

评标办法前附表

| 条款号 |  |  | 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 形式及响应性评审标准 | 竞选人名称 | 与营业执照一致 |
|  |  |  | 竞选函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字、盖单位章 |
|  |  |  | 竞选文件格式 | 符合第六章“竞选文件格式”的要求 |
|  |  |  | 竞选文件份数 | 符合第二章“竞选人须知”第3.7项规定 |
|  |  |  | 竞选文件密封和标记 | 符合第二章“竞选人须知”第4.1款规定 |
|  |  |  | 竞选文件递交 | 符合第二章“竞选人须知”第4.2款规定 |
|  |  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 2 |  | 资格评审标准 | 资格评审 | 符合第二章“竞选人须知”第1.4.1项规定 |
| 3 |  |  | 分值构成 (总分100分) | 1.技术标准：符合性评审 2.竞选报价：70分 3.《施工方案》：20分 4.样品：10分 |
| 4 |  | 技术标准 | 技术规范 | 提供第三方检测机构出具的检测报告，须满足GB/T22374--2008《地坪涂装材料》标准要求。 注：须提供检测报告复印件并加盖竞选人鲜章。 技术标准采用符合性评审，评审不合格的将否定其竞选，不参与后续价格及商务部分评审。 |
| 5 |  |  | 评标基准价计算方法 | 竞选总报价评标基准价：所有通过初步评审（资格评审、形式及相应性评审）且符合技术标准的有效竞选人的竞选总报价中去掉六分之一（不能整除的按小数前整数取整，不足六家报价则不去掉）的最低价和相同家数的最高价后的算术平均值即为竞选总报价的评标基准价。 有小数点的保留两位小数，小数点后第三位“四舍五入”。 |
| 6 |  |  | 竞选报价的偏差率计算公式 | 偏差率=1OO％×(竞选人报价-评标基准价)／评标基准价 |
|  |  |  | 允许偏差范围 | 本项目不设有效报价的允许偏差范围 |
| 7 | 竞选报价 评分标准 (A) 70分 |  | 竞选总报价与评标准基价相比，每增加1%扣1.5分，每减少1%扣0.5分，扣完为止。 按插入法计算得分。未参与评标基准价计算的有效竞选报价，仍参加计算相应分值。 以上计算取小数点后两位，第三位四舍五入。 |  |
| 8 | 技术部分 评分 (B) 20分 |  | 项目理解 （5分） | 投标人结合招标文件要求、本项目实际情况、图纸以及踏勘现场的情况，对本项目的整体理解以及重难点分析，各投标人横向比较，优得3-5，一般得1-3分，较差得0-1分。 |
|  |  |  | 施工方案 （5分） | 投标人自行编制施工方案，特别是交叉施工、配电房等关键部位施工等，各投标人横向比较，优得3-5，一般得1-3分，较差得0-1分。 |
|  |  |  | 成品保护 （5分） | 由于医院已开业投入使用，投标人根据实际情况及建筑装修施工规范、安全要求等，对成品保护、现场环境保护等编制方案，各投标人横向比较，优得3-5，一般得1-3分，较差得0-1分。 |
|  |  |  | 质量保证 （5分） | 投标人质量保证措施，包括施工材料、施工工艺等，各投标人横向比较，优得3-5，一般得1-3分，较差得0-1分。 |
| 9 | 样品评审 (C) （10分） |  |  | 1.样品表面色泽，涂漆均匀程度。各投标人横向比较，优得3-5，一般得1-3分，较差得0-1分。 2.样品表面无龟裂、气泡等缺陷。各投标人横向比较，优得3-5分，一般得1-3分，较差得0-1分。 |
| 竞选人得分 |  |  |  | 竞选人得分=A+B+C |

## 第四章 比选清单

| 重庆医科大学附属第二医院江南医院车库环氧地坪工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 单价最高限价 | 合计 | 备注 |
| 一、医疗综合楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 车道区域 | 2mm水性环氧砂浆 | 厚度2mm； | ㎡ | 9144.00 | 79.00 | 722376.00 |  |
| 2 | 车位区域 | 1.5mm | 厚度1.5mm； | ㎡ | 11057.00 | 64.00 | 707648.00 |  |
| 3 | 特种灌浆修补 |  |  | ㎡ | 6854.00 | 3.00 | 20562.00 |  |
| 4 | 车位划线 |  | 5m*2.4m；线宽150mm | m | 6289.00 | 8.00 | 50312.00 |  |
| 5 | 通道线 |  | 150mm宽 | m | 3633.00 | 8.00 | 29064.00 |  |
| 6 | 车位号 | 888 | 300mm高 | 个 | 547.00 | 8.00 | 4376.00 | 每个车位号包含3-4个字 |
| 7 | 箭头、标识 |  | 长3m，线宽150mm | 个 | 141.00 | 30.00 | 4230.00 |  |
| 8 | 墙面涂料 |  | 高1m | ㎡ | 2497.00 | 25.00 | 62425.00 |  |
| 9 | 柱面分区字母 |  |  | 个 | 360.00 | 18.00 | 6480.00 |  |
| 10 | 排水沟整改 |  | 详见招标文件 | m | 443.00 | 174.00 | 77082.00 | 排水沟两边 |
| 11 | 拦车器 |  | 橡胶550×150×100mm | 套 | 547.00 | 50.00 | 27350.00 |  |
| 12 | 护角 |  | 800×100×100×8mm | 块 | 866.00 | 18.00 | 15588.00 |  |
| 13 | 广角镜 |  | 800 | 套 | 12.00 | 402.00 | 4824.00 |  |
| 14 | 减速垫 |  | 宽350高30mm | m | 190.00 | 90.00 | 17100.00 |  |
| 15 | 龙门牌 |  | 600cm*30cm*10mm | 套 | 2.00 | 8000.00 | 16000.00 |  |
| 16 | 三色条 |  |  | m | 50.00 | 13.50 | 675.00 |  |
| 17 | 小计 |  |  |  |  |  | 1766092.00 |  |
| 二、科教楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 车道区域 | 2mm | 厚度2mm； | ㎡ | 5520.00 | 79.00 | 436080.00 |  |
| 2 | 车位区域 | 1.5mm | 厚度1.5mm； | ㎡ | 7859.00 | 64.00 | 502976.00 |  |
| 3 | 坡道 | 3mm | 厚度3mm； | ㎡ | 500.00 | 121.00 | 60500.00 |  |
| 4 | 车位划线 |  | 5m*2.4m；线宽150mm | m | 5268.00 | 8.00 | 42144.00 |  |
| 5 | 通道线 |  | 150mm宽 | m | 2436.00 | 8.00 | 19488.00 |  |
| 6 | 车位号 | 888 | 300mm高 | 个 | 439.00 | 8.00 | 3512.00 |  |
| 7 | 箭头、标识 |  | 长3m，线宽150mm | 个 | 86.00 | 30.00 | 2580.00 |  |
| 8 | 墙面涂料 |  | 高1m | ㎡ | 1476.00 | 25.00 | 36900.00 |  |
| 9 | 柱面分区字母 |  |  | 个 | 585.00 | 18.00 | 10530.00 |  |
| 10 | 排水沟整改 |  | 详见招标文件 | m | 117.00 | 174.00 | 20358.00 | 排水沟两边 |
| 11 | 拦车器 |  | 橡胶550×150×100mm | 套 | 547.00 | 50.00 | 27350.00 |  |
| 12 | 护角 |  | 800×100×100×8mm | 块 | 620.00 | 18.00 | 11160.00 |  |
| 13 | 广角镜 |  | 800 | 套 | 12.00 | 402.00 | 4824.00 |  |
| 14 | 减速垫 |  | 宽350高30mm | m | 160.00 | 90.00 | 14400.00 |  |
| 15 | 龙门牌 |  | 600cm*30cm*10mm | 套 | 2.00 | 8000.00 | 16000.00 |  |
| 16 | 三色条 |  |  | m | 50.00 | 13.50 | 675.00 |  |
| 17 | 小计 |  |  |  |  |  | 1209477.00 |  |
| 三、室外工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 热熔漆划线 |  | 线宽150mm | m | 1000.00 | 8.00 | 8000.00 |  |
| 2 | 冷涂车位号 |  | 300mm高 | 个 | 50.00 | 8.00 | 400.00 |  |
| 3 | 热熔箭头、标识 |  | 长3m，线宽150mm | 个 | 20.00 | 75.00 | 1500.00 |  |
| 11 | 拦车器 |  | 橡胶550×150×100mm | 套 | 50.00 | 50.00 | 2500.00 |  |
| 4 | 小计 |  |  |  |  |  | 12400.00 |  |
| 四、总计：一+二+三 |  |  |  |  |  |  | 2987969.00 |  |

## 第五章合同条款及格式

### 合同格式

合同号：

甲方：

乙方：

根据比选文件、中标通知书、竞选文件及相关保证和承诺，就物资的采购及安装，甲乙双方同意按以下合同条件签署本合同并共同遵守。

1．合同中的名词及术语与以下涉及的合同条款中定义的名词及术语意义相同。

2．本合同协议书及所附下列文件是构成合同不可分割的部分。

（1）中标通知书；

（2）合同条款；

（3）比选文件（含答疑、补遗及澄清等相关资料）；

（4）竞选文件（含经评标委员会接受的澄清和补充资料）；

（5）其他补充条款。

上述文件应相互补充和相互解释，在不明确或矛盾时，应按以上顺序在先者为准。

- 物资内容：

注：中标人提供的货物进场后，比选人将按国家相关规定现场抽检，抽检费用中标人承担。若发现抽检结果不合格，货物无条件退场，并处以10000元/次罚款。

- 乙方方保证按合同规定向甲方提供符合合同要求的物资，甲方保证按合同规定支付货款；若乙方提供的物资不满足相关国家规定或甲方技术要求的，甲方有权要求乙方撤场恢复原貌并赔偿相关损失。

- 由于乙方原因造成的工期延误，乙方应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金2000元/天，逾期竣工违约金限额3%签约合同价。发包人可以从应付或到期应付给承包人的任何款项中或采用其他方法扣除此违约金。

- 乙方应加强安全文明施工管理，建立有效的安全管理体系，制定并落实安全学习教育和培训计划；建立相应的安全工作目标考核办法，制定详细的安全防范措施和应急预案；若发生安全责任事故，甲方可根据事故的严重性扣除签约合同价的1%-10%的违约金。

- 乙方应根据现行规范，结合拟定的成品保护、配电房施工保护专项方案等开展工作，若由于乙方未按现行规范施工或者施工方案不合理，造成成品损坏或者配电房等重要构筑物受到影响的，甲方有权要求乙方撤场并赔偿相关损失。

- 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释，本合同未尽事宜，均以现行法律的规定作为补充。

- 对合同有任何修改或补充，应签订补充协议。补充协议应为书面形式，且需经双方代表签字和加盖公章，其构成合同文件的一部分。

- 本合同正本一式份，买卖双方各执份，具有同等法律效力；副本份，买方执份，卖方执份。

- 本合同自年月日经买卖双方代表签字、加盖公章后生效。合同有效期自合同生效之日起，至合同双方责任和义务履行完毕之日止。

- 本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决。协商不成，由买受人法人住所地法院管辖。本合同关于争议解决方式的约定具有最高的效力，双方以后发生的补充合同、会议纪要、来往函件、发料单、结算单等涉及到争议解决方式的，均不得对抗此约定。本条款更改必须由买受人法定代表人签字并加盖法人单位公章方能生效，其他任何人签字、任何单位盖章均无效。

- 经双方同意，乙方不得将依据协议所享有的权利、依据协议所产生的债权转让给第三人。

买方全称：卖方全称：

（公章）（公章）

地址：地址：

邮编：邮编：

开户银行名称：开户银行名称：

银行账号：银行账号：

联系人：联系人：

电话：电话：

法定代表人或被授权代理人签字：法定代表人或被授权代理人签字：

日期：年月日

安全文明施工承诺函

为落实安全文明施工责任制，确保作业人员现场的安全操作以及文明施工的要求，现作出以下承诺：

1、自觉尊遵守国家法律及现场规章制度。

2、严格遵守项目部的统一指挥，不得到与施工无关的地方乱窜；不得影响业主的经营。

3、施工人员佩戴工作卡上班，不得穿拖鞋、打赤脚，要统一着装。

4、按甲方指定电源，在甲方电工指导下接线。所有使用电器均符合安全指标，按规范操作。

5、保持施工现场的清洁卫生，每天工作完毕必须清理干净，及时清运垃圾、不积压。

6、由甲方指定地点或搭建临时仓库，所有工程材料及设备工具必须分门别类码放在指定位置。

7、在施工时做好降噪、防尘工作，确保低噪音、无尘施工。

8、使用过的刷子、滚筒、包装桶等材料由我司负责回收。

9、本公司现场负责人及安全员，在施工中要随时巡视施工中的外界环境。如有不安全因素应及时采取措施，并与甲方现场管理人员联系。

10、做好成品的保护，在成品现场张贴警示牌。

承诺单位：

年    月    日

## 第六章技术标准

一、车库地坪工程标准：

停车库的地面的实用性、耐久性和装饰性也要能体现出一切所能想到并能做到的服务。停车库不但需要功能分区明确，使用方便；且色彩搭配从视觉上感觉舒适，同时要利于清洁维护；此外，停车库整体档次及质量要和整个建筑匹配，使用寿命要长。理想的停车库系统：环保美观、耐用、耐磨、防尘、防滑、材料安全等等。

二、地坪施工方案：

采用水性地面漆：

1、停车位： 1.5mm水性环氧树脂砂浆地坪

行车道： 2.0mm皱面环氧树脂砂浆地坪

转弯地方再作加厚处理。

2、由于停车场面积较大，为了便于识别，对柱子和周边墙面1000mm范围内按不同的分区涂装不同的颜色。

3、标识标线系统，将地面停车场和道路与地下停车场一起纳入本次招标范围。标识标线按长度计算。

2、地坪材料说明：

2.1、水性环氧地坪材料：

2.1.1水性环氧地坪漆在施工过程中无味，整体环保性强。具有如下特点：

（1）环保、无毒、无味；

（2）颜色一致、防尘、涂层完整、无裂纹、无露底、不脱落；

（3）整体性能好，耐压、耐冲击，使用年限达到5年以上；

（4）水性环氧地坪特有的单面透潮汽性能，比一般油性环氧地坪更有效防潮。

（5）底涂，中涂，面涂所有材料均要求为水性环氧地坪漆，要求全系统为同一品牌产品。且所有材料均要求为原厂出厂预包装，禁止现场拌大料（如经发现，直接驱逐出场，已完成工程量不计任何费用）

2.1.2水性环氧地坪技术标准

| 检测项目 |  | 国家标准要求 |
| --- | --- | --- |
| 干 燥 时 间 | 表干h | ≤8h |
|  | 实干h | ≤48h |
| 挥发性有机化合物的（VOC）质量浓度 g/L |  | ≤120 |
| 游离甲醛质量分数 g/kg |  | ≤0.1 |
| 苯质量分数 g/kg |  | ≤0.1 |
| 甲苯、二甲苯的总和质量分数g/kg |  | ≤5 |
| 可溶性重金属质量分数 mg/kg | 铅（Pb） | ≤30 |
|  | 镉（Cd） | ≤30 |
|  | 铬（Cr) | ≤30 |
|  | 汞（Hg） | ≤10 |
| 抗压强度 N/mm2 |  | 60 |
| 承重 kg |  | 3000以上 |
| 附着力 级 |  | ≤1 |
| 耐磨性 g（750g/500r） |  | ≤0.06 |
| 铅笔硬度 （擦伤） |  | ≥H |
| 耐水性 7天 |  | 不起泡、不脱落，允许轻微变色，2h后恢复 |
| 耐化学性 | 耐10%硫酸2天 | 不起泡、不剥落，允许轻微变色 |
|  | 耐20%氢氧化钠3天 | 不起泡、不剥落，允许轻微变色 |
|  | 耐机油、汽油3天 | 不起泡、不剥落，允许轻微变色 |

三、排水沟整改、室外停车场划线：

1.排水沟两边边缘切除混凝土

2.水沟两边切除部位安装角钢，角钢L40*4mm—L50*4mm，固定角码螺栓M8*100mm。

四、地下停车库基本情况：

1、综合医疗楼：负一楼车道约5767m2，车位面积约7580m2

一层车道约3377m2，车位面积约3477m2

2、科教楼：负二楼车位约4095m2，车道面积约2812m2

负一层车位约3764m2，车道面积约2708m2

五、箭头尺寸：

六、推荐品牌：

深圳宝豪斯、广州普美鑫、上海阳森、广东福晟、东莞唯美、重庆奥卡同等档次及以上。

## 第七章竞选文件格式

（项目名称）比选

竞选文件

竞选人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年月日

#### 目录

1.竞选函

2.法定代表人授权书

3.法人身份证明

4.资格审查资料

5.技术资料

6.其他

#### 1.竞选函

致：（比选人）

我方已仔细研究了	（项目名称）	比选文件的全部内容，我方同意比选人在比选文件中对竞选方的约束。我方愿意参加（项目名称）的竞选，并已按照比选文件中要求的内容和格式充分、如实、准确地向贵方递交竞选文件，愿意以人民币（大写）	（¥	元）的竞选总报价（各物资单价报价见报价清单），承诺工期：，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到		。

我方将按照比选文件的要求，提供并交付与其相一致的物资和服务。

我方保证，如果我方的竞选被接受，将严格执行比选文件中的各项条款，认真履行卖方的责任及义务，兑现我方竞选文件中提出的各项承诺。

我方同意竞选文件在竞选人须知规定的递标截止日期起90天内有效，对我方具有约束力，并可随时接受中标。我方慎重保证，竞选文件的所有内容及提供给比选人的所有证明文件和资料是真实的、准确的，一旦发现上述资料和信息的失实和错误，贵方将有权宣布本单位竞选和中标作废。

在正式合同准备签订或执行之前，本竞选函、比选人的书面通知及中标通知书将构成约束我们双方的合同。

竞选人名称（公章）：

法定代表人或其授权代理人签字：

年月日

| 重庆医科大学附属第二医院江南医院车库环氧地坪工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| 一、医疗综合楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 车道区域 | 2mm水性环氧砂浆 | 厚度2mm； | ㎡ | 9144.00 |  |  |  |
| 2 | 车位区域 | 1.5mm | 厚度1.5mm； | ㎡ | 11057.00 |  |  |  |
| 3 | 特种灌浆修补 |  |  | ㎡ | 6854.00 |  |  |  |
| 4 | 车位划线 |  | 5m*2.4m；线宽150mm | m | 6289.00 |  |  |  |
| 5 | 通道线 |  | 150mm宽 | m | 3633.00 |  |  |  |
| 6 | 车位号 | 888 | 300mm高 | 个 | 547.00 |  |  | 每个车位号包含3-4个字 |
| 7 | 箭头、标识 |  | 长3m，线宽150mm | 个 | 141.00 |  |  |  |
| 8 | 墙面涂料 |  | 高1m | ㎡ | 2497.00 |  |  |  |
| 9 | 柱面分区字母 |  |  | 个 | 360.00 |  |  |  |
| 10 | 排水沟整改 |  | 详见招标文件 | m | 443.00 |  |  | 排水沟两边 |
| 11 | 拦车器 |  | 橡胶550×150×100mm | 套 | 547.00 |  |  |  |
| 12 | 护角 |  | 800×100×100×8mm | 块 | 866.00 |  |  |  |
| 13 | 广角镜 |  | 800 | 套 | 12.00 |  |  |  |
| 14 | 减速垫 |  | 宽350高30mm | m | 190.00 |  |  |  |
| 15 | 龙门牌 |  | 600cm*30cm*10mm | 套 | 2.00 |  |  |  |
| 16 | 三色条 |  |  | m | 50.00 |  |  |  |
| 17 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、科教楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 车道区域 | 2mm | 厚度2mm； | ㎡ | 5520.00 |  |  |  |
| 2 | 车位区域 | 1.5mm | 厚度1.5mm； | ㎡ | 7859.00 |  |  |  |
| 3 | 坡道 | 3mm | 厚度3mm； | ㎡ | 500.00 |  |  |  |
| 4 | 车位划线 |  | 5m*2.4m；线宽150mm | m | 5268.00 |  |  |  |
| 5 | 通道线 |  | 150mm宽 | m | 2436.00 |  |  |  |
| 6 | 车位号 | 888 | 300mm高 | 个 | 439.00 |  |  |  |
| 7 | 箭头、标识 |  | 长3m，线宽150mm | 个 | 86.00 |  |  |  |
| 8 | 墙面涂料 |  | 高1m | ㎡ | 1476.00 |  |  |  |
| 9 | 柱面分区字母 |  |  | 个 | 585.00 |  |  |  |
| 10 | 排水沟整改 |  | 详见招标文件 | m | 117.00 |  |  | 排水沟两边 |
| 11 | 拦车器 |  | 橡胶550×150×100mm | 套 | 547.00 |  |  |  |
| 12 | 护角 |  | 800×100×100×8mm | 块 | 620.00 |  |  |  |
| 13 | 广角镜 |  | 800 | 套 | 12.00 |  |  |  |
| 14 | 减速垫 |  | 宽350高30mm | m | 160.00 |  |  |  |
| 15 | 龙门牌 |  | 600cm*30cm*10mm | 套 | 2.00 |  |  |  |
| 16 | 三色条 |  |  | m | 50.00 |  |  |  |
| 17 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、室外工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 热熔漆划线 |  | 线宽150mm | m | 1000.00 |  |  |  |
| 2 | 冷涂车位号 |  | 300mm高 | 个 | 50.00 |  |  |  |
| 3 | 热熔箭头、标识 |  | 长3m，线宽150mm | 个 | 20.00 |  |  |  |
| 11 | 拦车器 |  | 橡胶550×150×100mm | 套 | 50.00 |  |  |  |
| 4 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、总计：一+二+三 |  |  |  |  |  |  |  |  |

竞选人名称（公章）：

法定代表人或其授权代理人签字：

年月日

2．法定代表人授权书

（比选人）：

本人	（姓名）系	（竞选人名称）的法定代表人，现委托	（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改	（项目名称）竞选文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：	。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。

竞选人：	（盖单位章）

法定代表人：		（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：	（签字）

身份证号码：

年	月	日

法定代表人身份证正反面复印件

授权代理人身份证正反面复印件

注：

法定代表人身份证明及授权委托书原件装入竞选文件一并递交。

3.法定代表人身份证明

竞选人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：	年	月日

经营期限：

姓名：	性别：	年龄：	职务：

系	（竞选人名称）的法定代表人。

特此证明。

竞选人：	（盖单位鲜章）

年月日

此处粘贴法定代表人身份证复印件

法定代表人身份证正面复印件

法定代表人身份证反面复印件

#### 4．资格审查资料

竞选人基本情况表

| 竞选人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  | 网址（或电子邮箱） |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：后附比选文件第二章竞选人须知要求的证明材料复印件。

#### 5．技术资料

#### 提供比选文件第三章评标办法“技术标准”中要求的资料，格式自拟

6、其他