PAGE  

重庆医科大学附属第二医院江南医院

护理基础设备（护士站、治疗柜处置柜等）零星采购安装
竞争性谈判文件

重庆医科大学附属第二医院 

二〇一八年十月

	项号
	内容
	说明与要求

	1
	项目名称
	重庆医科大学附属第二医院江南医院 护理基础设备（护士站、治疗柜处置柜等）零星采购安装竞争性谈判

	2
	项目概况
	建设地点：重庆市南岸区天文大道288号
工程规模：见清单 。

最高限价： 18  万元

※后续追加产品不在本次采购清单范围内的，参照报价清单单价结算

	3
	竞谈范围
	重庆医科大学附属第二医院江南医院护理基础设备采购安装：护士站、治疗室、污洗处置间等钢制柜台（暂定范围）

	4
	材料要求
	必须符合国家有关规范和设计要求；具体见附表

	5
	竞谈人条件
	1.1竞谈的厂家：需具有独立的法人资格的生产制造商，具有医疗器械生产登记表或医疗器械生产许可证；具备有2015年至今类似项目的成功案例（类似项目指医院治疗柜设施的采购、安装合同且金额不低于300万元）1例及以上
1.2在人员、设备、资金等方面具备相应的履约能力，没有处于被责令停业、投标资格被取消或暂停、财产被接管、冻结、破产状态； 
1.3竞谈方必须通过有效时限内的ISO9001质量管理体系认证证书及ISO14001环境管理体系认证证书，ISO13485医疗器械行业质量体系认证证书，OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书；必须具备独立法人资格，要求公司具有良好的商业信誉，无不良信誉记录。 
1.4本项目不接受任何形式的联合体申请人。

	6
	谈判文件递交截止时间
	2018年10月16日上午8点30分

	7
	报价方式
	根据甲方提供的暂定清单数量采用固定单价，按实际尺寸结算；报价包括：设计/测量、生产制造、运输（含包装、运输和装卸）、产品安装（不含强弱电安装）、仓储费、成品和半成品保护、各种税费、附件、备品备件、专用工具、技术资料、技术服务及培训、风险费、赶工费、验收、安装及调试、免费质保期内的所有费用。

	8
	最高限价
	根据本工程的实际情况，并结合市场行情，竞谈人总报价不得超过邀请人设的最高限价18万元（含18万元），否则竞谈报价为无效竞谈报价，其竞谈文件按作废处理。

	9
	合同价格
	中标价格

	10
	付款方式
	1 合同产品单价固定，合同总价以现场实际数量、尺寸进行结算。

2 预付款：合同签订后7个工作日内，支付合同金额的30%；

3 进度款：货到现场7个工作日内，支付至合同金额的70%，

4 验收结算款：安装验收完成且结算手续办理完成后，甲方付至结算价的95%；
5 质保金：结算金额的5%作为质保金，产品验收合格之次日起满两年后，甲方支付剩余的5%。  
质保期：五年

	11
	竞争性谈判
文件组成
	1、法定代表人授权委托书

2、报价书
3、公司基本情况表
资格证明材料：①企业营业执照；②组织机构代码证；③税务登记证；④产品生产许可证、各种试验报告、鉴定报告的复印件。以上复印件需加盖公章（原件备查）。
4、公司类似工程业绩表及合同原件备查（业绩表中须列清工程名称、采购范围、联系人、座机联系方式）。
5、承诺书

	12
	文件密封
	谈判文件装入袋中密封并在袋上加盖单位公章。

	13
	递交文件地点
	重庆医科大学附属第二医院综合楼17楼江南医院建设办公室

	14
	谈判时间

和地点
	谈判时间：同递交截止时间
谈判地点：重庆医科大学附属第二医院综合楼17楼会议室

	15
	评定方法
	综合评定

	16
	联系人及方式
	联系地址：重庆市渝中区临江路74号重庆医科大学附属第二医院基建科
联 系 人：徐老师    联系电话：023-63693041

辛老师    联系电话：023-63693319


附件：
1. 法定代表人授权书（格式）
2. 承诺书（格式）
3. 报价书（格式）
4. 技术参数及配置标准
附件一
法定代表人授权书
本授权书声明：本人         系                的法定代表人，现授权本单位的       为本公司代理人，以本公司的名义参加重庆医科大学附属第二医院江南医院护理基础设备（治疗柜处置柜等）零星采购安装竞争性谈判，代理人在竞争性谈判、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本人均予以承认。
特此授权。
被授权人：                   部门：                 职务：
单位（盖章）                 
法定代表人：（签字或盖章）
（该处粘贴代理人身份证正反两面复印件）
日期：    年    月   日
附件二
承诺书
致：重庆医科大学附属第二医院
我单位参加贵院江南医院护理基础设备（治疗柜处置柜等）零星采购安装的竞争性谈判工作，对贵单位发出的该项目竞争性谈判文书等全部内容，在认真阅读和充分理解后予以确认，完全同意其所有条款，并按其要求提交报价书，保证按中标的费率签定合同。我公司保证本项目中标后绝不转包给挂靠公司，一旦发包人发现、查实我公司有转包、挂靠行为，我公司愿承担违约责任，并对下列事宜作再次承诺：
1、我司投标文件中所提供资料及信息均为真实有效。

2、若我司中标，保证不会有转包、卖标等行为。
3、我司保证按时签定合同。
4、在中标后，保证在规定时间内根据国家相关规范条例、行业标准、发包人及合同要求等按质按量完成工作。
若我司未按此承诺执行，就视为我司放弃中标权利，自愿承担因放弃中标的一切后果，以及没有严格履行合同所应担的所有违约责任和违约处罚。
竞谈人（公章）
法定代表人（签章）       
                                        年    月    日
附件三
报价书
	序号
	科室
	产品
	规格尺寸
宽*高
	单位
	数量
	套数
	单价（元）
	总价（元）

	1
	手术室
处置室1
	处置柜
	无菌上柜
350*600
	米
	3
	1
	
	

	
	
	
	可调节中柜
350*550
	米
	3
	1
	
	


	
	
	
	医用台面
600*40
	米
	3
	1
	
	

	
	
	
	污物下柜
575*835
	米
	3
	1
	
	

	2
	手术室
处置室2
	处置柜
	无菌上柜
350*600
	米
	3.14
	1
	
	

	
	
	
	可调节中柜
350*550
	米
	3.14
	1
	
	

	
	
	
	医用台面
600*40
	米
	3.14
	1
	
	

	
	
	
	污物下柜
575*835
	米
	3.14
	1
	
	

	3
	手术室
水槽柜
	水槽柜
	医用台面
600*40
	米
	0.8
	3
	
	

	
	
	
	配液治疗下柜
600*835
	米
	0.8
	3
	
	

	
	
	
	不锈钢定制水槽
450*380*380
	个
	1
	3
	
	

	
	
	
	脚踏龙头
	个
	1
	3
	
	

	
	
	
	透明挡水
	个
	1
	3
	
	

	4
	手术室
复苏室操作间
	治疗柜
	无菌顶柜
350*580
	米
	5.74
	1
	
	

	
	
	
	无菌上柜
350*600
	米
	5.74
	1
	
	

	
	
	
	可调节中柜
350*550
	米
	5.74
	1
	
	

	
	
	
	医用台面
600*40
	米
	5.74
	1
	
	

	
	
	
	配液治疗下柜
600*835
	米
	5.74
	1
	
	

	5
	肝病楼
3-6F
	第二治疗室
治疗柜
	医用台面
600*40
	米
	2.4
	4
	
	

	
	
	
	配液治疗下柜
600*835
	米
	2.4
	4
	
	

	6
	内科楼
7-14F
	第二治疗室
治疗柜
	无菌顶柜
350*600
	米
	1.38
	14
	
	

	
	
	
	高柜
300/600*2100
	米
	1.38
	14
	
	

	7
	门诊3楼
心电图室
治疗柜
	治疗柜
	医用台面
600*40
	米
	2.5
	1
	
	

	
	
	
	治疗下柜
600*835
	米
	2.5
	1
	
	

	
	
	
	不锈钢定制水槽
450*380*380
	个
	1
	1
	
	

	
	
	
	高抛龙头
	个
	1
	1
	
	

	
	
	
	透明挡水
	个
	1
	1
	
	

	8
	体检中心
	护士站
	钢制主体
700*750/1150
	米
	2
	1
	
	

	
	
	
	下层台面
700*40
	米
	2
	1
	
	

	
	
	
	外包台面
700*40/1150
	米
	2
	1
	
	

	
	
	
	三抽资料柜
400*420*650
	个
	2
	1
	
	


合计：                              元（大写）：                                      

备注：1.报价书中应明确所用材质品牌；

2.报价包括设计/测量、生产制造、运输（含包装、运输和装卸）、产品安装（不含强弱电安装）、仓储费、成品和半成品保护、各种税费、附件、备品备件、专用工具、技术资料、技术服务及培训、风险费、赶工费、验收、安装及调试、免费质保期内的所有费用。

附件四
产品技术参数及配置标准
1、 护士站(分诊台)
①护士站主体：龙骨框架采用2.0mm，饰面采用厚度1.0mm的SECC级电解钢板(钢板采用：上海“宝钢”、鞍钢、武钢同等及以上品牌）。钢板有害金属物质浓度≤0.1%，符合国际欧盟标准。护士站主体框架可以隐蔽式走强弱电线、主体预留插座安装、设有强弱电检修设计；操作台面下方配可移动资料柜，横向移动通体畅通无障碍，不锈钢T脚线高度100mm；护士站内设有百叶窗式带锁病例车柜。
②台面：采用医用高密度人造大理石（台面采用杜邦、三星、LG同等及以上品牌），材料厚度12mm，巴氏硬度60 Mpa ，亚克力成分占比20% ，易清洁、抗污垢、耐冲击、耐高温、具有阻燃性、无毒等特点；符合三甲医院等高标准的环境卫生要求；台面边缘（转角）采用磨圆处理、上层台面与下层台面采用大圆弧相接、台面表面采用无缝拼接工艺。
③导轨：采用（东泰DTC、火车头、海蒂诗同等及以上品牌）三节钢制滑珠导轨，抽身可全部抽出，具有抽拉顺畅，消声静音，防倾覆功能。
④锁具：采用（望通、正鼎、固特同等及以上品牌）转舌锁。具有重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮。
⑤钢板表面处理：采用（PPG、杜邦、阿克苏·诺贝尔同等及以上品牌）环氧树脂粉末，喷涂厚度60-80 um, 表面光滑无颗粒，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等优点。
⑥配柜工艺：采用厚度1.0mm(上海“宝钢”、鞍钢、武钢同等及以上品牌）SECC级电解钢板，表面采用静电环氧树脂粉末喷涂，柜体边缘厚度6mm。柜门与抽屉采用隐藏式拉手，折弯一体成型，柜门与抽屉面板均预留标签插放位置。

2、 治疗室治疗柜

①治疗柜柜体：采用厚度1.0mm的(上海“宝钢”、鞍钢、武钢同等及以上品牌）SECC级电解钢板，采用电阻焊焊接工艺，光滑平整无毛刺，柜体边框厚度2.5cm，内置高度可调节层板，层板有加强，承重＞50KG，柜门与抽屉采用隐藏式拉手，折弯一体成型，柜门和柜体采用门抽连接，门轴直径5mm ，柜门具有自动吸附静音功能，配液下柜离地（设T脚线）高度100mm，前挡缩进23mm，操作时无抵触感。

②台面：台面采用（杜邦、三星、LG同等及以上品牌）医用高密度人造大理石，材料厚度1.2cm，巴氏硬度60 Mpa ，亚克力成分占比20% ，易清洁、抗污垢、耐冲击、耐高温、具有阻燃性、无毒等特点；符合三甲医院等高标准的环境卫生要求，台面边缘（转角）采用磨圆处理、台面表面采用无缝拼接工艺。
③导轨：采用（东泰DTC、火车头、海蒂诗同等及以上品牌）三节钢制滑珠导轨，抽身可全部抽出，具有抽拉顺畅，消声静音，防倾覆功能。
④锁具：采用（望通、正鼎、固特同等及以上品牌）转舌锁。具有重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮。
⑤钢板表面处理：采用（PPG、杜邦、阿克苏·诺贝尔同等及以上品牌）环氧树脂粉末，喷涂厚度60-80 um,表面光滑无颗粒，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等优点。
⑥龙头水槽：采用（箭牌、惠达、金四维同等及以上品牌）抛光镀铬高抛冷热水龙头；水槽采用SUS304厚度1.0mm不锈钢，进行无缝焊接，出水采用防臭装置。
3、 处置室处置柜

①脚踏垃圾柜柜体：采用厚度1.0mm的(上海“宝钢”、鞍钢、武钢同等及以上品牌）SECC级电解钢板，采用电阻焊焊接工艺，光滑平整无毛刺，柜体边框厚度2.5cm，柜门与抽屉采用隐藏式拉手，折弯一体成型，柜门和柜体采用门抽连接，门轴直径5mm ，柜门具有自动吸附静音功能，配液下柜离地（设T脚线）高度150mm，前挡缩进23mm，操作时无抵触感；垃圾盖采用ABS材质，垃圾柜内置ABS污物桶和抽拉滑轨；垃圾柜脚踩后垃圾盖自动弹开，松脚后自动缓缓回落。

②台面：台面采用（杜邦、三星、LG同等及以上品牌）医用高密度人造大理石，材料厚度1.2cm，巴氏硬度60 Mpa ，亚克力成分占比20% ，易清洁、抗污垢、耐冲击、耐高温、具有阻燃性、无毒等特点；符合三甲医院等高标准的环境卫生要求，台面边缘（转角）采用磨圆处理、台面表面采用无缝拼接工艺。

③导轨：采用（东泰DTC、火车头、海蒂诗同等及以上品牌）三节钢制滑珠导轨，抽身可全部抽出，具有抽拉顺畅，消声静音，防倾覆功能。
④钢板表面处理：采用（PPG、杜邦、阿克苏·诺贝尔同等及以上品牌）环氧树脂粉末，喷涂厚度60-80 um, 表面光滑无颗粒，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等优点。
PAGE  
- 2 -

