重庆医科大学附属第二医院江南院区

智能导航系统项目

竞争性谈判文件

重庆医科大学附属第二医院

二〇一八年十月

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 重庆医科大学附属第二医院智能导航系统项目竞争性谈判 |
| 2 | 项目概况 | 智能导航系统通过采集医院地图数据，利用蓝牙定位设备和互联网技术，并部署导诊互动大屏，开发室内智能导航系统，实现院内智能导航，为病人提供实时、精准的移动智能导航服务，提高病人的就医体验感。 建设地点：重庆市茶园新城区天文大道288号 项目规模：总建筑面积约为17万平方米，其中院内导航面积约9.5万平方。导航覆盖区域为医疗综合楼1-4层、医疗综合楼其它楼层导航到电梯、肝病/感染病中心1-2层以及两栋楼宇之间的室内外切换导航。 医疗综合楼大厅一楼部署智能导诊大屏2台 |
| 3 | 竞谈范围 | 1、医院方案介绍 2、智能导航系统相关技术解答 3、项目价格 |
| 4 | 限价 | 竞谈限价：45万 |
| 5 | 竞谈人条件 | - 竞谈人必须是具有独立承担民事责任能力、具备履行合同相应能力的法人或其他组织。其营业范围与本次竞谈项目相适应， 现场报名时需提供营业执照复印件，且标注出与本次竞谈项目相符合的经营范围； 2、具有良好的商业信誉，前三年内，在参加政府采购活动及经营活动中没有重大违法记录（提供商业信誉承诺函）； - 本竞谈项目不接受联合体。 特别说明： 竞谈人需对自己提供的材料的真实性负责。若一旦发现竞谈人弄虚作假的，将取消其竞谈资格，并进一步追究其相关责任，依法赔偿由此造成的相关损失。 |
| 6 | 报名地点、截止时间 | 报名地点：重庆医科大学附属第二医院综合楼渝中院区综合楼17-5 报名截止时间：2018年10月22日17点 报名需提供的资料（非投标文件）：竞谈人资格要求中的资料原件和复印件（加盖鲜章）一份，原件查验，复印件医院方留存。 |
| 7 | 谈判文件递交截止时间 | 2018年10月23日9点 |
| 8 | 报价方式 | 本次采用综合报价：系统软件、硬件、施工部署等费用。 竞谈人应自行踏勘现场及周围环境，以便获取竞谈人须自已负责的有关编制竞谈文件和签署合同所需的所有资料。 |
| 9 | 合同价格 | 中标价格 |
| 10 | 付款方式 | - 签订合同后付合同总金额的50%作为预付款； - 在取得该项目专家评审合格的意见后，支付剩余的合同总金额的45%费用。剩余5%做为质保金，在三年质保期满后，进行支付。 |
| 11 | 竞争性谈判 文件组成 | 竞谈文件一式 5份，其中正本1份，副本4份。文件正副本的封面由法定代表人或授权代理人签名并加盖竞谈单位公章 1、法定代表人授权委托书 2、报价表（报价表均应由法定代表人或授权代理人签名并加盖竞谈单位公章）。 3、项目方案书 4、公司基本情况表 资格证明材料：①企业营业执照；②组织机构代码证；③税务登记证。以上复印件需加盖公章（原件备查）。 4、公司类似案例证明 5、承诺书 |
| 12 | 文件密封 | 谈判文件装入袋中密封并在袋上加盖单位公章。 |
| 13 | 递交文件地点 | 重庆医科大学附属第二医院综合楼17楼会议室 |
| 14 | 谈判时间 和地点 | 谈判时间：同递交截止时间 谈判地点：重庆医科大学附属第二医院综合楼17楼会议室 |
| 15 | 评定方法 | 由医院相关部门及监督机构组成的评标小组进行评议，结合投标单位资质、经验、实力、社会信誉度、本项目投标报价及方案，选择中选单位并与之签订合同 |
| 16 | 联系人及方式 | 联系地址：重庆市渝中区临江路74号重庆医科大学附属第二医院综合楼17-5材料组办公室 联 系 人：徐老师 联系电话：023-63693041 |

附件：

- 法定代表人授权书（格式）

- 承诺书（格式）

- 报价书（格式）

4.  技术需求书

5.  系统清单

附件一

法定代表人授权书

本授权书声明：本人         系                的法定代表人，现授权本单位的       为本公司代理人，以本公司的名义参加重庆医科大学附属第二医院智能导航系统项目竞争性谈判，代理人在竞争性谈判、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本人均予以承认。

特此授权。

被授权人：                   部门：                 职务：

单位（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

（该处粘贴代理人身份证正反两面复印件）

日期：    年    月   日

附件二

承诺书

致：重庆医科大学附属第二医院

我单位参加贵院智能导航系统项目的竞争性谈判工作，对贵单位发出的该项目竞争性谈判文书等全部内容，在认真阅读和充分理解后予以确认，完全同意其所有条款，并按其要求提交报价书，保证按中标的费率签定合同。我公司保证本项目中标后绝不转包给挂靠公司，一旦发包人发现、查实我公司有转包、挂靠行为，我公司愿承担违约责任，并对下列事宜作再次承诺：

1、若我司中标，保证不会有转包、卖标等行为。

2、我司保证按时签定合同。

3、在中标后，保证在规定时间内根据国家相关规范条例、行业标准、发包人及合同要求等按质按量完成工作。

若我司未按此承诺执行，就视为我司放弃中标权利，自愿承担因放弃中标的一切后果，以及没有严格履行合同所应担的所有违约责任和违约处罚。

竞谈人（公章）

法定代表人（签章）

年    月    日

附件三

报价表

| 序号 | 项目名称 | 项目 |  | 数量 | 价格（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重庆医科大学附属第二医院江南医院智能导航系统 | 系统软件服务 |  |  |  |  |
|  |  | 硬件 | 蓝牙信标 |  |  |  |
|  |  |  | 智能导诊大屏 |  |  |  |
|  |  | 施工部署 |  |  |  |  |
|  |  | 总计 |  |  |  |  |

(此表可扩展）

说明：1、医院智能导航系统清单式报价，涉及的所有系统组成需报数量、单价。

2、系统组成部分需注明规格、型号、品牌。

投标单位名称（盖章）：

日期：       年     月    日

附件四

技术需求书

一、前注:

1)本需求中提出的技术方案仅为参考， 如无明确限制，投标人可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优(或者性能实质上不低于的)技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经评标委员会评审认可;

2)为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，并应当说明调整的理由，且此调整须经评标委员会评审认可;

3)投标人应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。中标供应商必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收,所发生的验收费用由中标供应商承担;投标人应自行踏勘项目现场，如投标人因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标人自行承担一切后果;

二、供应商基本要求

1.供应商必须为软件生产商，或者在中国境内具有从事该业务的正规注册代理商。

2.供应商在中国国内需具有医院导航项目的实施案例的链接地址且必须院内地图是3D矢量地图，否则视为无效。

三、院内导航系统需求及功能参数

| 序号 | 名称 | 技术参数及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 支持操作平台 | 支持院方微信公众号、iOS APP、Android APP 支持向第三方提供完整的SDK套件以及API接口 |  |
| 2 | 室内地图数据 | 室内地图数据是基于WGS84坐标系创建的，能够通过相关地图引擎实现与室外地图的无缝对接。 1、地图制作：采用 WGS84 坐标系； 2、地图精度：<10cm； 3、地图格式：矢量格式； 4、地图信息：地图制作应包含路网及通行设施信息； 5、地图坐标：支持室内地图坐标能够转换到室外坐标系，提供室内外坐标的切换； 6、地图制作及修改时间周期应满足项目交付要求 7、采集主要建筑物内所有楼层信息、楼层内科室信息、公共设施信息（洗手间、自助取款机、轮椅等）、通行设备信息（连接公共区域门、电梯、扶梯、楼梯）进行准确标记显示； 8、采集医院内外景全貌图片，根据图片载入对应导航应用界面； 9、采集医院所有楼栋建筑进行标记显示 10、对采集的所有数据进行质检，必须符合医院实际情况 |  |
| 3 | 地图SDK | 室内地图SDK作为室内地图呈现所必须的软件开发工具包，集成了室内地图渲染、操作、路径计算等API接口，其主要参数包括： 1、地图展示：支持 Html5展示方式，并提供对应SDK； 2、地图渲染：支持2D、3D、缩放、平移、旋转、俯仰等展示切换功能； 3、地图加载：3秒内完成地图加载 4、POI检索：支持对地图的POI信息检索，支持模糊检索； 5、地图配色：支持对室内地图的自主配色、贴图以及纹理； 6、导航：支持同层层导航路径规划，提供路程最近优先的规划策略，出现偏离路线一定距离后，支持路线重新规划，支持跨楼层导航路径规，跨楼层规划时，提供扶梯、电梯、楼梯最优路径，供病人选择，遇到电梯、扶梯、楼梯等通行设施时，屏幕展示实景图片； 7、支持全地图导航，可在道路上设置起点和终点，实现导航； POI点击：支持POI点击事件。 以上地图SDK有中华人民共和国国家出版局计算机软件著作权登记证书。 |  |
| 4 | 定位引擎 | 蓝牙定位技术融合多种定位技术，高精度、低延迟；易维护 |  |
| 5 | 定位 效果 | 1、水平定位精度误差不大于3米，重点区域定位精度误差不大于2米。 2、定位计算时间小于1秒，用户最终看到位置的延时小于3秒，定位延时要满足实时导航的需求。 3、支持路径约束和惯性导航方式优化客户端定位跟随效果，最终定位跟随效果必须连贯、自然。 4、垂直定位可实现楼层自动判断，支持室内外定位无缝切换。 |  |
| 6 | 移动智能导航和智能导诊大屏软件功能 | 1、地图展示 （1）完整展示医院园区及周边主要道路地图，绘制范围为医院园区； （2）完整展示医院建筑整体室内地图，科室、收费处等具体POI信息准确无误； （3）POI的分类及显示：基于楼栋，基于楼层，基于科室、不同类型的功能设施（如自助挂号机、自助报告打印机）、公共设施（卫生间、ATM、轮椅等）、通行设施（楼梯、电梯、扶梯）进行分类和显示； （3）地图不同区域分区清晰，通过配色方案加以区分； （4）多栋地图展现：以层为单位进行多栋多层展现； （5）室内地图：支持2D/3D切换的室内地图； （6）楼层选择：显示当前所在楼层，并可通过楼层选择切换至相应的楼层平面图； （7）地图比例尺：支持对地图按默认比例进行比例尺的放大缩小。 （8）地图手势：支持旋转、平移、缩放、俯仰等手势。 （9）重置定位点：点击“定位”图标，定位点在地图中间居中显示； （10）方向指示：显示当前定位点的位置标点，并显示方向指向。 2、动态导航 （1）静态路线规划：地图上任意选中两点，可进行两点路线规划（最短路径原则）； （2）路线详情展示：提示用户路线的起点、途经楼层、终点，动态提示路线距离及所需时间； （3）实时动态导航：一键式规划导航线路，默认起点为定位点，可进行实时导航； （4）导航定位吸附：导航过程中，做定位点吸附的效果； （5）偏航重新规划：导航过程中，当用户偏离导航线，以用户最新的位置为起点，重新规划路线； （6）语音导航功能:导航过程中播放语音提示，可定制化语言种类，包含外语及地方方言； （7）跨楼层导航：跨楼层导航时，文字提示，提供扶梯、电梯、楼梯最优路径，供病人选择，遇到电梯、扶梯、楼梯等通行设施时，屏幕展示实景图片，到达新楼层时定位点自动切换至相应楼层。 3、模拟导航 （1）静态路线规划：地图上任意选中两点，可进行两点路线规划（最短路径原则）； （2）路线详情展示：提示用户路线的起点、途经楼层、终点，动态提示路线距离及所需时间； （3）模拟导航：模拟导航按配置比率速度播放规划路径的导航效果，包括导航信息及语音提示。 4、位置搜索 （1）手动搜索功能：通过模糊搜索POI进行单结果或多结果展示； （2）历史搜索记录：保留最多5条历史搜索记录，降序排列。 （3）快捷搜索：可通过点选页面关键词进行搜索。 （4）语音搜索：可通过点选页面关键词进行搜索。 5、智能陪诊 （1）与医院HIS系统对接，根据患者的就诊环节及流程，当病人挂号、缴费之后，根据收据单中二维码进行导航，未来根据院方需求，基于距离、排队人数和检查时间智能推荐患者下一步就诊位置。 （2）与医院微信公众号对接，根据向患者推送的指引信息，无需患者主动输入，基于推送的就诊提示信息，患者点击后进入地图，并提供导航功能。 （3）基于院内地图和院内室外定位技术，实现由楼内的任意POI点位导航到各住院楼、车库、食堂出入口的功能。 （4）位置共享，发送位置信息至微信/QQ。 6、系统维护软件 （1）提供对蓝牙设备的巡检工具，以便检测蓝牙设备是否遗失、是否正常工作； （2）提供对蓝牙设备的管理工具，查看蓝牙设备的运行状态； （3）提供对POI等信息的修改工具，院方可根据调整进行自行修改； （4）数据统计平台，实现对病人流量的分析。 7、软件要求 （1）移动智能导航软件和智能导诊大屏软件部署数量不受限制； （2）移动智能导航软件和智能导诊大屏软件可部署到通用设备上，不与特定硬件设备绑定。 |  |
| 7 | 蓝牙 硬件 | 1、设备以圆形优选，长宽高不得高于标准尺寸（100 x 100 x 25 mm）； 2、协议标准：蓝牙4.0，通过 iBeacon 认证； 3、内置电池供电，正常使用条件下电池寿命不低于3年； 4、电池续航时间必须大于3年； 5、防尘防水：IP54； 6、频率范围：2402~2480MHZ（2.4G ISM band； 7、固件升级：支持固件升级； 8、巡检工具：具备专业的巡检工具，可查看蓝牙工作状态； 9、广播间隔：可调。 |  |

智能导诊大屏

| 产品名称 | 配置说明 |
| --- | --- |
| 显示部分 | - 55” 液晶模块 - 亮度：350cd 对比度 1200：1 - 平均故障间隔时间：40.000工业标准 - 最大分辨率为1920×1080 |
| 触摸部分 | 55” 红外真6点触摸屏 - 感应时间：<16ms 透光率：> 92 %, 最高可达 100% - 触摸分辨率：32768×32768 - 触摸精度<3MM - 耐久性：承受超过60,000,000次以上的单点触摸 - 防暴性：直径为65.5mm（质量约为1040g）表面光滑的钢球，1米的高度自由落下试样不破 - 扫描速度：>100FPS扫描速率：50scans/s - 定位偏差：1 pixel 或 <0.5 mm - 定位技术:塞尔光粒子技术 - 同时支持最多触摸点数：100点以上(根据客户需要) - 可支持USB延长：使用PQ Labs推荐延长设备可以最长可以延长到100m - 抗静电指标：IEC61000-4-2-2001 Contact ±4K Air ± 8K - 抗环境光指标：可在220V, 150W 卤光灯1.2m 直射下工作 |
| 配置 | - RK3288/2G/16G |
| 接口 | - 后面板1个网线接口，USB接口等 |
| 机体 | - 冷轧钢,豪华金属烤漆,颜色可根据客户要求更改 - 电压：AC220V ± 10% 50HZ/60HZ， - 功率：<200W开机瞬时电流3A - 内置控制板、音箱、排风扇 |
| 机体尺寸 | - 以实物为准 (H×W×D) |
| 工作环境 | - 温度：+5℃ - +35℃ - 湿度：40% - 80%（相对，非压缩） |
| 包装 | - 纸箱(可支持远距离运输,安全) |
| 硬件要求 | - 能安装通用软件，不绑定特定软件 |

附件五

系统清单

| 序号 | 名称 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 地图服务 |  |
| 1.1 | 医院电子地图 | 采用WGS84坐标系，绘制医院院区及周边主要道路电子地图；包含数据采集、绘制、质检、校核等全部地图数据矢量化工作； |
| 2 | 定位服务 |  |
| 2.1 | 基于蓝牙的定位引擎 | ·提供蓝牙定位引擎 ·提供现场定位调试服务 |
| 3 | 软件服务 |  |
| 3.1 | 医院移动导诊系统 | 移动端医院级定位导航产品支持微信公众号、小程序、支付宝生活号及APP内嵌。功能包含地图展示、位置搜索、定位导航、模拟导航、信息查询等。具体包括： ·智能导诊产品软件开发； ·地图SDK软件包、地图调用服务及远程技术支持； ·基于BLE4.0的蓝牙定位调用服务及远程技术支持。 |
| 3.4 | 智能导诊大屏系统 | ·展示医院整体建筑分布情况 ·支持搜索页跳转至地图上相应科室 ·支持点击地图上科室位置跳转至科室详情页（文字、图片介绍） ·支持地图平移、旋转、缩放、俯仰视角切换、楼层切换等操作 ·支持选择起点、终点进行路径规划 ·支持模拟导航 ·地图配色参照商场主题色彩风格，符合商场个性化效果 |
| 4 | 硬件服务 |  |
| 4.1 | Beacon设备 | ·提供Beacon点位分布设计 ·提供Beacon硬件采购 ·提供Beacon参数配置、现场安装调试 |
| 4.2 | 智能导诊大屏 | ·含大屏采购、屏幕（分辨率）适配及现场安装调试 |
| 5 | 系统维护服务 |  |
| 5.1 | 蓝牙设备管理工具和系统 | 提供对蓝牙设备的巡检工具，以便检测蓝牙设备是否遗失、是否正常工作； 提供对蓝牙设备的管理工具，查看蓝牙设备的运行状态。 |
| 5.2 | 导航软件管理软件 | 提供POI等信息的修改工具，院方可根据调整进行自行修改； 数据统计平台，实现对病人流量的分析。 |