项目名称：重庆医科大学附属第二医院江南医院柴油发电机采购

竞争性比选文件

比选人：重庆医科大学附属第二医院（盖章）

比选代理机构：重庆驰久卓越工程管理有限公司（盖章）

编制人：袁著资格：渝建招2014162

审核人：殷锴资格：渝建招2013427

二0一八年十一月

目录

第一章比选公告	4

第二章竞选人须知	6

第三章评标办法	12

第四章 合同条款及格式	17

第五章技术标准	47

## 第一章比选公告

重庆医科大学附属第二医院江南医院柴油发电机采购比选公告

### 1、比选条件

### “重庆医科大学附属第二医院江南医院建设工程”已由渝发改社【2010】795号文核准建设，业主为重庆医科大学附属第二医院，比选人为重庆医科大学附属第二医院，建设资金来自业主自筹，资金已落实。项目已具备比选条件，现对该项目柴油发电机采购进行竞争性比选。

### 2. 项目概况与内容

2.1项目概况：

| 设备名称 | 投资金额（万元） | 技术规格 | 交货地点 | 交货期（含安装） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 静音型柴油发电机 | 90 | 详见第五章 技术标准 | 南岸区茶园新城区江南医院 | 20天 |

### 2.2比选内容：包括（但不限于）设备的制造、装卸运输（含现场二次转运）、安装、调试、试运行直至正常使用,以及比选文件要求的售后服务。

### 2.3工程地点：重庆医科大学附属第二医院江南医院建设地点（南岸区茶园新城区B区规划位置）。

### 3. 竞选人资格要求

竞选人为中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格，生产或供应本项目所需材料的生产商或代理商均可参加竞选。

4. 比选文件的获取

4.1 请于2018年11月7日至2018年11月9日（法定公休日、法定节假日除外，上午9:00至12:00，下午14:00至17:00），在重庆驰久卓越工程管理有限公司持企业营业执照副本复印件、单位介绍信、本人身份证原件购买竞争比选文件。

购买比选文件的单位名称必须与竞标人名称相同，只有按上述规定报名并交纳标书费后，才具备竞标资格。

4.2 竞选人在递交竞选文件时，向比选代理机构缴纳比选文件费300元/本，售后不退。

4.3 竞选人应仔细阅读和检查比选文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时提出，以便补齐。如有疑问，请在2018年11月9日17：00前向比选人或比选代理机构提出，超过此时间规定，比选人不再受理竞选疑问。

5. 竞选截止时间及地点和开标时间及地点

5.1竞选截止时间和开标时间：2018年11月15日 10 时 00 分（北京时间）。

5.2竞选地点和开标地点：重庆医科大学附属第二医院综合楼17楼会议室。

5.3逾期送达，或未送达本比选文件指定地点，或未按本比选文件要求密封的，比选人不予受理。

6. 发布公告的媒介

本次比选公告在重庆医科大学附属第二医院网站上发布。

7. 联系方式

| 比选人：重庆医科大学附属第二医院 地址：重庆市临江路74号 联系人：尹女士 电话：023-63693319 | 比选代理机构：重庆驰久卓越工程管理有限公司 地址：重庆市渝北区红金街9号银泰大厦18楼 联系人：周先生 电话：023-67715235 |
| --- | --- |

## 第二章竞选人须知

## 竞选人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 比选人 | 名称：重庆医科大学附属第二医院 |
| 2 | 比选代理机构 | 比选代理机构：重庆驰久卓越工程管理有限公司 地址：重庆市渝北区红金街9号银泰大厦18楼 联系人：周先生 电话：023-67715235 |
| 3 | 项目名称 | 重庆医科大学附属第二医院江南医院柴油发电机采购 |
| 4 | 建设地点 | 重庆医科大学附属第二医院江南医院建设地点（南岸区茶园新城区B区规划位置） |
| 5 | 资金来源 | 业主自筹 |
| 6 | 出资比例 | / |
| 7 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 8 | 比选内容 | 详见比选公告“比选内容” |
| 9 | 工期 | 20日历天（含安装）。 |
| 10 | 质量要求 | 符合国家及行业现行技术标准和规范，满足比选人的技术要求。 质保期：3年 |
| 11 | 竞选人合格条件 | 本次比选实行资格后审，竞选人应满足下列资格条件和业绩要求： - 竞选人为中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格，生产或供应本项目所需材料的生产商或代理商均可参加竞选。【提供竞选人营业执照副本复印件并加盖竞选人单位公章鲜章】 - 若为代理商竞选的，须提供主要产品生产商出具的针对本项目的授权书。 【提供代理商营业执照复印件加盖代理商公章，生产商营业执照副本复印件、授权书并加盖生产厂商公章鲜章】 - 具备在有效期内的税务登记证、组织机构代码证。【提供税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”的营业执照复印件并加盖鲜章；若为代理商竞选的须同时提供生产商的税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”的营业执照复印件并加盖生产商鲜章】 4、安全生产承诺 制造商须在竞选文件中承诺，在竞选截止日前两年内无安全生产事故； （注：①竞选人为制造商的，由竞选人自行承诺，格式自拟；②竞选人为代理商的，提供制造商出具的承诺书，格式自拟） 特别说明： 竞选人需对自己提供的材料的真实性负责。比选人对竞选人提供的相关资料保留进一步审查、核实的权利。若一旦发现竞选人弄虚作假的，将取消其竞选（或中选）资格，并进一步追究其相关责任，依法赔偿由此造成的相关损失。 |
| 12 | 是否接受联合体竞选 | 不接受 口接受，应满足下列要求： |
| 13 | 踏勘现场 | 自行踏勘 |
| 14 | 竞选预备会 | 不召开 口召开，召开时间： 召开地点： |
| 15 | 分包 | 不允许 |
| 16 | 偏离 | 不允许 |
| 17 | 构成比选文件的其他材料 | 澄清、补遗、修改、以及答疑等 |
| 18 | 竞选截止时间 | 竞选文件递交时间：2018年11月15日 9 时30分至10时（北京时间） 竞选截止时间：2018年11月15日 10 时 00 分（北京时间） |
| 19 | 竞选报价 | - 竞选人的竞选报价应是本章竞选人须知前附表中所述的全部内容的竞选报价，包括但不限于“附表一”中所有项目原料购置、各种配件、机械器具费、辅材费、人工费、检验检测费、管理费、规费、保险、利润、税金、机房降噪（标准：白天55分贝，晚上45分贝）等所有费用，如果有任何遗漏，均被视为竞选人已经在其竞选价格中考虑。 2. 本项目采用固定单价的计价和结算方式，竞选报价按固定单价填报，该报价在合同期内有效，且不因市场因素进行调整；结算时设备数量按实际使用的数量计算。 结算总价=中选报价。 3.竞选人应按比选文件中规定的报价表格式填写报价，不得漏项，否则，将被认定为废标。 4.本项目最高限价为87万元。竞选人的竞选报价不得超过比选控制价，否则，将被认定为废标。 |
| 20 | 竞选有效期 | 90日历天（从提交竞选文件截止日起计算） |
| 21 | 竞选保证金 | 一、竞选保证金的交纳 1、竞选保证金交款形式及要求：竞选人从企业的基本账户（开户行）通过转账或电汇方式转入指定账户。 2、竞选保证金到账截止时间：竞选文件递交截止3小时前，竞选人应自行考虑汇入时间风险，如同城汇入、异地汇入、跨行汇入的时间要求。 3、竞选保证金的金额：人民币10000.00元（大写：壹万元整） 4、竞选保证金收款单位： 开户名： 重庆医科大学附属第二医院 开户行： 建行重庆市分行营业部 账 号：50001333600050010455 5、竞选保证金有效期为竞选有效期加30天。 二、竞选保证金的退还 中选通知书发出5个工作日内，向中选候选人以外的其他竞选人退还竞选保证金；合同签订后5个工作日内，向中选人及其他中选候选人退还竞选保证金。 |
| 22 | 是否允许递交备选竞选方案 | 不允许 口允许 |
| 23 | 签字盖章要求 | 1.所有竞选文件封面须加盖竞选人公章（鲜章），正副本均须加盖骑缝章（鲜章）； 2.比选文件要求签字、盖章的地方均须由法定代表人或其委托代理人签字、加盖竞选人公章（鲜章）。 注：以上所要求鲜章均为竞选人公章，不得以“竞选专用章”等代替，否则，评标委员会将否决其竞选。 |
| 24 | 竞选文件份数 | 1份正本，3份副本，1份唱标函，另提供1份与竞选文件内容相同的电子文档（光盘或U盘） |
| 25 | 装订要求 | 竞选文件的正本与副本应分别装订成册，采用胶订、平订或线订等，不得采用活页装订方式。 |
| 26 | 竞选文件的密封 | 密封件之一：竞选人应将竞选文件中的竞选函另做一份（与装订在正本中的完全一致，并签字、加盖竞选人公章）、竞选文件电子版封装在一个文件袋内，并在袋上加盖竞选人单位公章。（封套应标明“唱标函”字样） 密封件之二：竞选人应将装订好的竞选文件正、副本封装在一个文件袋内，并在袋上加盖竞选人单位公章。（封套应标明“竞选文件”字样） 上述两个密封件均应按竞选人须知前附表规定写明封套，密封完好装入“竞选文件大袋”中，并在大袋上加盖竞选人单位公章。（封套应标明“竞选文件大袋”字样） |
| 27 | 封套上写明 | （项目名称）竞选文件 （竞选文件）/（唱标函）/（竞选文件大袋） 在 2018年 月 日 时 分前不得开启 竞选人名称：（加盖公章） （采用A4白纸打印后粘贴在封套背面） |
| 28 | 递交竞选文件地点 | 重庆医科大学附属第二医院综合楼17楼会议室 |
| 29 | 是否退还竞选文件 | 否 口是 |
| 30 | 开标时间和地点 | 开标时间：同竞选截止时间。 开标地点：重庆医科大学附属第二医院会议室 |
| 31 | 开标程序 | 主持人按下列程序进行开标： （1）宣布开标纪律； （2）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关信息； （3）现场展示竞选保证金缴纳情况并作如实记录； （4）竞选人代表检查竞选文件的密封情况； （5）开标顺序：随机开启； （6）当众公布竞选人名称、交货期、质量、竞选报价等内容，并记录在案； （7）竞选人代表、比选人代表、监标人等有关人员在开标记录上签字确认； （8）开标结束。 |
| 32 | 评标委员会的组建 | 依法组建 |
| 33 | 是否授权评标委员会确定中选人 | 口是 否，推荐经评审得分由高到低排名前3名为中选候选人。 |
| 34 |  | 付款方式：签订合同后10日内支付合同金额的30%，供货完成后10日内支付至合同金额的75%，调试并验收合格后支付至合同金额的97%（若到货之日起90日仍未调试验收的，须在到期后10日内支付该笔款项），剩余3%作为质保金，质保期满后无息退还。 |
| 35 |  | 比选代理服务费按计价格【2002】1980号文下浮20%计取，由中选人支付。 |

附表一：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油发电机组 | 电喷柴油发电机组 主用功率350KW. 400V/230V,50HZ | 1 | 台 |  |
| 2 | 室内静音箱体 | 74dB | 1 | 套 | 机组7米处 |
| 3 | 机组输出开关 | ABB 800A 3P | 1 | 台 | 与机组整体配置 |
| 4 | 配电柜（1AE01） | GCS | 1 | 面 | 其中控制柜至少预留3个自启动信号接收点位，且能向下一级配电柜输出合闸信号 |
| 5 | 配电柜（1AE02） | GCS | 1 | 面 |  |
| 6 | 配电柜（1AE03） | GCS | 1 | 面 |  |
| 7 | 机组输出耐火母线槽 | 800A/4P | 12 | 米 | 机组至1AE01柜 |
| 8 | 耐火母线槽连接器 | 800A/4P | 2 | 套 |  |
| 9 | 终始端箱 | 800A | 2 | 套 |  |
| 10 | 连接电缆 | BV1*150 | 14 | 米 |  |
| 11 | 日用油箱 | 1m³ | 1 | 个 | 含油箱支架及阀门 |
| 12 | 磁翻板液位仪 | 1M | 1 | 个 |  |
| 13 | 燃油供油管道 | DN25 | 10 | 米 |  |
| 14 | 燃油回油管道 | DN25 | 10 | 米 |  |
| 15 | 通气管道 | DN32 | 20 | 米 | 至室外 |
| 16 | 阻火呼吸阀 | DN32 | 1 | 只 | 不锈钢外壳 |
| 17 | 排风罩 | 1800*1600*600 | 1 | 套 | 含软硬连接及法兰 |
| 18 | 排烟管道 | DN200 | 7 | 米 | 岩棉隔热保护及铝板装饰 |
| 19 | 二级消声器 | 住宅级 | 1 | 只 |  |
| 20 | 弹簧吊架 | 1000*50 | 6 | 套 | 含管道与支架间隔热处理 |
| 21 | 墙面降噪 | 轻钢龙骨、矿物岩棉、铝孔装饰板 | 153 | ㎡ |  |
| 22 | 顶面降噪 | 轻钢龙骨、矿物岩棉、铝孔装饰板 | 53 | ㎡ |  |
| 23 | 进风井降噪 | 片式吸音板 | 95 | ㎡ |  |
| 24 | 排风井降噪 | 片式吸音板 | 75 | ㎡ |  |
| 25 | 机房隔音门 | 岩棉、钢板 | 8 | ㎡ | 消防验收后现场定制 |
| 26 | 工程配合 | 供配电、弱电、消防调试配合及工程验收 所需机油、防冻液，含1000L0#柴油 |  |  |  |

第三章评标办法

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标方法 | 中选候选人排序方法 | 本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足比选文件实质性要求的竞选文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中选候选人，或根据比选人授权直接确定中选人，但竞选报价低于其成本的除外。 |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 竞选人名称 | 与营业执照一致 |
|  |  | 竞选函签字盖章 | 有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人） 签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“竞选文件格式”的规定 |
|  |  | 竞选文件格式 | 符合第六章“竞选文件格式”的规定 |
|  |  | 备选竞选方案 | 除比选文件明确允许提交备选竞选方案外，竞选人不得提交备选竞选方案 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 符合第二章“竞选人须知”规定 |
|  |  | 授权书 | 符合第二章“竞选人须知”规定 |
|  |  | 信誉要求 | 符合第二章“竞选人须知”规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“竞选人须知”规定 |
|  |  | 不存在禁止竞选的情形 | 不存在第二章“竞选人须知”规定的任何一种情形 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 竞选报价 | 符合第二章“竞选人须知”规定 |
|  |  | 竞选内容 | 符合第二章“竞选人须知”规定 |
|  |  | 交货期 | 符合第二章“竞选人须知”规定 |
|  |  | 交货地点 | 符合第二章“竞选人须知”规定 |
|  |  | 竞选有效期 | 符合第二章“竞选人须知”规定 |
|  |  | 竞选保证金 | 符合第二章“竞选人须知”规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合第二章“竞选人须知”规定和第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件 |
|  |  | 技术规范要求 | 符合第五章“技术标准”中的实质性要求和条件（技术部分采用符合性评审） |

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 |  | 分值构成 (总分 100 分) | 技术部分（★条款）：符合性评审 商务部分：15分 竞选报价：85分 |
| 2.2.2 |  | 评标基准价计算方法 | 所有通过初步评审合格的竞选人（比选人设有最高限价的，则竞选总报价高于最高限价的除外）的竞选总报价中去掉六分之一（不能整除的按小数点前整数取整，不足六家报价则不去掉）的最低价和相同家数的最高价后的算术平均值P1即为竞选总报价的评标基准价。 以上计算取小数点后两位，第三位四舍五入。 |
| 2.2.3 |  | 竞选报价的偏差率计算公式 | 偏差率=1OO％×(竞选人报价一评标基准价P1 )／评标基准价P1 |
| 2.2.4 | 技术符合性评审 | 技术部分符合性评审 | 以下★条款，明确要求证明材料的，按要求提供；未明确要求的，应提供生产说明书或者技术手册或者制造商印刷样本； ★1、设计为一台静音型机组单机运行； ★2、发电机组自启动采用电启动方式，启动用蓄电池组由机组配套提供（竞选人自行承诺）； ★3、采购内容包括：柴油发电机组、安装配件（并机柜、排风、排烟、供油、消声器及减震器等装置）及机房降噪工程等，柴油发电机采购为交钥匙工程（竞选人自行承诺）； ★4、机组主用功率（或连续运行额定功率）不低于350KW，备用功率不低于385KW，各竞选人可用制造商相应规格的定型产品进行竞选。 ★5、发动机为：美国卡特彼勒、美国康明斯电力（CUMMINS）、德国MTU、日本三菱，科勒或同等及以上品牌（竞选人自行承诺）。 ★6、发电机：斯坦福、马拉松、利莱森玛、科勒或同等及以上品牌（竞选人自行承诺）； ★7、控制器为：卡特彼勒、康明斯、科勒、英国深海、科迈或同等及以上品牌（竞选人自行承诺）； |
| 2.2.4 （1） | 商务 评分 标准（A） | 经验业绩（2分） | 竞选品牌2015年1月1日至今，具备单项合同350KW以上柴油发电机供货业绩1个以上的，得2分； （提供合同协议复印件并加盖竞选人鲜章，原件备查） |
|  |  | 实施方案（13分） | 竞选人根据项目情况及自身产品、供货、安装、培训、售后服务等方面提供实施方案，评标委员会横向比较评分，其中： 供货保证（0-5分）：包含但不限于产品设计、生产计划、运输安排、交货时间、保障措施等； 安装方案（0-4分）：包含但不限于安装方式、安全防护、质量保证、应急措施等； 售后服务（0-4分）：包含但不限于人员培训、售后服务方案、专业人员、响应时间等。 |
| 2.2.4 （3） | 竞选报价评分标准（C） | 偏差率 | 无限制 |
|  |  | 竞选报价 | 竞选总报价偏差在允许范围内的（含上、下限值），得本附表2.2.1规定分值的满分85分。在此基础上，竞选总报价与评标基准价相比，每增加1％扣0.4分，每减少1％扣0.2分, 扣完为止。 按插入法计算得分。 在偏差范围内，未参与评标基准价计算的竞选报价，仍应参加计算相应分值。 以上计算取小数点后两位，第三位四舍五入。 |
| 3.2.3 | 竞选人得分 |  | 竞选人得分 = A + C |

附件A：废标条件

附件A：废标情况一览表

一览表废标条件之外的评标委员会不得判为重大偏差，竞选文件中有一项被视为重大偏差，其竞选文件按废标处理。

| 比选文件章节号 | 条款名称 | 否决竞选的情形 |
| --- | --- | --- |
| 第二章 | 竞选报价 | 竞选人的竞选报价超过最高限价的。 |
| 第二章 | 竞选保证金 | 竞选人在递交竞选文件的同时，未按第二章竞选人须知前附规定的金额、担保形式和第六章“竞选文件格式”规定的竞选保证金格式递交竞选保证金。 |
| 第二章 | 竞选文件份数 | 竞选文件份数不符合比选文件第二章竞选人须知前附表要求的。 |
| 第二章 | 装订要求 | 竞选文件的正本与副本装订未按比选文件第二章竞选人须知前附表要求的。 |
| 第二章 | 竞选文件的密封和标记 | 未按本章要求密封和加写标记的竞选文件的。 |
| 第三章 | 技术符合性评审 | 技术标准采用符合性评审，评审不合格的。 |
| 第三章 | 评审标准 | 经形式评审及响应性、资格评审不合格的。 |
| 第三章 | 重大偏差 | 竞选文件有以下情况之一的属重大偏差： - 竞选文件未经竞选单位盖章和签字的； - 竞选人不符合国家或比选文件规定的资格条件的； - 同一竞选人提交两个以上不同的竞选文件或者竞选报价的； - 竞选报价低于成本或高于比选文件设定的最高限价的； - 竞选文件没有对比选文件的实质性要求和条件作出响应的； - 竞选人有串通竞选、弄虚作假、行贿等违法行为的。 |
| 第三章 | 评标价的评定 | 竞选人不接受修正过后的报价的。 |
| 第三章 | 低于成本价 | 评标委员会发现竞选人的报价明显低于其他竞选报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其竞选报价可能低于其个别成本的，应当要求该竞选人作出书面说明并提供相应的证明材料。竞选人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该竞选人以低于成本报价竞标，并否决其竞选 |

## 第四章合同条款及格式

第一节通用合同条款

- 一般约定

  - 词语定义

除专用合同条款另有约定外，合同中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

    - 合同

      - 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函、商务和技术偏差表、专用合同条款、通用合同条款、供货要求、分项报价表、中标设备技术性能指标的详细描述、技术服务和质保期服务计划，以及其他构成合同组成部分的文件。

      - 合同协议书：指买方和卖方共同签署的合同协议书。

      - 中标通知书：指买方通知卖方中标的函件。

      - 投标函：指由卖方填写并签署的，名为“投标函”的函件。

      - 商务和技术偏差表：指卖方投标文件中的商务和技术偏差表。

      - 供货要求：指合同文件中名为“供货要求”的文件。

      - 中标设备技术性能指标的详细描述：指卖方投标文件中的投标设备技术性能指标的详细描述。

      - 技术服务和质保期服务计划：指卖方投标文件中的技术服务和质保期服务计划。

      - 分项报价表：指卖方投标文件中的分项报价表。

      - 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

    - 合同当事人

      - 合同当事人：指买方和（或）卖方。

      - 买方：指与卖方签订合同协议书，购买合同设备和技术服务和质保期服务的当事人， 及其合法继承人。

      - 卖方：指与买方签订合同协议书，提供合同设备和技术服务和质保期服务的当事人， 及其合法继承人。

    - 合同价格

      - 签约合同价：是签订合同时合同协议书中写明的合同总金额。

      - 合同价格：指卖方按合同约定履行了全部合同义务后，买方应付给卖方的金额。

      - 合同设备：指卖方按合同约定应向买方提供的设备、装置、备品、备件、易损易耗件、配套使用的软件或其他辅助电子应用程序及技术资料，或其中任何一部分。

    - 技术资料：指各种纸质及电子载体的与合同设备的设计、检验、安装、调试、考核、操作、维修以及保养等有关的技术指标、规格、图纸和说明文件。

    - 安装：指对合同设备进行的组装、连接以及根据需要将合同设备固定在施工场地内一定的位置上，使其就位并与相关设备、工程实现连接。

    - 调试：指在合同设备安装完成后，对合同设备所进行的调校和测试。

    - 考核：指在合同设备调试完成后，对合同设备进行的用于确定其是否达到合同约定的技术性能考核指标的考核。

    - 验收：指合同设备通过考核达到合同约定的技术性能考核指标后，买方作出接受合同设备的确认。

    - 技术服务：指卖方按合同约定，在合同设备验收前，向买方提供的安装、调试服务， 或者在由买方负责的安装、调试、考核中对买方进行的技术指导、协助、监督和培训等。

    - 质量保证期：指合同设备验收后，卖方按合同约定保证合同设备适当、稳定运行， 并负责消除合同设备故障的期限。

    - 质保期服务：指在质量保证期内，卖方向买方提供的合同设备维护服务、咨询服务、技术指导、协助以及对出现故障的合同设备进行修理或更换的服务。

    - 工程

    - 工程：指在专用合同条款中指明的，安装运行合同设备的工程。

    - 施工场地（或称工地、施工现场）：指专用合同条款中指明的工程所在场所。

    - 天（或称日）：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入， 从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一天。

    - 月：按照公历月计算。合同中按月计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一天。

    - 书面形式：指合同文件、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

  - 语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

  - 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函；

（4）商务和技术偏差表；

（5）专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）供货要求；

（8）分项报价表；

（9）中标设备技术性能指标的详细描述；

（10）技术服务和质保期服务计划；

（11）其他合同文件。

  - 合同的生效及变更

    - 除专用合同条款另有约定外，买方和卖方的法定代表人（单位负责人）或其授权代表在合同协议书上签字并加盖单位章后，合同生效。

    - 除专用合同条款另有约定外，在合同履行过程中，如需对合同进行变更，双方应签订书面协议，并经双方法定代表人（单位负责人）或其授权代表签字并加盖单位章后生效。

  - 联络

    - 买卖双方应就合同履行中有关的事项及时进行联络，重要事项应通过书面形式进行联络或确认。合同履行过程中的任何联络及相关文件的签署，均应通过专用合同条款指定的联系人和联系方式进行。合同履行过程中，双方可以书面形式增加或变更指定联系人。

    - 合同履行中或与合同有关的任何联络，送达到第 1.5.1项指定的联系人即视为送达。

    - 买方可以安排监理等相关人员作为买方人员，与卖方进行联络或参加合同设备的监造

（如有）、交货前检验（如有）、开箱检验、安装、调试、考核、验收等，但应按照第 1.5.1 项的约定事先书面通知卖方。

  - 联合体

    - 卖方为联合体的，联合体各方应当共同与买方签订合同，并向买方为履行合同承担连带责任。

    - 在合同履行过程中，未经买方同意，不得修改联合体协议。联合体协议中关于联合体成员间权利义务的划分，并不影响或减损联合体各方应就履行合同向买方承担的连带责任。

    - 联合体牵头人代表联合体与买方联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。除非专用合同条款另有约定，牵头人在履行合同中的所有行为均视为已获得联合体各方的授权。买方可将合同价款全部支付给牵头人并视为其已适当履行了付款义务。如牵头人的行为将构成对合同内容的变更，则牵头人须事先获得联合体各方的特别授权。

  - 转让

未经对方当事人书面同意，合同任何一方均不得转让其在合同项下的权利和（或）义务。

- 合同范围

卖方应根据供货要求、中标设备技术性能指标的详细描述、技术服务和质保期服务计划等合同文件的约定向买方提供合同设备、技术服务和质保期服务。

- 合同价格与支付

  - 合同价格

    - 合同协议书中载明的签约合同价包括卖方为完成合同全部义务应承担的一切成本、费用和支出以及卖方的合理利润。

    - 除专用合同条款另有约定外，签约合同价为固定价格。

  - 合同价款的支付

除专用合同条款另有约定外，买方应通过以下方式和比例向卖方支付合同价款：

3.2.1预付款

合同生效后，买方在收到卖方开具的注明应付预付款金额的财务收据正本一份并经审核无误后 28 日内，向卖方支付签约合同价的 10%作为预付款。

买方支付预付款后，如卖方未履行合同义务，则买方有权收回预付款；如卖方依约履行了合同义务，则预付款抵作合同价款。

3.2.2交货款

卖方按合同约定交付全部合同设备后，买方在收到卖方提交的下列全部单据并经审核无误后 28 日内，向卖方支付合同价格的 60%：

（1）卖方出具的交货清单正本一份；

（2）买方签署的收货清单正本一份；

（3）制造商出具的出厂质量合格证正本一份；

（4）合同价格100%金额的增值税发票正本一份。

3.2.3验收款

买方在收到卖方提交的买卖双方签署的合同设备验收证书或已生效的验收款支付函正本一份并经审核无误后 28 日内，向卖方支付合同价格的 25%。

3.2.4结清款

买方在收到卖方提交的买方签署的质量保证期届满证书或已生效的结清款支付函正本一份并经审核无误后 28 日内，向卖方支付合同价格的 5%。

如果依照合同第 9.1 项，卖方应向买方支付费用的，买方有权从结清款中直接扣除该笔费用。

除专用合同条款另有约定外，在买方向卖方支付验收款的同时或其后的任何时间内，卖方可在向买方提交买方可接受的金额为合同价格 5%的合同结清款保函的前提下，要求买方支付合同结清款，买方不得拒绝。

  - 买方扣款的权利

当卖方应向买方支付合同项下的违约金或赔偿金时，买方有权从上述任何一笔应付款中予以直接扣除和（或）兑付履约保证金。

- 监造及交货前检验

  - 监造

专用合同条款约定买方对合同设备进行监造的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。

    - 在合同设备的制造过程中，买方可派出监造人员，对合同设备的生产制造进行监造， 监督合同设备制造、检验等情况。监造的范围、方式等应符合专用合同条款和（或）供货要求

等合同文件的约定。

    - 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，买方监造人员可到合同设备及其关键部件的生产制造现场进行监造，卖方应予配合。卖方应免费为买方监造人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，买方监造人员的交通、食宿费用由买方承担。

    - 卖方制订生产制造合同设备的进度计划时，应将买方监造纳入计划安排，并提前通知买方；买方进行监造不应影响合同设备的正常生产。除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应提前 7日将需要买方监造人员现场监造事项通知买方；如买方监造人员未按通知出席，不影响合同设备及其关键部件的制造或检验，但买方监造人员有权事后了解、查阅、复制相关制造或检验记录。

    - 买方监造人员在监造中如发现合同设备及其关键部件不符合合同约定的标准，则有权提出意见和建议。卖方应采取必要措施消除合同设备的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

    - 买方监造人员对合同设备的监造，不视为对合同设备质量的确认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同设备所应承担的任何义务或责任。

  - 交货前检验

专用合同条款约定买方参与交货前检验的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。

    - 合同设备交货前，卖方应会同买方代表根据合同约定对合同设备进行交货前检验并出具交货前检验记录，有关费用由卖方承担。卖方应免费为买方代表提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外， 买方代表的交通、食宿费用由买方承担。

    - 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应提前 7日将需要买方代表检验事项通知买方；如买方代表未按通知出席，不影响合同设备的检验。若卖方未依照合同约定提前通知买方而自行检验，则买方有权要求卖方暂停发货并重新进行检验，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

    - 买方代表在检验中如发现合同设备不符合合同约定的标准，则有权提出异议。卖方应采取必要措施消除合同设备的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

    - 买方代表参与交货前检验及签署交货前检验记录的行为，不视为对合同设备质量的确认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同设备所应承担的任何义务或责任。

5包装、标记、运输和交付

  - 包装

    - 卖方应对合同设备进行妥善包装，以满足合同设备运至施工场地及在施工场地保管的需要。包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护合同设备能够经受多次搬运、装卸、长途运输并适宜保管。

    - 每个独立包装箱内应附装箱清单、质量合格证、装配图、说明书、操作指南等资料。

    - 除专用合同条款另有约定外，买方无需将包装物退还给卖方。

  - 标记

    - 除专用合同条款另有约定外，卖方应在每一包装箱相邻的四个侧面以不可擦除的、明显的方式标记必要的装运信息和标记，以满足合同设备运输和保管的需要。

    - 根据合同设备的特点和运输、保管的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等字样和其他适当标记。对于专用合同条款约定的  超大超重件，卖方应在包装箱两侧标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。如果发运合同设备   中含有易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则应在包装箱上标明危险品标志。

  - 运输

    - 卖方应自行选择适宜的运输工具及线路安排合同设备运输。

    - 除专用合同条款另有约定外，每件能够独立运行的设备应整套装运。该设备安装、调试、考核和运行所使用的备品、备件、易损易耗件等应随相关的主机一齐装运。

    - 除专用合同条款另有约定外，卖方应在合同设备预计启运 7日前，将合同设备名称、数量、箱数、总毛重、总体积（用 m3表示）、每箱尺寸（长×宽×高）、装运合同设备总金额、运输方式、预计交付日期和合同设备在运输、装卸、保管中的注意事项等预通知买方，并在合同设备启运后 24 小时之内正式通知买方。

    - 卖方在根据第 5.3.3项进行通知时，如果发运合同设备中包括专用合同条款约定的超大超重包装，则卖方应将超大和（或）超重的每个包装箱的重量和尺寸通知买方；如果发运合同设备中包括易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则危险品的品名、性质、在运输、装卸、保管方面的特殊要求、注意事项和处理意外情况的方法等，也应一并通知买方。

  - 交付

    - 除专用合同条款另有约定外，卖方应根据合同约定的交付时间和批次在施工场地车面上将合同设备交付给买方。买方对卖方交付的包装的合同设备的外观及件数进行清点核验后应签发收货清单，并自负风险和费用进行卸货。买方签发收货清单不代表对合同设备的接受，双方还应按合同约定进行后续的检验和验收。

    - 合同设备的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方，合同设备交付给买方之前包括运输在内的所有风险均由卖方承担。

    - 除专用合同条款另有约定外，买方如果发现技术资料存在短缺和（或）损坏，卖方应在收到买方的通知后 7日内免费补齐短缺和（或）损坏的部分。如果买方发现卖方提供的技术资料有误，卖方应在收到买方通知后 7日内免费替换。如由于买方原因导致技术资料丢失和（或） 损坏，卖方应在收到买方的通知后 7日内补齐丢失和（或）损坏的部分，但买方应向卖方支付合理的复制、邮寄费用。

- 开箱检验、安装、调试、考核、验收

  - 开箱检验

    - 合同设备交付后应进行开箱检验，即合同设备数量及外观检验。开箱检验在专用合同条款约定的下列任一种时间进行：

（1）合同设备交付时；

（2）合同设备交付后的一定期限内。

如开箱检验不在合同设备交付时进行，买方应在开箱检验 3 日前将开箱检验的时间和地点通知卖方。

    - 除专用合同条款另有约定外，合同设备的开箱检验应在施工场地进行。

    - 开箱检验由买卖双方共同进行，卖方应自负费用派遣代表到场参加开箱检验。

    - 在开箱检验中，买方和卖方应共同签署数量、外观检验报告，报告应列明检验结果， 包括检验合格或发现的任何短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形。

    - 如果卖方代表未能依约或按买方通知到场参加开箱检验，买方有权在卖方代表未在场的情况下进行开箱检验，并签署数量、外观检验报告，对于该检验报告和检验结果，视为卖方已接受，但卖方确有合理理由且事先与买方协商推迟开箱检验时间的除外。

    - 如开箱检验不在合同设备交付时进行，则合同设备交付以后到开箱检验之前，应由买

方负责按交货时外包装原样对合同设备进行妥善保管。除专用合同条款另有约定外，在开箱检验时如果合同设备外包装与交货时一致，则开箱检验中发现的合同设备的短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形，由卖方负责，卖方应补齐、更换及采取其他补救措施。如果在开箱检验时合同设备外包装不是交货时的包装或虽是交货时的包装但与交货时不一致且出现很可能导致合同设备短缺或损坏的包装破损，则开箱检验中发现合同设备短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形的风险，由买方承担，但买方能够证明是由于卖方原因或合同设备交付前非买方原因导致的除外。

    - 如双方在专用合同条款和（或）供货要求等合同文件中约定由第三方检测机构对合同设备进行开箱检验或在开箱检验过程中另行约定由第三方检验的，则第三方检测机构的检验结果对双方均具有约束力。

    - 开箱检验的检验结果不能对抗在合同设备的安装、调试、考核、验收中及质量保证期内发现的合同设备质量问题，也不能免除或影响卖方依照合同约定对买方负有的包括合同设备质量在内的任何义务或责任。

  - 安装、调试

    - 开箱检验完成后，双方应对合同设备进行安装、调试，以使其具备考核的状态。安装、调试应按照专用合同条款约定的下列任一种方式进行：

（1）卖方按照合同约定完成合同设备的安装、调试工作；

（2）买方或买方安排第三方负责合同设备的安装、调试工作，卖方提供技术服务。

除专用合同条款另有约定外，在安装、调试过程中，如由于买方或买方安排的第三方未按照卖方现场服务人员的指导导致安装、调试不成功和（或）出现合同设备损坏，买方应自行承担责任。如在买方或买方安排的第三方按照卖方现场服务人员的指导进行安装、调试的情况下出现安装、调试不成功和（或）造成合同设备损坏的情况，卖方应承担责任。

    - 除专用合同条款另有约定外，安装、调试中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由买方承担。

    - 双方应对合同设备的安装、调试情况共同及时进行记录。

  - 考核

    - 安装、调试完成后，双方应对合同设备进行考核，以确定合同设备是否达到合同约定的技术性能考核指标。除专用合同条款另有约定外，考核中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由买方承担。

    - 如由于卖方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应在双方同意的期限内采取措施消除合同设备中存在的缺陷，并在缺陷消除以后，尽快进行再次考核。

    - 由于卖方原因未能达到技术性能考核指标时，为卖方进行考核的机会不超过三次。如果由于卖方原因，三次考核均未能达到合同约定的技术性能考核指标，则买卖双方应就合同的后续履行进行协商，协商不成的，买方有权解除合同。但如合同中约定了或双方在考核中另行达成了合同设备的最低技术性能考核指标，且合同设备达到了最低技术性能考核指标的，视为合同设备已达到技术性能考核指标，买方无权解除合同，且应接受合同设备，但卖方应按专用合同条款的约定进行减价或向买方支付补偿金。

    - 如由于买方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应协助买方安排再次考核。由于买方原因未能达到技术性能考核指标时，为买方进行考核的机会不超过三次。

    - 考核期间，双方应及时共同记录合同设备的用水、用电、其他动力和原材料（如有） 的使用及设备考核情况。对于未达到技术性能考核指标的，应如实记录设备表现、可能原因及处理情况等。

  - 验收

    - 如合同设备在考核中达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应在考核完成后

- 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署合同设备验收证书一式二份，双方各持一份。验收日期应为合同设备达到或视为达到技术性能考核指标的日期。

    - 如由于买方原因合同设备在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，买卖双方应在考核结束后 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。

除专用合同条款另有约定外，卖方有义务在验收款支付函签署后 12 个月内应买方要求提供相关技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标。买方应承担卖方因此产生的全部费用。

在上述 12 个月的期限内，如合同设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖

双方应按照第 6.4.1 项的约定签署合同设备验收证书。

    - 除专用合同条款另有约定外，如由于买方原因在最后一批合同设备交货后 6个月内未能开始考核，则买卖双方应在上述期限届满后 7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。

除专用合同条款另有约定外，卖方有义务在验收款支付函签署后 6 个月内应买方要求提供

不超出合同范围的技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标， 且买方无需因此向卖方支付费用。

在上述 6 个月的期限内，如合同设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖

双方应按照第 6.4.1 项的约定签署合同设备验收证书。

    - 在第 6.4.2项和第 6.4.3项情形下，卖方也可单方签署验收款支付函提交买方，如果买方在收到卖方签署的验收款支付函后 14日内未向卖方提出书面异议，则验收款支付函自签署之日起生效。

    - 合同设备验收证书的签署不能免除卖方在质量保证期内对合同设备应承担的保证责任。

- 技术服务

  - 卖方应派遣技术熟练、称职的技术人员到施工场地为买方提供技术服务。卖方的技术服务应符合合同的约定。

  - 买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。

  - 卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。

  - 如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承担。在不影响技术服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员。

- 质量保证期

  - 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，合同设备整体质量保证期为验收之日起 12个月。如对合同设备中关键部件的质量保证期有特殊要求的，买卖双方可在专用合同条款中约定。在合同第 6.4.2项情形下，无论合同设备何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后 12个月。在合同第 6.4.3项情形下，无论合同设备何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后 6 个月。

  - 在质量保证期内如果合同设备出现故障，卖方应自负费用提供质保期服务，对相关合同设备进行修理或更换以消除故障。更换的合同设备和（或）关键部件的质量保证期应重新计算。但如果合同设备的故障是由于买方原因造成的，则对合同设备进行修理和更换的费用应由买方承担。

  - 质量保证期届满后，买方应在 7日内或专用合同条款另行约定的时间内向卖方出具合同设备的质量保证期届满证书。

  - 在合同第 6.4.2项情形下，如在验收款支付函签署后 12个月内由于买方原因合同设备仍未能达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该 12个月届满后 7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署结清款支付函。

  - 在合同第 6.4.3项情形下，如在验收款支付函签署后 6个月内由于买方原因合同设备仍未进行考核或仍未达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该 6个月届满后 7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署结清款支付函。

  - 在第 8.4款和第 8.5款情形下，卖方也可单方签署结清款支付函提交买方，如果买方在收到卖方签署的结清款支付函后 14日内未向卖方提出书面异议，则结清款支付函自签署之日起生效。

- 质保期服务

  - 卖方应为质保期服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应在收到买方通知后 24小时内做出响应，如需卖方到合同设备现场，卖方应在收到买方通知后 48小时内到达，并在到达后 7 日内解决合同设备的故障（重大故障除外）。如果卖方未在上述时间内作出响应，则买方有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同设备的故障，卖方应承担由此发生的全部费用。

  - 如卖方技术人员需到合同设备现场进行质保期服务，则买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。

  - 如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承担。在不影响质保期服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员。

  - 除专用合同条款另有约定外，卖方应就在施工现场进行质保期服务的情况进行记录， 记载合同设备故障发生的时间、原因及解决情况等，由买方签字确认，并在质量保证期结束后提交给买方。

- 履约保证金

除专用合同条款另有约定外，履约保证金自合同生效之日起生效，在合同设备验收证书或

验收款支付函签署之日起 28 日后失效。如果卖方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，买方有权扣划相应金额的履约保证金。

- 保证

  - 卖方保证其具有完全的能力履行本合同项下的全部义务。

  - 卖方保证其所提供的合同设备及对合同的履行符合所有应适用的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章及其他规范性文件的强制性规定。

  - 卖方保证其对合同设备的销售不损害任何第三方的合法权益和社会公众利益。任何第三方不会因卖方原因而基于所有权、抵押权、留置权或其他任何权利或事由对合同设备主张权利。

  - 卖方保证合同设备符合合同约定的规格、标准、技术性能考核指标等，能够安全和稳定地运行，且合同设备（包括全部部件）全新、完整、未使用过，除非专用合同条款和（或） 供货要求等合同文件另有约定。

  - 卖方保证，卖方所提供的技术资料完整、清晰、准确，符合合同约定并且能够满足合同设备的安装、调试、考核、操作以及维修和保养的需要。

  - 卖方保证合同范围内提供的备品备件能够满足合同设备在质量保证期结束前正常运行及维修的需要，如在质量保证期结束前因卖方原因出现备品备件短缺影响合同设备正常运行的，卖方应免费提供。

  - 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，如果在合同设备设计使用寿命期内发生合同项下备品备件停止生产的情况，卖方应事先将拟停止生产的计划通知买方， 使买方有足够的时间考虑备品备件的需求量。根据买方要求，卖方应：

（1）以不高于同期市场价格或其向任何第三方销售同类产品的价格提供合同设备正常运行所需的全部备品备件。或

（2）免费提供可供买方或第三方制造停产备品备件所需的全部技术资料，以便买方持续获得上述备品备件以满足合同设备在寿命期内正常运行的需要。卖方保证买方或买方委托的第三方制造及买方使用这些备品备件不侵犯任何人的知识产权。

  - 卖方保证，在合同设备设计使用寿命期内，如果卖方发现合同设备由于设计、制造、标识等原因存在足以危及人身、财产安全的缺陷，卖方将及时通知买方并及时采取修正或者补充标识、修理、更换等措施消除缺陷。

- 知识产权

  - 买方在履行合同过程中提供给卖方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料， 其知识产权属于买方。

  - 除专用合同条款另有约定外，买方不因签署和履行合同而享有卖方在履行合同过程中提供给买方的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料的知识产权。

  - 如合同设备涉及知识产权，则卖方保证买方在使用合同设备过程中免于受到第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。

  - 如果买方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，卖方在收到买方通知后， 应以买方名义并在买方的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿买方因此发生的费用和遭受的损失。除专用合同条款另有约定外，如果卖方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到买方通知后 28日内未作表示，买方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由卖方承担。

- 保密

合同双方应对因履行合同而取得的另一方当事人的信息、资料等予以保密。未经另一方当事人书面同意，任何一方均不得为与履行合同无关的目的使用或向第三方披露另一方当事人提供的信息、资料。

合同当事人的保密义务不适用于下列信息：

（1）非因接受信息一方的过失现在或以后进入公共领域的信息；

（2）接受信息一方当事人合法地从第三方获得并且据其善意了解第三方也不对此承担保密义务的信息；

（3）法律或法律的执行要求披露的信息。

- 违约责任

  - 合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的， 应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。

  - 卖方未能按时交付合同设备（包括仅迟延交付技术资料但足以导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的）的，应向买方支付迟延交付违约金。除专用合同条款另有约定外，

迟延交付违约金的计算方法如下：

（1）从迟交的第一周到第四周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 0.5%；

（2）从迟交的第五周到第八周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 1%；

（3）从迟交第九周起，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 1.5%。

在计算迟延交付违约金时，迟交不足一周的按一周计算。迟延交付违约金的总额不得超过合同价格的 10%。

迟延交付违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同设备的义务，但如迟延交付必然导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的，相关工作应相应顺延。

  - 买方未能按合同约定支付合同价款的，应向卖方支付延迟付款违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延付款违约金的计算方法如下：

（1）从迟付的第一周到第四周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 0.5%；

（2）从迟付的第五周到第八周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 1%；

（3）从迟付第九周起，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 1.5%。

在计算迟延付款违约金时，迟付不足一周的按一周计算。迟延付款违约金的总额不得超过合同价格的 10%。

- 合同的解除

除专用合同条款另有约定外，有下述情形之一，当事人可发出书面通知全部或部分地解除合同，合同自通知到达对方时全部或部分地解除：

（1）卖方迟延交付合同设备超过 3 个月；

（2）合同设备由于卖方原因三次考核均未能达到技术性能考核指标或在合同约定了或双方在考核中另行达成了最低技术性能考核指标时均未能达到最低技术性能考核指标，且买卖双方未就合同的后续履行协商达成一致；

（3）买方迟延付款超过 3 个月；

（4）合同一方当事人未能履行合同项下任何其它义务（细微义务除外），或在未事先征得另一方当事人同意的情况下，从事任何可能在实质上不利影响其履行合同能力的活动，经另一方当事人书面通知后 14 日内或在专用合同条款约定的其他期限内未能对其行为作出补救；

（5）合同一方当事人出现破产、清算、资不抵债、成为失信被执行人等可能丧失履约能力的情形，且未能提供令对方满意的履约保证金。

- 不可抗力

  - 如果任何一方当事人受到不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响，例如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水和专用合同条款约定的其他情形，而无法履行合同项下的任何义务，则受影响的一方当事人应立即将此类事件的发生通知另一方当事人，并应在不可抗力事件发生后 28 日内将有关当局或机构出具的证明文件提交给另一方当事人。

  - 受不可抗力事件影响的一方当事人对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担违约责任。但该方当事人应尽快将不可抗力事件结束或消除的情况通知另一方当事人。

  - 双方当事人应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，合同期限也应相应顺延。除专用合同条款另有约定外，如果不可抗力事件的影响持续超过 140日，则任何一方当事人均有权以书面通知解除合同。

- 争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方可通过友好协商解决。友好协商解决不成的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第二节专用合同条款

- 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.2买方：

名   称：。

联系电话：。

电子信箱：。

通信地址：。

1.1.2.3卖方：

名  称：。

联系电话：。

电子信箱：。

通信地址：。

1.6 联合体：不采用。

2. 合同范围

包括（但不限于）设备的制造、装卸运输（含现场二次转运）、安装、调试、试运行直至正常使用,以及招标文件要求的售后服务；具体以第五章技术规范要求为准。

- 合同价格与支付

3.1合同价格

    - 合同协议书中载明的签约合同价包括卖方为完成合同全部义务应承担的一切成本、费用和支出以及卖方的合理利润。

    - 交货期：合同签订后，   日历天内完成制造、运输、交货并安装完毕。

3.2合同价款的支付

3.2.1 预付款：签订合同后10日内支付合同金额的30%。

3.2.2进度款：

签订合同后10日内支付合同金额的30%，供货完成后10日内支付至合同金额的75%，调试并验收合格后支付至合同金额的97%（若到货之日起90日仍未调试验收的，须在到期后10日内支付该笔款项），剩余3%作为质保金，质保期满后无息退还。

- 包装、标记、运输和交付

- 交付

所有设备运抵现场、安装完毕，经业主、监理、施工、造价咨询单位验收合格，同意接收并签署接收文件的日期为交付日期。

- 违约责任

10.2不采用；

10.3不采用。

第三节合同附件格式

附件一：合同协议书

合同协议书

（买方名称，以下简称“买方”）为获得		（项目名称） 合同设备和技术服务和质保期服务，已接受	（卖方名称，以下简称“卖方”）

为提供上述合同设备和技术服务和质保期服务所作的投标，买方和卖方共同达成如下协议：

- 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函；

（3）商务和技术偏差表；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）供货要求；

（7）分项报价表；

（8）中标设备技术性能指标的详细描述；

（9）技术服务和质保期服务计划；

（10）其他合同文件。

- 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

- 签约合同价：人民币（大写）	（¥	）。

- 卖方承诺保证完全按照合同约定提供合同设备和技术服务和质保期服务并修补缺陷。

- 买方承诺保证按照合同约定的条件、时间和方式向卖方支付合同价款。

- 本合同协议书一式	份，合同双方各执	份。

- 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

买方：	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：	（签字）

年	月	日

卖方：	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：	（签字）

年	月	日

## 第五章技术标准

- 采购内容

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 静音型柴油发电机组 | 主用350KW | 1台 | 含交流发电机；柴油发动机；控制系统；静音箱；冷却系统；电喷控制器；机组出线开关柜3台；涡轮增压器；保护系统；启动用的24V铅酸电池及充电装置；膨胀减震节；机组到出线开关柜之间的连接耐火母线槽；机座避震器；可换式空气滤清器；机油、柴油、冷却液、滤清器；排气消声器；质保期内所需的易损件；机组内部的所有电缆（电线）连接，管道连接，配备试机用燃油、润滑油等易耗品；机组应配置的附件（制造商该品牌机组的配套产品）；机房降噪要求施工部位：门、机房墙体、吊顶、进排风等，达到设计降噪要求。 |

1、设计为设计为一台静音型机组单机运行；

2、发电机组自启动采用电启动方式，启动用蓄电池组由机组配套提供；

3、采购内容包括：柴油发电机组、静音箱、安装配件（出线开关柜、排风、排烟、供油、消声器及减震器等装置）及机房降噪工程等，柴油发电机采购为交钥匙工程；

二、技术参数

柴油机式应急电源车的设计、制造、试验、包装、运输等，除应满足本标书规定的要求外，尚须遵照如下相关规范与标准。若这些标准作出修改时，应以修订后最新标准执行。

GB2820     往复式内燃机驱动的交流发电机组

GB4712         自动化柴油发电机组分级要求

GB 755           旋转电机  基本技术要求

GB 1105        内燃机台架性能试验方法

GB 1859          内燃机噪声测定方法

GB 2423.16       电工电子产品基本环境试验规程  试验J：长霉试验方法

GB 5320          内燃机电站名词术语

JB/T9759    内燃机发电机组轴系扭转振动的限值及测量方法

JB/T10303    工频柴油发电机组技术条件

机组的各重要组件如发动机、发电机、控制器都应提供质量可靠、技术先进的产品。竞选所提供的发电机组应包括（但不限于）以下内容：

1）	交流发电机；

2）	柴油发动机；

3）	冷却系统；

4）	电喷控制器；

5）	涡轮增压器；

6）	控制系统和保护系统（包括信号监测传感器、启动、充电、显示装置及仪表）；

7）	启动用的24V铅酸电池及充电装置；

8）	膨胀减震节；

9）	机座避震器；

10）	可换式空气滤清器；

11）	机油、柴油、冷却液、（增加）滤清器；

12）	排气消声器；

13）	质保期内所需的易损件；

14）	机组内部的所有电缆（电线）连接，管道连接，配备试机用燃油、润滑油等易耗品；

15）	机组应配置的附件（制造商该品牌机组的配套产品）；

16）    机组出线开关柜3台; 其中控制柜至少预留3个自启动信号接收点位，且能向下一级配电柜输出合闸信号。

17）    机组到出线开关柜之间的连接矿物质耐火母线槽;

18）    静音箱;

1、柴油发电机组的主要参数、性能指标

1.1 机组主用功率（或连续运行额定功率）为350KW，备用功率为385KW，各竞选人可用制造商相应规格的定型产品进行竞选。

1.2发电机组为柴油机、发电机、冷却风扇和水散热器、启动、控制系统安装在同一机架上的成套设备。

1.3 电压：额定电压230/400（负载电压220/380）V，三相四线制

1.4 额定频率： 50HZ

1.5 额定转速：1500r/min 要求有电子调速装置。

1.6 启动方式：24V电池启动，具备自动与手动两套操作，机组本身应具有应急手动与停机装置。

1.7机组性能等级：G3。

1.8自动控制功能。机组应能实现自动启动，自动投入，自动并机及负载分配，自动撤出，自动停机，自动保护等各种控制功能。

1.10机组不能出现漏水，漏油，漏气的现象，设备应有防潮措施。

1.11 具有市电浮充功能。

1.12机组应具有起动快、承受突加负荷能力强、运行可靠、调整性好、故障率低、低噪音、低震动、低污染、体积小、重量轻、维护方便等特点。

1.13机组、排烟、供油系统由竞选人根据现场情况作具体布置。

1.14明确柴油机和发电机各自的额定功率输出，柴油机的缸数等指标。

1.15应注明所投柴油发电机组中的柴油机、发电机、控制系统的制造厂及产地。

1.16明确提供的维修工具、备品备件（如机油滤清器、柴油滤清器、水滤清器等）。

1.17竞选人根据国家有关的规范及机组自身的要求，提供相应的配套设计图纸。

2、柴油发动机

2.1发动机：美国卡特彼勒、美国康明斯电力（CUMMINS）、德国MTU、日本三菱，科勒或同等及以上品牌。

2.2 额定功率：≥402.5KW，备用功率≥442.8KW

2.3 额定转速：1500r/min

2.4 工作循环：四冲程

2.5 进汽方式：涡轮增压

2.6 汽缸排列：≥6缸V列

2.7 排量：≥15

2.8 冷却方式：闭式循环水冷却，自带水箱风扇散热。

2.9 调速方式：采用电喷控制方式调速

2.10方式：发动机需配套40℃铜质散热水箱

3、发电机

3.1发电机：斯坦福、马拉松、利莱森玛、科勒或同等及以上品牌；

3.2 额定容量：大于等于350KW(主用功率)，具有每12小时，110%负载运行1小时的能力

3.3 额定频率：50Hz

3.4 励磁方式：永磁发电机

3.5 电压调节：自动电压调节AVR

3.6 相数：三相四线制

3.7 防护等级： IP 23

3.8 绝缘等级：H级绝缘

3.9波形畸变率：≤5%

3.10短路电流能力：300% ：10S

3.11电话影响因数（TIF）小于50，电磁影响（THF）小于2％。

3.12 发电机带下垂互感器，用于并机使用。

4、控制器

4.1控制器为：卡特彼勒、康明斯、科勒、英国深海、科迈或同等及以上品牌；

4.2控制屏必须有以下操作功能按钮：启动、停机、手动模式、自动模式、报警消音、菜单导航按钮、紧急停机按钮、试灯/复位按钮。

4.3控制屏必须有以下状态指示灯：停机状态、手动模式状态、自动模式状态、发电正常、发电供电状态、远程启动信号、故障信号、高水温、低油压、超速。

4.4控制屏必须显示以下机组运行参数：三相电压、三相电流、频率、功率因素、视在功率、有功功率、无功功率、电度表（KWh、KVA h、KVArh）、发动机转速、机油压力、冷却水温、电池电压、运行小时、发动机启动次数。

4.5控制屏必须有故障事件日志记录功能，事件记录≥200条，便于故障查找维护。

4.6 控制屏具有自动启动和停机功能，具备自动和手动的停机功能；报警和停机功能应符合ISO8528和BS7689标准。

4.7  具有油机启动延时时间可调功能，0～60秒。

4.8  具有油机停机延时时间可调功能，0～60秒。

4.9 LCD液晶显示器，像素≥132×64，支持多语言显示

4.10 防护等级≥IP65

4.11 可以通过USB接口连接到电脑，方便参数设置

4.12. 控制系统除了具有柴油发电机组启停及相应的监测保护功能外，还能实现两台机组的全自动同步并联及负载分配功能；

5、其他技术参数和性能要求：

（1）通风排风系统：

竞选人应根据现场情况进行机组本身的排烟及排风管路的二次设计，并能提供相应设备、配件及安装。

（2）启动系：

直流电启动。设有直触式起动马达和柴油机带动的充电机。蓄电池的容量应满足不少于6次连续启动。

（3）消音器：

采用工业型消音器，带冷凝物质排泄口及螺塞。

（4）带防护罩的散热器（带连接法兰）

6、柴油发电机组的综合性能

设备必须是应急启动性能好、运行稳定、低噪音、高排放标准、高经济性、安全可靠、维护方便、技术先进的产品，并且能够24小时以上连续工作。

断路器：采用智能式框架断路器（断路器型号符合配电系统图进线主开关要求），要求采用国际知名品牌（ABB、施耐德（Schneider）、西门子）。

备有免维护的高性能电池连续多次起动，可由柴油机带动充电及市电充电，并带有防止过充电功能的电池充电机。

7、降噪要求

除应满足工艺要求外，发电机房还应采取隔声、隔噪措施，其噪声对周围建筑物的影响不得超过城市区域环境噪声标准（GB3096-2008）（1类）（见附录）的规定，应采取以下措施：

7.1机房防尘降噪系统竣工后，机组产生的机械噪音噪音应满足国家及当地环保部门的检测验收要求并通过验收（白天55db,晚上45db）。

7.2柴油发电机房隔音、隔噪工程设计及施工执行标准

1）．《高层民用建筑设计防火规范》(2005版)GB50045-1995；

2）．《工业企业噪声控制设计规范》GBJ87-85；

3）．《声环境质量标准》GB3096-2008；

4）．《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002；

5）．《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-2010；

6）．《建筑给水排水及采暖工程施工及验收规范》GB50242-2002；

7）．《装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001；

8）．中国国家消防局及重庆市消防局的有关条例。

7.3机组应具有可靠的减震系统，在机房的上层及下层楼层均不得令人在白天有振动感。

7.4排烟口需做防鼠防雨处理，室内管道作保温隔热处理；

7.5降噪处理后,带载功率不低于要求的额定功率（主用350KW）。

7.6所有连接件（如排烟管、螺纹管、油管、水管等）、所有支撑架（必须容许管子伸缩）及与墙面或设备接触的地方，需采用柔性连接和减震措施;金属结构件和支架（采用厚3mm以上的钢型材）外表面经除油、除锈和磷化处理后，表面喷涂环氧树脂粉末或涂两遍银粉。

7.7降噪主体单元的使用寿命应保证10年以上；质量保证期内由于卖方的原因(选材不当、设计错误、制造不良、组装不好等)致使设备到现场在安装和运行过程中出现缺陷和损坏时，卖方应自费到现场免费修理或更换。

## 7.8提供详细安装工程、降噪工程方案和详细的材料清单（并通过相应系统的详细图纸）
第六章竞选文件格式

（项目名称）比选

竞选文件

竞选人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年月日

#### 目录

一、竞选函

二、法定代表人（单位负责人）身份证明、授权委托书

三、竞选保证金

四、技术规范响应表

五、资格审查资料

六、商务部分证明材料

七、其他

一、竞选函

致：  （比选人）

我方收到 （比选项目名称） 比选文件，经详细研究，决定参加该比选项目的竞选。

1.我方愿意按照比选文件中的一切要求，提供比选项目的设备制造、装卸运输（含现场二次转运）、安装、调试、试运行直至正常使用,以及比选文件要求的售后服务，并承担任何质量缺陷保修责任，交货期：    。竞选总价为人民币小写RMB：    ，人民币大写：    。

2.我方现提交的竞选文件：正本    份；副本    份。

3.如果我方竞选文件被接受，我方将履行比选文件中规定的各项要求，并按合同约定条款承担我方的责任。

4.我方愿意提供比选单位在比选文件中要求的所有资料，并对其真实性负责。

5.我方理解，最低报价不是中选的唯一条件。

6.我方同意按比选文件规定，交纳足额竞选保证金。

竞选人（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

地址：

电话：

传真：

年    月     日

二、法定代表人（单位负责人）身份证明

竞选人名称：

姓名：	性别：	年龄：	职务：

系	（竞选人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

竞选人：	（单位公章）

法定代表人身份证双面复印件

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

授权委托书

本人	（姓名）系	（竞选人名称）的法定代表人（单

位负责人），现委托	（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、

澄清确认、递交、撤回、修改设备采购比选项目竞选文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：	。

代理人无转委托权。

委托代理人身份证双面复印件

法定代表人身份证双面复印件

竞选人：	（盖单位章）

法定代表人：		（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：	（签字）

身份证号码：

年	月	日

注：1、法定代表人参加竞选活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加竞选活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

- 法定代表人身份证明及授权委托书原件除装入竞选文件一并递交外还应提交一份开标时以查验。

三、竞选保证金

提供汇款凭证的复印件。

四、技术规范响应表

| 序号 | 比选文件章节及条款号 | 竞选文件章节及条款号 | 偏差说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：按比选文件第三章要求提供★条款的证明材料。

五、资格审查资料

按比选文件第二章竞选人须知要求（格式自定）。

六、商务部分证明材料

按比选文件第三章评分办法中商务评审标准提供相关证明材料，格式自拟。

七、其他