统战部二至四楼改造装饰要求

统战部二至四楼墙面（含房间、过道除卫生间外）整体）腻子、刷漆各刷两遍（房间层高2.5米，过道2.3米）

水泥砂浆抹灰考虑占总量10% 

根据图纸要求进行墙体拆除及砌墙

墙体拆除部分吊顶修复

统战部二至四楼过道两侧安装PVC扶手

按图纸要求各治疗室钢化玻璃镜前安装不锈钢扶手

按图纸要求部分房间安装钢化玻璃隔断

统战部二至四楼各房间门更换锁具

统战部第三层（除卫生间外）和第四层OT室地砖改为地胶铺设

拆除原统战部二楼及三楼卫生间进行改造装饰

卫生间铺设墙砖、地砖

卫生间聚氨酯防水两遍 高1.5米

卫生间隔断采用PVC材质

按图纸要求统战部二楼及三楼安装坐便器及蹲便器（见图）

安装手洗盆、拖把池及淋浴等（见图）

铺设电缆线约200米（90KW）

按图纸要求部分房间隔断采用轻质隔墙

按科室使用图纸要求安装排风扇及插座等

按图纸要求四楼护士站安装阳光棚

按图纸要求三楼及四楼护士站安装洗手盆

统战部三楼病房区域窗外护栏

包括建筑垃圾人工转运出渣及汽车运至渣场部分

电话、闭路线铺设

亚克力消防指示牌制作

根据图纸要求，统战部二楼开1.2米门洞三个及增设套装门，三楼开0.9米门洞一个及增设套装门，四楼开1.2米门洞一个及增设套装门。

                                         重医附二院后勤处

                                             2018.11.17  

