## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | C电气部分
1.2 | 给排水部分
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 5506.95
3 | 其他项目费
4 | 规费 |  |  | －
5 | 税金 |  |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 5506.95
2.2 | 建设工程竣工档案编制费
措施项目费合计=1+2

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 电气部分
1 | 030408001001 | 电缆 YJV-4*95+1*50 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号: YJV-4*95+1*50 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 200
2 | 011613001001 | 灯具拆除 | [项目特征] 1.拆除灯具高度:旧灯具拆除 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 套 | 77
3 | 030411001001 | 线路配管DN25 | [项目特征] 1.名称:扣压式薄壁钢管 2.规格:DN25 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 1608.33
4 | 030411001002 | 电缆配管 | [项目特征] 1.名称:电缆配管 2.材质:钢管 3.规格:DN100 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 200
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 030411004001 | 配线BV-2.5 | [项目特征] 1.名称:照明配线 2.配线形式:穿管 3.型号:BV-2.5 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 231
6 | 030411004002 | 配线BV-4 | [项目特征] 1.名称:插座配线 2.配线形式:穿管 3.型号:BV-4 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 4525
7 | 030411004003 | 配线BV-6 | [项目特征] 1.名称:插座配线 2.配线形式:穿管 3.型号:BV-6 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 500
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 030411004004 | 电话线 | [项目特征] 1.名称:电话线 WDZN—RVVP—2×1.5mm2 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 340
9 | 030411004005 | 电视线 | [项目特征] 1.名称:电视线 2.规格:同轴电视电缆 SYV-75-5 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 377
10 | 030404034001 | 单联单控开关 | [项目特征] 1.名称:单联单控开关 2.材质:满足设计要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 20
11 | 030404034002 | 单联三控开关 | [项目特征] 1.名称:单联三控开关 2.材质:满足规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 6
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
12 | 030404034003 | 单联四控开关 | [项目特征] 1.名称:单联四控开关 2.材质:满足规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 5
13 | 030404033001 | 风扇 | [项目特征] 1.名称:排气扇 2.型号:满足设计要求 3.安装方式:满足设计要求 [工作内容] 1.本体安装 2.调速开关安装 | 台 | 4
14 | 030412005001 | 吸顶灯 | [项目特征] 1.名称:吸顶灯 2.安装形式:满足规范要求 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 7
15 | 030412005002 | 成套嵌入式 单管灯 | [项目特征] 1.名称:成套嵌入式 单管灯 2.安装形式:满足规范要求 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 60
16 | 030412001001 | 病房暗脚灯 | [项目特征] 1.名称:病房暗脚灯 2.类型:满足规范要求 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 23
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
17 | 030411006001 | 接线盒 | [项目特征] 1.名称:接线盒 2.安装形式:满足规范要求 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 1159
18 | 031002003001 | 穿墙套管 | [项目特征] 1.名称、类型:穿墙套管 2.材质:钢管 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | 个 | 40
19 | 011615001001 | 开孔(打洞) | [项目特征] 1.部位:墙上开孔 2.打洞部位材质:综合考虑 3.场内运距:投标人自行考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 个 | 40
20 | 030413002001 | 凿(压)槽 | [项目特征] 1.名称:线管开槽 [工作内容] 1.开槽 2.恢复处理 | m | 360
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
21 | 030404035001 | 单相暗插座 5孔 | [项目特征] 1.名称:单相暗插座 5孔 2.材质:满足设计要求 3.安装方式:综合考虑 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 1116
22 | 030502004001 | 电视插座 | [项目特征] 1.名称:电视插座 [工作内容] 1.本体安装 2.底盒安装 | 个 | 13
23 | 030502004002 | 电话插座 | [项目特征] 1.名称:电话插座 [工作内容] 1.本体安装 2.底盒安装 | 个 | 8
24 | 040205004001 | 消防标识牌 | [项目特征] 1.类型:相仿标识牌 2.材质、规格尺寸:满足设计要求 [工作内容] 1.制作、安装 | 块 | 2
给排水部分
1 | 011612001001 | 管道拆除 | [项目特征] 1.管道种类、材质:综合考虑 2.场内运距:投标人自行考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m | 75
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 011612002001 | 卫生洁具拆除 | [项目特征] 1.卫生洁具种类:综合考虑 2.场内运距:投标人自行考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 套 | 8
3 | 031001006001 | 给水管DN25 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水管 3.材质、规格:DN25 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 41
4 | 031001006002 | 排水管DN75 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:DN75 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 23
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 031001006003 | 排水管DN50 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:DN50 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 45
6 | 031003001001 | 螺纹阀门 | [项目特征] 1.类型:螺纹阀 2.材质:DN25 3.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 3
7 | 031004010001 | 淋浴器 | [项目特征] 1.材质、规格:满足设计要求 2.名称:淋浴蓬蓬头 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 套 | 4
8 | 031004006001 | 蹲式大便器 | [项目特征] 1.材质:满足规范要求 2.名称:蹲式大便器 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 4
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 031004006002 | 坐式大便器 | [项目特征] 1.材质:满足规范要求 2.名称:坐式大便器 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 4
10 | 031004003001 | 洗脸盆 | [项目特征] 1.材质:满足设计要求 2.名称:洗手盆 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 2
11 | 031004004001 | 托帕池 | [项目特征] 1.材质:满足设计要求 2.名称:成品托帕池 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 2
本页小计
合 计

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | 分部分项人工费+技术措施人工费
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | 分部分项人工费+技术措施人工费
合 计
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费
2.2 | 附加税 | 增值税
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计

## 未计价材料表
未计价材料表
工程名称:安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 市场价 | 市场价合价 |  | 备注
1 | 长颈水嘴 | 4.04 | 个
2 | 洗脸盆排水附件 | 2 | 套
3 | 角型阀(带铜活) | 8.08 | 个
4 | 瓷蹲式大便器低水箱配件 | 4.04 | 套
5 | 焊接钢管 | 12.72 | m
6 | 镀锌钢管 | 206 | m
7 | 塑料给水管 | 43.706 | m
8 | 塑料给水管 | 24.518 | m
9 | 承插塑料排水管 | 45.54 | m
10 | 承插塑料排水管件(综合)粘接 | 31.05 | 个
11 | 塑料给水管 | 18.081 | 个
12 | 塑料给水管管件 | 7.981 | 个
13 | 线路塑料配管DN25 | 1704.8298 | m
14 | 螺纹阀门 | 3.03 | 个
15 | 螺纹截止阀 | 4.04 | 个
16 | 洗脸盆 | 2.02 | 个
17 | 瓷蹲式大便器 | 4.04 | 个
18 | 分体式坐便器 | 4.04 | 套
19 | 落地式坐便器 | 4.04 | 套
20 | 洗脸盆托架 | 2.02 | 副
21 | 成品拖布池 | 2.02 | 套
22 | 坐便器桶盖 | 4.04 | 套
23 | 吸顶灯 | 7 | 套
24 | 成套嵌入式 单管灯 | 60 | 套
25 | 病房暗脚灯 | 23.23 | 套
26 | 单联单控开关 | 20 | 个
27 | 单联三控开关 | 6 | 个
28 | 单联四控开关 | 5 | 个
29 | 电视插座 | 13.13 | 个
30 | 单相暗插座 5孔 | 1138.32 | 套
31 | 配线BV-2.5 | 131.0925 | m
32 | 配线BV-4 | 2567.9375 | m
33 | 配线BV-6 | 283.75 | m
34 | 电话线 WDZN—RVVP—2×1.5mm2 | 357 | m
35 | 同轴电视电缆 SYV-75-5 | 384.54 | m
36 | 接线盒 | 1182.18 | 个
37 | 电话出线口 | 8.08 | 个
38 | 莲蓬喷头 | 4.04 | 个
39 | 吊扇、排风扇 | 4 | 台
40 | 电缆 YJV-4*95+1*50 | 200 | m
41 | 消防标识牌 | 2 | 块
合 计