重庆医科大学附属第二医院江南分院中央空调维保竞争性谈判

一、内容及范围：具体详附件

- 二、2019年度江南医院中央空调年度保养及清洗工程报价表

| 2019年度江南医院中央空调年度保养及清洗工程报价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 施工内容 | 数量 | 维保频率 | 单价 | 总计 |
|  | 离心机组年度保养 | 4台 | 1次/月（共12次） |  |  |
|  | 4台离心机组冷冻水和冷却水系统大循环清洗 | 1项 | 1次/年 |  |  |
|  | 4台离心机组冷却水系统保养及系统加药水处理后出具水质检测报告 | 1项 | 4-10月每月/次（共7次） |  |  |
|  | 出具离心机组冷冻、冷却水系统第三方监测报告 | 2次 | 2次/年（4月、10月） |  |  |
|  | 冷却塔维保及月度清洗（运行期间每月洗塔） | 8台 | 维保：1次/月（共12次） 清洗：4-10月每月1次（共7次） |  |  |
|  | 4台离心机组冷凝器和蒸发器通炮清洗 | 4台 | 1次/年 |  |  |
|  | 风冷螺杆年度保养 | 6台 | 1次/月（共12次） |  |  |
|  | 6台风冷螺杆机组冷冻水系统大循环清洗 | 2项 | 2次/年（4月、11月） |  |  |
|  | 6台风冷螺杆蒸发器通炮清洗 | 6台 | 1次/年（4月） |  |  |
|  | 出具6台螺杆机组冷冻水系统第三方监测报告 | 2次 | 2次/年（4月、10月） |  |  |
|  | 2台风冷模块机组年度保养 | 2台 | 1次/月（共12次） |  |  |
|  | 风冷模块冷冻水系统大清洗 | 1项 | 2次/年（4月、11月） |  |  |
|  | 22台风冷模块机组（生活热水）年度保养 | 20台 | 1次/月（共12次） |  |  |
|  | 生活水泵年度保养 | 20台 | 1次/月（共12次） |  |  |
|  | 4台锅炉清洗（常规） | 4台 | 1次/年（11月） |  |  |
|  | 2台板式换热器解体拆卸化学清洗 | 2台 | 1次/年 |  |  |
|  | 空调水泵年度保养 | 29台 | 1次/月（共12次） |  |  |
|  | 组合式空调箱年度保养 | 40台 | 1次/月（共12次） |  |  |
|  | 组合式空调换热器及滤网清洗 | 40台 | 换热器：1次/年 滤网：1次/季度（共4次） |  |  |
|  | 吊式空调箱年度保养 | 21台 | 1次/月（共12次） |  |  |
|  | 吊式空调箱换热器及滤网清洗 | 21台 | 换热器：1次/年 滤网：1次/季度（共4次） |  |  |
|  | 新风机（卧式或吊顶式）年度保养 | 205台 | 1次/月（共12次） |  |  |
|  | 新风机（卧式或吊顶式）清洗 | 205台 | 换热器：1次/年 滤网：1次/月（共12次） |  |  |
|  | 盘管风机年度保养 | 3215台 | 1次/月（共12次） |  |  |
|  | 盘管风机翅片清洗 | 3215台 | 1次/年 |  |  |
|  | 盘管风机过滤网清洗 | 3215台 | 6.7.8.9月每月/2次。其余每月1次（共16次） |  |  |
|  | 多联机机组年度保养 | 32台 | 1次/月（共12次） |  |  |
|  | 多联机内机过滤网清洗 | 304台 | 6.7.8.9月每月/2次。其余每月1次（共16次） |  |  |
|  | 多联机外机清洗 | 34套（86台组合而成） | 2次/年（4月、11月） |  |  |
|  | 净化空调年度保养 | 49台 | 1次/月（共12次） |  |  |
|  | 净化空调过滤网清洗 | 49台 | 2次/年（4月、11月） |  |  |
|  | 恒温恒湿机组年度保养 | 12台 | 1次/月（共12次） |  |  |
|  | 恒温恒湿机组内机过滤网清洗或者更换 | 12台 | 2次/年（4月、11月） |  |  |
|  | 恒温恒湿机组外机清洗 | 12台 | 2次/年（4月、11月） |  |  |
|  | 加药装置年度保养（含：定时提供并补充药剂） | 2套 | 1次/月（共12次） |  |  |
|  | 加药装置清洗 | 2套 | 2次/年（4月-11月） |  |  |
|  | 在线清洗设备年度保养（含：定时提供并补充药剂） | 2套 | 2次/月 |  |  |
|  | 在线清洗设备清洗 | 2套 | 2次/年（4月-11月） |  |  |
|  | 真空脱气机 | 3套 | 2次/年 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |
|  | 工程总价（含税：税率 ） |  |  |  |  |
| 报价单位（盖章）： |  |  |  |  |  |
| 联系人及电话： |  |  |  |  |  |
| 报价时间： |  |  |  |  |  |

三、评分办法

评标总分为100分，由经济分、技术分和商务分综合组成：

| 组成部分 | 单项总分 | 评定细则 |
| --- | --- | --- |
| 1. 经济 | 25分 | 有效的投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的投标价格得分，维保合同价25分。投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权重（25/100）*100； |
| 2. 技术 | 55分 | 综合比较投标人提供的维保技术参数（如主机、水泵、冷却塔维修后的功率、电压、电流，冷却水和冷冻水的温度等）和整体服务方案（如每1年做几次保养，每次保养做的那些内容，每季度或每月做那些内容）等进行评审。优秀的得10分，良好的8-5分，一般的4-1分。 |
|  |  | 根据各投标人拟投入本项目的检测设备和维修设备，设备维修安装企业能力等级证书情况打分（包括工作设备数量的多少、是否先进稳定使用方便）优秀的得10分，良好的得8-5分，一般的得4-1分，本项最多不超过10分。 |
|  |  | 综合比较投标人拟提供的空调使用过程中的节能方案进行评审（如主机、水泵、冷却塔等的节电节水等）。优秀的得5分，良好的得4-3分，一般的得2-1分。 |
|  |  | 综合比较投标人提供应急服务预案（包括主机控制系统水系统等），包括处理故障响应的时间要求（如多少时间到位，多少时间处理好），应急服务承诺（对承诺内容如何保证，如何将损失降到最低）等进行评审。优秀的得15分，良好的得12-9分，一般的得6-3分。 |
|  |  | 综合比较投标人拟提供的保养细则的内容的完善程度、合理性及可操作性进行评分。优秀的得5分，良好的得4-3分，一般的得2-1分。 |
|  |  | 有2人以上持有高压电工作业证得6分。持有制冷与空调维修作业证1人得2分最多不操过10分。（提供人员证书及身份证复印件，提供人员在投标单位的证明材料（所在单位的社会保险参保证明-参保人员明细）证书真伪查询网址：http://cx.saws.org.cn/ |
| 3. 商务 | 20分 | 业绩项（≤15分），即:提供自2015年以来，与三甲医院签订的关于中央空调维保合同复印件（并加盖公司鲜章）或者中标通知书，每提供1份得5分。 |
|  |  | 社保证明（≤5分），即:有近两年维保服务工程师缴纳的社保证明，每有1名符合该要求的工程师则得1分，最多得5分。 |

四、合作方选择原则

1、综合评分法，综合得分最高的确定为中标方。

2、评审依据：招标文件、投标文件（含有效的补充资料）。

3、投标出现以下情况之一的，作为作废处理：

（1）影响竞谈公正的违法、违规行为。

（2）投标资料不符合招标规定的。

五、付款方式

招标方每半年向中标方付款一次，实行先维护后付款，每半年维保完成，经合同考评细则评定合格后30日内支付合同金额的50%。

六、履约保证金

履约保证金：成交供应商在签订合同前缴纳履约保证金（合同总额的10％），以转账支票方式缴纳到采购人账户，履约保证金在合同履行完毕后15个工作日内，由采购人予以全额无息退还。

七、合同期限：暂定一年

八、维保费用和报价方式

1、本次竞谈服务费费用最高限价为人民币60万元整/年，所有单位报价不得高于本限价，否则视为无效报价。

2、本项目报价采用总价包干，由各竞谈人自行根据自身实力进行报价，报价中标后不得调整。

九、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

十、踏勘现场

投标人收到《竞标文件》后，若有需要，可自行踏勘项目现场。投标人自身应对勘察中获取的现场资料负责。不管投标人是否勘察过现场，均被认为在递交投标文件之前已勘察现场，对本项目的风险和义务十分了解，并在其投标文件中充分考虑了现场和环境条件。

十一、其他

（一）投标人必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及询价其他条款的要求。

（二）投标人须提供类似业绩合同。

（三）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

（四）在合同期内成交供应商不得擅自将合同转包或分包。

（五）投标人须提供对设备的操作培训，使相关使用人员能够正常操作相关设备。

（六）投标人投标价格须含所有维保需要的设备、材料、清洗剂、药剂等。