重庆医科大学附属第二医院

渝中院区10KV配电设备代维护项目

竞争性谈判文件

重庆医科大学附属第二医院

二〇一九年四月二日

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 重庆医科大学附属第二医院渝中院区10KV配电设备代维护项目 |
| 2 | 项目概况 | 项目地点：重庆医科大学附属第二医院渝中院区 工程规模：容量： 7600KVA |
| 3 | 项目范围 | 渝中院区10KV配电设备代维护 |
| 4 | 招标有效期 | 本次招标三年有效，合同一年一签，服务期满后在双方对合作满意的前提下可续签 |
| 5 | 工作内容（包括但不限于） | 1每月进行一次10KV设备（设备详情请自行现场查勘）例行巡检。 2每年进行一次预防性试验。 3预防性试验的同时进行设备维护。 4清单内设备发生故障或因其它原因造成我院10KV供电中断时，按照医院要求的响应时间投入抢修工作。 5 所有工作必须有详细工作记录。 |
| 6 | 竞谈人条件 | （一）基本资格条件 （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备、专业技术能力； （4）具有进入市区供电分公司管辖范围内的变电站、公用开闭所施工的资质（标书内附证明材料）； （5）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （6）参加本项目活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （7）法律、行政法规规定的其他条件。 （二）特定资格条件 具备建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包三级及以上资质（或输变电工程专业承包三级及以上资质）和国家电力监管委员会颁发的承装、承修、承试四级及以上资质。外地企业投标须（修、试）电力设施许可承装、承修、承试四级及以上资质。外地企业投标须同时具备有效的分支机构入渝登记备案证（提交有效的企业资质证书副本及分支机构入渝登记备案证复印件并加盖公章）。 |
| 7 | 必备证件 | 提供企业营业执照、资质证书、组织机构代码证、税务登记证副本原件。 |
| 8 | 踏勘现场 | 自行踏勘 |
| 9 | 转包 | ■不允许 |
| 10 | 谈判文件递交截止时间 | 开标同时递交 |
| 11 | 管理费用报价方式 | 1、本次竞谈服务费费用最高限价为人民币13万元整/年（含预试费用），所有单位报价不得高于本限价，否则视为无效报价。 2、本项目报价采用总价包干，由各竞谈人自行根据自身实力进行报价，报价中标后不得调整。 |
| 12 | 合同价格 | 中标价格 |
| 13 | 费用支付 | 1、本项目无预付款，每年付款一次，服务每满一年后支付合同价款的100%，如当年因故未进行高压预防性试验则扣除相应费用。 2、维修、事故抢险过程中产生的材料、人工等费用以院方组织核价为准。 |
| 14 | 竞争性谈判文件组成 | 1、法定代表人授权委托书 2、报价书 3、公司基本情况表 资格证明材料：①企业营业执照；②组织机构代码证；③税务登记证；④资质等级证书。以上复印件需加盖公章（原件备查）。 4、公司类似工程业绩表（附合同复印件） 5、参与本项目的人员架构、各类作业人员证件及相应社保证明。 5、承诺书 6、代维工作大纲（格式自理） |
| 15 | 文件密封 | 谈判文件装入袋中密封并在袋上加盖单位公章。 |
| 16 | 递交文件地点 | 重庆医科大学附属第二医院综合楼17楼会议室 |
| 17 | 是否退还文件 | ■否 |
| 18 | 谈判时间和地点 | 谈判时间：2019年4月10日9点整 谈判地点：重庆医科大学附属第二医院综合楼17楼会议室 |
| 19 | 评定方法 | 综合评分 |
| 20 | 联系人及方式 | 联系地址：重庆市渝中区临江路74号重庆医科大学附属第二医院总务科 联 系 人：苟老师 联系电话：02363693152 18983740783 |

附件：

1. 法定代表人授权书（格式）

2. 承诺书（格式）

3. 报价书（格式）

4、类似工程业绩表

附件1

法定代表人授权书

本授权书声明：本人         系                的法定代表人，现授权本单位的       为本公司代理人，以本公司的名义参加重庆医科大学附属第二医院渝中院区10KV配电设备代维护项目竞争性谈判，代理人在竞争性谈判、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本人均予以承认。

特此授权。

被授权人：                   性别：                 年龄：

单位（盖章）                 部门：                 职务：

法定代表人：（签字或盖章）

（该处粘贴代理人身份证正反两面复印件）

日期：    年    月   日

附件2

承诺书

致：重庆医科大学附属第二医院

重庆医科大学附属第二医院渝中院区10KV配电设备代维护项目的竞争性谈判工作，对贵单位发出的该项目竞争性谈判文书等全部内容，在认真阅读和充分理解后予以确认，完全同意其所有条款，并按其要求提交报价书，保证按中标的金额签定施工合同。我公司保证本项目中标后绝不转包给挂靠

公司，一旦发包人发现、查实我公司有转包、挂靠行为，我公司愿承担违约责任，并对下列事宜作再次承诺：

1、若我司中标，保证不会有转包、卖标等行为。

2、我司保证按时签定合同。

3、在中标后，保证在规定时间内根据国家相关规范条例、行业标准、设计要求、发包人及合同要求等按质按量完成工作。

4、在施工过程中产生的安全责任问题由我司自行承担。

若我司未按此承诺执行，就视为我司放弃中标权利，自愿承担因放弃中标的一切后果，以及没有严格履行合同所应担的所有违约责任和违约处罚。

竞谈人（公章）

法定代表人（签章）

年    月    日

附件3

报价书（格式）

致：重庆医科大学附属第二医院

我们已经仔细地研究了                  项目竞争性谈判文件的全部内容。我们已完全理解了竞争性谈判文件规定的合同范围、要求，并考虑到了潜在所有风险。据此，我们承诺结合本项目特点及我方实际情况，按以下标准标价。

重庆医科大学附属第二医院渝中院区10KV配电设备代维护费用为：  元

/年，其中包含高压预防性试验价格       元/次。

我方同意在从规定的递交报价书截止之日起到投标有效期满前遵守本报价书，且对我们具有约束力，并可随时被接受中标。如果我们中标，我们将及时签订合同。在制定和签署正式协议书之前，本报价书应构成在我们双方之间有约束力的合同。

竞谈单位（盖章）：

法定代表人或法人授权代表（签字）：

时间：

附件4

类似工程业绩表

承担的与本项目同类工程的情况

| 竞谈人名称： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称： |  |  |
| 2 | 业主名称： |  |  |
| 3 | 业主地址： |  |  |
| 4 | 工作范围： |  |  |
| 5 | 工程的性质和特点： |  |  |
| 6 | 合同工期： |  | 合同金额： |
| 7 | 开工日期： |  | 竣工日期： |
| 8 | 目标实现情况： |  |  |

注：竞谈人应附有合同等证明材料（复印件）。