重庆医科大学附属第二医院统战部五楼

康复科维修工程装修要求

 统战部五楼值班室门口、公共区域等进行漏水维修
 统战部五楼所有病房大门收口条更换
 统战部五楼进行整体粉刷（含两侧楼梯间）及部分损坏天棚石膏板恢复
 统战部五楼所有房门补漆

 统战部五楼卫生间及洗浴间进行改造并安装扶手及洗浴设施
 统战部五楼过道部分区域安装医用扶手
 统战部五楼原风湿免疫科的1间房间隔墙拆除改造为病房
 统战部五楼原风湿免疫科的1间房间地面电线拆除及新铺贴地砖
 统战部五楼安装热水器漏电保护装置（五个）

10、统战部五楼学习室增加12个五孔插座及放电源线

11、统战部五楼增加25mm2电源线及塑壳开关（100A）

12、统战部五楼所有阳角安装PVC护角条

13、统战部五楼护士站部分电源线拆除

14、统战部五楼护士站洗手台护墙铝塑板更换
