重医附二院江南院区手术室感应门采购、安装项目工程

竞争性谈判文件

一、工程概况：

1、招标单位: 重庆医科大学附属第二医院

2、项目地点: 重庆医科大学附属第二医院江南院区(重庆市茶园新城天文大道288号)

二、施工质量要求：

1、本次招标应达到或满足以下规范或标准：

手术室通道门均设外置悬挂医用气密式:可选择开门方式需包含：门禁、脚感应及单滑或对开，以应对不同安装位置所需要的开启方式要求。

2、项目及施工方案说明：

⑴、五套自动门新装；

⑵、门体新作；门体采用铝板喷塑，门体两侧扣不锈钢U，304不锈钢罩壳、立柱、防撞板，暗拉手。

⑶、电气：内外脚脚感应器开关，安全走线应隐于门框内部，避免安装线外露。

3、技术要求：

| 产品名称 | 产品规格 | 数量单位 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- |
| 手术室感应门 | 2200*1050(mm) | 1樘 | 脚感应器及门禁 |
| 手术室感应门 | 2200*1050(mm) | 1樘 | 脚感应器及门禁 |
| 手术室感应门 | 2150*1500(mm) | 1樘 | 脚感应器及门禁 |
| 手术室感应门 | 2200*1500(mm) | 1樘 | 脚感应器及门禁 |
| 手术室感应门 | 2200*1050(mm) | 1樘 | 脚感应器及门禁 |

4、该工程质保期为五年。

三、项目单位资质及竞争性谈判文件组成：

1、投标人须具具有独立法人资格和合法营销资格。

2、法定代表人授权书原件和受托人身份证复印件

3、企业基本情况一览表；

4、近2年重庆地区类似工程业绩实例；

四、项目工期要求：

合同签订后60天内完工。

五、项目款项支付方式：

付款方式：本项目无工程预付款，乙方在完成该项工程且验收合格之后一次性支付。

六、报名及资料提交要求：

1、时间：报名截止时间为2020年4月20日17时。

2、方式：电子邮箱 12202500@qq.com。

3、竞谈时间、地点、文件递交时间另行通知

4、投标文件制作肆份（一正叁副），采用A4纸装订成册，签章齐备。将谈判文件装入档案袋并密封完好，封面应加盖单位公章

5、开标时间、地点及文件递交时间：另行通知。

七、工程限价：该工程限价八万元整。

八、评定方式：

1、本次竞争性谈判主要根据参与单位的综合预算及结算总价下浮比例、工期、施工方案、同类业绩、售后服务承诺等各方面进行综合评定。

2、招标将采用院内评标方式，投标单位在招标单位召开招标会时递交投标报价书。招标单位在与所有投标单位谈判后，将当场开标。

3、评标、中标：院内评标人员由招标单位有关部门组成，采用综合评标进行综合评定。

九、联系人和电话

联系人： 周老师  电话 023-63693619

重医科大学附属第二医院

2020年4月20日

附件：

报 价 单

重庆医科大学附属第二医院：

1．我方已充分了解了贵院  江南院区手术室感应门采购、安装项目工程        项目竞争性谈判文件的要求等全部内容，一旦我方标，我方承诺严格按照竞争性谈判文件中规定的计价原则计价，该工程结算总价下浮比例	       %。

2.工期    日历天。

3.按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，质量达到  	     。

投  标  人：      　　         （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字）

年  月  日