工作联系函

第（02次函）

项目名称：江南院区食堂员工宿舍装饰工程

函件主题：预算审核过程中的部分问题

- 联系函01第8条回复补充图纸，但没收到，请核实；

- 系统图管线规格与平面图说明不一致，请明确按哪个执行；

- 答：已系统图为准