## 封-2 招标控制价
封-2
招标控制价
招标控制价 | (小写)：
(大写)：
其中:安全文明施工费用(小写)：
(大写)：
招 标 人： |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  | 审 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
时 间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：电气 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | C安装工程
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费
4 | 规费 |  |  | －
5 | 税金 |  |  | －
招标控制价合计=1+2+3+4+5
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：电气 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费
2.2 | 建设工程竣工档案编制费
措施项目费合计=1+2

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气 | [5 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 安装工程
1 | 030412001003 | 300*600集成灯具 | [项目特征] 1.名称:300*600集成灯具 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 2
2 | 030412001005 | 600*600灯盘 | [项目特征] 1.名称:600*600灯盘 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 3
3 | 030412001004 | 1200MM镜前灯 | [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 2
4 | 030404017001 | 照明配电箱 | [项目特征] 1.名称:照明配电箱 2.型号:SBF15KW [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1
5 | 030404035001 | 暗装五孔插座 | [项目特征] 1.名称:暗装五孔插座 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 14
6 | 030404035003 | 空调插座 | [项目特征] 1.名称:空调插座 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气 | [5 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 030404035008 | 热水器插座 | [项目特征] 1.名称:热水器插座 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 1
8 | 030404034001 | 单联开关 | [项目特征] 1.名称:单联单控开关 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 1
9 | 030404034004 | 双联开关 | [项目特征] 1.名称:双联单控开关 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 3
10 | 030411006001 | 开关插座底盒 | [项目特征] 1.名称:开关插座底盒 2.规格:满足设计及规范要求 3.安装形式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 20
11 | 030411006002 | 接线盒 | [项目特征] 1.名称:接线盒 2.规格:满足设计及规范要求 3.安装形式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气 | [5 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
12 | 030411001005 | 配管 暗配JDG20 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.敷设方式:暗敷 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 93.73
13 | 030413002001 | 凿槽 | [项目特征] 1.名称:打线槽 2.规格:按设计 [工作内容] 1.开槽 2.恢复处理 | m | 38.46
14 | 030411004001 | 配线-WDZC-BYJ-1.5mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:按设计 3.规格:2.5mm2 4.材质:WDZC-BYJ [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 52.44
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气 | [5 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
15 | 030411004007 | 配线-WDZC-BYJ-2.5mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:按设计 3.规格:2.5mm2 4.材质:WDZC-BYJ [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 156.57
16 | 030411004005 | 配线-WDZC-BYJ-6mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:按设计 3.规格:6mm2 4.材质:WDZC-BYJ [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 72.18
本页小计
合 计

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：电气 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：电气 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | 分部分项人工费+技术措施人工费
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | 分部分项人工费+技术措施人工费
合 计
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：电气 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：电气 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费
2.2 | 附加税 | 增值税
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计

## 人材机价差表
人材机价差表
工程名称：电气 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
1 | 000500010 | 安装综合工 |  | 工日 | 1.4653
2 | 000500040 | 电工综合工 |  | 工日 | 5.5062
3 | 010302300 | 镀锌铁丝 | φ1.2~2.2 | kg | 0.5624
4 | 022700010 | 棉纱 |  | kg | 0.08
5 | 030102507 | 木螺钉 | M2~4×6~65 | 个 | 29.12
6 | 030114300 | 半圆头镀锌螺栓 | M2~5×15~50 | 10个 | 0.832
7 | 030114410 | 半圆头镀锌螺栓 | M2~5×15~50 | 10套 | 3.328
8 | 030134320 | 塑料胀管 | φ6~8 | 个 | 30.8
9 | 031361510 | 松香焊锡丝 | 综合 | m | 0.05
10 | 031390710 | 冲击钻头 | φ6~8 | 个 | 0.196
11 | 031392810 | 钢锯条 |  | 条 | 2.437
12 | 040100015 | 水泥 | 32.5R | kg | 65.8709
13 | 040300760 | 特细砂 |  | t | 0.2053
14 | 181510810 | 直管接头 | DN20 | 个 | 23.6668
15 | 280102710 | 硬铜绞线 | TJ-2.5~4mm2 | m | 3.132
16 | 280303800 | 塑料软铜绝缘导线 | BVR-4mm2 | m | 20.8268
17 | 280304800 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 | BV-2.5mm2 | m | 17.853
18 | 290901750 | 塑料接线柱 | 双线 | 个 | 5.15
19 | 290902150 | 铜接线端子 | DT-6 | 个 | 2.03
20 | 290902810 | 铜接线端子 | 20A | 个 | 7.105
21 | 341100100 | 水 |  | m3 | 0.21
22 | 341100400 | 电 |  | kW·h | 3.1922
合 计

## 未计价材料表
未计价材料表
工程名称:电气 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 市场价 | 市场价合价 |  | 备注
1 | JDG20 | 96.5419 | m
2 | 600*600格栅灯盘 | 3.03 | 套
3 | 1200MM镜前灯 | 2.02 | 套
4 | 300*600集成灯具 | 2.02 | 套
5 | 单联单控开关 | 1.02 | 套
6 | 双联单控开关 | 3.06 | 套
7 | 暗装五孔插座 | 14.28 | 套
8 | 暗装挂机空调插座 | 1.02 | 套
9 | 安装热水器插座 | 1.02 | 套
10 | 接线盒 | 21.42 | 个
11 | 照明配电箱 | 1 | 台
合 计