## 内科楼1#
电梯升级改造明细表（医梯）
（内科楼医用电梯、12层/12站/12门、1600KG、1.5m/s）
名称 | 序号 | 内容明细 | 型号 | 数量 | 品牌 | 备注
机房部份 | 1 | 电梯控制系统 |  | 1套
| 2 | 永磁同步曳引机 |  | 1台
| 3 | 曳引机机座 |  | 1台
| 4 | 限速器 |  | 1台
| 5 | 曳引钢丝绳 |  | 450米
| 6 | 限速器钢丝绳 |  | 123米
| 7 | 导向轮 |  | 1只
| 8 | 电源箱 |  | 1套
| 9 | 机房墙面地面防尘 |  | 1个
| 10 | 机房线槽 |  | 3根
轿厢部份 | 11 | 电梯轿厢 | 304发纹/镜面不锈钢 | 1台
| 12 | 轿厢地板 | 拼花大理石 | 1台
| 13 | 轿厢扶手 | 圆形镜面不锈钢 | 2根
| 14 | 轿厢LED照明 |  | 1套
| 15 | 轿厢轴流通风设备 |  | 2台
| 16 | 操纵箱 | 含控制主板等 | 1套
| 17 | 轿门门头组合 |  | 1套
| 18 | 轿顶接线箱 | 含控制板等 | 1套
| 19 | 光 幕 |  | 1套
| 20 | 五方通话装置 |  | 1套
| 21 | 轿厢导靴 |  | 4只
| 22 | 轿顶防护栏 |  | 1台
| 23 | 轿厢底板防腐加固 |  | 1台
| 24 | 电梯超、满载装置 |  | 2只
| 25 | 平层感应器 |  | 4只
| 26 | 撞弓 |  | 1套
井道及厅外部份 | 27 | 厅门门头组合装置 |  | 12套
| 28 | 厅门门板（钢板喷塑） |  | 11套
| 29 | 首层厅门门板 | 304发纹/镜面不锈钢 | 1套
| 30 | 随行电缆 |  | 85米
| 31 | 井道通讯电缆 |  | 95米
| 32 | 井道电缆 |  | 90米
| 33 | 门锁电缆 |  | 95米
| 34 | 减速开关 |  | 6只
| 35 | 对重导靴 |  | 4只
| 36 | 钢丝绳绳头组合 |  | 12只
| 37 | 急停开关 |  | 2只
| 38 | 隔磁板 |  | 12套
| 39 | 井道安全开关支架 |  | 6套
| 40 | 门滑块 |  | 52块
| 41 | 厅门三角锁 |  | 12套
| 42 | 液晶显示器 |  | 12块
| 43 | 外呼显示盒及按钮 |  | 12套
底坑部份 | 44 | 涨紧轮 |  | 1套
| 45 | 缓冲器 |  | 2套
| 46 | 急停开关 |  | 2只
| 47 | 对重安全防护栏 |  | 1台
| 48 | 底坑检修盒 |  | 1套
| 49 | 补偿链导向装置 |  | 2只
| 50 | 补偿链 |  | 110米
| 51 | 底坑爬梯 |  | 1套
其它 | 52 | 安装费、调试 |  | 1台
| 53 | 管理费及税费 |  | 1台
| 54 | 大型部件吊装 |  | 1台
| 55 | 辅料及运输费 |  | 1台
| 56 | 平衡系数调整 |  | 1台
| 57 | 检测检验费 |  | 1台 | 特检院收费
特别说明：竞谈人应自行踏勘工程现场、周围环境、运输通道和安装条件，以选择满足我院现有条件的设备进行投标。

## 内科楼2#
电梯升级改造明细表（医梯）
（内科楼医用电梯、13层/13站/13门、1600KG、1.5m/s）
名称 | 序号 | 内容明细 | 型号 | 数量 | 备注
机房部份 | 1 | 电梯控制系统 |  | 1套
| 2 | 永磁同步曳引机 |  | 1台
| 3 | 曳引机机座 |  | 1台
| 4 | 限速器 |  | 1台
| 5 | 曳引钢丝绳 |  | 480米
| 6 | 限速器钢丝绳 |  | 128米
| 7 | 导向轮 |  | 1只
| 8 | 电源箱 |  | 1套
| 9 | 机房墙面地面防尘 |  | 1个
| 10 | 机房线槽 |  | 3根
轿厢部份 | 11 | 电梯轿厢 | 304发纹/镜面不锈钢 | 1台
| 12 | 轿厢地板 | 拼花大理石 | 1台
| 13 | 轿厢扶手 | 圆形镜面不锈钢 | 2根
| 14 | 轿厢LED照明 |  | 1套
| 15 | 轿厢轴流通风设备 |  | 2台
| 16 | 操纵箱 | 含控制主板等 | 1套
| 17 | 轿门门头组合 |  | 1套
| 18 | 轿顶接线箱 | 含控制板等 | 1套
| 19 | 光 幕 |  | 1套
| 20 | 五方通话装置 |  | 1套
| 21 | 轿厢导靴 |  | 4只
| 22 | 轿顶防护栏 |  | 1台
| 23 | 轿厢底板防腐加固 |  | 1台
| 24 | 电梯超、满载装置 |  | 2只
| 25 | 平层感应器 |  | 4只
| 26 | 撞弓 |  | 1套
井道及厅外部份 | 27 | 厅门门头组合装置 |  | 13套
| 28 | 厅门门板（钢板喷塑） |  | 12套
| 29 | 首层厅门门板 | 304发纹/镜面不锈钢 | 1套
| 30 | 随行电缆 |  | 90米
| 31 | 井道通讯电缆 |  | 100米
| 32 | 井道电缆 |  | 95米
| 33 | 门锁电缆 |  | 100米
| 34 | 减速开关 |  | 6只
| 35 | 对重导靴 |  | 4只
| 36 | 钢丝绳绳头组合 |  | 12只
| 37 | 急停开关 |  | 2只
| 38 | 隔磁板 |  | 13套
| 39 | 井道安全开关支架 |  | 6套
| 40 | 门滑块 |  | 56块
| 41 | 厅门三角锁 |  | 13套
| 42 | 液晶显示器 |  | 13块
| 43 | 外呼显示盒及按钮 |  | 13套
底坑部份 | 44 | 涨紧轮 |  | 1套
| 45 | 缓冲器 |  | 2套
| 46 | 急停开关 |  | 2只
| 47 | 对重安全防护栏 |  | 1台
| 48 | 底坑检修盒 |  | 1套
| 49 | 补偿链导向装置 |  | 2只
| 50 | 补偿链 |  | 120米
| 51 | 底坑爬梯 |  | 1套
其它 | 52 | 安装费、调试 |  | 1台
| 53 | 管理费及税费 |  | 1台
| 54 | 大型部件吊装 |  | 1台
| 55 | 辅料及运输费 |  | 1台
| 56 | 平衡系数调整 |  | 1台
| 57 | 检测检验费 |  | 1台 | 特检院收费