	项号
	内容
	重庆医科大学附属第二医院江南院区
职工食堂多联机空调设备采购市场调研


	1
	项目名称
	重庆医科大学附属第二医院江南院区职工食堂多联机空调设备采购竞争性谈判

	2
	项目概况
	建设地点：重庆市南岸区天文大道288号
工期要求：中标通知发出后，20日内到货。

	3
	调研范围   及内容
	重庆医科大学附属第二医院江南医院职工食堂多联机空调设备【含设备、运输、外机就位（吊至食堂屋面机位上）、调试、试运行至正常使用】，具体设备详附件材料清单。

	4
	材料及相关要求
	1、 产品质量必须符合国家有关规范要求；

2、 采用直流变频多联机，压缩机采用直流变频涡旋式压缩机，采用R410A冷媒；机组制冷综合性能系数IPLV（C）满足《公共建筑节能规范》GB50189-2015第4.2.17条的要求；

3、 室外机风扇采用无极变频主板，室外机具备多个电子膨胀阀，空调室内机不允许带电辅热，采用线控器，空调面板可以显示故障代码；

4、 空调制造商具有全国售后服务热线，提供全年全天业务受理。

5、 整机质保期不低于3年，从调试合格后计算。

	5
	竞谈人条件
	竞谈人应满足下列资格条件和业绩要求：
1、 竞谈人为中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格，生产或供应本项目所需材料的生产商或代理商均可参加投标。【提供营业执照副本复印件并加盖投标人单位公章鲜章，原件备查】
2、 具备在有效期内的税务登记证、组织机构代码证。【提供税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”的营业执照复印件并加盖鲜章；若为代理商投标的须同时提供生产商的税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”的营业执照复印件并加盖生产商鲜章】
3、 具备ISO9001质量管理体系认证证书。

特别说明：
竞谈人需对自己提供的材料的真实性负责。若一旦发现竞谈人弄虚作假的，将取消其竞谈资格，并进一步追究其相关责任，依法赔偿由此造成的相关损失。

	6
	报名截止时间
	2020年08月10日17点

	7
	报名方式
	XX公司+联系人XX+联系电话XXX”,提供“三证合一”的营业执照复印件电子档发至QQ邮箱459750195

	8
	调研文件递交截止时间
	2020年08月11日09点

	9
	报价方式
	1.该项目包含设备（详设备清单）、运输、外机就位（吊至食堂屋面机位上）、调试、税费等所有费用）。
2.调研人按设备清单分规格报价。报价在中标金额履约期内有效，且中标价格不因市场因素进行调整。
竞谈人应自行踏勘工程现场及周围环境，以便获取竞谈人须自已负责的有关编制文件报价清单等所有资料。

	10
	付款方式
	1、 合同签订后，中标方须按照合同金额的5%作为设备质保金，交至招标方财务部门。

2、 货到后支付合同总额的30%，安装调试验收合格后支付合同总额的70%。
3、 质保期满三年后，由中标方提出申请，凭缴费收据招标方在15个工作日内无息退还质保金至中标人原账户。

	11
	递交文件地点
	重庆医科大学附属第二医院（渝中院区）综合楼17楼会议室

	12
	调研谈判时间

和地点
	谈判时间：同递交截止时间
谈判地点：重庆医科大学附属第二医院（渝中院区）综合楼17楼会议室

	13
	联系人及方式
	联系地址：重庆市渝中区临江路74号重庆医科大学附属第二医院总务科
联 系 人：俱老师    联系电话：023-63693152


附件：江南院区职工食堂多联机空调设备

