PAGE  

重庆医科大学附属第二医院江南院区
职工食堂多联机空调设备采购
竞争性谈判文件
重庆医科大学附属第二医院
二〇二〇年八月
	项号
	内容
	说明与要求

	1
	项目名称
	重庆医科大学附属第二医院江南院区职工食堂多联机空调设备采购竞争性谈判

	2
	项目概况
	建设地点：重庆市南岸区天文大道288号
工期要求：中标通知发出后，10日内内机到货，25日内外机到货。

	3
	竞谈范围   及限价
	重庆医科大学附属第二医院江南医院职工食堂多联机空调设备（含设备、运输、外机就位（吊至项目所在楼栋屋面基础上）、调试、试运行至正常使用）。
招标限价：450000 元整（人民币：肆拾伍万元整  ）

	4
	合同履约期
	一年（中标后开始计算），履约期内价格不变。

	5
	材料及相关要求
	1、 产品质量必须符合国家有关规范要求；
2、 采用直流变频多联机，压缩机采用直流变频涡旋式压缩机，采用R410A冷媒；机组制冷综合性能系数IPLV（C）满足《公共建筑节能规范》GB50189-2015第4.2.17条的要求；

3、 室外机风扇采用无极变频主板，室外机具备多个电子膨胀阀，空调室内机不允许带电辅热。
4、 空调制造商具有全国售后服务热线，提供全年全天业务受理。
5、 质保期不低于3年，从系统调试合格开始计算。

	6
	竞谈人条件
	竞谈人应满足下列资格条件和业绩要求：
1、 竞谈人为中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格，生产或供应本项目所需材料的生产商或代理商均可参加投标。【提供投标人营业执照副本复印件并加盖投标人单位公章鲜章，原件备查】
2、 若为代理商的，须提供生产商出具的针对本项目所采购型号的唯一授权书及售后服务承诺书。【提供代理商营业执照复印件加盖代理商公章，生产商营业执照副本复印件、授权书并加盖生产厂商公章鲜章，原件备查】
3、 具备在有效期内的税务登记证、组织机构代码证。【提供税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”的营业执照复印件并加盖鲜章；若为代理商投标的须同时提供生产商的税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”的营业执照复印件并加盖生产商鲜章】
4、 具备ISO9001质量管理体系认证证书。

5、 参与人业绩表，其中三甲医院多联机空调销售或安装业绩一个。（提供合同复印件，原件备查）
特别说明：
竞谈人需对自己提供的材料的真实性负责。若一旦发现竞谈人弄虚作假的，将取消其竞谈资格，并进一步追究其相关责任，依法赔偿由此造成的相关损失。

	7
	报名截止时间
	2020年08月18日17点

	8
	报名方式
	XX公司+联系人XX+联系电话XXX”,提供“三证合一”的营业执照复印件电子档发至QQ邮箱459750195

	9
	谈判时间同文件递交截止时间
	2020年08 月19日09点

	10
	报价方式
	1.该项目包含设备（详设备清单）、运输、外机就位、调试、税费等所有费用）。
2.竞谈人应按竞谈文件中规定的报价表格式，分规格报价。报价在中标金额履约期内有效，且中标价格不因市场因素进行调整。
竞谈人应自行踏勘工程现场及周围环境，以便获取竞谈人须自已负责的有关编制文件报价清单等所有资料。

	11
	合同价格
	中标价格

	12
	付款方式
	1、 合同签订后，中标方须按照合同金额的5%作为设备质保金，在3个工作日内交至招标方财务部门。

2、 货到后支付合同总额的30%，安装调试验收合格后支付合同总额的70%。
3、 质保期满后，由中标方提出申请，凭缴费收据招标方在15个工作日内无息退还质保金至中标人原账户。

	13
	竞争性谈判
文件组成
	竞谈文件（密封）一式 5 份，其中正本1份，副本4份。文件正副本的封面由法定代表人或授权代理人签名并加盖竞谈单位公章
1、法定代表人授权委托书

2、报价表（报价表均应由法定代表人或授权代理人签名并加盖竞谈单位公章鲜章）。
3、提供报价书中产品详细样本、主要部件配置单《注明空调主要参数，主要部件品牌及数量》。
4、公司基本情况表
资格证明材料：①企业营业执照；②税务登记证；③产品生产许可证。以上复印件需加盖公章（原件备查）。

4、 承诺书
5、 近5年业绩表

	14
	文件密封
	谈判文件装入袋中密封并在袋上加盖单位公章。

	15
	递交文件地点
	重庆医科大学附属第二医院（渝中院区）综合楼17楼

	16
	谈判时间

和地点
	谈判时间：同递交截止时间
谈判地点：重庆医科大学附属第二医院（渝中院区）综合楼17楼会议室

	17
	评定方法
	综合评定（按口碑、价格、资质、供货期、售后服务、业绩等综合评定）

	18
	联系人及方式
	联系地址：重庆市渝中区临江路74号重庆医科大学附属第二医院基建科
联 系 人：俱老师    联系电话：023-63693152


附件：
1. 法定代表人授权书（格式）
2. 承诺书（格式）
3. 报价书（格式）
4. 职工食堂多联机空调设备清单
附件一
法定代表人授权书
本授权书声明：本人 系的法定代表人，现授权本单位的为本公司代理人，以本公司的名义参加重庆医科大学附属第二医院江南院区职工食堂多联机空调设备采购竞争性谈判，代理人在竞争性谈判、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本人均予以承认。
特此授权。
被授权人：                   部门：                 职务：
单位（盖章）                 
法定代表人：（签字或盖章）
（该处粘贴代理人身份证正反两面复印件）
                       日期：    年    月   日
附件二
承诺书
致：重庆医科大学附属第二医院
我单位参加贵院江南院区职工食堂多联机空调设备采购的竞争性谈判工作，对贵单位发出的该项目竞争性谈判文书等全部内容，在认真阅读和充分理解后予以确认，完全同意其所有条款，并按其要求提交报价书，保证按中标的费率签定合同。我公司保证本项目中标后绝不转包给挂靠公司，一旦发包人发现、查实我公司有转包、挂靠行为，我公司愿承担违约责任，并对下列事宜作再次承诺：
1、若我司中标，保证不会有转包、卖标等行为。
2、我司保证按时签定合同。
3、在中标后，保证在规定时间内根据国家相关规范条例、行业标准、发包人及合同要求等按质按量完成工作。
若我司未按此承诺执行，就视为我司放弃中标权利，自愿承担因放弃中标的一切后果，以及没有严格履行合同所应担的所有违约责任和违约处罚。
竞谈人（公章）
法定代表人（签章）       
                                        年    月    日
附件三
江南院区职工食堂多联机空调设备报价清单
	序号
	名称
	品牌规格
	单位
	数量
	技术参数
	是否偏离
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	价格（含运输、就位、调试、税费等费用）：


投标人名称（公章）：
法定代表人或其授权代理人签字：
年   月   日
附件四：设备清单。
PAGE  
- 2 -

