重庆医科大学附属第二医院大门预算编制问题

- 钢梁截面信息不全

回复：图纸已更改

- 拆除原有墙面，原有墙面是什么？

回复：没有拆除项目

- 幕墙铝合金型材不明？

回复：100mm*60mm*2m

- 无照明电线？

回复：顶面有灯具，电线预估

- 钢柱面贴木工板刷防腐涂料水泥板：请提供木工板厚度，水泥板厚度？

回复：基层15mm阻燃板刷防腐涂料，10mm水泥板

- 木工板基层不锈钢饰面：请提供木工板厚度及不锈钢材质类型及厚度

回复：15mm阻燃板刷防腐涂料，本色拉丝不锈钢

- 6mm拉丝不锈钢边框玻璃滑门：请提供玻璃材质，不锈钢厚度

回复：玻璃12mm，本色拉丝不锈钢

- 玻璃平开门：材质？

回复：玻璃12mm