PAGE  

重庆医科大学附属第二医院江南医院

医用定制钢制柜、台采购安装
竞争性谈判文件

重庆医科大学附属第二医院 

二〇二〇年十二月

	项号
	内容
	说明与要求

	1
	项目名称
	重庆医科大学附属第二医院江南医院医用定制钢制柜、台采购安装竞争性谈判

	2
	项目概况
	建设地点：重庆市南岸区天文大道288号
工程规模：2套分诊台，1套护士站，1套注射室治疗柜。

工期：以甲方发出排产通知单之日起30天内完成（每延期一天罚款500元）

	3
	竞谈范围
	重庆医科大学附属第二医院江南医院医用定制钢制柜、台采购安装：护士站、注射室等钢制柜台（暂定范围）

	4
	材料要求
	必须符合国家有关规范和设计要求；具体见附表

	5
	竞谈人条件
	1.竞谈方：具有独立承担民事责任的能力，具有医疗器械生产许可证或医疗器械生产登记备案表；
2.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
3.公司以往参加医院项目采购活动中，无不良商业信誉记录；

4.竞谈方需提供：

4.1电解钢板喷涂样块经GB/T 10125-2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》NSS中性盐雾试验不低于800小时，表面只轻微泛白，未出现其他明显腐蚀现象。（须提供国家级质量监督检验中心出具的治疗柜电解钢板喷涂样块NSS中性盐雾试验合格检测报告）。 

4.2电解钢板喷涂样块对大肠杆菌的抗菌率均≥99.95%，金黄色葡萄球菌的抗菌率均≥99.95%，符合GB/T21866-2008《抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果》Ⅰ级的要求。（提供省级以上疾病预防控制中心出具的合格检测报告）。

5、竞谈方需具备有2015年至今类似项目的成功案例（类似项目指医院护士站、治疗柜设施的采购、安装合同）1例及以上
6、本项目不接受任何形式的联合体申请人。

	6
	报名地点、截止时间
	现场报名地点：重庆医科大学附属第二医院江南院区全科楼六楼会议室报名截止时间：2020年12月28日17点

网上报名方式：编辑“XX公司+联系人XX+联系电话XXX”，提供“三证合一”的营业执照扫描件电子档发至QQ邮箱945867615@qq.com 

	7
	谈判文件递交截止时间
	2020年12月29日10:00

	8
	报价方式
	根据甲方提供的暂定清单数量分别按护士站、治疗室以进行报价，采用固定单价，按实际尺寸结算；报价包括：设计/测量、生产制造、运输（含包装、运输和装卸）、产品安装（不含强弱电安装）、仓储费、成品和半成品保护、各种税费、附件、备品备件、专用工具、技术资料、技术服务及培训、风险费、赶工费、验收、安装及调试、免费质保期内的所有费用。

	9
	最高限价
	根据本工程的实际情况，并结合市场行情，竞谈人总报价不得超过邀请人设的最高限价112812.06元，否则竞谈报价为无效竞谈报价，其竞谈文件按作废处理。

	10
	合同价格
	中标价格

	11
	付款方式
	合同产品单价固定，合同总价以现场实际数量、尺寸进行结算。

预付款：合同签订后7个工作日内，支付合同金额的50%；

验收结算款：安装验收完成且结算手续办理完成后，甲方付至结算价的97%；
质保金：结算金额的3%作为质保金，产品验收合格之次日起满两年后，甲方支付剩余的3%。  
质保期：五年

	12
	竞争性谈判
文件组成
	1、法定代表人授权委托书

2、报价书
3、资格证明材料：

①企业营业执照；②医疗器械生产许可证或医疗器械生产登记备案表；③检测报告；④缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

⑤商业信誉承诺书；⑥公司类似工程业绩合同。
以上复印件需加盖公章（原件备查），按上述顺序装订。
承诺书

技术参数响应表

	13
	文件密封
	谈判文件装入袋中密封并在袋上加盖单位公章。

	14
	递交文件地点
	重庆医科大学附属第二医院江南院区全科楼六楼会议室

	15
	谈判时间

和地点
	谈判时间：同递交截止时间
谈判地点：重庆医科大学附属第二医院江南院区全科楼六楼会议室

	16
	评定方法
	综合评定

	17
	联系人及方式
	联系地址：重庆市渝中区临江路74号重庆医科大学附属第二医院基建科
联 系 人：徐老师    联系电话：023-63693041


附件：

目录（必须提供，每项目录内容均应标注页码）。
法定代表人授权书（格式）
报价书（格式）
资格证明材料
承诺书
技术参数及工艺要求响应表

附件1

法定代表人授权书

本授权书声明：本人         系                的法定代表人，现授权本单位的       为本公司代理人，以本公司的名义参加重庆医科大学附属第二医院江南医院医用定制钢制柜、台采购安装竞争性谈判，代理人负责本本次竞争性谈判、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务。
特此授权。
被授权人：            职务：          联系电话：
单位（盖章）                 
法定代表人：（签字或盖章）
（该处粘贴代理人身份证正反两面复印件）
日期：    年    月   日
附件2

报价书

	序号
	科室
	部品名称
	规格尺寸(mm)
	单位
	暂估
长度
	单价
	总价
	主要材质说明

	1
	B1区
分诊台
	上层接待台面
	L*350*12/40
	延米
	1.75 
	
	
	12mm医用人造石

	
	
	下层操作台面
	L*700*12/40
	延米
	3.15 
	
	
	12mm医用人造石

	
	
	外包台面
	L*12*350/1040
	延米
	3.60 
	
	
	12mm医用人造石

	
	
	L型钢制主体
	L*300/650*735/1135
	延米
	3.15 
	
	
	1mm电解钢板

	
	
	三抽资料柜
	400*420*650
	个
	1.00 
	
	
	1mm电解钢板

	
	
	单抽主机柜
	300*420*650
	个
	2.00 
	
	
	1mm电解钢板

	
	
	钢制键盘架
	标准
	个
	2.00 
	
	
	1mm电解钢板

	2
	B2区
分诊台
	上层接待台面
	L*350*12/40
	延米
	2.20 
	
	
	12mm医用人造石

	
	
	下层操作台面
	L*700*12/40
	延米
	4.25 
	
	
	12mm医用人造石

	
	
	外包台面
	L*12*350/1040
	延米
	4.69 
	
	
	12mm医用人造石

	
	
	L型钢制主体
	L*300/650*735/1135
	延米
	4.25 
	
	
	1mm电解钢板

	
	
	三抽资料柜
	400*420*650
	个
	1.00 
	
	
	1mm电解钢板

	
	
	单抽主机柜
	300*420*650
	个
	2.00 
	
	
	1mm电解钢板

	
	
	钢制键盘架
	标准
	个
	2.00 
	
	
	1mm电解钢板

	3
	取卵区
分诊台
	上层接待台面
	L*350*12/40
	延米
	5.49 
	
	
	12mm医用人造石

	
	
	下层操作台面
	L*700*12/40
	延米
	7.90 
	
	
	12mm医用人造石

	
	
	外包台面
	L*12*350/1040
	延米
	4.69 
	
	
	12mm医用人造石

	
	
	U型钢制主体
	L*300/650*735/1135
	延米
	7.90 
	
	
	1mm电解钢板

	
	
	三抽资料柜
	400*420*650
	个
	3.00 
	
	
	1mm电解钢板

	
	
	单抽主机柜
	300*420*650
	个
	2.00 
	
	
	1mm电解钢板

	
	
	钢制键盘架
	标准
	个
	2.00 
	
	
	1mm电解钢板

	4
	注射室
	医用环保上柜
	L*350*600
	米
	1.05
	
	
	1mm电解钢板

	
	
	医用环保中柜
	L*350*550
	米
	1.05
	
	
	1mm电解钢板

	
	
	下层操作台面
	L*600*12/40
	米
	1.05
	
	
	12mm医用人造石

	
	
	医用环保下柜
	L*570*835
	米
	1.05
	
	
	1mm电解钢板

	
	
	冰箱柜
	650*600*2000
	个
	1
	
	
	1mm电解钢板

	
	
	挡水
	550*450*400
	个
	1
	
	
	透明亚克力

	
	
	插电感应龙头
	/
	个
	1
	
	
	220V插电式

	
	
	水槽
	400*400*200
	个
	1
	
	
	SUS304不锈钢

	
	
	注射操作台面
	L*500*12/40
	米
	3.75
	
	
	12mm医用人造石

	
	
	注射操作下柜
	L*470*835
	米
	3.75
	
	
	1mm电解钢板

	合计
	
	

	人民币大写：

	附平面图：

[image: image1.png]1860

o
©
©

750 1000




[image: image2.png]3650

008

1300

3550

o]

0

L




[image: image3.png]N kAR :ﬁnﬁ BFME

foes
i1
ST ETHE, 8
BA. RFRG wie
- e @ &n 1150
" \gmuawnb

S AR 8
BE. KTFHS

\wmmmssrn

L]
AHE



[image: image4.png]0\, 400, 750 _, 6250
E 8
| o”
y g
J 2
2
i
3300 l.s00 |
6750

:V I e





[image: image5.png]


[image: image6.png]



       （B1\B2分诊台参考样式）                      （取卵护士站 参考样式）
特别说明：最终样式及颜色，以甲方确认为准。


附件3
资格证明材料

......

⑤商业信誉承诺书；

致：重庆医科大学附属第二医院

我单位参加贵院江南医院医用定制钢制柜、台采购安装的竞争性谈判工作，根据资质审查规定 ，特向贵单位承诺：

我方无被责令停业或破产的情况；没有被暂停或取消投标资格；财产没有被接管或冻结记录；无骗取中标进行造假或违约现象；法定代表人、财务及其他部门负责人无违反法律法规的行为；未发生过重大责任性事故；未受行政主管部门的通报或处罚；未发生过商业诉讼和仲裁情况；无不良记录。

我方所做上述承诺信息真实有效，若有不实，我方愿意无条件自动放弃投、中标资格。

特此承诺！

投标人（盖章）：                         
2020年   月   日
附件4
承诺书

致：重庆医科大学附属第二医院
我单位参加贵院江南医院医用定制钢制柜、台采购安装的竞争性谈判工作，对贵单位发出的该项目竞争性谈判文书等全部内容，在认真阅读和充分理解后予以确认，完全同意其所有条款，并按其要求提交报价书，保证按中标的价格签定合同。我公司保证本项目中标后绝不转包给挂靠公司，一旦发包人发现、查实我公司有转包、挂靠行为，我公司愿承担违约责任，并对下列事宜作再次承诺：
1、我司投标文件中所提供资料及信息均为真实有效。

2、若我司中标，保证不会有转包、卖标等行为。
3、我司保证按时签定合同。
4、在中标后，保证在规定时间内根据国家相关规范条例、行业标准、发包人及合同要求等按质按量完成工作
5、我司保证按约定工期完成供货安装。
若我司未按此承诺执行，就视为我司放弃中标权利，自愿承担因放弃中标的一切后果，以及没有严格履行合同所应担的所有违约责任和违约处罚。
竞谈人（公章）                                
法定代表人（签章）                               
                               2020年    月     日
附件5

技术参数及工艺要求
一、分诊台、护士站

1.1、护士站主体整体采用电解钢板（上海宝钢、首钢、鞍钢品牌）制作，其中龙骨框架采用国标厚度2mm电解钢板制作、外饰面及检修门和台面支撑托盘均采用国标厚度1mm电解钢板制作；龙骨框架宽度150mm、内侧均为可拆卸检修门、外立面采用钢板和石材结合制作工艺、横向预留贯通孔位便于强弱电隐藏式走线；电脑显示器背后主体上预留插座安装位置、检修门上预留隐藏式插座安装位置；护士站内部配柜均带轮可横向自由组合、移动，无支撑遮挡；主体底部内外侧外贴SUS304不锈钢T脚线，高度100mm；低台面与高台面中间距离，可摆放21.5英寸（16:9）显示器，设1组220V强电插座；显示器可任意横向移动，无支撑遮挡。。

1.2、表面处理：电解钢板表面采用环氧树脂粉末(阿克苏诺贝尔、杜邦、PPG品牌），静电喷涂，喷涂厚度60-80 um, 表面光滑无颗粒，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等优点。

1.3、台面：采用国标12mm厚医用高密度人造石（杜邦、韩耐、三星品牌），易清洁、抗污垢、耐冲击、耐高温、具有阻燃性、无毒等特点；符合三甲医院等高标准的环境卫生要求；台面边缘（转角）采用磨圆处理、上层台面与下层台面采用大圆弧相接、外包石材转角圆弧处理，整体石材表面采用无缝拼接工艺。

1.4、配柜工艺：采用厚度国标厚度1mm电解钢板（上海宝钢、首钢、鞍钢品牌）制作，表面采用环氧树脂粉末静电喷涂，柜体边缘厚度6mm。抽屉采用隐藏式拉手，折弯一体成型，把手处双层压边工艺，无毛刺；抽屉面板均预留标签插放位置。采用三节SUS304不锈钢滑珠导轨，抽身可全部抽出，具有抽拉顺畅，消声静音。

注射室 柜、台

2.1柜体：整体均采用国标厚度1mm的SECC级电解钢板（上海宝钢、首钢、鞍钢品牌）制作；柜体边框厚度2.5cm，内置高度可调节层板，层板有加强筋，承重＞30KG，柜门与抽屉采用隐藏式拉手，折弯一体成型，把手处双层压边工艺，无毛刺；柜门采用双层钢板设计避免卫生死角，柜门和柜体间采用静音防撞强磁一体垫(非胶粘式)；下柜离地（304不锈钢底座）高度100-150mm，前挡缩进30mm，操作时无抵触感；转角柜配置膝顶式弹开装置、台面开垃圾投递孔、垃圾柜采用大抽屉设计；柜门与抽屉面板均预留标签统一插放位置；采用三节SUS304不锈钢滑珠导轨，抽身可全部抽出，具有抽拉顺畅，消声静音。

2.2、表面处理：电解钢板表面采用环氧树脂粉末(阿克苏诺贝尔、杜邦、PPG品牌），静电喷涂，喷涂厚度60-80 um, 表面光滑无颗粒，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等优点。

2.3、台面：采用国标12mm厚医用高密度人造石（杜邦、韩耐、三星品牌），易清洁、抗污垢、耐冲击、耐高温、具有阻燃性、无毒等特点；符合三甲医院等高标准的环境卫生要求；台面边缘（转角）采用磨圆处理、上层台面与下层台面采用大圆弧相接、外包石材转角圆弧处理，整体石材表面采用无缝拼接工艺。

2.4、零配件：龙头采用鹅颈插电式感应水龙头（安华、箭牌、九牧品牌），工作电压220V，带恒温混水阀，龙头表面进行镀铬处理，配进水软管；水槽采用SUS304不锈钢水槽（安华、箭牌、韦普品牌），一体拉伸成型、无铅材质、耐刮伤、耐腐蚀，表面采用纳米涂层技术，防油污易清洁，水槽背部设有加厚防冷凝涂层、配置消音垫降低水流噪音；V型下水防臭防堵塞防返水。挡水采用6mm厚透明亚克力U型设计。

PAGE  
- 2 -

