一、设计范围

1、负一层：建筑面积1187m2。

主要为核医学科检查区的诊室、恒温恒湿区域（PET CT扫描间、PET MR 扫描间）、SPECT/CT机房、设备间、药物质控室、药物合成室、热室、洁净室区域（合成分装室、灭菌间）、阅片室等。

2、二层：建筑面积758m2。

主要为住院治疗区的办公区、护士站、分装质控室、核素病房等。

3、衰变池。

二、设计内容包含结构、建筑、装饰、机电等专业。

房间具体布置要求

（一）需布置的房间。

1.负一楼影像中心。

预约登记室、1台SPECT/CT机房、2台PET/CT机房、1台PET/MR机房、骨密度机房、给药前候诊室、SPECT/CT给药后候诊室、PET/CT给药后候诊室、SPECT/CT注射室、PET/CT注射室、SPECT/CT操作室和设备间、PET/CT操作室和设备间、PET/CT热室、阅片室、资料室、仓库、男更衣室、女更衣室、病人专用卫生间、活性室、储源室、放射性废物间、踏车负合室、抢救室、淋浴室、医护卫生间、医生值班室。负荷试验室、抢救室、如有剩余面积留药物合成室50平，药物研发室50平。

2.核素治疗病房：

病房7-10间（14-20床位）、储源室、分装室、发药室、甲亢治疗室、32P或90Sr敷贴治疗室、125I粒子治疗室、护士站及抢救室、医生值班室、护士值班室、医护卫生间、污物间、淋浴室、主任办公室、护士长及技师长办公室、医生办公室、会议室、学习室。

3.影像中心和病房的室外衰变池。占地面积小，自动化监测和排放

其余需满足招标文件附件4的要求。