重庆医科大学附属第二医院
配电设备代维护项目
竞争性谈判文件
重庆医科大学附属第二医院
二O二一年二月二日
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1
	项目名称
	重庆医科大学附属第二医院配电设备代维护项目

	2
	项目概况
	项目地点：重庆医科大学附属第二医院

容量：12600kVA

	3
	项目范围
	重庆医科大学附属第二医院高、低压配电设备代维护

	4
	约定服务期
	两年

	5
	工作内容

（包括但不限于）
	1、代维护范围：重庆医科大学附属第二医院渝中院区外科楼负二楼专配内所有配电设备、内科楼外花台处所有配电设备、奎星楼A组团专配所有配电设备（预计3月完工投用），以上范围均指从上级变电站或开闭所出线螺栓至低压柜出线螺栓。

2、每月进行一次高、低压配电设备例行巡检。

3、每月进行一次外线电缆通道例行巡检。

4、每季度进行一次低压设备维护，每年进行一次高压设备维护。

5、每年进行一次10kV预防性试验。

6、清单内设备发生故障或因其它原因造成供电中断时，按照医院要求的响应时间投入抢修工作。

4、根据医院需求，承接其它电力抢修工程。

	6
	竞谈人合格条件
	本项目竞谈实行资格后审，竞谈人应具备以下资格条件：

1、资质条件、营业执照及安全生产条件

（1）本次竞谈要求竞谈人须具备以下资质：

须同时具备国家电力监管委员会颁发的电力承装、承修、承试许可四级及以上资质和建设行政主管部门颁发的输变电工程专业承包三级（电力工程施工总承包三级）及以上资质（须提供有效的资质证书副本复印件或扫描件）；

（2）具备有效的营业执照和组织机构代码证（须提供有效的营业执照和组织机构代码证复印件或扫描件，若竞选单位已办理“三证合一”，则须提供具有统一社会信用代码的营业执照复印件或扫描件）；

（3）具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证，企业负责人、拟担任该项目负责人和专职安全生产管理人员（即“三类人员”）具备相应建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书。（须提供有效的安全生产许可证及“三类人员”安全生产考核合格证书复印件或扫描件）。

（4）竞谈人必须在国家电网重庆市电力公司下属供电分公司2021年度10kV配网框架施工单位名录中（任一分公司均可）。

2、信誉要求

未被有关行政部门暂停投标资格，或被有关行政部门暂停投标资格期限已满，也无行贿犯罪记录。

   注：由竞谈人自行声明未受到暂停投标资格的行政处罚或暂停投标资格行政处罚期限已满，格式自拟。

3、业绩要求

近三年独立承担过单项合同价款100000元以上的类似项目不少于3个（须提供合同复印件并加盖竞谈鲜章）。

4、市外企业的要求

市外企业参与本项目竞谈须按渝建发【2016】22号文执行。提供本单位已纳入重庆市城乡建委“市外建筑施工企业入渝信息库”且在入渝信息有效期内的截图文件并加盖竞谈人公章。

	7
	踏勘现场
	自行踏勘

	8
	分包
	不允许

	9
	偏离
	不允许

	10
	竞谈报名

截止时间
	2021年2月7日17时00分（北京时间）

	11
	竞谈报价
	1、本项目最高限价为人民币120000元整/年，所有竞谈人报价不得高于最高限价，否则视为无效报价，作废标处理。

2、本项目竞谈报价采用总价包干，由各竞谈人自行根据自身实力进行报价，报价中标后不得调整。

	12
	竞谈应答文件组成
	1、法定代表人授权委托书

2、报价书

3、公司基本情况表

资格证明材料：

①企业营业执照；

②组织机构代码证；

③税务登记证；

④资质等级证书；

注：以上复印件需加盖竞谈人公章（原件备查）。

4、相应供电分公司印发的2021年度配网框架入围单位文件。

5、公司类似工程业绩表

6、参与本项目的人员架构、各类作业人员证件及相应社保证明

7、承诺书

8、代维护工作方案（格式自拟）

	13
	是否允许递交备选竞选方案
	不允许

	14
	签字盖章要求
	1、所有竞谈应答文件封面须加盖竞谈人公章（鲜章），正副本均须加盖骑缝章（鲜章）。

2、竞谈应答文件要求签字、盖章的地方均须由法定代表人或其委托代理人签字、加盖竞谈人公章（鲜章）。

注：以上所要求鲜章均为竞选人公章，不得以“竞选专用章”等代替，否则将否决其竞谈。

	15
	竞谈应答文件的

密封
	竞谈应答文件装入袋中密封并在袋上加盖竞谈人公章。

	16
	竞谈应答文件份数
	1份正本，1份副本，另提供1份与正本内容相同的PDF扫描件（光盘或U盘）

	17
	封套上写明
	（项目名称）竞争性谈判文件

2021年2月8日10时00分前不得开启

竞谈人名称：（加盖竞谈人公章）

（采用A4白纸打印后粘贴在封套背面）

	18
	合同价格
	中标价格

	19
	支付方式
	1、本项目无预付款，每年支付一次合同款，每次支付合同价款的100%。

2、代维工作范围内的电力抢修工程产生的材料费用、代维工作范围外的电力抢修工程产生的人工、材料等费用，在院方组织核价的基础上，双方进行磋商。

	20
	递交竞谈应答文件地点
	重庆医科大学附属第二医院渝中院区综合楼16-7楼会议室

	21
	是否退还文件
	否

	22
	竞谈时间和地点
	竞谈时间：2021年2月8日10时00分

竞谈地点：重庆医科大学附属第二医院综合楼渝中院区16-7楼会议室

	23
	评标办法
	综合评分

	24
	联系人及方式
	联系地址：重庆市渝中区临江路74号重庆医科大学附属第二医院总务科

联系人：段老师

联系电话：023-63693002    联系邮箱734560698qq.com


评分办法
	条款号
	条款内容
	编列内容

	1
	分值构成
（总分100分）
	1、竞谈报价：70分
2、商务：15分

3、技术：15分

	2
	评标基准价
计算方法

（经初步评审不合格竞谈报价不参与评标基准价的计算）
	竞谈总报价
	在所有经初步评审合格的竞谈报价中去掉六分之一（不能整除的按小数前整数取整，不足6家报价则不去掉）的最低价和相同数量的最高价后进行算术平均，所得的算术平均值即为竞谈总报价的评标基准价。
评标基准价以人民币“元”为单位，有小数点的保留两位小数，小数点后第三位“四舍五入”。

	3
	偏差率
	竞谈报价的偏差率计算公式
	偏差率=100%×（竞谈人报价-评标基准价）/评标基准价。
偏差率计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

	
	
	允许偏差范围
	竞谈总报价：/

	

	条款号
	条款内容
	评分因素
	评分标准

	4.1
	允许偏差率
	
	/

	4.2
	竞谈总报价
	
	70分

	4.3
	商务
	
	15分

	4.4
	技术
	
	15分

	

	条款号
	条款内容
	评分因素
	编列内容

	5
	评标程序
	
	1、首先对所有竞谈应答文件进行初步评审。
2、根据初步评审合格的竞谈报价计算评标基准价，评标基准价一经确定（除算数性错误修正外），在整个评标期间保持不变。初步评审不合格的竞谈报价按废标处理，不参与评标基准价的计算，不评分不排名。

3、按本章评标办法规定的评分标准，确定得分最高的前三名竞谈人（按得分高低排序）为中标候选人。

4、如经过对所有竞谈人的竞谈应答文件进行评审，有效竞选不足三个使得竞谈明显缺乏竞争的，可以否决全部竞谈人。

	

	条款号
	条款内容
	评分因素
	评分方法

	6.1
	竞谈报价（A）
	竞谈总报价（70分）
	竞谈总报价高于最高限价的按废标处理，在本章规定的允许范围内的，得本附表规定分值的满分70分。在此基础上，竞谈总报价与评标基准价相比，每增加1%扣0.5分，每减少1%扣0.3分。具体分值采用插入法计算，保留小数点后两位，第三位四舍五入。
在偏差范围内，未参与评标基准价计算的竞谈报价，仍应参加计算相应分值。

	6.2
	商务（B）
	公司实力（7分）
	1、在国家电网重庆市区供电分公司2021年度10kV配网框架施工单位名录中的得3分，否则不得分。

2、提供自2018年1月1日至递交竞谈应答文件截止时间，提供与本项目类似业绩5个以上（含5个）得4分，3-4个得2份，否则不得分。

备注：相关证书和证明均须提供复印件并加盖竞谈人公章，相关业绩须提供合同复印件并加盖竞谈人公章。

	
	
	人员实力（8分）
	1、经国家电网重庆市区供电分公司培训，获得2021年度“两种人”即“工作票签发人、工作负责人”资格，得4分，否则不得分。
2、竞谈人提供本单位人员特种作业操作证（高压）20个以上得4分，否则不得分。

备注：须提供相关人员身份证复印件及2019年1月1日至递交竞谈应答文件截止时间任意3个月及以上的社保缴存证明。

2、所有人员均须提供相关证书复印件并加盖竞谈人公章，原件备查。

	6.3
	技术（C）
	代维护方案（15分）
	代维工作方案（10分）：
根据各竞谈人代维方案的完整性、合理性、针对性等进行横向比较打分，优得7-10分，良得4-6分，差得0-3分

	
	
	
	服务承诺（5分）
1、竞谈人承诺在紧急故障情况下，30分钟内响应抢修服务需求；2小时内解决故障，得2.5分，否则不得分。

2、竞谈人承诺针对本项目建立备品备件库，得2.5分，否则不得分。

备注：所有承诺格式自拟，均须提供复印件并加盖竞谈人公章。

	7
	竞谈人得分
	
	竞谈人得分=A+B+C


附件1
法定代表人授权书
本授权书声明：本人         系                的法定代表人，现授权       为我司代理人，以本公司的名义参加重庆医科大学附属第二医院配电设备代维护项目竞争性谈判，代理人在竞争性谈判、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本人均予以承认。
特此授权。
被授权人：                   性别：                 年龄：
单位（盖章）                 部门：                 职务：
法定代表人：（签字或盖章）
（该处粘贴代理人身份证正反两面复印件）
日期：    年    月   日

附件2
承诺书
致：重庆医科大学附属第二医院
重庆医科大学附属第二医院配电设备代维护项目的竞争性谈判工作，对贵单位发出的该项目竞争性谈判文书等全部内容，我司在认真阅读和充分理解后予以确认，完全同意其所有条款，并按其要求提交报价书，保证按中标的金额签订施工合同。我司保证本项目中标后绝不转包给挂靠公司，一旦发包人发现、查实我司有转包、挂靠行为，我司愿承担违约责任，并对下列事宜作再次承诺：
1、若我司中标，保证不会有转包、卖标等行为。
2、我司保证按时签订合同。
3、在中标后，保证在规定时间内根据国家相关规范条例、行业标准、设计要求、发包人及合同要求等按质按量完成工作。
4、在施工过程中产生的安全责任问题由我司自行承担。
若我司未按此承诺执行，就视为我司放弃中标权利，自愿承担因放弃中标的一切后果，以及没有严格履行合同所应担的所有违约责任和违约处罚。
竞谈人（公章）：

法定代表人（签章）：

                                        日期：    年    月   日

附件3
报价书
致：重庆医科大学附属第二医院
我司已经仔细地研究了重庆医科大学附属第二医院配电设备代维护项目竞争性谈判文件的全部内容。我司已完全理解了竞争性谈判文件规定的合同范围、要求，并考虑到了潜在所有风险。据此，我司承诺结合本项目特点及我司实际情况，按以下标准标价。
重庆医科大学附属第二医院配电设备代维护项目费用为：XXXX元/年。
我司同意在从规定的递交报价书截止之日起到投标有效期满前遵守本报价书，且对我司具有约束力，并可随时被接受中标。如果我司中标，我司将及时签订合同。在制定和签署正式协议书之前，本报价书应构成在我们双方之间有约束力的合同。
竞谈人（公章）：
法定代表人或法人授权代表（签字）：
日期：    年    月   日
附件4
类似工程业绩表

	竞谈人名称：

	序号
	工程名称
	合同金额
	合同日期
	业主联系人及电话

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：竞谈人应附有合同等业绩证明材料（复印件）。


