重庆医科大学附属第二医院

江南院区电缆敷设项目

调研文件

重庆医科大学附属第二医院

二〇二一年四月

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 重庆医科大学附属第二医院江南院区电缆敷设项目 |
| 2 | 项目概况 | 项目地点：重庆医科大学附属第二医院江南院区 |
| 3 | 项目范围 | 江南院区综合楼、职工食堂、肝病楼、氧气站 |
| 4 | 工作内容（包括但不限于） | 电缆敷设： - 由综合楼3#专用配电房敷设WDZB-YJV22-4*185+1*95低压电缆至职工食堂配电箱，约220米； - 由职工食堂配电箱敷设WDZB-YJV22-4*25+1*16低压电缆至宽仁药房双电源配电箱，约120米； - 由肝病楼5#专用配电房敷设WDZB-YJV22-4*70+1*35低压电缆至垃圾站配电箱，约270米； - 由垃圾站配电箱敷设WDZB-YJV22-4*35+1*16低压电缆至氧气站配电箱，约110米。 排管： 1、新建2孔排管70米，1000*1000*600深电力井三座 2、新建2孔排管70米（绿化带内），1000*1000*600深电力井三座（绿化带内） |
| 5 | 调研人条件 | （一）基本资格条件 （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备、专业技术能力； （4）具有电力总承包三级的资质（提供证明材料）； （5）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （6）参加本项目活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （7）法律、行政法规规定的其他条件。 |
| 6 | 必备证件 | 提供企业营业执照、资质证书、组织机构代码证、税务登记证副本原件。 |
| 7 | 踏勘现场 | 自行踏勘 |
| 8 | 转包 | ■不允许 |
| 9 | 调研文件递交截止时间 | 开标同时递交 |
| 10 | 管理费用报价方式 | 本项目报价采用总价包干，由参与调研公司自行根据自身实力进行报价。 |
| 11 | 费用支付 | 本项目无预付款，电缆敷设完毕，验收并投入使用之后，支付合同价款的100%。 |
| 12 | 调研文件组成 | 调研文件一式四份，正本一份，副本三份。 1、法定代表人授权委托书 2、报价书 3、公司基本情况表 资格证明材料：①企业营业执照；②组织机构代码证；③税务登记证；④资质等级证书。以上复印件需加盖公章（原件备查）。 4、公司类似工程业绩表 5、电缆敷设具体方案（格式自理） |
| 13 | 文件密封 | 调研文件装入袋中密封并在袋上加盖单位公章。 |
| 14 | 递交文件地点 | 另行通知 |
| 15 | 是否退还文件 | ■否 |
| 16 | 调研时间和地点 | 另行通知 |
| 17 | 调研报名方式 报名截止时间 | 报名方式：发送“重庆医科大学附属第二医院江南院区电缆敷设项目市场调研+公司名称+联系人及联系方式”至邮箱“734560698@qq.com” 报名截止时间：2021年4月14日下午5：00 |
| 18 | 联系人及方式 | 联系地址：重庆市渝中区临江路74号重庆医科大学附属第二医院总务科 联 系 人：苟老师 联系电话：02363693152 段老师 联系电话：02363693002 |

附件：

1. 法定代表人授权书（格式）

2. 报价书（格式）

附件1

法定代表人授权书

本授权书声明：本人         系                的法定代表人，现授权本单位的       为本公司代理人，以本公司的名义参加重庆医科大学附属第二医院江南院区电缆敷设市场调研，代理人在市场调研过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本人均予以承认。

特此授权。

被授权人：                性别：                 年龄：

单位（盖章）              部门：                 职务：

法定代表人：（签字或盖章）

（该处粘贴代理人身份证正反两面复印件）

日期：    年    月   日

附件2

报价书（格式）

致：重庆医科大学附属第二医院

我们已经仔细地研究了                  项目调研文件的全部内容。我们已完全理解了竞争性谈判文件规定的合同范围、要求，并考虑到了潜在所有风险。据此，我们承诺结合本项目特点及我方实际情况，按以下标准标价。

重庆医科大学附属第二医院江南院区电缆敷设

项目费用为：              元

竞谈单位（盖章）：

法定代表人或法人授权代表（签字）：

时间：