
重庆医科大学附属第二医院

2021-2024年安防器材采购招标文件

重庆医科大学附属第二医院将对本院2021-2024年各类安防器材的采购进行招标，兹邀请符合资格条件的供应商参加。
一、安防器材清单（详见附件）

附件1：常规防暴器材清单

附件2：常规消防器材清单

附件3：海湾消防自动报警控制系统设备清单

附件4：北京利达消防自动报警控制系统设备清单

附件5：常用器材采购清单（本清单内器材需在投标时提供封样样品。如未提供样品，做废标处理）。

二、合作周期、供货期限及质保

1、合作周期：签订供货合同，合作周期为3年，签订三年期合同。合同执行期间，每年进行考核，如考核不合格，合同立即终止，双方不承担违约责任。
2、供货期限：一般采购7个日历天内供货，紧急采购3个日历天内供货。

3、质保期：以器材质保期为准，器材质保到期之前如发现质量问题，由供货方免费更换。

三、评标、中标

1、评标标准

	序号
	公司名称
	评分项目
	备注

	
	
	符合需求（5）
	报价（70）
	供货期（5）
	质保期（20）
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


2、中标

根据评标标准综合评定，得分最高者中标。

四、付款方式

1、供货方每次供货需提供送货单，由采购方库管员、保卫科专业人员及供货单位一起进行现场验收，三方签订验收单。

2、供货方每月底按照实际供货数量及采购方入库单开具增值税发票（普票），采购方收到发票后于2个自然月内进行付款。
五、供应商资格要求

1、投标人须为在中国境内（不包括香港、澳门、台湾地区）注册，具有独立承担民事责任能力的增值税一般纳税人（需提供企业营业执照、资质证书（复印件加盖公章）、法定代表人授权书和委托人身份证复印件（加盖公章））。
2、需具备消防器材销售资质。
3、投标人没有处于被责令停业、投标资格被取消、财产被接管、冻结、破产状态。

五、投标文件制作要求

1、投标文件需提供企业营业执照、资质证书（复印件加盖公章），法定代表人授权书和委托人身份证复印件（加盖公章）。

2、投标文件需包含安防器材清单分项报价表（参照附件拟定）及总报价表、质保期承诺文件。

注：附件5报价不计入总报价，但需与附件1-附件4内相同器材的报价一致。
3、投标文件制作四份（一正三副），采用A 4纸装订成册，签章齐备。将投标文件装入档案袋并密封完好，同时应加盖单位公章。

4、各供应商应于招标同时递交文件。

六、报名、投标时间及地点

1、报名方式：请在2021年5月28日12时00分前，到重医附二院渝中院区（重庆市渝中区临江路74号）保卫科办公室进行报名。报名时需提供资质证书。在此期间未报名者，视为不参与本次投标。
2、投标时间及地点：报名截止后，另行通知。
后勤管理（保卫）处

2021年5月24日

附件1：
	常规防暴器材清单

	序号
	设备名称
	设备型号
	单位
	备注
	投标单价（元）

	1
	防暴器材柜
	1600*1200*400
	个
	
	

	2
	车轮锁
	
	把
	
	

	3
	车位锁
	
	把
	
	

	4
	不锈钢伸缩护栏
	2米
	根
	
	

	5
	不锈钢伸缩护栏
	3米
	根
	
	

	6
	不锈钢伸缩护栏
	5米
	根
	
	

	7
	警戒带
	
	盘
	
	

	8
	伸缩钢制警棍
	不锈钢540mm
	根
	
	

	9
	防暴盾牌
	
	个
	
	

	10
	防暴头盔
	
	个
	
	

	11
	伸缩钢叉（大）
	
	把
	
	

	12
	伸缩脚叉
	
	把
	
	

	13
	防割手套
	
	双
	
	

	14
	辣椒水
	
	瓶
	
	

	15
	强光手电
	（普警）
	把
	
	

	16
	作训服
	含特警制服敞摆类、夹克类、作战靴
	套
	
	

	17
	尼龙内腰带
	
	根
	
	

	18
	尼龙外腰带
	含4个装备套
	根
	
	

	19
	对讲机
	
	个
	
	

	20
	对讲机电池
	
	个
	
	

	21
	水马
	
	个
	
	

	22
	三角锥
	
	个
	
	

	23
	执法记录仪
	16G
	个
	长虹
	

	24
	录音笔
	
	支
	
	

	25
	防刺背心
	
	件
	
	

	26
	雨衣
	
	件
	
	

	27
	筒靴
	半筒
	双
	
	

	28
	遮阳伞
	直径2.5m
	把
	
	

	29
	雨伞
	按需求定制
	把
	
	

	30
	白手套
	
	双
	
	

	31
	搬家带
	
	根
	
	

	投标单价小计（元）
	


附件2：
	常规消防器材清单

	序号
	设备名称
	设备型号
	单位
	备注
	投标单价（元）

	1
	疏散引导箱
	不含器材
	个
	
	

	2
	疏散引导箱（含器材）
	（配置：消防火灾逃生面具4具，指挥棒2根，充电电筒2把，荧光衣2件，安全指示牌2个，口哨10个，毛巾40张，扩音器1个，矿泉水10瓶）
	个
	
	

	3
	疏散引导箱玻璃
	
	块
	
	

	4
	疏散引导箱门锁
	
	个
	
	

	5
	疏散引导箱脚垫（护角）
	防撞
	个
	
	

	6
	消防火灾逃生面具
	TZL30
	只
	
	

	7
	指挥棒
	含电池
	根
	
	

	8
	电池
	1号
	对
	
	

	9
	充电电筒
	
	把
	
	

	10
	荧光衣
	
	件
	
	

	11
	安全指示牌
	自发光
	块
	
	

	12
	口哨
	
	个
	
	

	13
	毛巾（大）
	
	张
	
	

	14
	扩音器
	（含可充电干电池）
	个
	
	

	15
	矿泉水
	
	瓶
	
	

	16
	灭火器
	ABC干粉MFZ/ABC4
	个
	
	

	17
	二氧化碳灭火器
	MT/2
	个
	
	

	18
	推车式干粉灭火器
	MFTZ/ABC35
	个
	
	

	19
	灭火器箱4-2
	
	个
	
	

	20
	灭火器箱脚垫（护角）
	防撞
	个
	
	

	21
	消火栓
	DN65
	个
	
	

	22
	消火栓箱
	
	个
	
	

	23
	消火栓箱门
	
	扇
	
	

	24
	消防水带
	DN65-8型-20（带按扣）
	根
	
	

	25
	消火栓盘管
	
	套
	
	

	26
	消火栓盘管盘
	含相关配件
	套
	
	

	27
	消火栓枪头
	DN65
	个
	
	

	28
	盘管枪头
	
	个
	
	

	29
	喷淋头（下喷）
	68度
	个
	
	

	30
	喷淋头（侧喷）
	68度
	个
	
	

	31
	压力表
	1.0MPa
	个
	
	

	32
	压力表
	1.6MPa
	个
	
	

	33
	电磁阀
	DN50
	个
	
	

	34
	明杆闸阀
	DN50
	个
	
	

	35
	消防沙箱
	
	个
	
	

	36
	铁铲
	
	把
	
	

	37
	应急照明吸顶灯
	M-ZFZD-E18W170
	只
	敏华
	

	38
	应急照明筒灯
	4寸LED
	只
	敏华，自带电池应急电源
	

	39
	消防应急照明灯具（疏散指示标志）
	
	个
	敏华
	

	40
	嵌入式疏散指示标志灯具
	N-BLZD-1LROE15W 
	个
	敏华
	

	41
	消防应急照明灯具（安全出口标志）
	
	个
	敏华
	

	42
	应急灯应急电源（蓄电池）
	按灯具瓦数匹配
	套
	
	

	43
	嵌入式应急筒灯
	11W DC36V 持续供电时间不小于90min
	个
	品牌：飞歌、振辉、盛世名门
	

	44
	应急吸顶灯
	环形管节能荧光灯 18W，自带声光控
DC36V，LED 1X18W，COS%%C>0.9 电子镇流器，光源色温要求为4000K，Ra≥80，光通量≥1750Lm，光效≥62.5Lm/W

自带蓄电池，持续供电时间不小于90min
	个
	品牌：飞歌、振辉、盛世名门
	

	45
	持续型应急照明单管荧光灯(LED)立面壁灯
	12W DC36V 自带蓄电池，持续供电时间不小于90min
	个
	品牌：飞歌、振辉、盛世名门
	

	46
	LED 应急单管T8支架灯
	配吊链，自带蓄电池  16W

持续供电时间不小于90min
	个
	品牌：飞歌、振辉、盛世名门
	

	47
	LED 应急双管T8支架灯
	自带蓄电池 2X16W

持续供电时间不小于90min
	个
	品牌：飞歌、振辉、盛世名门
	

	48
	应急照明筒灯
	LED 自带蓄电池 5W

DC36V 自带蓄电池，持续供电时间不小于90min
	个
	品牌：飞歌、振辉、盛世名门
	

	49
	应急照明壁灯
	LED 自带蓄电池 6W

DC36V 自带蓄电池，持续供电时间不小于90min
	个
	品牌：飞歌、振辉、盛世名门
	

	50
	应急照明壁灯
	LED 自带蓄电池 12W

DC36V 自带蓄电池，持续供电时间不小于90min
	个
	品牌：飞歌、振辉、盛世名门
	

	51
	楼层指示标志灯
	LED 自带蓄电池 1W 壁挂
DC36V 持续供电时间不小于90min
	个
	品牌：飞歌、振辉、盛世名门
	

	52
	疏散标志灯
	LED 自带蓄电池 1W ，箭头朝左 壁挂
DC36V 持续供电时间不小于90min
	个
	品牌：飞歌、振辉、盛世名门
	

	53
	安全出口标志灯
	LED 自带蓄电池 1W，E 壁挂
DC36V 持续供电时间不小于90min
	个
	品牌：飞歌、振辉、盛世名门
	

	54
	防火门闭门器
	小号（60kg）
	个
	
	

	55
	防火门闭门器
	中号（80 kg）
	个
	
	

	56
	防火门闭门器
	大号（110 kg）
	个
	
	

	57
	防火门顺序器
	
	个
	
	

	58
	个人防护服
	最新款ZFMH消防服（六件套：头盔、衣服、裤子、腰带、靴子、手套）
	套
	
	

	59
	头灯（强光）
	
	个
	
	

	60
	铁铤
	
	个
	
	

	61
	消火栓扳手
	
	个
	
	

	62
	绝缘剪断钳
	
	个
	
	

	63
	消防腰斧
	
	把
	
	

	64
	消防斧
	
	把
	
	

	65
	逃生绳
	20M
	根
	
	

	66
	手提式强光电筒
	
	把
	
	

	67
	正压式空气呼吸器
	RHZK6.8
	套
	
	

	68
	微型消防站器材柜
	
	个
	
	

	69
	灭火毯
	1.5m*1.5m
	张
	
	

	70
	灭火毯
	1m*1m
	张
	
	

	投标单价小计（元）
	


附件3： 

	海湾消防自动报警控制系统设备清单

	序号
	设备名称
	设备型号
	单位
	备注
	投标单价（元）

	1
	感烟探测器
	JTY-GD-G3
	个
	
	

	2
	感温探测器
	JTW-ZGD-G3N
	个
	
	

	3
	手动报警按钮
	J-SAM-GST9122
	个
	
	

	4
	消火栓按钮
	J-SAM-GST9123
	个
	
	

	5
	声光报警器
	HX-100B
	个
	
	

	6
	紧急启/停按钮
	GST-LD-8318
	个
	
	

	7
	广播模块
	GST-LD-8305
	个
	
	

	8
	单输入模块
	GST-LD-8300
	个
	
	

	9
	单输入/输出模块
	GST-LD-8301
	个
	
	

	10
	隔离模块
	GST-LD-8313
	个
	
	

	11
	消防电话模块
	GST-LD-8304
	个
	
	

	12
	回路板
	JB-HB-GST484
	块
	
	

	13
	消防主机广播功率放大器
	GST-GF500W
	台
	
	

	14
	广播分配盘
	GST-GBFB-200/MP3
	块
	
	

	15
	消防主机电话主机
	GST-TS-Z01A
	台
	
	

	16
	电源盘
	GST-LD-D02
	块
	
	

	17
	多线控制盘
	GST-LD-KZ014
	块
	
	

	18
	多线制消防电话主机
	GST-TS-Z03
	台
	
	

	19
	通讯板
	GST-NNET-02
	块
	
	

	20
	消防主机操作面膜
	
	张
	
	

	21
	电子编码器
	GST-BMQ-2
	个
	
	

	22
	消防吸顶音响
	3W
	只
	
	

	23
	放气指示灯
	
	只
	
	

	24
	消防电话（分机）
	
	只
	
	

	投标单价小计（元）
	


附件4： 

	北京利达消防自动报警控制系统

	序号
	设备名称
	设备型号
	单位
	备注
	投标单价（元）

	1
	点型光电感烟火灾探测器
	LD3000EN/C
	只
	智能型，电子编码，内置单片机，与LD10EN底座配套使用。
	

	2
	点型感温火灾探测器
	LD3300EN/C
	只
	智能型，具有定温特性（A2S），电子编码，内置单片机，与LD10EN底座配套使用。
	

	3
	防爆型感温火灾探测器
	LD3300EN/C（Ex)
	只
	防爆，智能型，具有定温特性（A2S），电子编码，内置单片机，与LD10EN底座配套使用。
	

	4
	编码通用底座
	LD10EN
	只
	与探测器配合使用
	

	5
	中继模块
	LD4800ED-A
	台
	非编码，不占地址点。可配接1-10只编码型防爆探测器或编码型防爆手报。
	

	6
	红外光束感烟火灾探测器
	JTY-HF-C33
	套
	
	

	7
	消火栓按钮
	LD2004EN
	只
	电子编码，不带电话插孔，启动消防泵。复位需用专用用手报钥匙恢复，与LD20-EN底座配套使用。
	

	8
	手动火灾报警按钮
	LD2003EN
	只
	电子编码。带电话插孔。有工作指示灯，复位需用专用手报钥匙恢复，与LD20-EN底座配套使用。
	

	9
	手报底座
	LD20-EN
	只
	与报警按钮配合使用
	

	10
	输入模块
	LD4400ED-1
	只
	电子编码。可接入1个开关量信号。与LD60(ED)底座配套使用。
	

	11
	单输入单输出模块
	LD6800ED-1
	只
	电子编码。单地址，单动作输入输出，内置单片机。与LD60(ED)底座配套使用。
	

	12
	总线广播模块
	LD6804ED
	只
	电子编码。单地址，内置单片机，用于正常广播与消防广播的切换。与LD60(ED)底座配套使用。
	

	13
	总线隔离模块
	LD3600ED-1
	只
	非编码。用于保护、隔离探测器信号二总线。与LD60(ED) 底座配套使用。
	

	14
	模块底座
	LD60(ED)
	只
	与模块配合使用
	

	15
	编码型声光报警器
	LD1001EN
	只
	编码型，占联动点，与E/EN系列控制器配合使用。
	

	16
	声光警报器底座
	LD11EN
	只
	与编码型声光报警器、闪灯配合使用。
	

	17
	总线电话分机
	HY5716B
	只
	编码型，与总线消防电话主机配合使用。
	

	18
	总线电话手柄
	HY2713
	只
	与手报插孔或插孔电话配合使用
	

	19
	消防吸顶音箱
	3W
	只
	嵌入吸顶。
	

	20
	非编码型声光报警器
	LD1001EN(F)
	只
	非编码，与气体灭火控制器配合使用。
	

	21
	声光警报器底座
	LD11EN
	只
	与非编码型声光报警器配合使用。
	

	22
	放气指示灯
	LW5606
	只
	非编码，与气体灭火控制器配合使用。
	

	23
	现场紧急启停控制按钮
	LD1200A
	只
	非编码，与气体灭火控制器配合使用。
	

	24
	气体灭火控制器
	LD5503EN-1
	台
	壁挂式，控制一路气体灭火，挂接CAN总线使用，具有手动、自动、现场控制功能。多线输出控制方式。和利达联动型火灾报警控制器配合使用。
	

	25
	气体灭火控制器
	LD5503EN-2
	台
	壁挂式，控制两路气体灭火，挂接CAN总线使用，具有手动、自动、现场控制功能。多线输出控制方式。和利达联动型火灾报警控制器配合使用。
	

	26
	备用电池
	12V7AH
	节
	用于气体灭火控制器提供备用电源。
	

	27
	火灾显示盘
	LD128EN(D)
	台
	数字显示；最多可显示99个火警及99个故障信息；DC 24V供电；占总线一个地址。
	

	29
	通讯转换卡
	LD6908EN
	套
	用于E/EN系列主机之间通讯使用，CAN总线隔离。
	

	30
	联动控制盘
	LD9203EN-32C
	台
	入柜式，占5U空间，最多32路多线控制点，未用的多线制控制点可作为总线控制点用，各路均有启动、反馈、故障指示，有键盘锁控制功能。
	

	31
	总线电话主机
	HY5711B
	台
	入柜式，3U盘面
	

	32
	消防广播区域控制盘
	YJG4590
	台
	入柜式。占2U空间，90路总线控制，可配接2台功放。
	

	33
	广播功率放大器
	YJG4650A（500W）
	台
	入柜式，占2U空间。 集成了广播音源控制和广播功率放大两大功能，500W.
	

	34
	主机电源(报警、联动)
	LD5801EN(25A)立卧一体
	台
	25A 入柜式。4U盘面。与入柜式主机配合使用。
	

	35
	联动备用电源
	LD5400C-38AH
	节
	38Ah入柜式，不占盘面，内占空间8U
	

	36
	电子编码器
	LD128EN-100
	只
	
	

	投标单价小计（元）
	


附件5：

	常用器材采购清单

	序号
	设备名称
	设备型号
	单位
	年平均采购量（参考2019-2021年）
	备注
	投标单价（元）

	1
	灭火器
	ABC干粉MFZ/ABC4
	具
	350
	
	

	2
	消防火灾逃生面具
	TZL30
	个
	280
	
	

	3
	灭火器箱4-2
	
	具
	130
	
	

	4
	感烟探测器
	JTY-GD-G3
	只
	110
	
	

	5
	应急筒灯
	
	个
	100
	
	

	6
	应急照明吸顶灯
	M-ZFZD-E18W170
	个
	70
	
	

	7
	二氧化碳灭火器
	MT/2
	具
	30
	
	

	8
	防火门闭门器
	小号（60kg）
	个
	50
	
	

	9
	消防应急照明灯具（安全出口标志）
	
	个
	50
	
	

	10
	防火门顺序器
	
	个
	40
	
	

	投标单价小计（元）
	


注：年平均采购量仅供参考，合作周期内采购量以医院实际需求为准。
