PAGE  

重庆医科大学附属第二医院奎星楼A组团
3.0T核磁共振机房（扫描间）屏蔽工程
竞争性谈判文件

重庆医科大学附属第二医院 

二〇二一年六月

	项号
	内容
	说明与要求

	1
	项目名称
	重庆医科大学附属第二医院奎星楼A组团3.0T核磁共振机房（扫描间）屏蔽工程竞争性谈判

	2
	项目概况
	建设地点：重庆市渝中区临江门2号
计划工期：25天

	3
	竞谈范围   及限价
	重庆医科大学附属第二医院奎星楼A组团3.0T核磁共振机房（扫描间）屏蔽工程（详细范围见清单内容）。
竞谈限价：25万

	4
	材料要求
	产品质量必须符合国家有关规范和设计要求。

	5
	竞谈人条件
	竞谈人应满足下列资格条件和业绩要求：
1、 竞谈人为中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格，具有独立承担民事责任的能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【提供竞标人营业执照副本复印件并加盖投标人单位鲜章鲜章】
2、 具备在有效期内的税务登记证、组织机构代码证。【提供税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”的营业执照复印件（营业执照经营范围内需含核磁共振设备的销售及安装或屏蔽防护工程的施工）并加盖鲜章】
3、 竞谈人业绩要求有2018年1月1日至今医院核磁共振机房（扫描间）屏蔽工程单个合同金额20万元及以上的销售业绩1个以上。（提供合同复印件，原件备查）
特别说明：
竞谈人需对自己提供的材料的真实性负责。若一旦发现竞谈人弄虚作假的，将取消其竞谈资格，并进一步追究其相关责任，依法赔偿由此造成的相关损失。

	6
	报名方式
	编辑“公司+联系人XX+联系电话XXX”,提供“三证合一”的营业执照复印件电子档发至邮箱：2874218268@qq.com

	7
	报名截止时间
	2021年6月9 日17点

	6
	谈判文件递交截止时间
	2021年6月 10日上午8点30分

	7
	报价方式
	报价方式：
1．人民币报价。竞谈人的报价为本次3.0T核磁共振机房（扫描间）屏蔽工程包干价。招标价格包括：室内装饰、屏蔽、材料及产品价、运输费，保险费、安装调试、专业职能部门检测费、税费、培训等费用。因中标方自身原因造成产品漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。
2.竞谈人应按竞谈文件中规定的报价表格式，分种类、规格报价。报价在中标金额履约期内有效，且中标价格不因市场因素进行调整。
竞谈人应自行踏勘工程现场及周围环境，以便获取竞谈人须自已负责的有关编制竞谈文件报价清单和签署合同所需的所有资料。

	8
	合同价格
	中标价格

	9
	付款方式
	1、 本次工程验收合格后，中标人将3%质保金交至医院财务处后，医院一次性付至合同总金额的100%，
2、 质保金为合同总金额的3%，验收合格2年后无息返还。 

质保期：伍年（工程验收合格后开始计算）。

	10
	竞争性谈判
文件组成
	竞谈文件一式 5 份，其中正本1份，副本4份。文件正副本的封面由法定代表人或授权代理人签名并加盖竞谈单位鲜章
1、法定代表人授权委托书

2、报价表（报价表均应由法定代表人或授权代理人签名并加盖竞谈单位鲜章）。
3、提供施工计划书及方案，说明施工流程、所用产品详细样本、主要配置单（注明产品主要参数，材质、品牌及数量，含外观图、外形尺寸等）。
4、公司基本情况表
资格证明材料：①企业营业执照；②组织机构代码证；③税务登记证；④产品安全生产许可证、各种试验报告、鉴定报告的复印件；⑤如有ISO9001证书、ISO2004证书、屏蔽产品专利证书、建筑装饰资质等证明公司实力的资料复印件。以上复印件需加盖鲜章（原件备查）。
4、2018年1月1日至今公司类似工程业绩表，附合同复印件加盖鲜章。
5、承诺书

6、售后服务承诺

	11
	文件密封
	谈判文件装入袋中密封并在袋上加盖单位鲜章。

	12
	递交文件地点
	重庆医科大学附属第二医院（渝中院区）综合楼17楼会议室

	13
	谈判时间

和地点
	谈判时间：同递交截止时间
谈判地点：重庆医科大学附属第二医院综合楼17楼会议室

	14
	评定方法
	根据报价、业绩、企业实力、售后服务、技术方案综合评分

	15
	联系人及方式
	联系地址：重庆市渝中区临江路74号重庆医科大学附属第二医院基建科
联 系 人：张老师    联系电话：023- 63693319


附件：
1. 法定代表人授权书（格式）
2. 承诺书（格式）
3. 奎星楼A组团核磁共振机房（扫描间）屏蔽工程主要清单
4. 报价书（格式）
5．磁共振机房（扫描间）射频屏蔽系统参数要求
附件一
法定代表人授权书
本授权书声明：本人         系                的法定代表人，现授权本单位的       为本公司代理人，以本公司的名义参加重庆医科大学附属第二医院奎星楼A组团3.0T核磁共振机房（扫描间）屏蔽工程竞争性谈判，代理人在竞争性谈判、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本人均予以承认。
特此授权。
被授权人：                   部门：                 职务：
单位（盖章）                 
法定代表人：（签字或盖章）
（该处粘贴代理人身份证正反两面复印件）
                       日期：    年    月   日
附件二
承诺书
致：重庆医科大学附属第二医院
我单位参加贵院奎星楼A组团3.0T核磁共振机房（扫描间）屏蔽工程的竞争性谈判工作，对贵单位发出的该项目竞争性谈判文书等全部内容，在认真阅读和充分理解后予以确认，完全同意其所有条款，并按其要求提交报价书，保证按中标的费率签定合同。我公司保证本项目中标后绝不转包给挂靠公司，一旦发包人发现、查实我公司有转包、挂靠行为，我公司愿承担违约责任，并对下列事宜作再次承诺：
1、若我司中标，保证不会有转包、卖标等行为。
2、我司保证按时签订合同。
3、在中标后，保证在规定时间内根据国家相关规范条例、行业标准、发包人及合同要求等按质按量完成工作。
若我司未按此承诺执行，就视为我司放弃中标权利，自愿承担因放弃中标的一切后果，以及没有严格履行合同所应担的所有违约责任和违约处罚。
竞谈人（鲜章）
法定代表人（签章）       
                                        年    月    日
附件三
奎星楼A组团核磁共振机房（扫描间）屏蔽工程主要清单
	MRI屏蔽项目主要清单 

	医院： 
	重庆医科大学附属二院 Ingenia 3.0T

	一
	 扫描室屏蔽工程 

	序号
	 项  目 
	 描  述 
	型号规格
	数量
	单位

	1
	RF射频屏蔽体
	主材：优质紫铜板，焊接工艺
	8420 
	5460 
	3600 
	191.88 
	m2

	2
	氩气及钨焊条
	　
	　
	　
	　
	1.00 
	项

	3
	地面绝缘
	PVC板(3MM）
	8420 
	5460 
	　
	45.97 
	m2

	4
	RF单开屏蔽门  （含门框）
	铜型材，单开屏蔽大门
	外形:2100*1200mm
	1.00 
	套

	5
	RF屏蔽窗     （含窗框）
	双层铜网及白玻璃。
	视窗:1500*1000mm
	1.00 
	套

	6
	通风波导器
	网状结构，材质不锈钢；散流器
	600
	200 
	　
	2.00 
	套

	7
	平衡波导
	网状结构，材质不锈钢；散流器
	300
	300
	　
	1.00 
	套

	8
	失超管
	不锈钢、法兰、黄铜对接板：按磁体公司要求制作
	0.5-10m
	1.00 
	套

	9
	离心轴流风机
300-100W
	负压200pa以上
	　
	　
	　
	1.00 
	套

	10
	设备承重垫
	铝块-定制
	　
	　
	　
	1.00 
	套

	11
	传导板框
	黄铜 3MM
	　
	　
	　
	1.00 
	套

	12
	空调风管、风道
	塑弹管、保温棉、接头等。包括设备间（酚醛树脂）风管。
	　
	　
	　
	1.00 
	套

	13
	LM传导板集成套
	　
	800*400
	1.00 
	套

	14
	直流电源滤波器
	　
	2*25A
	2.00 
	台

	15
	照明滤波器
	多芯滤波器
	8*2A
	2.00 
	台

	16
	 紧停开关连线
	　
	　
	　
	　
	1.00 
	套

	17
	  门控行程开关
及连线 
	　
	　
	　
	　
	1.00 
	套

	18
	光缆射频波导管
	不锈钢-定制
	　
	　
	　
	2.00 
	套

	19
	气体波导管
	不锈钢-定制
	　
	　
	　
	2.00 
	套

	20
	病人新风波导管
	不锈钢-定制
	　
	　
	　
	1.00 
	套

	21
	MRI专用杀菌灯电源
	定制
	
	
	
	1
	套

	
	小计
	　

	二
	扫描室装修及照明工程

	序号
	 项  目 
	 描  述 
	型号规格
	数量
	单位

	1
	吊顶
	优质铝网孔板、吸音棉及龙骨
	8420 
	5460 
	　
	45.97 
	m2

	2
	墙面
	包布吸音棉及龙骨
	8420 
	5460 
	3000
	83.28 
	m2

	3
	地面
	优质卷材PVC塑胶地板、
铝合金踢脚线
	8420 
	5460 
	　
	45.97 
	m2

	4
	直流照明无磁灯
	LED平板灯
	43W
	8.00 
	套

	5
	电缆桥架及
维修插座
	铝合金梯装结构（包括设备间部分），
维修照明
	1.00 
	套

	6
	内门、窗套装饰
	白色复合线条，白色铝塑板
	　
	　
	　
	1.00 
	套

	7
	进回风散流器
	ABS
	400*400MM
	7.00 
	个

	8
	开关
	　
	10A
	7.00 
	位

	　
	小计
	　

	三
	屏蔽射频效能测试
	　
	　
	　
	1
	项

	四
	运输
	　
	　
	　
	2500
	公里

	五
	预留气体接口
	
	
	
	
	1
	个

	六
	线圈柜
	定制线圈柜
	　
	　
	　
	1.00 
	套


附件四
奎星楼A组团核磁共振机房（扫描间）屏蔽装修项目报价清单
	序号
	项  目
	型号规格
	数量
	单位
	单价
	合价
	技术参数

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	合价
	


投标人名称（鲜章）：
法定代表人或其授权代理人签字：
年   月   日
附件五
磁共振机房（扫描间）射频屏蔽系统参数要求

一、技术要求
1. 本项目为 飞利浦系统超导医用磁共振屏蔽系统，所有屏蔽,装饰装修均应满足设备厂家对MRI系统相关屏蔽要求。 项目范围包括磁体室射频屏蔽设计及安装，采用厚度≥0.2mm紫铜板焊接技术； 

 2. 屏蔽效能满足GB12190-2006《高性能屏蔽室屏蔽效能的测量方法》;
 3. 电磁辐射满足 GB8702-88《电磁辐射防护规定》;
 4. 配套电器满足国家《安装工程施工及验收规范》中的配套电器 配套装修的相关规定 ，电器满足3C标准;
 5. 射频屏蔽：采用紫铜板焊接工艺，坚固耐用。
 6. 屏蔽观察窗：≧1.5米（宽）×1米（高）（大视野双层紫铜网或不锈钢网结构，透光度大于70%，无条纹反射，视野清晰），玻璃为钢化玻璃;
 7. 屏蔽门：推拉式单开铜制MRI屏蔽专用门，门簧片采用铜制进口簧片 屏蔽门尺寸1.2米（宽）×2.1米（高）（无磁设计，带锁）
 8.  MRI系统专用电源滤波器：220V 25A滤波器  ；机房内需独立配置一套杀菌系统专用电源组件，以备后期增加杀菌设备使用。
 9. 地面铺设绝缘板，保证壳体与地面绝缘。屏蔽室通过MR系统接地，严禁多点接地。屏蔽室对地绝缘要求大于1000欧姆;
 10. 射频屏蔽需要的衰减值：>90 dB ，在频率范围15MHz－128 MHz内。
     11.屏蔽机房内顶部装饰采用铝质网孔板，吸音且无粉尘颗粒掉落隐患。
     12.屏蔽机房墙面装饰必须有吸音设计，使用包布吸音板，材料需达到环保等级E1级。保证隔音达到≤60分贝以下。
     13屏蔽机房地面采用塑胶地板焊缝处理，须防滑易清洁。
     14. 失超管： 严格按照磁共振厂家相关要求设计施工，必须有厂家认可的技术实力，能根据现场情况计算失超管压力并出具相应方案。

     15、屏蔽机房内须预留氧气接口。

16、所有屏蔽材料必须原厂出厂统一发货，严禁当地采购。

二、磁共振机房磁场5Gs屏蔽参数要求（特殊场地配备）
1. 本项目为核磁系统超导医用磁共振屏蔽系统，所有屏蔽,装饰装修均应满足设备厂家对MRI系统相关屏蔽要求。 项目范围包括磁体室磁屏蔽设计及安装；
 2. 屏蔽效能满足GB12190-2006《高性能屏蔽室屏蔽效能的测量方法》;
 3. 电磁辐射满足 GB8702-88《电磁辐射防护规定》;
三、磁共振机房无磁线圈柜参数要求
1. 无磁线圈柜的设计需经过设备厂家确认满足院方摆放线圈要求，由供应商工厂定制，现场安装，严禁现场制作，所有材料包括螺丝必须无磁。
PAGE  
- 3 -

