江南院区放疗中心加速器2#机房

防辐射采购安装项目

竞谈招标通知

竞争性谈判文件

一、工程概况

1、项目名称：江南院区放疗中心加速器2#机房防辐射采购安装项目

2、招标单位： 重庆医科大学附属第二医院

3、工程地点： 重庆市南岸区天文大道288号（江南院区综合楼负一楼放疗中心）

4、招标内容： 放疗中心加速器2#机房防辐射门及配套设备采购、安装及售后。

5、质量要求：达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

6、工期要求：开工通知发出后 15 个日历天内完工。

二、具体要求：

本项目为交钥匙工程。该项目包含但不限于制造、运输、安装、零配件、调试、售后等工作内容。

三、技术参数：

| 序号 | 品名 | 规格 | 数量 | 铅当量 | 样 式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铅门 | 2400X2600 | 1 | 15mm铅+10cm含硼5%的聚乙烯 | 电滑式 |
| 2 | 铅门洞 | 2000X2300 | 1 | 15mm铅+10cm含硼5%的聚乙烯 |  |
| 备注 | 包括：门套、红外感应器、工作指示灯及门灯机三连锁装置等 |  |  |  |  |

注：具体尺寸以预评报告及图纸出具的参数为准并现场核实。

四、付款方式：

本项目无工程预付款，乙方在完成该项工程且验收（控评）合格之后，乙方向甲方缴纳5%的质保金，甲方一次性付清工程款。质保金在期满两年后无息退还。

五、资格要求：

- 取得有效的营业执照并具有独立法人资格，营业执照的经营范围须包含射线防护等相关工作内容。（提供有效的营业执照副本复印件加盖单位公章鲜章）。

- 具有第一类医疗器械生产企业备案凭证（备案名录中必须包含铅玻璃或铅门）（提供备案证复印件加盖单位公章鲜章）。

- 近3年重庆地区类似工程业绩实例3例。

- 项目负责人需为本单位人员。（须提共本单位为其缴纳的养老保险证明材料复印件）。

六、文件要求：

1、投标文件包含授权书、承诺书、报价单、公司资质以及其他要求的资料。

2、投标文件制作肆份（一正叁副），采用A 4纸装订成册，签章齐备。将谈判文件装入档案袋并密封完好，封面应加盖单位公章。

3、开标时间、地点及文件递交时间：另行通知。

七、评定方式：

本次竞争性谈判主要根据参与单位的报价、工期、施工方案、同类业绩、售后服务承诺等各方面进行综合评定

本项目联系人：周老师   李老师       联系电话：63693619

重庆医科大学附属第二医院

后勤（保卫）管理处

2021年6月16日

法定代表人授权书

- 本授权书声明：本人         系                的法定代表人，现授权本单位的       为本公司代理人，以本公司的名义参加江南院区放疗中心直线加速器机房防辐射采购安装项目竞争性谈判，代理人在竞争性谈判、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本人均予以承认。

特此授权。

被授权人：                   部门：                 职务：

单位（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

（该处粘贴代理人身份证正反两面复印件）

日期：    年    月    日

承 诺 书

致：重庆医科大学附属第二医院

我单位参加贵院江南院区放疗中心直线加速器机房防辐射采购安装项目的竞争性谈判工作，对贵单位发出的该项目竞争性谈判文书等全部内容，在认真阅读和充分理解后予以确认，完全同意其所有条款，并按其要求提交报价书，保证按中标的费率签定合同。我公司保证本项目中标后绝不转包给挂靠公司，一旦发包人发现、查实我公司有转包、挂靠行为，我公司愿承担违约责任，并对下列事宜作再次承诺：

1、若我司中标，保证不会有转包、卖标等行为。

2、我司保证按时签定合同。

3、在中标后，保证在规定时间内根据国家相关规范条例、行业标准、发包人及合同要求等按质按量完成编制工作。

4、本项目工程需缴纳的装修保证金由我司垫付。

若我司未按此承诺执行，就视为我司放弃中标权利，自愿承担因放弃中标的一切后果，以及没有严格履行合同所应担的所有违约责任和违约处罚。

竞谈人（公章）

法定代表人（签章）

年    月    日

附件：

报 价 单

重庆医科大学附属第二医院：

1．我方已充分了解了贵院江南院区放疗中心直线加速器机房防辐射采购安装项目竞争性谈判文件的要求等全部内容，一旦我方中标，我方承诺严格按照竞争性谈判文件中规定的计价原则计价，该项目总价为              元（包干价）。

2.工期     日历天。

3.按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，质量达到  	     。

投  标  人：      　　         （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字）

年  月  日

投标报价须知：

一、投标人的投标报价应包括为完成本项施工验收阶段和质量保修期间的施工服务的工作人员的工资、劳保、医疗、福利、津贴、保险、差旅费、资料费、施工单位的管理费、税金、利润等所有费用。招标人不再另行支付任何费用，投标人也不得与本项目的任何承包商、材料供应商等发生任何经济关系。

二、投标人须积极配合招标人的相关工作，因下述原因产生的材料及人工费用由投标人自行承担，招标人不另行支付任何费用。

（1）招标人在确认施工方案后由投标人提出的修改或调整意见而产生材料费、人工费等；

（2）招标人在施工过程中相关主管职能部门在检查过程中发现不合格产品因返工而产生的材料费、人工费等；

三、施工期限内及后期质量保修期内的服务承诺，由各投标人根据国家、重庆市现行规定以及自行经营情况自主编制。