重庆医科大学附属第二医院江南医院

综合楼四层一期临床医用多媒体呼叫系统

竞争性谈判文件

重庆医科大学附属第二医院

二〇二一年六月

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 重庆医科大学附属第二医院江南院区综合楼四层一期临床医用多媒体呼叫系统竞争性谈判 |
| 2 | 项目概况 | 建设地点：重庆市茶园新城区B区 |
| 3 | 竞谈范围 及工程规模 | 竞谈范围：医用多媒体呼叫系统部分。最终以工程量清单内容为准。 工程限价：人民币176274.51元。 计划工期：30日历天 |
| 4 | 质量要求 | 达到国家现行有关施工质量验收规范和标准的要求，并达到合格标准。 |
| 5 | 承包方式 | 设计、施工一体 |
| 5 | 竞谈人条件 | 1、营业执照： 取得有效的营业执照。 （提供有效的带二维码的营业执照副本复印件加盖单位公章鲜章） 2、资格条件 竞谈人或代理商须具备以下资格条件： （1）竞谈人具备良好商业信誉的证明材料（可提供承诺函）； （2）竞谈人具有依法缴纳税收和社会保障资金良好记录（可提供承诺函）； （3）竞谈人具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（可提供承诺函）； （4）代理商具有所投产品制造商的授权。 3、业绩要求 近三年（竣工时间为2018年1月1日起至投标截止之日止）竞谈人至少承担过壹个单项合同金额不少于15万元的的医用多媒体呼叫业绩。 （须提供合同、竣工验收证明材料的复印件加盖单位公章鲜章） |
| 6 | 报名地点、截止时间 | 报名截止时间：2021年6月23日17:00 网上报名方式：编辑“XX公司+联系人XX+联系电话XXX”，提供“三证合一”的营业执照扫描件电子档发至QQ邮箱945867615@qq.com |
| 7 | 谈判文件递交截止时间 | 2021年6月24日10:00 |
| 8 | 报价方式 | 一、报价形式：本项目采用设计、采购、施工总承包模式，本项目按总价包干形式报价。 二、报价内容： 包含但不限于以下内容： 货物运输（含包装、运输、转运至甲方指定地点）、安装、管理费、利润、保险（交货验收前）、各种规费税费、系统调试费、培训费、风险费、专用工具等所有成本费用。 （一）费用包含系统使用所需的一切软件及硬件费用，包括但不限于设备所需的电源适配器，床头及门口机等设备安装所需的底板挂件等费用，实施所需的管线材料及人工安装所涉及的剔槽、开孔、打洞、恢复等费用。 （二）设计费包含的内容 1、包括但不仅限于完成本项目竞争性竞谈文件中要求的所有设计工作涉及的设计费、评审费、资料费以及设计单位的管理费、人员工资、劳保、医疗、福利、津贴、保险、差旅费、资料费、税金、利润等所有一切可预见和不可预见的完成本项目设计的全部费用。 2、因下述原因产生的设计费用由中标人自行承担，竞谈人均不另行支付任何费用。 （1）竞谈人提出的修改或调整意见而产生的设计费、资料费等； （2）在报建过程中相关主管职能部门提出的方案设计（含估算编制）、施工图设计（含预算编制）修改或调整意见而产生的设计费、资料费等； （3）施工过程中设计变更而产生的设计费、资料费、专家评审费等。 3、本项目的设计费由竞谈申请人自行考虑不单独填报，自行分摊至施工费用中。中选后，中选人不得另行向竞谈人收取或以未填报等名义向竞谈人收取设计费。 （三）施工费用报价原则 1、本次竞谈为设计施工一体化，施工图由中选人完成，本次竞谈申请报价由竞谈申请人根据竞谈人提供的工程量清单及现场实际情况自行设计并编制完善施工方案，结合自身实力及市场行情自行报价。报价工程量清单必须包含附件要求中规定的材料设备清单项目，否则视为对招标文件不做实质性响应，其投标文件按废标处理。 2、参照规范及定额：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ－2013）、《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZDE-2018）、《重庆市通用安装工程计价定额》（CQAZDE-2018）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市房屋修缮工程计价定额》（CQXSDE-2018）、《重庆市建筑工程混凝土及砂浆配合比表定额》（CQPHBB-2018）、《重庆市建筑工程施工机械台班定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市建筑工程施工仪器仪表台班定额》（CQYQYBDE-2018）、《重庆市建设领域禁止、限制使用落后技术通告（2019年版）》（渝建发〔2019〕25号）、《重庆市城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》渝建[2018]195号、《关于建筑业营业税改征增值税调整建设工程计价依据的通知》（渝建发〔2016〕35号）、《重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）和相关配套文件解释。 |
| 9 | 合同价格 | 竞谈中标价格 |
| 10 | 付款方式 | - 设备进场后，付款至合同价的50%； 2、工程竣工验收合格、结算审计后，付款至合同价的97%，剩余3%作为质保金。质保期届满一次性返还全额质保金（无息）。 |
| 11 | 竞争性谈判 文件组成 | 竞谈文件一式 5 份，其中正本1份，副本4份。 文件正副本的封面由法定代表人或授权代理人签名并加盖竞谈单位公章。 1、法定代表人授权委托书 2、报价表（报价表均应由法定代表人或授权代理人签名并加盖竞谈单位公章） 3、公司基本情况表 资格证明材料：①企业营业执照；②具备良好商业信誉的证明材料；③纳税证明材料；以上复印件需加盖公章（原件备查） - 技术参数及数量响应书； - 主要设备、材料品牌确认表； 6、竞谈人需提供类似工程业绩表（附合同复印件）； 7、代理商需具有多媒体呼叫系统制造商的授权书； 8、承诺书； 9、设计图纸B2纸打印一份， U盘保存电子档一份； 10、其他资料。 |
| 12 | 文件密封 | 谈判文件装入袋中密封并在袋上加盖单位公章。 |
| 13 | 递交文件地点 | 重庆医科大学附属第二医院江南院区综合楼六楼会议室 |
| 14 | 谈判时间 和地点 | 谈判时间：同递交截止时间 谈判地点：重庆医科大学附属第二医院江南院区综合楼六楼会议室 |
| 15 | 评定方法 | 综合评定 |
| 16 | 联系人及方式 | 联系地址：重庆市南岸区天文大道288号重庆医科大学附属第二医院项目办 联 系 人：牟老师 联系电话：023-62888161 |

附件：

- 法定代表人授权书（格式）

- 承诺书（格式）

- 报价书（格式）

- 主要设备、材料推荐品牌表

- 竞谈技术参数及数量

附件一

法定代表人授权书

本授权书声明：本人系的法定代表人，现授权本单位的为本公司代理人，以本公司的名义参加重庆医科大学附属第二医院江南医院综合楼四层一期临床医用多媒体呼叫系统竞争性谈判，代理人在竞争性谈判、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本人均予以承认。

特此授权。

被授权人：                   部门：                 职务：

单位（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

（该处粘贴代理人身份证正反两面复印件）

日期：    年    月   日

附件二

承诺书

致：重庆医科大学附属第二医院

我单位参加贵院江南医院综合楼四层一期临床医用多媒体呼叫系统竞争性谈判工作，对贵单位发出的该项目竞争性谈判文书等全部内容，在认真阅读和充分理解后予以确认，完全同意其所有条款，并按其要求提交报价书，保证按中标的价格签定合同。我公司保证本项目中标后绝不转包给挂靠公司，一旦发包人发现、查实我公司有转包、挂靠行为，我公司愿承担违约责任，并对下列事宜作再次承诺：

1、若我司中标，保证不会有转包、卖标等行为。

2、我司保证按时签订合同。

3、在中标后，保证在规定时间内根据国家相关规范条例、行业标准、发包人及合同要求等按质按量完成工作。

若我司未按此承诺执行，就视为我司放弃中标权利，自愿承担因放弃中标的一切后果，以及没有严格履行合同所应担的所有违约责任和违约处罚。

竞谈人（公章）

法定代表人（签章）

年    月    日

附件三

报价清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 综合单价 （含增值税） | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总 计 |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代理人签字：

年   月   日

附件四

主要设备、材料推荐品牌表

| ## 序号 | ## 名称 | ## 推荐品牌（参考） |
| --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 医用多媒体呼叫系统 | ## 北京南格、厦门狄耐克、湖北臣博、山东亚华、神州视翰 |
| ## 2 | ## 网线 | ## 天诚、普天、秋叶原 |
|  | ## 液晶电视 | ## 海信、海尔、康佳 |
|  | ## 交换机 | ## 华为、新华三、锐捷、中兴 |

附件五

竞谈技术参数及数量

| 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 床头通讯分机 | 采用7英寸液晶屏，分辨率至少（1024*600）； 采用多点触控电容屏，可实现全触摸操作； 具备wifi、蓝牙； 基于Android4.4以上系统深度定制开发，TCP/IP数字网络协议接口； 支持界面模板的设计与发布； 支持播放图片及视频宣教； 支持呼叫发出或接收后语音提醒功能； 支持呼叫转移功能，能在床头通讯分机上接听对讲和处理其他床位的呼叫； 支持紧急增援功能：当护士遇到紧急情况，可通过床头通讯分机上的“增援”键向其他医生和护士发送增援呼叫； 首页显示不限于患者姓名、性别、年龄、病案号、护理级别、主管医生、责任护士、过敏史、饮食、陪住、跌倒、坠床、管路位置、皮肤保护、接触隔离等风险标识； 导航界面有住院须知、相关诊疗、我的费用、满意度、知识宣教、出院流程、科室简介、系统设置等相关模块； 支持显示科室宣教二维码，患者可扫码关注科室公众号获取相关宣教信息； 便民服务用于显示医院微店二维码，患者可扫码选购商品，送货上门； 可根据临床科室需求进行后期扩展功能的定制开发； 床头分机软件通过中国软件中心测评报告（需提供复印件） 床头分机抗菌外壳材质，需提供产品检测报告。 | 台 | 58 |
| 门口分机 | 采用15.6英寸液晶屏，分辨率至少（1024*600）； 采用多点触控电容屏，可实现全触摸操作； 基于Android4.4以上系统深度定制开发，TCP/IP数字网络协议接口； 支持界面模板的设计与发布； 支持播放图片及视频宣教；醒目门灯设计，护士定位亮绿灯，普通呼叫红灯常亮，紧急呼叫红灯闪烁，增援呼叫和广播蓝灯闪烁； 分机报号、广播音量可根据不同时段进行自动调节，白天工作时大音量，夜间休息时小音量； 可根据临床科室需求进行后期扩展功能的定制开发； 门口分机软件通过中国软件中心测评报告（需提供复印件） 门口分机抗菌外壳材质，需提供产品检测报告。 | 台 | 6 |
| 紧急呼叫分机 | 紧急情况呼叫分机，优先级最高； 呼叫时有明显的声光报警提示； 防水、防尘工艺设计，适合卫生间、淋浴间等潮湿环境使用。 | 台 | 16 |
| 医护分机 | 采用10英寸液晶屏，分辨率至少（1024*600），全视角屏； 采用多点触控电容屏，可实现全触摸操作； 基于Android4.4以上系统深度定制开发，TCP/IP数字网络协议接口； 可选择对所有或部分患者、办公区进行话筒广播实现与HIS系统的对接； 实时上传呼叫、通话、清除、护理等记录信息，支持通话录音； 呼叫本机时，可以免提操作，也可以摘机与主呼方通话 支持呼叫对讲、呼叫显示、呼叫未处理提醒与一键清除； 医护分机软件通过中国软件中心测评报告（需提供复印件） | 台 | 1 |
| 值班分机 | 采用7英寸液晶屏，分辨率至少（1024*600）； 采用多点触控电容屏，可实现全触摸操作； 基于Android4.4以上系统深度定制开发，TCP/IP数字网络协议接口； 可以接听通话或挂断通话，可以发起与床头通讯分机通话 医护分机呼叫值班分机时，可以直接通话； 床头通讯分机呼叫值班分机时，可以接听通话或挂断通话； 支持床头通讯分机接听开关功能，关闭时，不接收床头通讯分机呼叫；打开时，可以接收床头通讯分机呼叫。 可以收听护士站和其他员工办公室的广播 可选择对所有或部分患者、办公区进行话筒广播实现与HIS系统的对接； 实时上传呼叫、通话、清除、护理等记录信息，支持通话录音； | 台 | 1 |
| 病区网关 | 无线设备网关通信。 可通过串口直接连接至病区主机，支持通过网线连接到病区交换机控制。 | 台 | 1 |
| 信息看板 | 55寸液晶电视 | 台 | 1 |
| 多媒体控制盒 | 配合液晶电视使用满足现场所需 | 台 | 1 |
| 系统后台管理软件 | 可以通过数据库服务器控制软件对医院的所有护理呼叫系统设备统一进行管理； 可进行全院呼叫监控.在没有接听的呼叫时，自动转接到总服务台或护理部值班室，保证护理工作的及时准确和高效。 护士站可以通过浏览器访问软件系统，以网页的形式显示病员信息和呼叫信息；支持用户登录、权限管理、设备状态维护。即软件系统需为B/S架构； 记录并可以存储患者的呼叫记录； 带呼叫信息管理软件模块，可以自动记录和管理呼叫和处理过程； 带信息发布软件模块，支持床头信息和门口信息的自动发布 可播控制任何带有音视频功能的设备播放放背景音乐和宣教广播，提供多个播放列表和导入功能，支持多种音视频格式； 带信息采集软件模块，支持床头信息采集与监控； 带患者信息管理软件模块，支持患者信息的查询、登录和显示； 带设备管理软件模块，支持对下属设备的在线设置和状态查询； | 套 | 1 |
| 24口交换机 | 传输速率：10/100/1000Mbps 交换容量：52Gbps 包转发率：38.69Mbps MAC地址表：8K 端口数量：24个 端口描述：24个10/100/1000Mbps自适应以太网端口 POE功能：支持POE/POE+ | 台 | 4 |
| 超五类网线 | 标准网络双绞线 | 批 | 1 |
| RVV电源线 | RVV2*1.5 | 批 | 1 |
| 施工费 | 线缆铺设及设备拆装所需人工 | 批 | 1 |