
项目名称： 重庆医科大学附属第二医院江南医院科教楼实验室功能房医气工程

竞争性比选文件
比选人：重庆医科大学附属第二医院 
2021年9月


目录

2

第一章比选公告

4

第二章竞选人须知

10

第三章评标办法

14

第四章合同条款及格式

15

第五章技术标准

20

第六章竞选文件格式



第一章比选公告
 重庆医科大学附属第二医院江南医院科教楼实验室功能房

医气工程比选公告
1．比选条件
本项目为重庆医科大学附属第二医院江南医院科教楼实验室功能房医气工程项目，比选人为重庆医科大学附属第二医院，建设资金来源为自筹资金，项目出资比例为100%。项目已具备比选条件，现对该项目进行竞争性比选，特邀请符合条件的竞选人参与比选竞选。
2. 项目概况与内容
2.1项目概况：江南医院科教楼实验室功能房医气工程

2.2比选内容：承包方式为设计、施工一体。包括医用高纯二氧化碳系统。最终以工程量清单内容为准。

2.3工程地点：重庆市南岸区天文大道288号。
3. 竞选人资格要求
3.1本次比选要求竞选人须具备以下资质：
3.1.1中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格。

3.1.2须具备建筑机电安装工程专业承包贰级及以上资质。

3.1.3须具备医疗器械生产许可证，医疗器械经营许可证或第二类备案凭证。

3.1.4须具备医用空气集中供应系统（或医用空气压缩机）注册证。

3.1.5须具备特种设备安装改造维修许可证（压力管道）GC2级或以上级别。

3.1.6取得建设行政主管部门颁发的有效“安全生产许可证”。

3.1.7近三年（竣工时间为2019年1月1日起至投标截止之日止）至少承担过壹个单项合同金额不少于20万元的的医用气体工程业绩。

3.2本项目不接受联合体参与竞选。
4. 比选文件的获取
报名截止时间：2021年9月27日17点

网上报名方式：编辑“XX公司+联系人XX+联系电话XXX”，提供“三证合一”的营业执照扫描件电子档发至QQ邮箱945867615@qq.com
5. 竞选截止时间及地点和开标时间及地点
5.1竞选截止时间和开标时间：2021年9月28日09时00分（北京时间）。
5.2竞选地点和开标地点：重庆医科大学附属第二医院江南院区综合楼6楼会议室。
5.3逾期送达或未送达本比选文件指定地点，或未按本比选文件要求密封的，比选人不予受理。
6. 发布公告的媒介
本次比选公告在重庆医科大学附属第二医院网站上发布。
7. 联系方式
	比选人：重庆医科大学附属第二医院
地址：重庆市南岸区天文大道288号
联系人：牟老师
电话：023-62888161 



第二章竞选人须知
竞选人须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1
	比选人
	名称：重庆医科大学附属第二医院

	2
	项目名称
	重庆医科大学附属第二医院江南医院科教楼实验室功能房医气工程

	3
	建设地点
	重庆市南岸区天文大道288号

	4
	资金来源
	自筹

	5
	出资比例
	/

	6
	资金落实情况
	已落实

	7
	比选内容
	详见比选公告2.2。

	8
	工期
	工期：30日历天，以收到建设单位书面通知日起算。

	9
	质量要求
	达到国家现行有关施工质量验收规范和标准的要求，并达到合格标准。

	10
	竞选人合格条件
	本工程比选实行资格后审，竞选人应具备以下资格条件：
1.资质条件、营业执照
（1）中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格。

提供营业执照复印件并加盖竞选人公章。
须具备建筑机电安装工程专业承包贰级及以上资质。

提供证书复印件并加盖竞选人公章。
须具备医疗器械生产许可证，医疗器械经营许可证或第二类备案凭证。

提供证书复印件并加盖竞选人公章。
须具备医用空气集中供应系统（或医用空气压缩机）注册证。

提供证书复印件并加盖竞选人公章。
须具备特种设备安装改造维修许可证（压力管道）GC2级或以上级别。

提供证书复印件并加盖竞选人公章。

取得建设行政主管部门颁发的有效“安全生产许可证”。

提供证书复印件并加盖竞选人公章。
2.业绩要求

近三年（竣工时间为2018年1月1日起至投标截止之日止）至少承担过壹个单项合同金额不少于20万元的的医用气体工程业绩。

提供合同、竣工验收证明材料复印件并加盖竞选人公章。

3.信誉要求
未被有关行政部门暂停投标资格，或被有关行政部门暂停投标资格期限已满，也无行贿犯罪记录。
   注：由竞选人自行声明未受到暂停投标资格的行政处罚或暂停投标资格行政处罚期限已满，格式自拟。
注：竞选人须对自己提供的材料的真实性负责。若一旦发现投标人弄虚作假的，将取消其竞选资格，并进一步追究其相关责任，依法赔偿由此造成的相关损失。

	11
	是否接受联合体竞选
	 eq \o\ac(□,√)不接受
口接受，应满足下列要求：

	12
	踏勘现场
	自行踏勘

	13
	竞选预备会
	 eq \o\ac(□,√)不召开
口召开，召开时间：
召开地点：

	14
	分包
	不允许

	15
	偏离
	不允许

	16
	构成比选文件的其他材料
	澄清、补遗、修改以及答疑等

	17
	竞选截止时间
	竞选文件递交时间：2021年09月28日08时30分至2021年09月28日09时00分（北京时间）
竞选截止时间：2021年09月28日09时00分（北京时间）

	18
	竞选报价
	一、报价形式：本项目采用设计、采购、施工总承包模式，本项目按总价包干形式报价。

二、报价内容：

（一）设计费包含的内容

1、包括但不仅限于完成本项目比选文件中要求的所有设计工作涉及的设计费、评审费、资料费以及设计单位的管理费、人员工资、劳保、医疗、福利、津贴、保险、差旅费、资料费、税金、利润等所有一切可预见和不可预见的完成本项目设计的全部费用。

2、因下述原因产生的设计费用由中标人自行承担，比选人均不另行支付任何费用。
   （1）比选人提出的修改或调整意见而产生的设计费、资料费等；
   （2）在报建过程中相关主管职能部门提出的方案设计（含估算编制）、施工图设计（含预算编制）修改或调整意见而产生的设计费、资料费等；
   （3）施工过程中设计变更而产生的设计费、资料费、专家评审费等。

3、本项目的设计费由比选申请人自行考虑不单独填报，自行分摊至施工费用中。中选后，中选人不得另行向比选人收取或以未填报等名义向比选人收取设计费。

（二）施工费用报价原则

1、本次比选为设计施工一体化，施工图由中选人完成，本次比选申请报价由比选申请人根据比选人提供的主要设备清单及现场实际情况自行设计并编制完善施工方案，结合自身实力及市场行情自行报价。报价清单必须包含附件要求中规定的材料设备清单项目，否则视为对招标文件不做实质性响应，其投标文件按废标处理。

2、参照规范及定额：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ－2013）、《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZDE-2018）、《重庆市通用安装工程计价定额》（CQAZDE-2018）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市房屋修缮工程计价定额》（CQXSDE-2018）、《重庆市建筑工程混凝土及砂浆配合比表定额》（CQPHBB-2018）、《重庆市建筑工程施工机械台班定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市建筑工程施工仪器仪表台班定额》（CQYQYBDE-2018）、《重庆市建设领域禁止、限制使用落后技术通告（2019年版）》（渝建发〔2019〕25号）、《重庆市城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》渝建[2018]195号、《关于建筑业营业税改征增值税调整建设工程计价依据的通知》（渝建发〔2016〕35号）、《重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）和相关配套文件解释。

本工程的投标总报价最高限价为296,763.52元，竞选人的投标报价不得超过总报价最高限价，否则，将被认定为废标。

	19
	竞选有效期
	90日历天（从提交竞选文件截止日起计算）

	20
	是否允许递交备选竞选方案
	 eq \o\ac(□,√)不允许
口允许

	21
	签字盖章要求
	1.所有竞选文件封面须加盖竞选人公章（鲜章），正副本均须加盖骑缝章（鲜章）；
2.比选文件要求签字、盖章的地方均须由法定代表人或其委托代理人签字、加盖竞选人公章（鲜章）。
注：以上所要求鲜章均为竞选人公章，不得以“竞选专用章”等代替，否则，评标委员会将否决其竞选。

	22
	竞选文件份数
	1份正本，2份副本，1份唱标函，另提供1份与竞选文件内容相同的电子文档（光盘或U盘）

	23
	装订要求
	竞选文件的正本与副本应分别装订成册，采用胶订、平订或线订等，不得采用活页装订方式。

	24
	竞选文件的密封
	密封件之一：竞选人应将竞选文件中的竞选函另做一份（与装订在正本中的完全一致，并签字、加盖竞选人公章）、竞选文件电子版封装在一个文件袋内，并在袋上加盖竞选人单位公章。（封套应标明“唱标函”字样）
密封件之二：竞选人应将装订好的竞选文件正、副本封装在一个文件袋内，并在袋上加盖竞选人单位公章。（封套应标明“竞选文件”字样）
上述两个密封件均应按竞选人须知前附表规定写明封套，密封完好装入“竞选文件大袋”中，并在大袋上加盖竞选人单位公章。（封套应标明“竞选文件大袋”字样）

注：纸质版竞选文件中工程量清单可不提供单价分析表，电子文档中须提供

	25
	封套上写明
	（项目名称）竞选文件
（竞选文件）/（唱标函）/（竞选文件大袋）
在     年  月  日  时  分前不得开启
竞选人名称：（加盖公章）
（采用A4白纸打印后粘贴在封套背面）

	26
	递交竞选文件地点
	重庆医科大学附属第二医院江南院区综合楼6楼会议室

	27
	是否退还竞选文件
	 eq \o\ac(□,√)否
口是

	28
	开标时间和地点
	开标时间：同竞选截止时间。
开标地点：重庆医科大学附属第二医院江南院区综合楼6楼会议室

	29
	开标程序
	主持人按下列程序进行开标：
（1）宣布开标纪律；
（2）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关信息；
（3）竞选人代表检查竞选文件的密封情况；
（4）开标顺序：随机开启；
（5）当众公布竞选人名称、工期（或交货期）、质量、竞选报价等内容，并记录在案；
（6）竞选人代表、比选人代表、监标人等有关人员在开标记录上签字确认；
（7）开标结束。

	30
	评标委员会的组建
	由比选人按法律法规及相关规定依法组建评标委员会。

	31
	是否授权评标委员会确定中选人
	口是
 eq \o\ac(□,√)否，推荐经评审得分由高到低排名前3名为中标候选人。

	32
	结算原则
	结算总价=合同金额±变更金额-违约金

	33
	工程款支付
	1、工程竣工验收合格后，付至合同价的70%；

2、工程结算审计后支付至结算价款的97%，剩余3%作为质保金（发票开至100%，乙方将结算价格的3%交至财务处作为质保金）。质保期届满一次性返还全额质保金（无息）。


第三章评标办法

	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	初步评审标注
	竞选人名称
	与营业执照一致

	
	
	竞选函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字或盖章，并加盖单位章

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价。

	
	
	竞选文件的签署
	竞选文件上法定代表人或其授权代理人的签字或盖章齐全。

	
	
	资质条件、营业执照
	符合第二章“竞选人须知”规定

	
	
	信誉要求
	符合第二章“竞选人须知”规定

	
	
	业绩要求
	符合第二章“竞选人须知”规定

	
	
	工期
	符合第二章“竞选人须知”规定

	
	
	质量
	符合第二章“竞选人须知”规定

	
	
	实质性要求
	符合比选文件中规定的其他实质性要求。

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2
	分值构成
(总分100 分)
	（1）竞选报价：70分
（2）技术部分：30分

	3
	评标基准价计算方法（经初步评审不合格竞选报价不参与评标基准价的计算）
	竞选总报价
	竞选报价评标基准价：所有通过初步评审且符合技术标准的有效竞选人的竞选报价中取最高限价（含）到最高限价下浮15%（含）区间内的投标报价的算术平均值作为投标报价的评标基准价。
评标基准价以人民币“元”为单位，有小数点的保留两位小数，小数点后第三位“四舍五入”。

	4
	竞选报价的偏差率计算公式
	偏差率=100%×（竞选人报价-评标基准价）/评标基准价。
偏差率计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

	条款号
	评分因素
	评分标准

	5（1）
	竞选报价
评分标准
	竞选总报价
	70分

	5（2）
	技术部分
	实施方案
	30分

	条款号
	编列内容

	6
	评标程序
	1、首先对所有竞选文件进行初步评审。
2、根据初步评审合格的竞选报价计算评标基准价，评标基准价一经确定（除算数性错误修正外），在整个评标期间保持不变。初步评审不合格的竞选报价按废标处理，不参与评标基准价的计算，不评分不排名。
3、按本章评标办法规定的评分标准，确定得分最高的前三名竞选人（按得分高低排序）为中标候选人。
4、如经过对所有竞选人的竞选文件进行评审，有效竞选不足三个使得竞选明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部竞选。

	条款号
	评分因素
	评分方法

	7(1)
	竞选报价（A）
	竞选总报价（70分）
	竞选总报价的满分70分。在此基础上，竞选总报价与评标基准价相比，每增加1%扣0.5分，每减少1%扣0.3分。具体分值采用插入法计算，保留小数点后两位，第三位四舍五入。

在偏差范围内，未参与评标基准价计算的竞选报价，仍应参加计算相应分值。

	7（2）
	技术部分（B）
	实施方案
 （30分）
	（1）设计方案(15分)
1. 总体设计理念先进，定位准确 ，0-3分
2. 对本项目背景及建设意义的认识充分、准确，对项目建设条件和区域规划状况的认识，0-4分
3. 既有现状资料应尽可能搜集完整准确，设计方案应考虑现状情况，改造利用合理，技术措施经济可行，具备可实施性，0-5分
4. 整体设计图纸深度能充分表达设计意图并指导后期深化设计工作，同时应满足招标人对本项目的要求，0-3分。

（2）施工组织设计方案（15分）
1.施工方案与技术措施，0-5分 
2.工程进度计划与资源配备，0-5分
3.质量、安全、进度及环境保护的保障措施，0-3分
4.资源配备计划与先进性，0-2分

	8
	竞选人得分
	竞选人得分=A+B


附件A：废标条件  

附件A：综合评估法废标情况一览表
一览表废标条件之外的评标委员会不得判为重大偏差。
	比选文件章节号
	条款名称
	废标条件

	第二章
	竞选报价
	比选人设置了总价最高限价，竞选人的竞选报价不得超过比选人公布的最高限价。

	第二章
	竞选文件的密封
	按竞选须知前附表规定执行。

	第三章
	初步评审
	评标委员会依据本章规定的标准对竞选文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

	
	
	竞选报价有算术错误的，评标委员会按比选文件规定的原则对竞选报价进行修正，修正的价格经竞选人书面确认后具有约束力。竞选人不接受修正价格的，其竞选作废标处理。

	其他
	
	1、竞选文件关键内容字迹模糊、无法辨认的。
2、竞选人同时提交两份或者多份内容不同的竞选文件。
3、竞选函中未填报竞选工期或填报的竞选工期超过比选文件规定的工期的；

4、竞选文件附有比选人不能接受的条件的。

5、比选文件规定的其他情形。


第四章 合同条款及格式
         合同具体细则由中选人与比选人签订合同时约定。

第五章技术标准

一、工程概况

本项目为重庆医科大学附属第二医院江南院区科教楼实验室功能房医气工程项目。本次项目的实验室气体主要包含高纯二氧化碳系统。

二、招标范围

高纯二氧化碳系统：包含高纯二氧化碳汇流排、不锈钢球阀、管道、终端面板等；

三、技术标准及规范要求

包含但不限于以下设计和施工遵循的技术标准、规范：
GB 150.1～GB150.4-2011    《压力容器》【合订本】

GB 50016-2014             《建筑设计防火规范》（2018版）

GB 50029-2014             《压缩空气站设计规范》

GB 50030-2013             《氧气站设计规范》

GB 50184-2011             《工业金属管道工程施工质量验收规范》

GB 50235-2010             《工业金属管道工程施工规范》

GB 50236-2011             《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》

GB 50316-2000             《工业金属管道设计规范》（2008年版）

GB 50683-2011             《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》

GB/T 14976-2012           《流体输送用不锈钢无缝钢管》

GB/T 20801-2020           《压力管道规范工业管道》

JGJ 91-93                 《科学实验室建筑设计规范》

GB 19489-2008             《实验室生物安全通用要求》

GB 50346-2011             《生物安全实验室建筑技术规范》

国家、行业、地方等其它现行的相关标准、技术规范及法律法规等。

四、项目具体内容及技术要求

1、高纯二氧化碳系统

高纯二氧化碳系统主要由2套4+4瓶组的二氧化碳自动切换汇流排、不锈钢球阀、管道、终端面板等组成。

2、汇流排配置要求

主要技术参数：

（1）最大进气压力：3000psi；

（2）输出压力：100psi；

（3）出口：1/2"卡套；

（4）有进气阀、吹扫阀；

（5）为了保证汇流排产品质量，投标人须提供医用气体汇集排医疗器械注册证或高纯气体汇流排的检测报告、专业评审认证的证书。

3、高纯气体管道

高纯气体管道均采用无缝不锈钢管，并经酸洗脱脂，不锈钢管采用卡套式方式连接，无泄漏，保证稳压供气。

主要技术参数：

（1）规格型号：详见招标清单；

（2）材质：316L；

（3）连接方式：卡套式；

（4）符合标准：不锈钢管符合GB/T 14976-2012《流体输送用不锈钢无缝钢管》；

（5）接地电阻：＜10Ω；

（6）为了保证病人的使用安全，不锈钢管镀层的微量元素必须达到相关规范要求，提供不锈钢管的谱尼检测报告。

管道按脱脂工艺严格去油脱脂，并清洗及抗氧化处理后封堵，再发到现场。

4、终端面板

终端面板母体材料为316不锈钢，调压手柄材料为聚乙稀 GF30，带压力显示表，泄漏率为10-1mbarL/S，气阀适用于纯度为6.0 的气体，所有阀体材料都具有耐酸碱功能。终端控制面板为一体式设计，集成球阀、减压器、压力显示一体的模块式组成。

主要技术参数：

（1）最大进气压力：500psi；

（2）输出压力：50psi；

（3）进出口：1/4"卡套；

（4）有减压器、压力表；

（5）为了保证终端面板上减压器的产品质量，须提供第三方权威机构出具的检测报告或专业评审认证的证书。

五、主要设备推荐品牌表

	序号
	设备材料名称
	推荐品牌

	1
	高纯气体汇流排
	捷锐、雅森、捷工

	2
	高纯气体不锈钢管
	金保莱、常泰、宝丰

	3
	终端面板
	捷锐、捷工、可达


注：报价时可以选择同等次或者优于推荐品牌的产品，但须提供证明文件供评委认可，否则，由此造成的损失由投标人承担。

六、主要设备、材料清单表
	序号
	名称
	项目特征
	单位
	数量
	备  注

	
	
	
	
	
	

	一、实验室高纯二氧化碳系统

	1
	不锈钢汇流排
（二氧化碳）
	1.规格：4+4瓶
2.型号：P3513SP-DHG-4*4-CO2-1
3.一套包含2组、每组4瓶，贮存气态气体
4.带加热器 
	套
	2
	　

	2
	不锈钢球阀
(汇流排出口)
	1.型号：SS-BV15-TF4 
2.不锈钢球阀
	只
	2
	　

	3
	终端面板
（二氧化碳）
	1.型号：P4121SL-HG-B12B12-CO2
2.一进两出
3.进、出气连接1/4"卡套，进气球阀，出口球阀，单表
	只
	42
	　

	4
	终端面板
（二氧化碳）
	1.型号：P4111SL-HG-B12W12-CO2
2.一进一出
3.进、出气连接1/4"卡套，进气球阀，出口无阀，单表
	只
	8
	　

	5
	高纯二氧化碳专用管道
	1.规格型号：1/2"-316L BA
2.处理方式：酸洗,脱脂
3.连接方式：卡套式
4.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验
	米
	332
	　

	6
	高纯二氧化碳专用管道
	1.规格型号：1/4"-316L BA
2.处理方式：酸洗,脱脂
3.连接方式：卡套式
4.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验
	米
	130
	　

	7
	高纯二氧化碳专用等径三通
	1.规格型号：1/2"-316L BA
2.处理方式：酸洗,脱脂
3.连接方式：卡套式
4.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验
	只
	19
	　

	8
	高纯二氧化碳专用变径三通
	1.规格型号：1/2"*1/4"*1/2"-316L BA
2.处理方式：酸洗,脱脂
3.连接方式：卡套式
4.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验
	只
	28
	　

	9
	高纯二氧化碳专用变径直通
	1.规格型号：1/2"*1/4"-316L BA
2.处理方式：酸洗,脱脂
3.连接方式：卡套式
4.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验
	只
	24
	　

	10
	高纯二氧化碳专用弯头
	1.规格型号：1/2"-316L BA2.处理方式：酸洗,脱脂3.连接方式：卡套式4.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验
	只
	30
	　

	11
	高纯二氧化碳专用套管
	1.规格型号：1/2"-316L BA
2.处理方式：酸洗,脱脂
3.连接方式：卡套式
4.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验
	只
	80
	　

	12
	高纯二氧化碳专用套管
	1.规格型号：1/4"-316L BA
2.处理方式：酸洗,脱脂
3.连接方式：卡套式
4.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验
	只
	50
	　

	13
	其它管件及敷料
	1.其他附件
2.连接螺栓
	批
	1
	　


第六章竞选文件格式
（项目名称）
竞选文件
竞选人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
年月日
目录
竞选函
法定代表人授权书
法人身份证明
其他资料
1.竞选函
 
（比选人名称）：
我方已仔细研究了                            （项目名称）比选文件的全部内容，愿意以人民币（大写）      
（¥    
）的竞选总报价。工期  日历天，质保期   ，质量达到 

 。
2．我方承诺在竞选有效期内不修改、撤销竞选文件。
3．随同本竞选函提交竞选保证金一份，金额为人民币（大写）       （¥ 
）。
4．如我方中标：
（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）随同本竞选函递交的竞选函附录属于合同文件的组成部分。
（3）我方承诺按照比选文件规定向你方递交履约担保。
（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
5．我方在此声明，所递交的竞选文件及有关资料内容完整、真实和准确，同时我方承诺接受比选文件及附件、答疑及补遗通知中所有的内容。
6． 
（其他补充说明）。
竞  选  人：                　　　　　     （盖单位公章） 

法定代表人或其委托代理人：   
（签字） 

地址： 

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

        年  月  日

2．法定代表人授权书
（比选人）：
本人
（姓名）系
（竞选人名称）的法定代表人，现委托
（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改
（项目名称）竞选文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：
。
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证明。
竞选人：
（盖单位章）
法定代表人：

（签字或盖章）
身份证号码：

委托代理人：
（签字）
身份证号码：


年
月
日
	法定代表人身份证复印件



	授权代理人身份证复印件



3.法定代表人身份证明
竞选人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：
年
月      日
经营期限：

姓名：
性别：
年龄：
职务：

系
（竞选人名称）的法定代表人。
特此证明。
竞选人：
（盖单位鲜章）

年
月
日
此处粘贴法定代表人身份证复印件
	法定代表人身份证正面复印件



	法定代表人身份证反面复印件


4．其他资料

由竞选人根据比选文件要求自行提供，格式自拟。


