PAGE  

重庆医科大学附属第二医院奎星楼A组团
核医学科活性炭吸附装置采购及安装
竞争性谈判文件
重庆医科大学附属第二医院
二〇二一年十月
	项号
	内容
	说明与要求

	1
	项目名称
	重庆医科大学附属第二医院奎星楼A组团核医学科活性炭吸附装置采购及安装竞争性谈判

	2
	项目概况
	建设地点：重庆市渝中区临江门2号
项目现状概况：项目位于魁星楼A组团4F北部，建筑面积约270m2，内设2个SPECT/CT机房，配置卫生间（含淋浴）、分装注射室、活性室、注射后候诊室、留观室等功能用房，详附件图纸。现有排风设备：4层有活性室有一个通风厨，排风量1500m3/h；另外四层各房间共用一个排风机，排风量2500m3/h，风机安装在四层。
竞争谈判内容：在屋顶（10F屋面）增加四层核医学活性炭吸附装置和接力风机等。

工期：20天

	3
	竞谈范围   及限价
	重庆医科大学附属第二医院奎星楼A组团核医学科活性炭吸附装置系统（含安装）。
竞谈限价：5.6万元

	4
	材料要求
	产品质量必须符合国家有关规范和设计要求。

	5
	竞谈人条件
	竞谈人应满足下列资格条件和业绩要求：
1、 竞谈人为中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格，生产或供应本项目所需设备的生产商或代理商均可参加投标。【提供投标人营业执照副本复印件并加盖投标人单位公章鲜章】
2、 若为代理商的，须提供生产商出具的针对本项目所采购型号的唯一授权书及售后服务承诺书。
【提供代理商营业执照复印件加盖代理商公章，生产商营业执照副本复印件、授权书并加盖生产厂商公章鲜章】
3、 具备在有效期内的税务登记证、组织机构代码证。【提供税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”的营业执照复印件并加盖鲜章；若为代理商投标的须同时提供生产商的税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”的营业执照复印件并加盖生产商鲜章】
4、 具备ISO9001质量管理体系认证证书【提供认证证书复印件并加盖鲜章；若为代理商投标的，须提供生产商的认证证书复印件并加盖生产商鲜章】
5、 竞谈人业绩要求：近三年（2018年1月1日至今）有类似单个合同金额5万元及以上的销售业绩1个以上。（提供合同复印件，原件备查）
特别说明：
竞谈人需对自己提供的材料的真实性负责。若一旦发现竞谈人弄虚作假的，将取消其竞谈资格，并进一步追究其相关责任，依法赔偿由此造成的相关损失。

	6
	报名截止时间
	2021年10月12日17点

	7
	报名方式
	XX公司+联系人XX+联系电话XXX”,提供“三证合一”的营业执照复印件电子档发邮箱2874218268@qq.com    

	8
	谈判文件递交截止时间
	2021年10月13日10点

	9
	报价方式
	1. 本项目采用包干价结算方式，包含但不限于以下内容：
货物运输（含包装、运输、转运、吊装和装卸至甲方指定地点）、设备费用（含基础制作安装、风机、支架、电线电缆、电气控制柜、风管等）、管理费、利润、保险（交货验收前）、各种规费税费、约定的检测费用、风险费、专用工具等所有成本费用。
2.竞谈人应按竞谈文件中规定的报价表格式报价，并标明主要设备品牌、规格、型号等。报价在中标金额履约期内有效，且中标价格不因市场因素进行调整。
竞谈人应自行踏勘工程现场及周围环境，以便获取竞谈人须自已负责的有关编制竞谈文件报价清单和签署合同所需的所有资料。

	10
	合同价格
	中标价格

	11
	付款方式
	1、 安装调试验收合格后，中选方先将3%质保金交至医院财务处，医院再支付至合同总额的100%.
2、 验收合格满2年后无息退还质保金。
质保期：两年（安装调试验收合格后开始计算）。

	10
	竞争性谈判
文件组成
	竞谈文件（密封）一式 5 份，其中正本1份，副本4份。文件正副本的封面由法定代表人或授权代理人签名并加盖竞谈单位公章
1、法定代表人授权委托书
2、报价表（报价表均须由法定代表人或授权代理人签名并加盖竞谈单位公章）。
3、提供报价书中产品详细样本、主要参数。
4、公司基本情况表
资格证明材料：三证合一的企业营业执照。以上复印件需加盖公章（原件备查）。
5、承诺书
6、近3年业绩表（附合同复印件，加盖鲜章）

	11
	文件密封
	谈判文件装入袋中密封并在袋上加盖单位公章。

	12
	递交文件地点
	重庆医科大学附属第二医院（渝中院区）综合楼17楼会议室

	13
	谈判时间
和地点
	谈判时间：同递交截止时间
谈判地点：重庆医科大学附属第二医院（渝中院区）综合楼17楼会议室

	14
	评定方法
	综合评定

	15
	联系人及方式
	联系地址：重庆市渝中区临江路74号重庆医科大学附属第二医院基建科
联 系 人：张老师    联系电话：023-63693319


附件：
1. 法定代表人授权书（格式）
2. 承诺书（格式）
3. 奎星楼A组团核医学科活性炭吸附装置主要清单
4. 报价书（格式）
5．产品基本技术要求
附件一
法定代表人授权书
本授权书声明：本人   系的法定代表人，现授权本单位的为本公司代理人，以本公司的名义参加重庆医科大学附属第二医院奎星楼A组团核医学科活性炭吸附装置采购及安装竞争性谈判，代理人在竞争性谈判、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本人均予以承认。
特此授权。
被授权人：                   部门：                 职务：
单位（盖章）                 
法定代表人：（签字或盖章）
（该处粘贴代理人身份证正反两面复印件）
                       日期：    年    月   日
附件二
承诺书
致：重庆医科大学附属第二医院
我单位参加贵院奎星楼A组团核医学科活性炭吸附装置采购及安装竞争性谈判工作，对贵单位发出的该项目竞争性谈判文书等全部内容，在认真阅读和充分理解后予以确认，完全同意其所有条款，并按其要求提交报价书，保证按中标的费率签定合同。我公司保证本项目中标后绝不转包给挂靠公司，一旦发包人发现、查实我公司有转包、挂靠行为，我公司愿承担违约责任，并对下列事宜作再次承诺：
1、若我司中标，保证不会有转包、卖标等行为。
2、我司保证按时签订合同。
3、在中标后，保证在规定时间内根据国家相关规范条例、行业标准、发包人及合同要求等按质按量完成工作。
若我司未按此承诺执行，就视为我司放弃中标权利，自愿承担因放弃中标的一切后果，以及没有严格履行合同所应担的所有违约责任和违约处罚。
竞谈人（公章）
法定代表人（签章）       
                                        年    月    日
附件三
奎星楼A组团核医学科活性炭吸附装置清单
	序号
	名称
	品牌/规格型号
	数量

	1
	
	
	

	…
	
	
	


附件四
报价清单
	序号
	品牌
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
	技术参数
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	价格（含安装等费用）：


投标人名称（公章）：
法定代表人或其授权代理人签字：
年   月   日
附件五
产品基本技术要求：
1、 增加活性炭箱和屋顶风机均设置在建筑屋顶电梯机房顶部，现场位置情况特殊，需要查看现场。现场电梯机房顶部无楼板，需要自行搭设钢梁和能承受设备重量的钢板。
2、 屋顶风机风量不小于4500m3/h，风压根据实际情况确定，屋顶风机预留了一个4kw电源。风机用电设备从屋顶制定配电箱取电，后增加电源线、时间控制器等。
3、 活性炭箱建议更换周期为2-3个月，需要注明装碳量、活性炭箱尺寸、阻力等参数。
4、 提供深化方案、设备选型参数、风机噪音等。
5、 提供报价表、具体工期；对后期全面更换一次活性炭进行独立报价。
6、 电线电缆包含：从配电箱到控制柜、从控制柜到设备之间的连接电缆。
7、 质保期：两年。
PAGE  
- 2 -

