两院区放射科精密空调维护保养服务采购招标文件

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 两院区放射科精密空调维护保养服务采购招标文件 |
| 2 | 项目概况与维保服务期 | 1.项目地点：重庆医科大学附属第二医院江南院区(重庆市南岸区茶园新区天文大道288号)；重庆医科大学附属第二医院渝中院区(重庆市渝中区临江门临江路74号)。 2、服务期： 约顿精密空调2台服务期2025年6月1日-2027年12月31日； 佳力图精密空调1台服务期2026年11月16日-2027年12月31日； 阿尔西精密空调1台服务期2027年6月23日-2027年12月31日。 |
| 3 | 招标内容和技术要求 | - 维保范围与维保设备投用时间： ①江南综合楼二层放射科约顿精密空调1台（设备型号：JOA55,2018年中投入使用）； ②江南综合楼二层放射科约顿精密空调1台（设备型号：JOA55,2020年初投入使用）； ③渝中魁星楼四层放射科佳力图精密空调1台（内机型号：MEAU0502E,2021年底投入使用）； ④江南综合楼二层放射科阿尔西精密空调1台（内机型号：OPTIMA.O.DXA35E2A2,2022年中投入使用）。 2.服务要求： ①每年每台巡检维护至少5次，进行整机系统检查，出具检查维护报告。 ②约顿精密空调合约期间内新购更换4次滤网，佳力图和阿尔西精密空调合约期间内新购更换1次滤网；每台每年清洗滤网不少于4次；每年室外机清洗不少于2次。 ③因加湿罐损坏、结垢造成故障报警或湿度不达标的应对加湿罐进行免费更换。 ④做好故障的维护服务工作：出现故障时，2小时到达现场。 ⑤提供的服务满足约顿、佳力图、阿尔西对应精密空调用户手册要求。 ⑥维保费说明：采用全包服务，包含所有人工费和所有故障维修设备材料费。 |
| 4 | 服务质量要求 | 服务质量必须符合国家和行业规范要求、符合设备厂家要求。 |
| 5 | 参与方条件 | （一）基本资格条件 1.参与人为中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格。具备在有效期内的税务登记证、组织机构代码证。【提供税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”的营业执照复印件并加盖鲜章】。 2.法定代表人身份证明【格式1】 3.法定代表人授权委托书【格式2，法人本人到场的无需提供】 （二）特定资格条件： 1、2022年1月1日起至今的精密空调维护保养业绩1个（提供合同关键页复印件，关键页包括体现合同标的、合同金额、签字盖章页）。 2、维保服务人员应同时持有以下特种《中华人民共和国特种作业操作证》，作业类别为：制冷与空调作业证与低压电工证；提供至少一个人员名单及其证书复印件，以及投标人在2025年近两个月为其缴纳的社保证明。 |
| 6 | 招标时间和地点 | 时间：2025年5月12日上午9:00 地点：南岸区天文大道288号重医附二院江南院区全科楼后勤处办公室（607办公室） |
| 7 | 报价方式 | 按照技术要求进行清单报价，并按照设备品牌和对应维保期进行报价；清单包含但不限于以下内容：耗材材料费、维修材料费、人工费、运输费、专利费、管理费、利润、保险、各种规费税费、风险费、专用工具等所有成本费用。 |
| 8 | 招标限价 | 最高限价为人民币46800元。 |
| 9 | 评标办法 | 最低价中标法；报价超过限价的做费标处理。 |
| 10 | 报名方式及 截止时间 | 邮件报名： cyfeyzwk@163.com 邮件标题注明：两院区放射科精密空调维护保养服务采购+单位名称+联系人+联系电话 提供“三证合一”的营业执照复印件加盖鲜章扫描件 报名截止时间：2025年5月11日下午14:00 |
| 11 | 现场勘察时间 | 请在工作日8：00-11:30,14:00-17：00联系 |
| 12 | 付款方式 | 按服务区域每半年付款一次，经考核合格后支付维保费。 |
| 13 | 招标文件组成 | 一、招标文件组成： 1.基本资格条件证明材料 1.1企业营业执照【提供复印件需加盖公章（原件备查）】 1.2.法定代表人身份证明【格式1】 1.3法定代表人授权委托书【格式2，法人本人到场的无需提供】 2.报价书（附明细清单） 3.维保方案（格式自拟） 二、文件格式： 1.签字盖章要求 1.1招标文件正、副本封面均须法定代表人或其委托代理人签字、加盖竞选单位公章（鲜章），正、副本均须加盖骑缝章（鲜章）； 1.2招标文件正本内页要求签字、盖章的地方均须由法定代表人或其委托代理人签字、加盖竞选单位公章（鲜章）；招标文件副本内页可以是正本的复印件。 2.装订要求 招标文件的正本与副本应分别装订成册，采用胶订、平订或线订等，不得采用活页装订方式。 3.份数要求：1份正本，3份副本。（须在封面注明） 4.密封要求：将装订好的招标文件正、副本封装在一个文件袋内，并在袋上加盖竞选单位公章。 5.招标文件正副本请务必做好目录及对应页码。 |
| 14 | 递交文件地点 | 招标现场同时递交 |
| 15 | 联系人及方式 | 联系地址：重庆市渝中区临江路74号重庆医科大学附属第二医院总务科 联 系 人：俱老师 联系电话：023-63693002/023-62888246 俱老师（现场踏勘） 15823049764 |

（格式1）

法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：	年	月      日

经营期限：

姓名：	性别：	年龄：	职务：

系	（单位名称）的法定代表人。

特此证明。

单位：	（盖单位鲜章）

年  月  日

此处粘贴法定代表人身份证复印件

法定代表人身份证正面复印件

法定代表人身份证反面复印件

（格式2）

法定代表人授权委托书

本授权书声明：本人         系                的法定代表人，现授权本单位的       为本公司代理人，以本公司的名义参加                  项目，代理人在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本人均予以承认。

特此授权。

被授权人：                   性别：                 年龄：

单位（盖章）                 部门：                 职务：

法定代表人：（签字）

此处粘贴法定公司代理人身份证复印件

公司代理人身份证正面复印件

公司代理人身份证反面复印件

日期：    年    月   日

（格式3）

报价书（格式）

致：重庆医科大学附属第二医院

我们已经仔细地研究了                  项目招标文件的全部内容。我们已完全理解了招标文件规定的要求，并考虑到了潜在所有风险。据此，我们承诺结合本项目特点及我方实际情况，按以下标准报价。

重庆医科大学附属第二医院                  项目投标报价为         元。

推介单位（盖章）：

法定代表人或法人授权代表（签字）：

时间：