智能药品标签基本参数
参数规格：常规标签3.5寸/个，具体规格可参考药架安装位置。可采购不同尺寸，分为普通货架标签，智能柜货架标签，冷藏标签（冷藏专用）。

采购数量：5000-6000个标签（5个调剂部门）

供电：电池供电，可拆卸。有更高级供电比如太阳能更好。

功能：①实时显示药品库存（可持续刷新，可以设置刷新时间）；②显示内容可以DIY设计内容及模版，颜色可有黑白红三色。（多规相似高危等可通过颜色不同设置醒目标识），如能实现更多颜色的更好。③标签内容随意替换，库位更换药品时无需移动标签。设置标签可通过PDA扫描，选中药品条目一键设置，无需依次逐个填写。
其他要求：解决安装美观及牢固性问题。

