# 重庆医科大学附属第二医院江南院区整体物业外包服务项目需求

## 一、招标项目一览表

| # 项目及名称 | # 数量/单位 | # 备注 |
| --- | --- | --- |
| # 重庆医科大学附属第二医院江南院区整体物业外包服务 | # 1项 | # 服务期：3年 |

## 二、服务范围、要求及标准

### （一）服务范围：重庆医科大学附属第二医院江南医院整体物业服务工作，服务区域包括江南医院外环境；综合楼面积174800M²，14层，地下2层车库；科教楼面积35000 M²，4层，地下2层车库；肝病楼面积21500 M²，10层，1－6层业务用房，7－10楼是实验室；全科楼面积14000 M²，14层；配套楼53200 M²，18层；车位1700个左右。

### （二）服务要求：提供环境卫生保洁（室内、室外）；辅医服务（含电梯驾驶、会务服务、门诊引导）；工程设备运行与维护管理（含供电系统、给排水系统、电梯、医用气体系统、弱电系统、空调系统、工程维修、轨道物流、巡查保养等）；实验室辅助；一站式服务中心接线服务。

### （三）服务标准：达到医院管理要求。

## 三、服务需求

### （一）项目服务区域：

### 1.江南医院外环境。

### 2.综合楼面积174800M²，14层，地下2层车库。

### 3.科教楼面积35000 M²，4层，地下2层车库。

### 4.肝病楼面积21500 M²，10层，1－6层业务用房，7－10楼是实验室。

### 5.全科楼面积14000 M²，14层。

### 6.配套楼53200M²，18层。

### 7.标准车位1700个左右。

### （二）服务内容

### 本次采购的服务内容包括但不限于为重庆医科大学附属第二医院江南院区的环境卫生保洁（室内、室外）；辅医（含电梯驾驶、会务服务、门诊引导）；工程设备运行与维护管理（含供电系统、给排水系统、电梯、医用气体系统、弱电系统、空调系统、工程维修、轨道物流、巡查保养等）；实验室辅助；一站式服务中心接线服务。

### 1.保洁

### 1.1服务范围：重医附二院江南院区综合楼、肝病感染楼、科教楼、全科楼、配套楼、垃圾暂存间、楼外公共区域（含广场、道路及梯步等）及相关附属设施（标识标牌、路灯、文化石、岗亭等）等区域。

### 1.2服务内容：

### （1）清洁卫生：服务范围内天、地、墙的清洁卫生。

### （2）垃圾收集和运送：医疗、生活垃圾的清运及暂存间管理。

### （3）保养：病房地面养护：PVC地面/橡胶/水磨石地板/大理石晶面处理/各类地面的养护，按照采购人需要定期进行抛光打蜡、喷磨、刷洗、补蜡、集中清洗消毒，定期抛光打蜡（半年一次）。公共区域地面：地胶地面、橡胶地面、水磨石地面、大理石晶面处理及各类地面的养护，定期抛光打蜡（每季度一次）、喷磨、刷洗、补蜡、集中清洗消毒。电梯轿厢及电梯门保养。其他保养。

### （4）消毒杀菌，含终末端消毒杀菌。

### （5）清洁用品的清洗、消毒。

### （6）提供合格的防护用品。

### （7）应急保洁和消杀。

### （8）医院安排的其他配合工作。

### 2.辅医（含电梯驾驶、会务服务、门诊引导）

### 2.1服务范围：负责院内医疗电梯运行巡查及病人转运电梯值守，以及其他客梯秩序维护。

### 2.2服务内容：

### 2.2.1电梯驾驶

### （1）负责院内电梯运行巡查及病人转运电梯值守。

### （2）负责配合完成电梯年检。

### （3）督促电梯维保公司完成维保合同。

### （4）协助电梯困人施救。

### （5）项目必须至少配备一名持有电梯安全管理员证的人员。（提供证书复印件）

### （6）协助来院人员引导、院感防控或其他院方交办的工作。

### 2.2.2会务服务

### （1）配合院方相关部门完成会议前准备工作。

### （2）做好会议期间各种服务工作；解答与会人员的一般咨询。

### （3）保持会议室内及公共区域的环境卫生，熟练掌握会议室各种会议设备的使用，做好设备日常维护，确保会议过程中各类设备正常运行。

### （4）根据会议的接待情况和与会人员的反馈信息，适时提出服务或工作改进意见。

### （5）完成医院交办的其它工作任务。

### 2.2.3门诊引导

### （1）礼貌接待，主动询问，建立良好的第一印象。

（2）自助服务指导，引导患者优先选择合适的自助服务。

（3）楼层导诊与路径规划，为患者提供准确的就诊指引。

（4）特殊患者专项服务，确保就医过程便捷、舒适。

（5）就诊高峰时段，引导患者有序排队，维护就诊秩序。

### 3.工程设备运行与维护管理（含供电系统、给排水系统、电梯、医用气体系统、弱电系统、空调系统、工程维修、轨道物流系统等）

### 3.1供电系统：

（1）按国家、地方或行业要求按时对高低压配电系统进行巡检，按规定登记运行数据，检查系统内设备的情况，发现隐患及时处理，不能及时解决的5分钟之内上报给医院相关职能部门。

### （2）清洁高、低压配电室，保持干净整洁；做好配电室的防水、防潮、防火防鼠等工作。

### （3）柴油发电机组的日常巡检。

### （4）配合维保公司进行柴油发电机组的保养及定期带载测试。

### （5）对低压配电柜及楼层配电箱进行日常巡查和定期保养。

### （6）专用开闭所、配电房的日常值守，并根据需求进行规范操作。

### （7）应急处置突发事件和设备故障，最大限度降低停电时间，确保配电设备的正常运行。

### （8）负责备用电源（UPS）日常巡查，发现隐患及时处理，不能及时解决的立即上报给上级领导、医院，并做好记录。

### （9）配合高压代维单位进行预防性测试。

### （10）对强电线路及末端照明插座进行定期巡检，发现隐患应及时排除。

### （11）配电系统的日常维修工作，要求安全、高效。（专用开闭所、配电房设备的维修由代维单位负责）

### （12）根据科室要求，进行配电系统的小批量简单安装、改造（不含材料）。

### 3.2给排水系统：

### （1）给排水系统

### ①按国家、地方或行业要求按时巡检生活水泵房，按规定抄记运行数据，对各类设备进行点检，发现隐患及时处理。详细检查内容：检查生活水泵是否运行正常、控制柜运行情况、溢流口有无保护、生活水箱加锁情况、管道阀门有无渗漏、排水设备、机房卫生情况等。保证水泵正常运转，24小时供水有保障。

### ②负责所有洁具水龙头、阀门、高压软管、洗手盆、冲水阀等给排水设备设施的巡检、维护、维修。（对口职能部门：房管科）

### ③负责所有给水、排水管网的巡检、日常维护维修。（对口职能部门：房管科）

### ④负责屋面排水口污泥的清理。（对口职能部门：房管科）

### ⑤负排水沟渠、管道污泥的清理及疏通。（对口职能部门：房管科）

### ⑥负责集水坑设备及其他所有给排水管到泵的巡检维护。

### ⑦负责配合二次供水设施清洗消毒单位对二次水箱每季度的清洗和水质监测，配合人员需经卫生知识培训和健康检查，取得体检合格证。（二次供水设施清洗消毒单位费用由采购人支付）。

### （2）生活热水系统

### ①负责热水系统设备的日常操作。

### ②配合维保单位进行维护维修工作。

### ③系统内管道、阀门的检查和维护维修工作。

### ④配合特种设备检测研究院对压力锅炉的检验。

### 3.3电梯

### （1）负责院内电梯运行巡查及病人转运电梯值守。（病人转运及电梯值守对口职能部门：房管科）

### （2）配合维保单位完成电梯日常管理和年检工作。

### （3）配合电梯困人施救。

### 3.4医用气体系统

### （1）按国家、地方或行业要求按时巡检正压、负压、中心供氧及其他医气机房，对各类设备进行点检记录，发现隐患及时处理。

### （2）负责各类医气站房的日常值守和设备运行管理。

### （3）配合维保单位进行设备检修工作。

### （4）负责液氧的接收、液氧站安全巡检、监督管理，及配合维（质）保公司完成应急处置。

### （5）负责各类瓶装气体、汇流排的安全储运、收发、巡检管理，及配合维（质）保公司完成应急处置。

### （6）负责各类医气管道、二级减压箱、设备带等设备的日常巡检及简单故障处理。

### 3.5弱电系统

### （1）配合医院层面的会议室设施设备日常管理。（对口职能部门：院办）

### （2）负责智能楼宇系统(含监测系统)的操作和日常管理，并形成记录。

### （3）配合医院对维保公司进行监管。

### （4）配合医院对运营商设备状况进行督查。

### 3.6空调系统

### （1）中央空调

### ①按国家、地方或行业要求按时巡检中央空调机房和末端空调设备，按规定抄记运行数据，对各类设备进行点检，发现隐患及时通知中央空调维保公司或质保公司处理，并及时上报；依据负荷及时调节机组运行台数达到节能运行；开关空调设备；按照要求进行空调季节转换。

### ②完成中央空调远程控制软件的操作管理，及时对软件提供的异常信息进行确认，并按照要求进行处理。

### ③配合维保单位进行设备操作和维护维修工作。

### （2）净化空调系统

### ①按国家、地方或行业及院方要求按时巡查净化设备机房、空调外机，按规定记录净化机组控制器、各种表具、仪器运行数据，对各类设备进行点检，发现隐患及时通知维保公司或质保公司处理，并及时上报。

### ②巡检时对手术室医用气体汇流排进行压力确认。

### ③巡检和处理净化区域净化空调维保范围以外的设施设备；配合医院督促维保公司完成合同内容。

### 3.7工程维修

### （1）负责监督质保期内建设装修单位落实工程整改及质保期外零星维修。

### （2）负责日常水、电维修维护。

### （3）负责窗帘轨道、木质家具维护和维修。

### （4）负责临时插座、照明灯具及排风扇安装。

### （5）负责各种门及门的附属设施维护维修。

### （6）巡检建筑物外墙面。

### （7）巡检建筑物屋面、屋面建筑、屋面栏杆、外墙及广告牌等悬挂物、空调外机以及外围管道井、堡坎、沟道、花园等。

### （8）检修门、窗、卫浴设施等。

### （9）制订工作计划每年对室外管道，支撑用钢架及铁制栏杆进行防锈处理。

### （10）负责给、排水系统的正常运行。

### （11）室内区域防水破坏的修复（包括修复后的墙地面修复）。

### （12）负责全院水电工、土木、电焊、泥水、门、门锁、闭门器、防盗网、病房扶手、窗帘、护栏、玻璃、铝合金、窗户等设施设备的检查、维修与维护。

### （13）一般性泥水工维护，如局部路面、广场砖、墙、地砖破损。

### 3.8轨道物流

### 负责轨道物流系统的日常值守、设备运行管理及普通故障处理。

### 3.9巡查保养

### （1）建立起以每日巡检、计划性定期保养和维保公司的联合维护管理。

### （2）对于在日常巡检过程中发现的设备和设施在运行过程中的事故苗头将及时通过自身和联系维保公司提前解决。

### （3）技术性运行中断（如检修），应提前向院方管理部门提出预报和应急方案。事故和险情出现时第一时间告知院方。

### （4）每月向院方报送运行及维护情况月报，并提出工作建议。

4.实验室辅助：中心笼具清洗

（1）操作高压灭菌锅，负责笼具和防护服灭菌工作。

（2）负责动物中心相关区域清洁工作；清洗防护服、实验服、笼盒配件、拖鞋等。

（3）负责更换笼具和饲喂动物。

### 5.一站式服务中心接线服务

（1）24小时接收江南和渝中两个院区各部门各种形式的报修（电话报修、预约订单、二维码报修等），做好工单记录，将工单派发给对应部门，协调解决后勤相关事务。同时兼顾各部门的投诉处理、紧急事件处理、满意度反馈等。收集并向各部门及时反馈现场情况，包括但不限于各类意见建议、投诉、工作进度、工作请求、应急保障等。能够对一般性专业问题直接做出解答或协调安排。

（2）追踪和督促每项工单完成进度，不能及时处理的，及时通知来电部门，同时上报上级领导。及时汇总、统计各项信息，发现普通的信息异常情况，并上报相应部门。

（3）将处理后的结果及时向来电部门反馈，对后勤各相关责任部门落实整改的情况登记存档。

（4）充分利用信息化手段进行管理并及时更新。

### （三）各项目服务要求及标准

### 1.环境卫生保洁（室内、室外）服务要求：

### （1）负责江南医院的室内、室外清洁卫生。要求对环境保洁进行科学的划分，并且强调计划性，采用日常保洁和专项保洁相结合的方式。

### （2）按要求及时收集生活垃圾和医疗垃圾，并送到院内指定地点。

### （3）按时巡视，每层从屋顶到墙壁到地板要做到干净、整洁，无蜘蛛丝，无纸屑、无烟头、痰迹；卫生间要清洁、干燥、无异味，绿化带内垃圾捡拾。病区提供24小时保洁，17:00至次日8:00则提供不少于1人的应急保洁服务。行政办公和门诊区域进行日常保洁。

### （4）为避免尘土飞扬，地面干拖应使用尘推加牵尘剂的方法进行处理。要求对尘推头和抹布用专门的工业洗衣机和烘干机进行洗涤和烘干，不能用手洗，以防止交叉感染。

### （5）病房内按清洁单元进行保洁，布类清洁用具必须送清洗间集中清洗，不能在病房和科室第二次浸泡后使用。对不同区域的清洁工具按医院院感科的要求实行严格分类摆放和使用，用颜色、字标等方式进行区分，清洁用具每间病房采用一室一贴，一床一巾。

### （6）做好环境保洁区域内的所有PVC地面/橡胶/大理石晶面等地板的养护。报价中包含PVC等材质地面/大理石晶面的护理，包括打蜡，喷磨和抛光等处理，保持PVC地面的光亮、整洁。按次付费。

### （7）要求投标人对医院的项目管理配置专用的洗地机、自动洗地吸水机、抛光机、吸水洗尘机、地坪/地毯吹干机、真空吸尘机、对讲机、工业用洗衣机和烘干机、垃圾车、榨水器、不锈钢桶、电脑、打卡钟和打印机等。所使用的清洁车辆必须是先进的全方位清洁手推车，病区清洁车必须配备能上锁的清洁、消毒应急包（用于保洁应急处理的材料及工具），每个清洁车上要配备标准操作流程。报价包含清洁机器人等智能机器使用费用。

### （8）投标人提供保洁用的清洁剂、洗涤剂、消毒剂和地面保护材料，这些消耗品必须是通过国家卫生部审批准予使用，并符合医院院感科的要求，并且要求提供优质的产品，并将产品质量合格的资质报告交医院备案。

（9）临床医技各科室按招标文件规定配足人员。

### （10）上岗前接受院感专项防控知识与个人防护专项的培训，由投标人自行培训。

### 2 .环境卫生保洁服务标准

### （1）公共区域及设施

### ①大厅、走廊面表面洁净、无尘土、污染、烟头、纸屑、油迹及垃圾。

### ②各房门、通道门地面无尘土、痰迹、碎纸、烟头及垃圾杂物、扶手无尘土。墙面光洁、明亮、无污渍、无蜘蛛网及其它粘附杂物；隔板无尘土，污迹。天花板：空调风口、灯具、指示牌、外露管道等顶部设施无积尘、无蜘蛛网。

### ③不锈钢面无脏、污点；金属器材表面无污迹、无灰尘、无锈斑，有金属光泽。

### ④装饰物：盆、座表面干净无尘土；装饰物（如塑料花卉、油画）等表面无尘土。

### ⑤卫生间：无异味、臭味。洗手池台面无水迹、无尘土、无污物。洗手池瓷壁无污垢，无痰迹及头发等不洁物。水龙头无印迹、污垢、光亮、洁净。镜面无水点、水迹、尘土、污迹。小便池无尿硷水锈引迹（黄迹）、无污物、喷水嘴应洁净。大便器内外洁净、无大便痕迹、无污垢黄迹。手纸架无手印、光亮、洁净。纸篓污物量不超过桶体2/3，内外表干净，无积水。

### ⑥电梯：电梯门无尘土、光亮洁净，无印迹。按键面板无尘土、无印迹。照明灯具无厚积尘土。电梯厅顶部：无厚积尘土。

### ⑦楼梯：楼梯门无尘土、污迹。地面无尘土、烟头、垃圾。

### ⑧大环境道路无明显浮尘、烟头、果皮、纸屑、塑料袋；花基、花坛无烟头、杂物、积水、泥沙。

### ⑨室外雨蓬无杂物、目视无尘。垃圾桶、果皮箱：表面光亮无污迹、油迹，无蚊蝇 、周边无积水。

### ⑩垃圾运送：医疗废物与生活垃圾分车运送、专人收运、交接登记清楚，每天清运两次。

### （2）病房保洁标准：

### ①地面：洁净、光亮、无尘土、痰迹、碎纸、烟头及垃圾杂物；踢脚：目视无尘、无污物，清洁用具每间病房采用一室一贴。

### ②墙面：无手印、污迹。无灰尘、每月定期用清水擦洗。

### ③窗户：明亮、无积灰。玻璃幕墙、门、窗、镜面围栏、触摸屏透亮、无污迹、无水迹。

### ④天花板：无蜘蛛网、无积灰。

### ⑤床、床头柜、床架：无尘土、无积灰。清洁用抹布一床单元一张。

### ⑥灯具：无厚积尘土。灯具内无昆虫，灯盖、灯柱、灯罩明亮有光泽。

### ⑦标识牌：光亮、干净、无污渍。

### ⑧木（塑）质器材：木（塑）物件表面光洁，无粗糙感、无污迹，现本色。

### （3）办公室保洁标准

### ①桌面、窗台：无尘土。

### ②地面：无污渍，地毯上无碎屑、无渣、云石地面（砖在面）清抹干净。

### ③所有烟灰缸、垃圾桶、碎纸机保持外表干净。

### （4）院落、道路保洁标准

### ①院落整洁、卫生、无杂物。

### ②人行道、走道等地带无垃圾、烟头、杂物。

### ③认真听取市容、环卫等有关部门的检查意见，礼貌交谈，并及时与主管联系。

### 3.辅医（含电梯驾驶、会务服务、门诊引导）

### 3.1电梯驾驶

### （1）梯外候客，梯内迎客

### ①在停靠楼层迎候乘客时，驾驶员应站在门外一侧，随时注意是否有乘客来搭乘电梯。

### ②看见乘客来临，驾驶员应先步入电梯，对着梯门侧身站立，一手按住梯门，同时用手示意，说“您好，请进。”、“请问到几楼?”等礼貌用语，服务时声音洪亮，吐字清晰。

### ③欲关电梯门时，耐心地等候欲赶来搭乘电梯的乘客；关梯门时要举手示意。

### ④要注意最后入梯乘客的安全，防止碰痛其手脚，等其站稳后再启动。

### ⑤到达目的楼层：一手按住「开门」按钮，另一手并做出请出的动作，可说：“XX楼层到了，请走好！”。

### （2）安全操作，周到服务

### ①为了表示对乘客的尊重和负责，在行驶中，电梯驾驶员应集中思想安全操作。

### ②电梯停靠每一楼面(层)，在开门前，应主动报清、报准层数，避免差错。

### ③电梯停靠楼层时要举手示意，为了确保乘客的安全，应等到电梯停稳靠平后才能开门。

### ④应向中途搭乘的乘客事先报清电梯上、下行的方向。

### ⑤当电梯满载时，应向在梯外等候的乘客有礼貌地打招呼：“对不起，已满员了，请稍候”，并应迅速返回，并莫忘说上一句：“让您久等了，请进。”

### ⑥对贵宾，更要确保操作安全，到达后还要负责陪送贵宾走出电梯。

### （3）突发故障，切记镇定

### ①电梯运行时因故障而中途停驶或停靠后电梯门一时打不开时，驾驶员自己一定要先保持沉着冷静。一方面要安慰乘客，请他们不必担心；一方面立即用电话与总机取得联系，请求派人来帮助排除故障。

### ②对因此而受惊的乘客要坚持耐心解释，请求原谅，决不能在乘客面前流露出急躁的情绪或与乘客发生争执。

### （4）清洁卫生，时刻注意

### ①要保持电梯内的清洁卫生，须经常打扫和及时清除外来的脏物，这也是对宾客讲礼貌的一种表现。

### ②由于驾驶员与乘客的站立位置十分靠近，每一位当班的驾驶员特别要注意自己的仪表仪容和个人卫生。

### 3.2会务服务

### （1）配合院方相关部门完成会议前准备工作，包括会议名称、性质、开会时间、与会人数、会场布置要求以及其它特殊要求。

### （2）会议入场时，做好对与会人员的欢迎和引领服务；会议进行中，根据与会人员的需求做好添加茶水服务和其它协助；与会人员离开会议时，做好引导和提醒工作；解答与会人员的一般咨询。

### （3）工作中经常巡视会议室区域，保持会议室内及公共区域的环境卫生，检查各项设备的使用和保养情况，确保各种设施的正常使用，发现设备故障及时报修。

### 会务人员应熟练掌握会议室各种会议设备的使用，做好设备日常维护，确保会议过程中各类设备正常运行

### （4）根据会议的接待情况和与会人员的反馈信息，适时提出服务或工作改进意见。

### （5）完成医院交办的其它工作任务。

### 3.3医院门诊导诊员的岗位职责：

- 以亲切微笑和礼貌用语迎接患者，主动询问就诊需求，建立良好的第一印象。

- 自助服务指导：熟练掌握自助终端设备操作流程，为患者提供建卡、挂号、缴费、打印报告等全流程指导。针对老年人、首次就诊等操作不熟练的患者，提供 “一对一” 耐心指导，确保其顺利完成操作。主动告知自助服务的优势（如减少排队时间），引导患者优先选择合适的自助服务。

- 楼层导诊与路径规划：全面熟悉医院各科室、检查室的分布位置、就诊流程及医生出诊信息，为患者提供准确的就诊指引。根据患者病情和需求，规划最优就诊路径，避免因路线不熟耽误就诊时间。

- 特殊患者专项服务：为老年人、残疾人、重症患者等特殊群体提供全程陪同服务，包括搀扶、推送轮椅、协助挂号、缴费、取药等。优先为特殊患者协调安排就诊，减少其等待时间，确保就医过程便捷、舒适。

- 在就诊高峰时段（如上午开诊前后），提前到达重点区域（如挂号处、候诊区），引导患者有序排队，维护就诊秩序。采用 “分区引导” 策略，及时疏导聚集人群，避免拥堵，确保畅通无阻。

### 4.工程设备运行与维护管理（含供电系统、给排水系统、电梯、医用气体系统、弱电系统、空调系统、工程维修、轨道物流、巡查保养等）；

### （1）设备运行与维护

### ①设立工程报修中心。

### ②要求投标人使用专业管理软件进行工程部设备运行维护管理，并对部门日常工作、设备、维护工作数据进行汇总和统计，能随时提供相应的数据给采购人的决策进行支持。管理软件需提供数据接口，在采购人要求接入时，必须无条件开放。

### ③有健全的设施设备运行维护标准化管理体系、质量管理评定体系。

### ④所有工程人员必须持证上岗，特种岗位必须按国家要求持证上岗。

### ⑤建立完整的蓝图目录，完整的设备清单，阀门图表，管道标志，电气回路图和相应的控制区域。

### ⑥仪表运行范围等。积极为采购人提供设施设备管理方案。

### ⑦层流设备机房的维护管理。

### ⑧高压配电室要求双人24小时值班。

### ⑨动力设备运行的维护管理。

### ⑩每天24小时提供紧急维修服务。

### ⑪确保设施设备的完好和有效运行，按时巡视。节假日及夜间应确保维修值班电话的畅通，并安排有专人职守。对所有的请修电话或报警电话必须及时做出反映，在10分钟内维修人员必须赶到现场，迅速查明事故原因并解决和排除故障。对不能解决的问题必须立即报告上级及相关部门。确保医疗秩序的正常运行，防止医疗事故或其他事故的发生。

### （2）设施管理服务

### ①设施设备运行与维护服务标准及详细的设施设备突发性事故处理应急预案。

### ②机房设备整洁，设备无锈蚀、无跑冒滴漏现象。

### ③各班组建立完善的岗位职责。

### ④各机房建立完整的管理制度、应急流程及操作规程。

### ⑤设备使用寿命保持出厂设计要求。

### ⑥机电设备建立完整的档案资料。

### ⑦紧急报修10分钟内作出响应，一般故障1小时内恢复。

### ⑧每月统计能源消耗表及其分析提供给采购人。

### ⑨设备标签、管道标识、阀门标识、电气线路图、阀门图表、计量表正常范围标识等标识图表规范、正确、完整。

### ⑩所有工作必须满足国家和行业标准，保证安全生产。

### ⑪制定完整的年度设备维护计划、年度培训计划、年度预算及控制计划、能源控制计划、安全保障计划、资产保障计划、年度更新改造计划、设备维护工作的平衡计划、报修工作数量控制计划等，并切实执行。

### （3）工程日常零星维修服务标准

### ①巡查办公桌、椅、隔断螺丝是否有松动、缺破损，是否可以正常使用。

### ②地板、踢脚线、门、门吸、窗、窗帘、橱、柜、等设施等是否完好和可以正常使用。

### ③如墙面出现小面积的破损、污迹、开裂应及时进行修补。

### ④维修员工需要掌握必要的维修服务过程中相应的礼貌礼仪。

### ⑤保证卫生间的毛巾架、淋浴头及软管、水龙头、台盆、进出水管、支架、门、门吸、马桶、镜子、可以正常使用。

### （四）信息化软件系统

### 1.投标人需提供用于医院后勤管理的信息化软件系统。

### 2、投标人使用专业管理软件进行医废在线管理，使用专业电子称对医废进行智能称重、数据汇总和统计、标签打印，且能将医废数据上传至重庆市生态环境局医废管理平台。

### 3、投标人使用专业管理软件进行工程部设备运行维护管理，并对部门日常工作、设备、维护工作数据进行汇总和统计，能随时提供相应的数据给采购人的决策进行支持。管理软件需提供数据接口，在采购人要求接入时，必须无条件开放。

### （五）人员配置要求及培训

### 1.人员配置

| 序号 | 岗位类别 | 数量（岗位） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合楼门诊、医技主管 | 1 |  |
| 2 | 住院部主管 | 1 |  |
| 3 | 肝病楼、生活垃圾主管 | 1 |  |
| 4 | 专项、医废主管 | 1 |  |
| 5 | 环境经理 | 1 |  |
| 6 | 项目文员 | 1 |  |
| 7 | 项目经理 | 1 |  |
| 8 | 辅医主管 | 1 |  |
|  | 合计 | 8 |  |
| 序号 | 岗位类别 | 数量（人员） |  |
| 1 | 工程部经理 | 1 |  |
| 2 | 工程部主管 | 1 |  |
| 3 | 配电房值守 | 6 |  |
| 4 | 氧气房值守 | 3 |  |
| 5 | 水泵房值守 | 3 |  |
| 6 | 空调机房值守 | 3 |  |
| 7 | 电梯管理 | 1 |  |
| 8 | 设备保养 | 3 |  |
| 9 | 实验室辅助 | 7 |  |
|  | 合计 | 28 |  |
| 序号 | 岗位类别 | 数量（岗位） | 月工时 |
| 1 | 辅医 | 18 | 4032 |
| 2 | 一站式 | 6 | 1440 |
| 3 | 综合维修 | 12 | 2880 |
| 4 | 夜间维修 | 3 | 1350 |
| 5 | 调度库管 | 1 | 208 |
| 6 | 应急维修 | 1 | 240 |
| 7 | 环境部 | 256.5 | 64021 |
|  | 合计 | 297.5 |  |

### 2.管理团队构成

### （1）项目经理1名，项目文员1名；环境部经理1名，环境部主管4名；工程部经理1名，工程部主管1名。管理人员24小时待命，每日至少有一名管理人员值守。

### （2）环境部主管要求：年龄40岁以下，健康状况良好，具有良好的语言表达沟通能力，熟练使用办公软件，3年及以上相关项目管理工作经验。

### （3）工程部主管要求：年龄40岁以下，健康状况良好，有良好的语言表达沟通能力，机电相关专业3年以上相关工作经验。

### 备注：经理和主管上岗前均需要通过采购人面试，特别优秀者年龄及其他条件可适当放宽。

### 3.工作职责

### （1）项目负责人（项目经理）1名，文员1名：负责整个物业项目的管理、协调、监督、检查、培训等工作；接受院方管理部门的指导和监督，定期报告物业管理情况，配合院方做好上级接待、迎接检查、对外交流以及其他管理工作。

### （2）环境部经理1名，主管4名：制定保洁工作计划，进行保洁员工培训，指导运输、保洁设备的正确使用；监督员工工作质量、检查员工工作，对出现的问题及时解决，保证保洁工作正常运行等。

### （3）工程部经理1名，主管1名：对医院供电系统、给排水系统、电梯、医用气体系统、弱电系统、空调系统、工程维修、轨道物流等按照行业的质量要求及安全控制标准进行运行维护管理。负责工程部工作计划制定与执行，开展工程人员业务培训、指导，监督员工工作质量、检查员工工作，及时解决问题，确保工作正常开展。

### 4.其他人员配比要求

### （1）人员素质要求：所以在岗配置的员工均要求符合岗位工作需求的技能及素质，所有技术专业岗位配置员工均要求具有国家或行业规定的相应资格证书，持证上岗。项目人员年龄原则上不超过60岁，超龄人员比例不得超过项目总人数的5%。

### （2）所聘用的工程人员女性比例不能超过工程总人数的30%。工程岗位及其他国家要求持证上岗的岗位，必须持证上岗。

### （3）所聘用的辅医、一站式服务中心人员的年龄原则上不超过50岁，一站式服务中心人员要求大专及以上学历，特殊情况除外。

### 5.人员素质及考核培训

### （1）身体健康，品行端正，工作责任心强，所有岗位配置员工均要求具有国家或行业规定具备相关的上岗证书和资质，必须经过专业培训合格后方能上岗，其费用由投标人自行承担。

### （2）保持仪容整洁，着装整齐、举止端庄、挂牌上岗，对所有的员工和管理人员应进行必要的职业道德培训，以确保其良好的工作状态。

### （3）负责公用设施正常运行及应急抢修与维护的岗位,必须全年24小时不间断服务。

### （4）有严格的员工管理和考核体系。服从管理，不迟到、不早退、不串岗、脱岗、工作中不做与工作无关的事，语言文明，不争吵，无有过错投诉。

### （五）考核方式

在服务期内由采购人按照医院物业管理考核办法进行考核管理。

物业管理考核办法：

1.保洁考核标准

| 保洁考核标准 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 考核项目 | 分值 | 考核标准 | 得分 |
| 一 | 基本项目5分 |  | 5 |  |  |
| 1 | 劳动纪律 | 准时、不迟到、不早退、不旷工。 不在当班时间吃东西，不在工作时间扎堆闲聊、大声喧哗，上班时间不允许抽烟，不做私活，不擅自离岗。 服从工作安排，尊重他人，顾全大局，如有疑问完成工作后再进行沟通。 | 2 | 一次不合格扣1分，扣完为止 |  |
| 2 | 日常管理 | 每天有巡查记录，对发现的问题及时跟踪整改，形成整改报告。 各保洁区域划分明确，保洁效果达到标准，着装统一，佩戴禁烟、节能等标志。 每周召开例会，记录完整。 每周不少于一次员工培训，形成培训记录。 投诉及时有效处理。 应急处置及时到位。 | 3 | 一次不合格扣1分，扣完为止 |  |
| 二 | 病房区域25分 |  | 25 |  |  |
| 1 | 病房 | 地面随时保洁，无尘渍、痰渍，随时保持光亮。 门（铝合金、木）、玻璃窗、窗台无尘、无污渍、无手印、光洁明亮。 病床、床头柜等附属物无尘、无污渍。 保洁时不影响患者休息，保洁后将物复位。 | 5 | 一次不合格扣1分，扣完为止 |  |
| 2 | 卫生间 | 便槽、马桶保持无污渍、无垢、无臭味。 地面无尘渍、无痰渍、随时保洁、无死角、无积水、无杂物。 洗手池、拖把池、水龙头保持干净、无污渍、无水渍、无结垢。 墙面、顶面、窗台无手印、无尘、无污渍、无蜘蛛网。 空间保持空气清新、无异味。 | 5 | 一次不合格扣1分，扣完为止 |  |
| 3 | 办公区域 | 门（木、铝合金）、玻璃窗、台、地脚线无手印、无尘、无污渍、表面光洁。 电脑桌及办公家具干净、无尘、无污渍、表面光洁。 地面无尘渍、无痰渍、随时保洁、无死角、无积水、无杂物。 吊顶、附属设施保持清洁、明亮、无尘、无蜘蛛网、无污渍。 | 5 | 一次不合格扣1分，扣完为止 |  |
| 4 | 公共区域 | 大厅、走廊、楼梯、外凉台地面随时保洁，保持地面干净、光亮、无杂物、无尘渍、无痰渍、无垃圾、无烟头。 消防通道地面、扶手干净，无尘渍，不锈钢把手定期清洁保养。 墙面、窗台、自助机 无污迹、干净、光洁、无尘。 门、门框、扶手 明亮、干净、无污迹、无尘。 吊顶、风口、附属设施 保持无尘、无蜘蛛网、无污渍。 标识标牌 无尘、无污渍。 开水间地面无垃圾、无积水、随时保洁，水池无堵塞和积水现场。 | 5 | 一次不合格扣1分，扣完为止 |  |
| 5 | 垃圾清运 | 垃圾桶外表及时擦洗，外筒无污渍。 垃圾筒满及时清倒。 垃圾口无沾有物、无烟头。 无垃圾袋及垃圾堆放于过道。 | 5 | 一次不合格扣1分，扣完为止 |  |
| 三 | 门诊区域 |  | 25 |  |  |
| 1 | 诊室 | 地面随时保洁，无尘渍、痰渍，随时保持光亮。 门（铝合金、木）、玻璃窗、窗台无尘、无污渍、无手印、光洁明亮。 病床、床头柜等附属物无尘、无污渍。 保洁时不影响患者就诊，保洁后将物复位。 | 5 | 一次不合格扣1分，扣完为止 |  |
| 2 | 卫生间 | 便槽、马桶保持无污渍、无垢、无臭味。 地面无尘渍、无痰渍、随时保洁、无死角、无积水、无杂物。 洗手池、拖把池、水龙头保持干净、无污渍、无水渍、无结垢。 墙面、顶面、窗台无手印、无尘、无污渍、无蜘蛛网。 空间保持空气清新、无异味。 | 5 | 一次不合格扣1分，扣完为止 |  |
| 3 | 办公区域 | 门（木、铝合金）、玻璃窗、台、地脚线无手印、无尘、无污渍、表面光洁。 电脑桌及办公家具干净、无尘、无污渍、表面光洁。 地面无尘渍、无痰渍、随时保洁、无死角、无积水、无杂物。 吊顶、附属设施保持清洁、明亮、无尘、无蜘蛛网、无污渍。 | 5 | 一次不合格扣1分，扣完为止 |  |
| 4 | 公共区域 | 大厅、走廊、楼梯、外凉台地面随时保洁，保持地面干净、光亮、无杂物、无尘渍、无痰渍、无垃圾、无烟头。 消防通道地面、扶手干净，无尘渍，不锈钢把手定期清洁保养。 墙面、窗台、自助机 无污迹、干净、光洁、无尘。 门、门框、扶手 明亮、干净、无污迹、无尘。 吊顶、风口、附属设施 保持无尘、无蜘蛛网、无污渍。 标识标牌 无尘、无污渍。 | 5 | 一次不合格扣1分，扣完为止 |  |
| 5 | 垃圾清运 | 垃圾桶外表及时擦洗，外筒无污渍。 垃圾筒满及时清倒。 垃圾口无沾有物、无烟头。 无垃圾袋及垃圾堆放于过道。 | 5 | 一次不合格扣1分，扣完为止 |  |
| 四 | 办公楼、实验楼、宿舍等 |  | 10 |  |  |
| 1 | 卫生间 | 便槽、马桶保持无污渍、无垢、无臭味。 地面无尘渍、无痰渍、随时保洁、无死角、无积水、无杂物。 洗手池、拖把池、水龙头保持干净、无污渍、无水渍、无结垢。 墙面、顶面、窗台无手印、无尘、无污渍、无蜘蛛网。 空间保持空气清新、无异味 | 3 | 一次不合格扣1分，扣完为止 |  |
| 2 | 办公区域 | 门（木、铝合金）、玻璃窗、台、地脚线无手印、无尘、无污渍、表面光洁。 电脑桌及办公家具干净、无尘、无污渍、表面光洁。 地面无尘渍、无痰渍、随时保洁、无死角、无积水、无杂物。 吊顶、附属设施保持清洁、明亮、无尘、无蜘蛛网、无污渍。 | 2 | 一次不合格扣1分，扣完为止 |  |
| 3 | 公共区域 | 大厅、走廊、楼梯、外凉台地面随时保洁，保持地面干净、光亮、无杂物、无尘渍、无痰渍、无垃圾、无烟头。 消防通道地面、扶手干净，无尘渍，不锈钢把手定期清洁保养。 墙面、窗台、自助机 无污迹、干净、光洁、无尘。 门、门框、扶手 明亮、干净、无污迹、无尘。 吊顶、风口、附属设施 保持无尘、无蜘蛛网、无污渍。 标识标牌 无尘、无污渍。 | 3 | 一次不合格扣1分，扣完为止 |  |
| 4 | 垃圾清运 | 垃圾桶外表及时擦洗，外筒无污渍。 垃圾筒满及时清倒。 垃圾口无沾有物、无烟头。 无垃圾袋及垃圾堆放于过道。 | 2 | 一次不合格扣1分，扣完为止 |  |
| 五 | 垃圾管理 |  | 20 |  |  |
| 1 | 日常管理 | 明确各有关人员在医疗废物管理工作中的职责 | 4 | 一项不合格扣1分，扣完为止 |  |
|  |  | 每周召开例会，记录完整；定期研究协调和解决医疗废物管理过程中发生的问题 |  |  |  |
|  |  | 每周至少2次以上巡查记录，对发现的问题及时跟踪整改，形成整改报告 |  |  |  |
|  |  | 每周不少于一次员工培训，形成培训、考核记录 |  |  |  |
|  |  | 定期总结、分析医疗废物处置工作开展情况，并及时向有关人员反馈。 |  |  |  |
|  |  | 了解各科室医疗废物的产生情况，督促专职保洁员及时清运，做好日产日清。 |  |  |  |
| 2 | 收运情况 | 与科室双方共同确认废物类型，重量、日期、时间登记；认真填写《医疗废物收集、转运及交接登记本》，移交人必须签名。 | 4 | 一项不合格扣1分，扣完为止 |  |
|  |  | 医疗废物收运人员与临床科室人员共同称重并记录、双方签字。 |  |  |  |
|  |  | “四专”：专车、专梯、专线、专时转运：专用医疗废物转运车（病理性废物使用专用箱）专用电梯，专用路线，指定时间范围，同时密闭转运，不可停留和中转，不得散落、撒漏。 |  |  |  |
|  |  | 严禁医疗废物直接装入电梯箱内，每次转运垃圾后须对电梯箱进行清洁、消毒处理，有记录及醒目标示。 |  |  |  |
|  |  | 不符合分类标准及无标签者，一律不予收集转运。 |  |  |  |
|  |  | 收运医废转运车需密封。 |  |  |  |
|  |  | 不得徒手收运各类医疗废物。 |  |  |  |
|  |  | 所有医疗废物与同兴公司转运人员共同确认废物类型，重量、日期、时间登记；按要求填写相关表格并签字。 |  |  |  |
|  |  | 所有医疗废物登记资料每月有汇总记录。 |  |  |  |
| 3 | 登记记录 | 各类消毒记录、监测记录登记完善。 | 4 | 一项不合格扣1分，扣完为止 |  |
|  |  | 三联单与电子联单数量一致。 |  |  |  |
|  |  | 不能在非贮存点堆放医疗垃圾。 |  |  |  |
|  |  | 暂存间不能存放私人物品，做好清洁及防水、防晒、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂工作 |  |  |  |
| 4 | 暂存情况 | 每天运送工作结束后，对运送工具及暂存间及时进行清洁和消毒，并作好记录（消毒时间、消毒药名称、用量，消毒员签字），并有记录。 | 4 | 一项不合格扣1分，扣完为止 |  |
|  |  | 禁止转让买卖医疗废物，禁止在非收集、非暂时贮存地点堆放医疗废物，禁止将医疗废物混入其它废物和生活垃圾 |  |  |  |
|  |  | 医疗废物暂存间加锁、专人管理，存放时间不得超过48小时 |  |  |  |
|  |  | 暂存间地面保持清洁，无散落的医疗垃圾 |  |  |  |
|  |  | 医疗废物盛装不超过3/4 |  |  |  |
|  |  | 医疗废物转运人员每年体检1次 |  |  |  |
|  |  | 防护用品配备齐全，有效期内 |  |  |  |
|  |  | 手消液有效期内 |  |  |  |
| 5 | 个人防护 | 有组织学习、培训记录 | 4 | 一项不合格扣1分，扣完为止 |  |
|  |  | 抽查工作人员是否正确及合理使用防护用品 |  |  |  |
|  |  | 穿脱防护用品在规定的区域内，不得离开使用区域 |  |  |  |
|  |  | 暂存间防护用品摆放规范，有指定区域摆放防护用品 |  |  |  |
|  |  | 收运医疗垃圾人员个人防护齐全 |  |  |  |
|  |  | 环境整洁干净,无乱泼乱倒 |  |  |  |
|  |  | 无烟头、无积水、无杂物、无青苔、无杂草、无污垢、无锈渍 |  |  |  |
|  |  | 垃圾箱及时清运，无积水，无散落垃圾、清运后地面及时冲洗，保持外观清洁 |  |  |  |
| 六 | 外环境 | 除绿化树枝、杂草等以外的保洁，花架、花池等。 | 15 |  |  |
| 1 | 巡回保洁 | 垃圾桶、椅子、吸烟区、喷泉、标牌石头、路灯、岗亭和闸门、栏杆等。 各种标识牌无明显灰尘；宣传栏无污迹，无乱张贴现象。 | 3 | 一次不合格扣1分，扣完为止 |  |
| 2 | 地面、屋面 |  | 3 |  |  |
| 3 | 垃圾站 |  | 3 |  |  |
| 4 | 绿化带 |  | 3 |  |  |
| 5 | 附属设施 |  | 3 |  |  |
| 七 | 合计 |  | 100 |  |  |

2.辅医考核标准

| 辅医考核标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 |  | 考核内容 |  | 分值 | 考评标准 | 得分 |
| 一 | 劳动纪律 |  |  |  | 20 |  |  |
| 1 | 出勤 |  | 准时、不迟到、不早退、不旷工 |  | 5 | 一次不合格扣1分，扣完为止 |  |
| 2 | 工作态度及劳动合作 |  | 服从工作安排，尊重他人，顾全大局，如有疑问完成工作后再进行沟通 |  | 5 |  |  |
| 3 | 纪律 |  | 不在当班时间吃东西，不在工作时间扎堆闲聊、大声喧哗 |  | 5 |  |  |
| 4 |  |  | 上班时间不允许抽烟，不做私活，不擅自离岗 |  | 5 |  |  |
| 二 | 日常管理 |  |  |  | 30 |  |  |
| 1 | 着装 |  | 着装、发饰、佩饰统一，佩戴工号牌，随梯人员佩戴白手套 |  | 5 | 一次不合格扣1分，扣完为止 |  |
| 2 | 服务 |  | 站姿、引导动作规范、端庄；说普普通话文明用语，微笑服务，富有主动性，热情回答客人提问 |  | 5 |  |  |
| 3 | 分工 |  | 各保洁区域划分明确，保洁效果达到标准，着装统一 |  | 5 |  |  |
| 4 | 例会 |  | 每周召开例会，记录完整 |  | 5 |  |  |
| 5 | 巡查 |  | 每天有巡查记录，对发现的问题及时跟踪整改，形成整改报告 |  | 5 |  |  |
| 6 | 培训 |  | 每周不少于一次员工培训，形成培训记录 |  | 5 |  |  |
| 三 | 操作管理 |  |  |  | 40 |  |  |
| 1 | 检查 |  | 运行前检查电梯照明、按钮、指示灯、排风、呼叫系统是否完好、正常，保持轿厢清洁 |  | 5 | 一次不合格扣1分，扣完为止 |  |
|  |  |  | 运行前检查电梯平层和门锁、门联开关是否正常，有无异常响声 |  | 5 |  |  |
| 2 | 指导 |  | 指导乘客正确乘梯，制止在轿厢内蹦跳、打闹行为 |  | 5 |  |  |
| 3 | 超载 |  | 电梯不得超载运行 |  | 5 |  |  |
| 4 | 运载 |  | 严禁电梯客货混装及运载易燃易爆等物品 |  | 5 |  |  |
| 5 | 保修 |  | 电梯运行时出现异常情况，须立即停用，立即报修 |  | 5 |  |  |
| 6 | 应急 |  | 电梯运行中突发故障，应就近停梯，送出乘客，停止使用，立刻拨打一站式报修；若遇不能平层、卡人等紧急情况，须报告专业人员处理，并安抚乘客，协助营救 |  | 5 |  |  |
| 7 | 记录 |  | 跟梯驾驶需每班次如实完整填写运行记录 |  | 5 |  |  |
| 四 | 其他 |  |  |  | 10 |  |  |
| 1 | 调度 |  | 有医院大型活动（会议、培训、参观、检查等）乘梯调度方案，保证方案落实和及时优化，保证用梯安全和秩序，保障特殊用梯需求服务 |  | 8 | 一次不合格扣1分，扣完为止 |  |
| 2 | 其他 |  |  |  | 2 | 一次投诉扣2分 |  |
| 五 |  |  | 合计 |  | 100 |  |  |
| 小型维修考核标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 检查项目 |  | 检查标准 | 分值 | 考评标准 | 得分 |
| 一 |  | 劳动纪律 |  |  | 10 |  |  |
| 1 |  | 出勤 |  | 准时、不迟到、不早退、不旷工 | 2 | 一次不合格扣1分，扣完为止 |  |
| 2 |  | 工作态度及劳动合作 |  | 服从工作安排，尊重他人，顾全大局，如有疑问完成工作后再进行沟通 | 2 | 一次不合格扣1分，扣完为止 |  |
| 3 |  | 纪律 |  | 不在当班时间吃东西，不在工作时间扎堆闲聊、大声喧哗 | 3 | 一次不合格扣1分，扣完为止 |  |
|  |  |  |  | 上班时间不允许抽烟，不做私活，不擅自离岗 | 3 | 一次不合格扣1分，扣完为止 |  |
| 二 |  | 日常管理 |  |  | 10 |  |  |
| 1 |  | 着装 |  | 上班期间统一着工作服，佩戴工牌，保持整洁 | 1 | 一次不合格扣1分，扣完为止 |  |
| 2 |  | 例会和培训 |  | 每周召开例会，记录完整。 每月不少于两次员工培训，形成培训记录 | 2 | 一次不合格扣1分，扣完为止 |  |
| 3 |  | 巡查 |  | 管理人员巡查维修情况，并做好巡查记录。 工作人员每天进行房屋及相关设施巡查记录，对发现的问题及时跟踪整改，形成整改报告。 | 7 | 一次不合格扣1分，扣完为止 |  |
| 三 |  | 服务态度 |  |  | 10 |  |  |
| 1 |  | 派工 |  | 服从中心工作人员调遣派工 | 5 | 一次不合格扣1分，扣完为止 |  |
| 2 |  | 沟通 |  | 与中心及维修科室沟通良好，解释到位 | 5 | 一次不合格扣1分，扣完为止 |  |
| 四 |  | 工作效率 |  |  | 20 |  |  |
| 1 |  | 及时性 |  | 接到派工20分钟内到达维修现场 | 10 | 一次不合格扣1分，扣完为止 |  |
| 2 |  | 诊断 |  | 正确进行故障诊断，作出维修方案 | 10 | 一次不合格扣1分，扣完为止 |  |
| 五 |  | 工作质量 |  |  | 25 |  |  |
| 1 |  | 时效 |  | 能够高效、快速完成维修工作，并恢复正常使用 | 15 | 一次不合格扣3分，扣完为止 |  |
| 2 |  | 投诉 |  | 对维修科室正常工作未造成不良影响 | 5 | 一次不合格扣1分，扣完为止 |  |
| 3 |  | 返修率 |  | 维修质量保持良好，返修率应低于2% | 5 | 一次不合格扣1分，扣完为止 |  |
| 六 |  | 信息反馈 |  |  | 15 |  |  |
| 1 |  | 通讯 |  | 中心与科室随时保持通讯联系，保持沟通畅通 | 2 | 一次不合格扣1分，扣完为止 |  |
| 2 |  | 反馈 |  | 及时反馈维修中的相关信息 | 3 | 一次不合格扣1分，扣完为止 |  |
| 3 |  | 信息 |  | 中心做好维修信息登记 | 4 | 一次不合格扣1分，扣完为止 |  |
| 4 |  | 回访 |  | 对维修完成情况进行跟踪，定期对完成工作进行回访并做好记录，及时向管理部门反馈 | 6 | 一次不合格扣2分，扣完为止 |  |
| 七 |  | 突发事件处理 |  |  | 8 |  |  |
| 1 |  | 突发事件 |  | 应服从医院安排，工作人员5分钟之内带齐基本工具到岗并开始工作 管理人员10分钟内到现场组织抢险工作 | 5 | 一次不合格扣1分，扣完为止 |  |
| 2 |  | 汇报 |  | 处置同时，立即逐级汇报 | 3 | 一次不合格扣1分，扣完为止 |  |
| 八 |  | 其他 |  | 有无投诉及表扬 | 2 | 一次不合格扣0.5分，扣完为止。表扬一次加0.5分。 |  |
| 九 |  |  |  | 合计 | 100 |  |  |

3.重庆医科大学附属第二医院（江南院区）工程设备运行及维护部工作考核标准

| 重庆医科大学附属第二医院 （江南院区）工程设备运行及维护部工作考核标准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务质量标准 | 分值 | 考核办法 | 医院考核得分 |
| 1 | 机房设备整洁，设备无锈蚀、无跑冒滴漏现象； | 10 | 现场检查，机房内清洁达不到要求扣1次；设备出现锈蚀、跑冒滴漏现象，一次扣2分。 |  |
| 2 | 建立完整的管理制度、应急预案流程及操作规程;建立设备台账且巡查、维修维护记录完整； | 20 | 台账每缺失一项扣2分，其他制度、流程、档案资料和记录等每缺失一次扣5分 |  |
| 3 | 设备故障发生后应在10分钟内响应（及时报告、处理或启动应急预案）；一般故障1小时内恢复。 | 30 | 未及时响应每次扣5分，若造成不良后果酌情追加扣罚 |  |
| 4 | 每月统计能源消耗表提供给采购人； | 10 | 按月考核，未及时提供扣2分 |  |
| 5 | 设备标签、管道标识、阀门标识、电气线路图、阀门图表、计量表正常范围标识等标识图表规范、正确、完整； | 10 | 现场检查，标识不规范的一处扣1分 |  |
| 6 | 所有工作必须满足国家和行业标准，保证安全生产 | 20 | 违反一次扣20分 |  |
| 7 | 合计 | 100 | 考核得分 |  |
| 备注：管理考核办法总分100分，95分以上不处罚，总分90-95分，每分处罚1000元；总分90分以下，每分处罚2000元。 |  |  |  |  |

## 二、报价要求

（一）本次报价须为人民币报价，包含：员工基本工资、绩效考核、社会保险费、福利费、加班费、服装费、值班补贴、通讯费、差旅费、基础装备费、低值易耗品费、日常防控用品费、固定资产折旧费（包括但不限于项目使用电脑、工具设备等）、人员培训费、管理费、合理利润、风险费、法定税费、公共责任险和员工意外险、用于医院后勤管理的信息化软件系统等完成本项目的所有费用。新增岗位参照类似工种双方议价。

（二）投标人要在分项报价明细表中明确填报单价和总价。