## Sheet1
重庆医科大学附属第二医院江南院区感染楼扩建项目
暖通材料市场调研报价表
暖通水阀
序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 具体参数 | 单价（元） | 品牌及特点介绍
1 | 静态水力平衡阀 | DN200 | 待定 | 厂家介绍材质、使用范围等
2 | 静态水力平衡阀 | DN150 | 待定 | 同上
3 | 静态水力平衡阀 | DN125 | 待定 | 同上
4 | 静态水力平衡阀 | DN100 | 待定 | 同上
5 | 动态水力平衡阀 | DN200 | 待定 | 同上
6 | 动态水力平衡阀 | DN150 | 待定 | 同上
7 | 动态水力平衡阀 | DN125 | 待定 | 同上
8 | 动态水力平衡阀 | DN100 | 待定 | 同上
9 | 动态水力平衡阀 | DN80 | 待定 | 同上
10 | 手动暗杆闸阀（常规材质） | DN250 | 待定 | 同上
11 | 手动暗杆闸阀（常规材质） | DN200 | 待定 | 同上
12 | 手动暗杆闸阀（常规材质） | DN150 | 待定 | 同上
13 | 手动暗杆闸阀（常规材质） | DN125 | 待定 | 同上
14 | 手动暗杆闸阀（常规材质） | DN100 | 待定 | 同上
15 | 手动暗杆闸阀（常规材质） | DN80 | 待定 | 同上
16 | 手动暗杆蝶阀（常规材质） | DN200 | 待定 | 同上
17 | 手动暗杆蝶阀（常规材质） | DN150 | 待定 | 同上
18 | 手动暗杆蝶阀（常规材质） | DN125 | 待定 | 同上
19 | 手动暗杆蝶阀（常规材质） | DN100 | 待定 | 同上
20 | 手动暗杆蝶阀（常规材质） | DN80 | 待定 | 同上
21 | 电动开关型水阀（常规材质） | DN250 | 待定 | 同上
22 | 电动开关型水阀（常规材质） | DN200 | 待定 | 同上
23 | 电动开关型水阀（常规材质） | DN150 | 待定 | 同上
24 | 电动开关型水阀（常规材质） | DN125 | 待定 | 同上
25 | 电动开关型水阀（常规材质） | DN100 | 待定 | 同上
26 | 电动开关型水阀（常规材质） | DN80 | 待定 | 同上
27 | 电动调节型水阀（常规材质） | DN200 | 待定 | 同上
28 | 电动调节型水阀（常规材质） | DN150 | 待定 | 同上
29 | 电动调节型水阀（常规材质） | DN125 | 待定 | 同上
30 | 电动调节型水阀（常规材质） | DN100 | 待定 | 同上
31 | 电动调节型水阀（常规材质） | DN80 | 待定 | 同上
32 | 手动暗杆闸阀（不锈钢） | DN250 | 待定 | 同上
33 | 手动暗杆闸阀（不锈钢） | DN200 | 待定 | 同上
34 | 手动暗杆闸阀（不锈钢） | DN150 | 待定 | 同上
35 | 手动暗杆闸阀（不锈钢） | DN125 | 待定 | 同上
36 | 手动暗杆闸阀（不锈钢） | DN100 | 待定 | 同上
37 | 手动暗杆闸阀（不锈钢） | DN80 | 待定 | 同上
38 | 手动暗杆蝶阀（不锈钢） | DN200 | 待定 | 同上
39 | 手动暗杆蝶阀（不锈钢） | DN150 | 待定 | 同上
40 | 手动暗杆蝶阀（不锈钢） | DN125 | 待定 | 同上
41 | 电动开关型水阀（不锈钢） | DN200 | 待定 | 同上
42 | 电动开关型水阀（不锈钢） | DN150 | 待定 | 同上
43 | 电动开关型水阀（不锈钢） | DN125 | 待定 | 同上
44 | 电动开关型水阀（不锈钢） | DN100 | 待定 | 同上
45 | 电动开关型水阀（不锈钢） | DN80 | 待定 | 同上
46 | 电动调节型水阀（不锈钢） | DN200 | 待定 | 同上
47 | 电动调节型水阀（不锈钢） | DN150 | 待定 | 同上
48 | 电动调节型水阀（不锈钢） | DN125 | 待定 | 同上
49 | 电动调节型水阀（不锈钢） | DN100 | 待定 | 同上
50 | 电动调节型水阀（不锈钢） | DN80 | 待定 | 同上
51 | 止回阀 | DN200 | 待定 | 同上
52 | 止回阀 | DN150 | 待定 | 同上
53 | 止回阀 | DN125 | 待定 | 同上
54 | 直角过滤器 | DN200 | 待定 | 同上
55 | 直角过滤器 | DN150 | 待定 | 同上
56 | 直角过滤器 | DN125 | 待定 | 同上
57 | 自力式压差阀 | DN200 | 待定 | 同上
58 | 自力式压差阀 | DN150 | 待定 | 同上
59 | 自力式压差阀 | DN125 | 待定 | 同上
60 | 电动双位阀 | DN80 | 待定 | 同上
61 | 电动双位阀 | DN65 | 待定 | 同上
62 | 电动双位阀 | DN50 | 待定 | 同上
...
...
...
...
...
...
...
...
备注：调研单位根据公司产品实际情况，自行完善产品品类及报价，加盖单位公章