项目编号：

重庆医科大学附属第二医院渝中院区

气体灭火系统新增及检测服务

推介文件

重庆医科大学附属第二医院

二〇二五年七月

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 重庆医科大学附属第二医院渝中院区 气体灭火系统新增及检测 |
| 2 | 项目概况 | 1.项目地点：重庆市渝中区临江路74号 2.采购内容： 两套柜式七氟丙烷气体灭火装置供货、安装及十六套柜式七氟丙烷气体灭火装置检测 |
| 3 | 推介内容 | - 1.产品要求：符合国家相关规范和设计要求。 ①产品相关参数：柜式七氟丙烷气体灭火装置：2套WQMP90/5.3—ZTQ；9套WQMP120/5.3—ZTQ；5套QMP70；新增2套柜式七氟丙烷气体灭火装置（包含气体主机1套）。工作温度：0-50℃，喷放时间≤10S，充装密度≤1000Kg/立方米包含但不限于阀门、管件、连接件、充装药剂及其他配套设备。 - 2.工期：10个工作日完成供货以及安装（每延期一天罚款500元）。 - 3.质保期：3年， - 4.售后服务：质保期内，如货物、产品或设备安装出现质量、技术问题影响甲方正常使用，中标人应在12小时内响应，24小时内无偿为采购人更换或维修产品；无法在24小时内解决的，中标人向采购方做书面说明。 - 以上为基本要求，参与人可根据自身实力提出更高承诺。 |
| 4 | 质量要求 | 整体工程应达到国家现行消防工程施工质量验收规范要求，满足国家消防工程设计相关标准、规范要求，符合使用方使用要求。 |
| 5 | 参与方条件 | - （一）基本资格条件 - 1.参与人为中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格。具备在有效期内的税务登记证、组织机构代码证。【提供税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”的营业执照复印件并加盖鲜章】。 - 2.法定代表人授权委托书 - （二）特定资格条件 - 1.具备消防设施工程专业承包二级及以上资质的独立法人，并在人员、设备、技术、类似工程业绩等方面具有相应的施工能力。 - 2.投标公司必须有类似的消防设施设备安装施工的相关业绩，并提供近三年1个类似业绩合同，单个合同总价不低于30万元（提供合同关键页复印件，关键页包括体现合同标的.合同金额.签字盖章页） |
| 6 | 推介时间和地点 | 时间：2025年7月11日9时 地点：重庆市渝中区临江路74号综合楼17楼会议室 |
| 7 | 报价方式 | 1.物品清单详见附件2，根据采购人提供的暂定清单数量分别进行报价，按实际结算。 2.报价金额包含：运输（含包装、运输和装卸）、产品安装、检测消耗、调试及联动检测、质保期内涉及的所有费用。 |
| 8 | 报名方式及 截止时间 | 邮件报名： cyfeybwk@163.com 邮件标题注明：重庆医科大学附属第二医院渝中院区气体灭火系统新增及检测推介会+单位名称+联系人+联系电话 提供“三证合一”的营业执照复印件加盖鲜章扫描件 报名截止时间：2025年7月10日17:00 |
| 9 | 现场勘察时间 | 请在工作日8：00-11:30,14:00-17：00联系 |
| 10 | 推介文件组成 | 1.签字盖章要求 1.1推介文件正、副本封面均须法定代表人或其委托代理人签字、加盖竞选单位公章（鲜章），正、副本均须加盖骑缝章（鲜章）； 1.2推介文件正本内页要求签字、盖章的地方均须由法定代表人或其委托代理人签字、加盖竞选单位公章（鲜章）；推介文件副本内页可以是正本的复印件。 2.装订要求 推介文件的正本与副本应分别装订成册，采用胶订、平订或线订等，不得采用活页装订方式。 3.份数要求：1份正本，3份副本。（须在封面注明） 4.密封要求：将装订好的推介文件正、副本封装在一个文件袋内，并在袋上加盖竞选单位单位公章。 5.推介文件正副本请务必做好目录及对应页码。 |
| 11 | 递交文件地点 | 推介会议同时递交 |
| 12 | 联系人及方式 | 联系地址：重庆市渝中区临江路74号重庆医科大学附属第二医院保卫科 联 系 人：龚老师（现场踏勘） 联系电话：023-63693119 |

格式1

法定代表人授权书

本授权书声明：本人         系                的法定代表人，现授权本单位的       为本公司代理人，以本公司的名义参加重庆医科大学附属第二医院渝中院区气体灭火系统新增及检测阳光推介，代理人在推介过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本人均予以承认。

特此授权。

被授权人：                   性别：                 年龄：

单位（盖章）                 部门：                 职务：

法定代表人：（签字或盖章）

（该处粘贴代理人身份证正反两面复印件）

日期：    年    月   日

格式2

报价书（格式）

致：重庆医科大学附属第二医院

我们已经仔细地研究了                  项目推介文件的全部内容。我们已完全理解了推介文件规定的要求，并考虑到了潜在所有风险。据此，我们承诺结合本项目特点及我方实际情况，按以下标准报价。

重庆医科大学附属第二医院渝中院区气体灭火系统新增及检测推介

总报价为：     元。

清单详情

| 序号 | 产品名称 | 型 号 | 单价（元） | 数量 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气体灭火装置 | WQMP90/5.3—ZTQ |  | 2 |  | 检测（含药剂损耗） |
| 2 | 气体灭火装置 | WQMP120/5.3—ZTQ |  | 9 |  | 检测（含药剂损耗） |
| 3 | 气体灭火装置 | QMP70 |  | 5 |  | 检测（含药剂损耗） |
| 4 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 |  |  | 2 |  | 新增 |
| 5 | 气体主机 | 北京利达 |  | 1 |  | 新增 |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |

推介单位（盖章）：

法定代表人或法人授权代表（签字）：

时间：