## Sheet1 (2)
附件2：江南院区电缆采购及铺设的清单
序号 | 名称 | 特征描述 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 铜芯电力电缆 | 1.铜芯电力电缆， 2.规格：WDZB-YJY-4*95+1*50 3、敷设方式、部位：由综合楼3楼10号电井按原有桥架敷设电缆至3楼C区新建DSA设备间配电箱，约90米； | 米 | 90 | 具体数量以实际为准，敷设环境复杂，必须勘查现场。电缆要制作电缆头，铺设链接到位。
2 | 断路器 | 1.动力型塑料外壳式空气断路器 2.规格：125A | 只 | 1 | 现有交流配电屏整改（包含但不限于ATS至分断断路器之间连接电缆现场制作加工，断路器下端增加引出铜排、引出铜排绝缘固定等）