## Sheet1
重庆医科大学附属第二医院江南院区感染楼扩建项目
灯具、消防灯具材料市场调研报价表
序号 | 材料名称 | 单位 | 规格型号 | 品牌及产地 | 产品介绍（介绍公司具体产品，现场提供样品） | 材料报价
1 | LED磨砂灯盘 | 套 | （自带蓄电池）600X600 36W
2 | LED磨砂灯盘 | 套 | 600X600 36W
3 | LED磨砂日光灯盘 | 套 | 300*1800 36W
4 | LED磨砂日光灯盘 | 套 | 300*1500 36W
5 | LED磨砂日光灯盘 | 套 | 300*1200 36W
6 | LED磨砂日光灯盘 | 套 | 600*1200 36W
7 | LED磨砂日光灯盘 | 套 | 300*900 36W
8 | LED磨砂日光灯盘 | 套 | 300*300 36W
9 | 嵌入式LED筒灯 | 套 | 11W
10 | 嵌入式应急筒灯 | 套 | 11W
11 | 嵌入式防潮LED筒灯 | 套 | 11W
12 | LED灯带 | 套 | 9W
13 | LED环形管节能荧光灯 | 套 | 18W
14 | LED冷库专用灯 | 套 | 30W
15 | LED防水防尘灯 | 套 | 自带蓄电池，10W
16 | LED防水防尘灯 | 套 | 10W
17 | LED 单管T8支架灯 | 套 | 18W
18 | LED 双管T8支架灯 | 套 | 2*18W
19 | LED斜边洁净平板灯 | 套 | 300*1200 40W
20 | 吸顶式LED洁净灯平板灯 | 套 | 300*600 24W
21 | 紫外线消毒灯 | 套 | T8,20W
22 | 紫外线消毒灯 | 套 | T5,20W
23 | 紫外线消毒灯 | 套 | T8,40W
24 | 紫外线消毒灯 | 套 | T5,40W
25 | LED 应急单管T8支架灯 | 套 | 自带蓄电池，18W
26 | LED 应急双管T8支架灯 | 套 | 自带蓄电池，2*18W
27 | LED 防爆单管T8支架灯 | 套 | 18W
28 | LED 防爆双管T8支架灯 | 套 | 2*18W
29 | LED 壁装单管T8支架灯 | 套 | 18W
30 | 应急照明筒灯 | 套 | LED 自带蓄电池 5W
31 | 持续型应急照明单管荧光灯(LED)立面壁灯 | 套 | 12W
32 | 应急照明壁灯 | 套 | LED 自带蓄电池 6W
33 | 应急照明壁灯 | 套 | LED 自带蓄电池 12W
34 | 楼层指示标志灯 | 套 | 1W,DC36V 自带电源 持续供电时间不小于90min
35 | 单向疏散标志灯 | 套 | 1W,DC36V 自带电源 持续供电时间不小于90min
36 | 双向疏散标志灯 | 套 | 1W,DC36V 自带电源 持续供电时间不小于90min
37 | 安全出口标志灯 | 套 | 1W,DC36V 自带电源 持续供电时间不小于90min
38 | 节能灯 | 套 | 11W
39 | 防误入警示灯 | 套
40 | 防潮广罩型灯 | 套 | LED 36w
备注：调研单位根据公司产品实际情况，自行完善产品品类及报价，加盖单位公章