PAGE  

项目编号：CH2025042
重庆医科大学附属第二医院江南院区感染楼扩建工程

变形监测
采购文件

重庆医科大学附属第二医院

重庆联盛建设项目管理有限公司 

二〇二五年七月
	项号
	内容
	说明与要求

	1
	项目名称
	重庆医科大学附属第二医院江南院区感染楼扩建工程－变形监测

	2
	项目概况
	1.服务地点：重庆市南岸区天文大道288号
2.服务期：从委托开始至工程竣工联合验收全阶段，具体开始时间以建设单位通知为准。

	3
	服务内容

	服务对象：

重庆医科大学附属第二医院江南院区感染楼扩建工程

二、服务内容：

范围包含但不限于感染楼施工期间本栋楼及周边楼栋变形监测、深基坑变形监测（含化粪池、雨水池、污水处理站等），具体内容包含但不限于坑（桩）顶水平竖向位移监测、土体深层水平位移监测、周边地面（道路）沉降监测、地下管网沉降监测、周边建（构）筑物位移监测、锚索应力监测等。

	4
	转包
	■不允许

	5
	评选原则
	资格评审通过的基础上，最低价中标
本项目无二次报价

	6
	竞选单位资格条件
	（一）基本资格条件：

1.竞选单位为中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格，具备在有效期内的营业执照。【提供 “三证合一”的营业执照复印件并加盖鲜章】

2.法定代表人授权委托书【格式1】

（二）特定资格条件： 

1.具有建设行政主管部门颁发的有效的工程勘察综合甲级资质或工程勘察专业类（岩土工程物探测试监测）甲级资质。 
2.近5年内在经营活动中无重大违纪违法记录（提供承诺书）。



	7
	项目最高限价
	248600元。

	8
	费用报价方式
	1.本项目报价采用总价包干，报价包含但不限于该工程监测的成本、技术工作费、利润、税金、开办费、措施费、配合费、设备进出场费、进出场障碍处置费、加载车辆租赁费及过磅费、协调费、管理费、差旅费、保险、民工在内的所有人员工资、资料费、档案数字化费用、政策性文件规定费用等为完成该项目工作监测所产生的一切可预见不可预见费用；由各竞选单位自行根据自身实力进行报价，报价中选后不得调整。
2.竞选单位报价不得超过项目最高限价，否则作否决竞选处理。

3.竞选单位应自行踏勘现场及周围环境，以便获取竞选单位须自己负责的有关编制竞选文件报价清单和签署合同所需的所有资料。

	9
	费用支付
	1.土石方（含挡墙回填）及边坡支护施工完成并经安全验收合格后支付至合同金额的40%； 

2.经比选人、监理人和全过程跟踪审计单位确定的本项目施工产值达到项目总产值的50%时，支付至合同金额的70%；

3.本项目被监测的工程竣工验收合格后支付至合同金额的100%。

	10
	竞选文件组成
	（一）手持资料（1份，无需密封）
1．营业执照【提供复印件并加盖鲜章】
2、竞选单位的法定代表人或委托代理人或自然人本人身份证【原件】
3.法定代表人身份证明【格式3，自然人无需提供】
4.法定代表人授权委托书【格式4，自然人、法人本人到场的无需提供】
（二）竞选文件（1正2副，需密封）
1.评审条款差异表（格式1）
2.竞选函（格式2）（若有分项报价清单，请添加到格式2后面）
3.基本资格条件证明材料：
①法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证【提供复印件并加盖鲜章）】
②法定代表人身份证明【格式3，自然人无需提供】
③法定代表人授权委托书【格式4，自然人、法人本人到场的无需提供】
4.特定资格条件证明材料【要求详见采购文件6竞选单位资格条件（二），格式自拟】
5．承诺书（格式5）
6.服务内容响应资料【要求详见采购文件3服务内容，格式自拟】
7.其他商务、技术等证明材料【根据评分办法自行编制，格式自拟】

	11
	竞选文件格式
	1.签字盖章要求
1.1竞选文件正、副本封面均须法定代表人或其委托代理人签字、加盖竞选单位公章（鲜章），正、副本均须加盖骑缝章（鲜章）；
1.2竞选文件正本内页要求签字、盖章的地方均须由法定代表人或其委托代理人签字、加盖竞选单位公章（鲜章）；竞选文件副本内页可以是正本的复印件。
2.装订要求
竞选文件的正本与副本应分别装订成册，采用胶订、平订或线订等，不得采用活页装订方式。
3.份数要求：1份正本，2份副本。（须在封面注明）
4.密封要求：将装订好的竞选文件正、副本封装在一个文件袋内，并在袋上加盖竞选单位公章。
5.竞选文件正副本请务必做好目录及对应页码。
（特别提醒：请竞选单位严格按照竞选文件格式要求准备）

	12
	采购程序
	按下列程序进行：
1.竞选单位在规定时间内按格式报名，报名后若放弃参加竞选请务必提前电话或邮件说明理由；
2.竞选单位在规定的时间内递交竞选文件并在竞选文件递交表上签到；
3.宣布比选会议开始；
4.按照竞选文件递交顺序依次点名； 
5.核验参加比选会议的竞选单位的法定代表人或委托代理人本人身份证（原件）、委托代理人的授权委托书，以确认其身份合法有效。若经核实委托代理人提供的资料与实际不符的，不得参加比选会；
6.竞选文件的密封检查：竞选单位自荐或推举3名代表对所有文件密封情况进行检查（由工作人员展示，竞选单位代表不可直接触碰竞选文件），并签署竞选文件密封检查记录表；
7.开启顺序：随机开启、检查文件份数；
8.当众公布竞选单位名称、竞选报价、质量要求、工期及其他内容并记录在案； 
9.竞选单位代表、比选人代表、监督人等有关人员在比选记录上签字确认；
10.竞选单位代表离场，保持联系方式畅通；
11.专家入场，先进行资格评审，资格评审未通过作否决竞选处理。资格评审通过的竞选单位进入详细评审，得到竞选得分排名；
12.公示拟中选候选人；
13.发放中选通知书、签订合同。

	13
	评标办法

	13（1）
	资格评审
1.满足采购文件第3条服务内容、第6条竞选单位资格条件、第8条费用报价方式的视为通过资格评审。未通过资格评审的作否决竞选处理，不进入评分环节，不参与排名。
2.因评分小组作否决竞选处理，导致有效竞选单位不足三个的，评分小组应当否决所有竞选。但是有效竞选单位的经济、商务、技术等指标仍然具有市场竞争力，并满足采购文件要求的，评分小组可以继续评选并确定中选候选人。

	
	
	13（2）
	最低价中选法

【若有两家及以上竞选单位竞选总报价相同且均为最低价，则按照6竞选单位资格条件中提供的业绩金额大的优先原则进行排序】

	14
	报名方式
	1.请于2025年7月21日17:00前将“营业执照、法定代表人授权书（如有）”电子扫描件打包发送至邮箱：308257449@qq.com，邮件命名方式“重庆医科大学附属第二医院江南院区感染楼扩建工程－变形监测+单位名称+联系人+联系电话”。

2.报名单位名称必须与竞选单位名称相同，只有按上述规定报名后，才具备竞选资格。
3.竞选单位应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时提出，以便补齐。如有疑问，请在2025年7月17日17:00前向采购人提出，超过此时间规定，采购人不再受理竞选疑问。
报名联系人：刘老师    联系电话：13983423933 

项目联系人：刘老师    联系电话：18223010386
特别说明：
1.请在工作日8:00-11:30,14:00-17:00联系。
2.请各单位仔细阅读采购文件及其他附件内容，确定要参加后再发送邮件报名。若已邮件报名，竞选当天无故未准时到场的，将按照《重庆医科大学附属第二医院供应商诚信管理规定》进行处理。

	15
	竞选时间及地点
	1.竞选时间：2025年7月23日上午8:30
2.竞选地点：渝中区戴家巷2号都市方舟5楼采购管理处
3.竞选文件递交：竞选截止时间前半小时内（8:00-8:30）递交，逾期送达或未送达竞选文件指定地点，或未按本采购文件要求密封的，采购人不予受理。


重庆医科大学附属第二医院江南院区感染楼扩建工程

变形监测
竞选文件
竞选人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
年  月  日
目录
1.法定代表人授权委托书（格式1）

2.承诺书（格式2）

3.报价书（格式3）

4.基本资格条件证明材料：

①企业营业执照【提供复印件需加盖公章（原件备查）】

②法定代表人授权委托书（格式1）

5.特定资格条件证明材料【要求详见采购文件6竞选单位资格条件（二）】

6.服务内容响应资料【要求详见采购文件3服务内容】

7.其他商务、技术等证明材料【根据评选办法自行编制，格式自拟】
（格式1）
法定代表人授权委托书
本授权书声明：本人         系                的法定代表人，现授权本单位的       为本公司代理人，以本公司的名义参加                  项目，代理人在竞选、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本人均予以承认。
特此授权。
被授权人：                   性别：                 年龄：
单位（盖章）                 部门：                 职务：
法定代表人：（签字或盖章）
（该处粘贴代理人身份证正反两面复印件）
日期：    年    月   日
（格式2）
承诺书
致：重庆医科大学附属第二医院  
______________________的采购工作，对贵单位发出的该项目采购文书等全部内容，在认真阅读和充分理解后予以确认，完全同意其所有条款，并按其要求提交竞选文件，保证按中选的金额签订合同。我公司保证本项目中选后绝不转包给挂靠公司，一旦发包人发现、查实我公司有转包、挂靠行为，我公司愿承担违约责任，并对下列事宜作再次承诺：
1.若我司中选，保证不会有转包等行为。
2.我司保证按照采购文件要求的服务内容提供相应服务，并按时签订合同。
3.在中选后，保证在规定时间内根据国家相关规范条例、行业标准、设计要求、采购人及合同要求等按质按量完成工作。
4.在供货/服务/施工过程中产生的安全责任问题由我司自行承担。
若我司未按此承诺执行，就视为我司放弃中选权利，自愿承担因放弃中选的一切后果，以及没有严格履行合同所应承担的所有违约责任和违约处罚。
竞选单位（公章）
法定代表人（签章）       
                                        年    月    日
（格式3）
报价书（格式）
致：重庆医科大学附属第二医院
我们已经仔细地研究了                  项目采购文件的全部内容。我们已完全理解了采购文件规定的合同范围、要求，并考虑到了潜在所有风险。据此，我们承诺结合本项目特点及我方实际情况，按以下标准报价。

重庆医科大学附属第二医院        项目投标总报价为：      元（大写：       ）。

我方同意在规定的递交报价书截止之日起到竞选有效期满前遵守本报价书，且对我们具有约束力，并可随时被接受中选。如果我们中选，我们将及时签订合同。在制定和签署正式协议书之前，本报价书应构成在我们双方之间有约束力的合同。

	编号
	项目
	报价（元）
	备注

	1
	变形监测
	
	/


竞选单位（盖章）：
法定代表人或法人授权代表（签字）：
时间：

合同条款及格式

合同编号：

重庆医科大学附属第二医院江南院区感染楼扩建工程

变形监测
建设单位：重庆医科大学附属第二医院       

代建单位：重庆联盛建设项目管理有限公司   

监测单位：                              

二〇二五年  月   日

重庆医科大学附属第二医院江南院区感染楼扩建工程变形监测合同
建设单位：重庆医科大学附属第二医院          
代建单位：重庆联盛建设项目管理有限公司       

监测单位：                                  

根据《中华人民共和国民法典》以及其他有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，按照比选文件的规定以及监测单位的承诺，经三方协商一致，达成以下合同。

一、项目规模和内容

1、项目概况：本项目在重庆医科大学附属第二医院江南院区现有的传染病科（感染病科）大楼侧扩建感染楼，总建筑面积约42450平方米，其中普通病房约9860平方米，ICU约7950平方米，可转换ICU约4560平方米，手术室兼产房(正负压切换)、负压病房约2280平方米，车库及设备用房约17800平方米；同时配套液氧站改造及氧气管道新建、新建污水站及扩建原污水站预处理池、新建化粪池、新建综合楼/感染楼连接廊桥、管网改迁等工程内容；具体以经审查合格的施工图为准。
2、服务内容：

范围包含但不限于感染楼施工期间本栋楼及周边楼栋变形监测、深基坑变形监测（含化粪池、雨水池、污水处理站等），具体内容包含但不限于坑（桩）顶水平竖向位移监测、土体深层水平位移监测、周边地面（道路）沉降监测、地下管网沉降监测、周边建（构）筑物位移监测、锚索应力监测等。
3、服务期限：从建设单位委托开始至工程竣工联合验收全阶段，具体开始时间以建设单位通知为准。

4、工程地点：重庆医科大学附属第二医院江南院区。

二、合同价款、支付及结算
2.1 本合同含税固定总价为¥          元（大写：       人民币 ）。
2.2 付款方式 
（1）土石方（含挡墙回填）及边坡支护施工完成并经安全验收合格后支付至合同金额的40%； 

（2）经比选人、监理人和全过程跟踪审计单位确定的本项目施工产值达到项目总产值的50%时，支付至合同金额的70%；

（3）本项目被监测的工程竣工验收合格后支付至合同金额的100%。

注：1.以上支付节点应在提交该阶段或全部监测报告，并经建设单位院内审批流程签字确定后进行支付；2.建设单位支付任何费用前，监测单位应先行向建设单位提交支付申请及有效、足额的增值税普通发票，否则建设单位有权拒绝付款、暂停付款直至监测单位按约提供发票，且建设单位不承担逾期付款的违约责任。   

2.4 结算总价=中标总价-违约金。 
2.4.1 合同价款包含但不限于该工程监测的成本、技术工作费、利润、税金、开办费、措施费、配合费、设备进出场费、进出场障碍处置费、加载车辆租赁费及过磅费、协调费、管理费、差旅费、保险、民工在内的所有人员工资、资料费、档案数字化费用、政策性文件规定费用等为完成该项目工作监测所产生的一切可预见不可预见费用。 
2.4.2无论何种情况变化（包括但不限于：因政策、法律、法规、标准、规范等调整造成监测内容或数量的增减，物价变动，施工工期延长，服务期延长，化粪池、雨水池、污水处理站位置变化，设计监测点位调整等），均不调整合同总价，同时建设单位也不作任何补偿。 
2.4.3监测单位投标时已充分考虑了施工图纸、现场实际工艺情况、材料设备进料情况、监测条件或复杂程度的变化、现场设计变更等所带来的风险，并将风险内容产生的费用包含在合同总价中。 
2.5 本合同所约定价款及违约金均为含税价，监测单位在申请各项付款时须按现行税法规定开具增值税发票（发票须符合建设单位财务要求），在发票备注内注明项目名称及项目所在地，并按要求及时送至建设单位，否则建设单位有权拒绝付款并不承担违约责任。 
三、质量保证及服务要求

1、质量保证

（1）建设工程材料监测应执行国家现行有关技术标准。

（2）建设工程材料监测单位应取得建设行政主管部门颁发的相应资质证书和质量技术监督部门颁发的CMA认证合格证书。

（3）监测单位应对出具的监测报告的真实性、准确性负责。

（4）监测单位应配备能满足所开展监测项目要求的监测人员。

（5）监测单位应配备能满足所开展监测项目要求的监测设备。

（6）监测单位严禁出具虚假监测报告。

（7）严禁超出技术能力和资质规定范围出具的监测报告。

（8）编制的监测方案报相关单位审批同意后开展监测工作；

（9）各项工作要遵照相关规范、标准及行业主管部门的要求实施；

（10）边坡定期检查和经常检查报告应按照建设单位要求提供；

（11）为边坡的管理和养护提供数据支持和咨询意见；

（12）监测内容应符合设计编制规范及行业主管部门要求；

（14）《岩土工程勘察规范》（JB50021-2001）。 

（15）《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2013。

（16） 国家及重庆市其他现行规范及规程。

注：监测单位必须严格按照项目质量要求实施，若建设单位发现监测单位未按要求措施实施，建设单位有权解除合同，履约保证金不予退还，并追究监测单位的违约责任。

2、监测单位接到建设单位监测工作通知后，须安排满足项目需求的持相应合格岗位证书（或职业培训合格证书）的人员4小时内到达监测现场。

3、售后服务

（1）在服务期内，对监测项目所涉及资料进行完整保存。

（2）监测单位接到建设单位监测工作通知后，须安排满足项目需求的持相应合格岗位证书（或职业培训合格证书）的人员4小时内到达监测现场。
（3）监测单位应当协助建设单位完善后续相关工作。
四、实施时间（交货期限）

1.从建设单位委托开始至工程竣工联合验收全阶段，具体开始时间以建设单位通知为准。

2、监测报告递交期限

（1）报告限期

从监测单位接受委托时间起算，国家（行业）规范规定的变形监测周期另加5个工作日内提交监测报告。

（2）报告除提供书面报告外，监测单位还应在监测结论出来当天将不合格监测情况汇总发送建设单位指定的微信或QQ工作群，若因不合格监测结论不及时反馈建设单位而导致的工期延误和工程质量损失由监测单位承担。

（3）其他

实体监测报告以外或遇特殊情况超出以上约定不能完成的，监测单位应提前与建设单位进行沟通，在征得建设单位同意的情况下，可协商延长报告出具时间，如未征得建设单位同意，视为违约。

3、监测报告递交份数

监测报告一式伍份，建设单位如有额外份数要求，监测单位应免费提供。

4、服务的结束

工程竣工联合验收合格，本项目服务应结束。

五、服务地点及方式

1、服务地点：以建设单位指定的地方为准。

六、验收方式

监测单位按要求提交符合国家现行有关技术标准的监测报告，确保不会因重庆医科大学附属第二医院江南院区感染楼扩建工程所有工程建设范围内各单项工程监测参数不全、监测频率不够、监测报告质量不符合要求等监测报告原因导致竣工验收不合格。监测单位对监测报告的真实性、准确性负责。

七、违约责任

1.监测单位未按约定时间出具监测报告的，每逾期一日向建设单位支付违约金200元，逾期超过3天的，建设单位有权解除合同，履约保证金不予退还；

2.监测单位未按约定向建设单位提供监测服务的、拒绝接受监测工作的、不按合同约定完成监测工作的，每发生一次向建设单位支付违约金500元；

3.在建设单位通知监测单位到场监测，监测单位监测人员未按合同要求在4个小时内全部到场的，每迟到一次向建设单位支付违约金500元，迟到超过三次的，建设单位有权解除合同，履约保证金不予退还；

4.监测单位必须安排持有建设行政主管部门颁发的监测岗位证书（或职业培训合格证书）人员（监测岗位证类别与现场监测类别对应）从事现场监测工作，严禁无证人员和非本单位监测人员从事现场监测。如出现无证人员和非本单位监测人员从事现场监测的，每发生一次向建设单位支付违约金500元，出现超过三次的，建设单位有权解除合同，履约保证金不予退还；

5.监测单位在监测过程中有违反职业道德、工作纪律、收受施工单位和其他单位红包、礼金等，参与施工单位和其他单位安排的吃请等行为的，建设单位有权解除合同，履约保证金不予退还；

6.监测单位出具虚假监测报告，建设单位有权解除合同，履约保证金不予退还； 

7.监测单位违反本合同约定转包监测业务的，建设单位有权解除合同，履约保证金不予退还；

8.建设单位通知监测单位到现场监测，监测单位监测人员要求参建单位安排车辆接送，要求参建单位报销差旅费等费用行为的，建设单位不接受并有权解除合同，履约保证金不予退还；

9.建设单位通知监测单位到现场监测，监测单位因非不可抗力为由，在4个小时内未安排监测人员全部到场的，建设单位有权解除合同，履约保证金不予退还；

监测单位因周末和节假日或工作繁忙为由，在4个小时内未安排监测人员全部到场的，建设单位有权解除合同，履约保证金不予退还；

10.出现监测项目不合格情况，监测单位未在当天将报告上传至建设单位指定微信或QQ群的，每出现一次，监测单位需向建设单位一次性支付违约金500元，出现超过三次的，建设单位有权解除合同，履约保证金不予退还。若因监测单位未按合同约定时间及时监测，或不按合同约定时间告知不合格监测结果，给项目造成的工期和经济损失由监测单位负责。
八、安全责任

    监测单位在实施监测过程中造成的一切事故均由监测单位自行负责。

九、履约保证金

监测单位应在合同签订之前，按成交金额的 10 %向建设单位缴纳履约保证金（以转账、支票、汇票、本票或者银行出具的保函（即见索即付不可撤销）等形式提交），履约保证金在合同期满且处理完合同期内发生的工伤、劳资纠纷等遗留问题并按期撤场后无息退还。监测单位不按约定缴纳履约保证金的，视为放弃中标。

十、建设单位、监测单位双方的权利和义务

     （一）建设单位的权利和义务

     1、建设单位不得向监测单位提出任何影响监测结果公正性、准确性的不合理要求。

     2、保证按合同约定及时支付监测费用。

（二）监测单位的权利和义务

   1、按现行监测标准、规范和设计要求的方法进行试验监测，按时保质保量的完成任务。如监测结果不符合相应的规范或标准要求监测单位有义务按本合同之规定在监测结论出具当天向建设单位通报。

   2、监测单位根据建设单位提供的工程名称、委托信息等，在资质许可范围内根据不同材料相应规范、标准，出具相关监测报告并对承接范围内送检样品的监测项目的监测结果负责。

   3、监测单位独立地实施符合国家、行业或地方标准的监测，并根据相应的标准规范对送检样品的监测结果进行客观、公正、科学、准确的判定。

   4、监测单位保证在合同期限内完成相应的监测工作，并出具真实、有效且质监站和档案馆认可的监测报告。

5、因本项目涉及监测类别多，监测技术要求高，监测单位应熟悉项目施工图，指导建设单位填写监测委托，对委托参数不全，委托数量不足等应及时纠正和提示建设单位进行完善。

6、监测单位应熟悉项目施工图，指导建设单位填写监测委托，对委托参数不全，委托数量不足等应及时纠正和提示建设单位进行完善。

十一、分包及转包

1、建设单位本次招标范围内个别监测参数在监测单位资质业务范围外的，经建设单位同意后，可分包给具有相应资质的单位。

2、监测单位本身资质业务范围内的项目分包，不分包。

3、如有转包或未经建设单位同意的分包行为，视为监测单位的违约，按违约条款处理。

十二、其他约定事项

1、比选文件及其补遗文件、竞选文件和承诺是本合同不可分割的部分。

2、如有转让和未经建设单位同意的分包行为，建设单位有权解除合同，履约保证金不予退还并追究监测单位的违约责任。

3、建设单位在中华人民共和国境内使用监测单位提供的货物及服务，如果第三方提出侵权指控，监测单位应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

4、监测单位应按要求向建设单位提供足够份数监测报告，负责技术文档的归纳、整理、按档案馆要求存档，并提供完整的软、硬件技术资料。监测单位须无偿提供建设单位所需的有关的一切资料。

5、本合同如发生争议由建设单位、监测单位双方协商解决，协商不成向建设单位所在地人民法院提起诉讼。

6、本合同由建设单位委托代建单位进行代理管理，并对监测单位的履约活动进行监督和管理，对监测单位的工作成果、支付申请等进行审核并提出整改意见，代建单位审核通过后报建设单位最终审批；合同及相关法律法规规定的监测单位各项责任、义务不因代建单位审核而免除。

7、本合同一式  捌 份，建设单位执 肆  份、监测单位执  贰 份、代建单位执 贰  份，具同等法律效力。

	建设单位（盖章）： 
	代建单位（盖章）： 

	法定代表人或授权委托人：
	法定代表人或授权委托人：

	统一社会信用代码： 
	统一社会信用代码： 

	联系电话： 
	联系电话： 

	地    址： 
	地    址： 

	监测单位（盖章）： 


	

	法定代表人或授权委托人：
	

	开 户 行： 
	 

	账    号：
	 

	联系电话：
	 

	地    址： 
	 

	
	

	时    间：     年   月   日
	 


PAGE  
- 2 -

