附件2：

法定代表人授权书

本授权书声明：本人         系                的法定代表人，现授权本单位的       为本公司代理人，以本公司的名义参加                 推介，代理人在推介过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本人均予以承认。

特此授权。

被授权人：                   性别：                 年龄：

单位（盖章）                 部门：                 职务：

法定代表人：（签字或盖章）

（该处粘贴代理人身份证正反两面复印件）

日期：    年    月   日

格式2

报价书（格式）

致：重庆医科大学附属第二医院

我们已经仔细地研究了重庆医科大学附属第二医院江南院区医疗废物物联网信息化建设阳光推介文件的全部内容。我们已完全理解了推介文件规定的要求，并考虑到了潜在所有风险。据此，我们承诺结合本项目特点及我方实际情况，按以下标准报价。

推介人可根据公司自身情况提出更高设备要求，包括但不低于以下参数。

| 序号 | 分类 | 规格 | 技术参数 | 其他说明 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 院内系统（支持移动、电信、联通全网4g） |  |  |  |  |  |
| 1 | 医疗废物智能收集终端（院内） | 秤盘尺寸不小于290*350mm，称体重量不大于6kg | 铝支架304不锈钢盘结实耐用 | 称重量程不小于90kg，产品需提供第三方检验证书 |  |
| 2 | 显示屏 | 不小于5.0 英寸 | IPS(720x1280)高清电容屏； |  |  |
| 3 | 触控屏 |  | 工业级全屏电容屏。 |  |  |
| 4 | 摄像头 |  | 不小于500 万像素自动对焦带 LED 补光。 |  |  |
| 5 | 电池 |  |  | - 内置可拆卸高性能电池 |  |
| 6 | 处理器 |  |  | ARM Cortex A53不小于 四核 64 位 1.3GHz 高性能处理器 ，内存不小于2+8G |  |
| 7 | 通讯 |  | 支持移动、电信、联通全网4g | 通过4G通信系统，将医废收集、入库、出库等数据实时传送到医废监测平台，提供预警、统计分析所需的原始数据 |  |
| 末端系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 称重集成系统 | 450mm*600mm | 不锈钢 | 承重不低于300kg |  |
| 2 | 传感集成系统 |  | 0-300KG，精度0.1kg |  |  |
| 3 | 打码集成系统 | 100mm*100mm | 塑料外壳，热感应标签打印机 | 打印头为耗材， （质保不少于12个月)。 |  |
| 4 | 显示集成系统 |  | 铁制外壳，10.1寸，2Gram，16Grom | 至少具备3个USB接口、1个4Gsim卡插口、1个5芯航空接头、1个DB9的串口接口、1根4G天线接口，配置记重模块，准确度:Ⅲ，最小称量0.1kg,分度1，温度:0-40°C，配置1张流量卡 |  |
| 5 | 软件服务 |  | 必须与“巴渝治废”系统对接，数据直接入库。 |  |  |
| 6 | 系统服务费 |  |  | 质保为合同期内(不少于三年） |  |
| 7 | 打印头 |  |  |  |  |
| 8 | 物联网卡费用 |  |  | 赠送显示集成系统第一年（不少于12个月，激活月起算）物联网卡。 | 后续费用请填写。 |
| 9 | 打印纸 | 10*10cm | 500张/卷 | 合同期每1年送不少于多少卷 | （公司自行填写） |
| 10 | 合同到期后软件维护费 |  |  | 每年不高于2000元 | （自行填写） |