附件1：需求清单

| 序号 | 分类 | 规格 | 技术参数 | 其他说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 院内系统（支持移动、电信、联通全网4g） |  |  |  |  |
| 1 | 医疗废物智能收集终端（院内） | 秤盘尺寸不小于290*350mm，称体重量不大于6kg | 铝支架304不锈钢盘结实耐用 | 称重量程不小于90kg，产品需提供第三方检验证书 |
| 2 | 显示屏 | 不小于5.0 英寸 | IPS(720x1280)高清电容屏； |  |
| 3 | 触控屏 |  | 工业级全屏电容屏。 |  |
| 4 | 摄像头 |  | 不小于500 万像素自动对焦带 LED 补光。 |  |
| 5 | 电池 |  |  | 内置可拆卸高性能电池 |
| 6 | 处理器 |  |  | ARM Cortex A53不小于 四核 64 位 1.3GHz 高性能处理器 ，内存不小于2+8G |
| 7 | 通讯 |  | 支持移动、电信、联通全网4g | 通过4G通信系统，将医废收集、入库、出库等数据实时传送到医废监测平台，提供预警、统计分析所需的原始数据 |
| 末端系统 |  |  |  |  |
| 1 | 称重集成系统 | 450mm*600mm | 不锈钢 | 承重不低于300kg |
| 2 | 传感集成系统 |  | 0-300KG，精度0.1kg |  |
| 3 | 打码集成系统 | 100mm*100mm | 塑料外壳，热感应标签打印机 | 打印头为耗材， |
|  |  |  |  | （质保不少于12个月)。 |
| 4 | 显示集成系统 |  | 铁制外壳，10.1寸，2Gram，16Grom | 至少具备3个USB接口、1个4Gsim卡插口、1个5芯航空接头、1个DB9的串口接口、1根4G天线接口，配置记重模块，准确度:Ⅲ，最小称量0.1kg,分度1，温度:0-40°C，配置1张流量卡 |
| 5 | 软件服务 |  | 必须与“巴渝治废”系统对接，数据直接入库。 |  |
| 6 | 系统服务费 |  |  | 质保为合同期内(不少于三年） |
| 7 | 打印头 |  |  |  |
| 8 | 物联网卡费用 |  |  | 赠送显示集成系统第一年（不少于12个月，激活月起算）物联网卡。 |
| 9 | 打印纸 | 10*10cm | 500张/卷 | 合同期每1年送不少于多少卷 |
| 10 | 合同到期后软件维护费 |  |  | 每年不高于2000元 |