- 重症医学科无线电子床头卡设备参数

- 设备参数：

主体材质：窄边框设计，超抗菌材质，支持医院消毒级清洁屏幕：大于13英寸/IPS/FHD，支持亮度自动调节，夜间模式，背光灯可自动或手动开关。

分辨率：大于1920×1080

CPU：8核，最高主频≥2.3GHz

触摸操作：多点触控

存储：8GB RAM / 64GB ROM

摄像头：前置1300万像素+AF自动对焦+智慧护眼模式

麦克风：双MIC，降噪防啸叫高清通话

喇叭：内置≥1.5W

系统版本：Android≥9.0

连接方式：支持Wi-Fi、BT、NFC

供电方式：支持POE供电/12V 2A电源供电，支持Reset复位功能

网络：RJ45，2.4G/5G无线

产品尺寸：336.4×232.7×18.9mm（局部23.5mm）

- 支持安卓APP安装，通过本院重症系统APP对接显示数据。

- 质保5年

- 根据我院重症病房现场安装。