## 冷水机组材料（设备）
重庆医科大学附属第二医院江南院区感染楼扩建项目
磁悬浮变频离心式冷水机组市场调研报价表
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 材质 | 规格型号 | 品牌及产地 | 产品介绍（介绍公司具体产品，现场提供样品） | 报价（元/台）
1 | （空调主机）磁悬浮变频离心式冷水机组 | 3 | 台 |  | 制冷量：420RT（1477kw），承压1MPa，平时负荷2316kw，疫情负荷4096kw，请推荐产品选型，完善详细参数。
备注：调研单位根据公司产品实际情况，自行完善产品品类及报价，报价表加盖单位公章