项目编号：CH2025051

重庆医科大学附属第二医院

渝中院区气体灭火系统新增及检测服务项目

采购文件

重庆医科大学附属第二医院

二〇二五年八月

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 重庆医科大学附属第二医院渝中院区 气体灭火系统新增及检测服务项目 |
| 2 | 项目概况 | 1.项目地点：重庆市渝中区临江路74号 2.采购内容： 两套柜式七氟丙烷气体灭火装置供货、安装及十六套柜式七氟丙烷气体灭火装置检测 3.质保期（验收合格之日起）：2年 |
| 3 | 货物、产品或设备要求（包括但不限于） | - 1.产品要求：符合国家相关规范和设计要求。 - 产品相关参数： - ①柜式七氟丙烷气体灭火装置检测： - WQMP90/5.3—ZTQ型 2套； - WQMP120/5.3—ZTQ型 9套； - 柜式QMP70型 5套； - （注：柜式QMP70型有3套药剂损耗超50%） - ②新增及安装柜式七氟丙烷气体灭火装置：2套（含气体灭火控制主机1套）。 - ③技术要求： - 工作温度：0-50℃： - 喷放时间≤10S； - 充装密度≤1000kg/立方米； - 包含范围：整套装置含阀门、管件、连接件、充装药剂、信号反馈装置等配套设备，确保系统可完整运行。 - ④其他说明 - 所有设备须符合GB50370-2005《气体灭火系统设计规范》及现行国家/行业标准。 - 2.供货（或安装）时间：10个工作日完成供货以及安装（每延期一天罚款500元）。 - 3.售后服务：质保期内，如货物、产品或设备安装出现质量、技术问题影响甲方正常使用，中标人应在12小时内响应，24小时内无偿为采购人更换或维修产品；无法在24小时内解决的，中标人向采购方做书面说明。 - 以上为基本要求，参与人可根据自身实力提出更高承诺。 |
| 4 | 转包 | ■不允许 |
| 5 | 评标原则 | 最低价法 |
| 6 | 投标人条件 | （一）基本资格条件： 1.投标人为中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格。具备在有效期内的税务登记证。组织机构代码证。【提供税务登记证。组织机构代码证或“三证合一”的营业执照复印件并加盖鲜章】 2.法定代表人授权委托书【格式1】 （二）特定资格条件： 1.具备消防设施工程专业承包二级及以上资质的独立法人，并在人员、设备、技术、类似工程业绩等方面具有相应的施工能力。 2.投标公司必须有类似的消防设施设备安装施工的相关业绩，并提供近三年1个类似业绩合同，单个合同总价不低于4万元（类似业绩合同指包括柜式七氟丙烷气体灭火装置检测及安装的业绩，如果不能在一个合同中体现，可以分别提供检测和安装业绩；提供合同关键页复印件，关键页包括体现合同标的合同金额、签字盖章页。） 3.投标单位须具备建设行政主管部门颁发的消防设施工程专业承包二级及以上资质，安全生产许可证复印件并加盖公章； 4.投标单位须具备有效的《特种设备检验检测机构核准证》（气瓶检测机构），提供证书复印件并加盖投标单位公章； 5.投标单位具备消防设施维护保养检测资格，并在应急管理部“社会消防技术服务信息系统”备案登记，加盖投标单位鲜章。 6.投标单位需提供本单位柜式七氟丙气体灭火装置的《消防产品认证证书》及《检验报告》。 |
| 7 | 项目最高限价 | 6万元 |
| 8 | 费用报价方式 | 1.本项目报价采用总价包干，包含但不限于产品费用、材料费、运输费、安装费、人工费、管理费、利润、保险、各种规费税费、专用工具、材料保管费等所有费用的总和。由各投标人自行根据自身实力进行报价，报价中标后不得调整。 2.投标人总报价不得超过项目最高限价，否则作否决投标处理。 投标人应自行踏勘工程现场及周围环境，以便获取投标人须自己负责的有关编制投标文件报价清单和签署合同所需的所有资料。 或按清单报价，附清单报价表格式 |
| 9 | 费用支付 | 本项目无预付款，项目验收合格并投入使用支付合同价款的100%。 |
| 10 | 投标文件组成 | 1.法定代表人授权委托书（格式1） 2.承诺书（格式2） 3.报价书（格式3） 4.基本资格条件证明材料：①企业营业执照；②组织机构代码证；③税务登记证；④资质等级证书。【以上复印件需加盖公章（原件备查）】 5.特定资格条件证明材料【要求详见招标文件6投标人条件（二）】 6.货物、产品或设备要求响应资料【详见投标文件3货物、产品或设备要求】 7.其他商务、技术等证明材料【根据评标办法自行编制，格式自拟】 |
| 11 | 投标文件格式 | 1.签字盖章要求 1.1投标文件正、副本封面均须法定代表人或其委托代理人签字、加盖投标人公章（鲜章），正、副本均须加盖骑缝章（鲜章）； 1.2投标文件正本内页要求签字、盖章的地方均须由法定代表人或其委托代理人签字、加盖投标人公章（鲜章）；投标文件副本内页可以是正本的复印件。 2.装订要求 投标文件的正本与副本应分别装订成册，采用胶订、平订或线订等，不得采用活页装订方式。 3.份数要求：1份正本，3份副本。（须在封面注明） 4.密封要求：将装订好的投标文件正、副本封装在一个文件袋内，并在袋上加盖投标人单位公章。 5.投标文件正副本请务必做好目录及对应页码。 （特别提醒：请投标人严格按照投标文件格式要求准备，否则经过评标小组决议后可作废标处理） |
| 12 | 评标办法 | 1.满足招标文件第3条货物、产品或设备要求，第6条投标人条件、第8条费用报价方式、第11条投标文件格式要求的视为通过初步评审。 2.因评标小组作否决投标处理，导致有效投标人不足三个的，评标小组应当否决所有投标。但是有效投标人的经济、商务、技术等指标仍然具有市场竞争力，并满足招标文件要求的，评标小组可以继续评标并确定中标候选人。 |
| 13 | 报名方式 | 1.请于2025年8月12日下午17:00前将“营业执照、法定代表人授权书（如有）”电子扫描件打包发送至邮箱：308257449@qq.com，邮件命名方式“项目名称+单位名称+联系人+联系电话”。同时须于2025年8月12日下午17:00前在医采平台完成报名，具体操作方法详见附件2，只有两种方式同时报名，才视为有效。 2.报名单位名称必须与竞选单位名称相同，只有按上述规定报名后，才具备竞选资格。 3.竞选单位应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时提出，以便补齐。如有疑问，请在2025年8月8日17：00前向采购人提出，超过此时间规定，采购人不再受理竞选疑问。 报名联系人：刘老师 联系电话：13983423933 项目联系人：龚老师 联系电话：023-63693119 特别说明： 1.请在工作日8：00-11:30,14:00-17：00联系。 2.请各单位仔细阅读采购文件及其他附件内容，确定要参加后再发送邮件报名。 |
| 14 | 开标时间及地点 | 1.竞选时间：2024年8月20日上午9:00 2.竞选地点：渝中区戴家巷2号都市方舟5楼采购管理处 3.竞选文件递交：竞选截止时间前半小时内递交，逾期送达或未送达竞选文件指定地点，或未按本采购文件要求密封的，采购人不予受理。 |

（项目名称）

投标文件

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年  月  日

#### 目录

1.法定代表人授权委托书（格式1）

2.承诺书（格式2）

3.报价书（格式3）（若有分项报价清单，请添加到格式3后面）

4.基本资格条件证明材料：①企业营业执照；②组织机构代码证；③税务登记证；④资质等级证书。【以上复印件需加盖公章（原件备查）】

5.特定资格条件证明材料【要求详见招标文件6投标人条件（二）】

6.货物、产品或设备要求响应资料【要求详见投标文件3货物、产品或设备要求】

7.其他商务、技术等证明材料【根据评标办法自行编制，格式自拟】

（格式1）

法定代表人授权委托书

本授权书声明：本人         系                的法定代表人，现授权本单位的       为本公司代理人，以本公司的名义参加                  项目，代理人在投标。合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本人均予以承认。

特此授权。

被授权人：                   性别：                 年龄：

单位（盖章）                 部门：                 职务：

法定代表人：（签字或盖章）

（该处粘贴代理人身份证正反两面复印件）

日期：    年    月   日

（格式2）

承诺书

致：重庆医科大学附属第二医院

______________________的采购工作，对贵单位发出的该项目采购文书等全部内容，在认真阅读和充分理解后予以确认，完全同意其所有条款，并按其要求提交投标文件，保证按中标的金额签订合同。我公司保证本项目中标后绝不转包给挂靠公司，一旦发包人发现。查实我公司有转包。挂靠行为，我公司愿承担违约责任，并对下列事宜作再次承诺：

1.若我司中标，保证不会有转包。卖标等行为。

2.我司保证按时签订合同。

3.在中标后，保证在规定时间内根据国家相关规范条例。行业标准。设计要求。采购人及合同要求等按质按量完成工作。

4.在供货、服务、施工过程中产生的安全责任问题由我司自行承担。

若我司未按此承诺执行，就视为我司放弃中标权利，自愿承担因放弃中标的一切后果，以及没有严格履行合同所应承担的所有违约责任和违约处罚。

投标人（公章）

法定代表人（签章）

年    月    日

（格式3）

报价书（格式）

致：重庆医科大学附属第二医院

我们已经仔细地研究了                  项目采购文件的全部内容。我们已完全理解了采购文件规定的合同范围。要求，并考虑到了潜在所有风险。据此，我们承诺结合本项目特点及我方实际情况，按以下标准报价。

重庆医科大学附属第二医院          项目投标总报价为：             元。

我方同意在规定的递交报价书截止之日起到投标有效期满前遵守本报价书，且对我们具有约束力，并可随时被接受中标。如果我们中标，我们将及时签订合同。在制定和签署正式协议书之前，本报价书应构成在我们双方之间有约束力的合同。

清单详情

| 序号 | 产品名称 | 型 号 | 单价（元） | 数量 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气体灭火装置 | WQMP90/5.3—ZTQ |  | 2 |  | 检测（含药剂损耗） |
| 2 | 气体灭火装置 | WQMP120/5.3—ZTQ |  | 9 |  | 检测（含药剂损耗） |
| 3 | 气体灭火装置 | QMP70 |  | 5 |  | 检测（含药剂损耗，有3套预估损耗超50%～70%） |
| 4 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 |  |  | 2 |  | 新增40kg、50kg各一个 |
| 5 | 气体主机 | 北京利达 |  | 1 |  | 新增 |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |

投标单位（盖章）：

法定代表人或法人授权代表（签字）：

时间：