## 冷却塔材料（设备）
重庆医科大学附属第二医院江南院区感染楼扩建项目
冷却塔市场调研报价表
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 材质 | 规格型号 | 品牌及产地 | 产品介绍（介绍公司具体产品，现场提供样品） | 材料报价
1 | 超低噪音横流开式冷却塔 | 4（1台备用） | 台 | 玻璃钢（可根据产品选型自行完善） | 冷水机组设计参数：制冷量：420RT（1477kw），承压1MPa，平时负荷2316kw，功率：225.4kw，疫情负荷4096kw，共三台。 冷却塔设计循环水量：400m3/h，功率：15kw。请推荐冷却塔产品选型，完善详细参数。
备注：调研单位根据公司产品实际情况，自行完善产品品类及报价，报价表加盖单位公章