江南院区感染与肝病中心楼顶发光字更换采购阳光推介文件

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 江南院区感染与肝病中心楼顶发光字更换采购阳光推介 |
| 2 | 项目概况 | 1.项目地点：江南院区 2.采购内容： 对江南院区感染与肝病中心楼顶的户外立架式穿孔发光字（文字内容为“中文：重庆医科大学病毒性肝炎研究所 英文：INSTITUTE FOR VIRAL HEPATITIS,CHONGQING MEDICAL UNIVERSITY ）”，具体尺寸详见附件1）进行相关设施更换，保留原金属字体和钢架结构。具体工作内容如下： 2.1拆除现有旧主电缆、旧辅线、旧灯珠、旧电源、旧配电箱及时空开关等； 2.2更换上述拆除部件，更换后的发光字系统应具有发光均匀、高亮度、防水防尘等特性； 2.3完成新部件的安装、连接及调试，保证整套发光字系统正常运行，符合户外使用的安全及性能要求。 3.质保期：自本项目验收合格之日起计算，3年。 4.供货安装期（接到采购人通知之日起算）：不高于25个日历日。 |
| 3 | 推介内容 | 1.产品要求：必须符合国家有关规范和设计要求，具体见《技术要求》。 2.制定方案：参与人须根据现场的实际情况，制定安全的拆除方案和旧灯珠、电源等相关设施的更换方案。 3.售后服务： 3.1巡检维护：质保期内，每月指派有相应资质人员对发光字牌、金属结构架及其电控系统等进行细致全面地监视、检查、隐患报告，有故障及时处理；每年进行1次钢架和焊点防锈漆涂刷。 3.2故障响应：遇到发光字运行不正常、金属结构架出现开焊等问题，提供24小时的故障响应服务，12小时内到场进行检修，24小时内完成故障修复，并出具现场服务报告；无法在24小时内解决的，向采购人做书面说明，并提供备用产品；紧急情况，1小时内响应到底现场。 3.3备品备件及易损件：须备足常用易损配件，包含但不限于电源、灯珠等。售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。 以上为基本要求，参与人可根据自身实力提出更高承诺。 |
| 4 | 质量要求 | 质量必须符合国家和行业规范要求。 |
| 5 | 参与方条件 | （一）基本资格条件 1.参与人为中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格。具备在有效期内的税务登记证、组织机构代码证。【提供税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”的营业执照复印件并加盖鲜章】。营业执照的经营范围：广告设计、制作、代理。 （二）特定资格条件： 1.参与人须具有建设行政主管部门颁发的市政公用工程总承包贰级及以上资质或者城市及道路照明工程专业承包贰级及以上资质。 2.参与人具备建设行政主管部门颁发的《安全生产许可证》，且在有效期内； 3.该项目需配备具备相关资质的项目经理、技术负责人、专职安全生产管理人员等岗位人员，上述所有人员必须为参与人本单位正式员工，且需具备建设行政主管部门颁发的《安全生产考核合格证书》，并提供近三个月的社保缴纳记录； 4.因本项目涉及超高空作业，为严格保障施工安全，项目团队中须满足以下人员资质要求： 4.1至少2人同时持有中华人民共和国应急管理部（原国家安全生产监督管理总局）颁发的低压电工证及高空作业证； 4.2至少1人同时持有中华人民共和国应急管理部（原国家安全生产监督管理总局）颁发的高空作业证及焊接与热切割作业证； 上述人员必须为参与人本单位正式员工，且都需具备建设行政主管部门颁发的《安全生产考核合格证书》，并提供近三个月的社保缴纳记录。 - 5.业绩： - 2022年1月至竞选截止日止（以合同签订时间为准），具有1个10万元及以上的灯珠拆除及更换类似业绩。 |
| 6 | 推介时间和地点 | 时间：2025年8 月 19日 上午9:00 地点：南岸区天文大道288号重医附二院江南院区科教楼后勤处办公室（120室） |
| 7 | 报价方式 | 1.本项目报价采用总价包干，包含但不限于设计/测量、生产制造、运输（含包装、运输和装卸）、产品安装、仓储费、成品和半成品保护、各种税费、附件、备品备件、专用工具、技术资料、技术服务及培训、风险费、赶工费、验收、安装及调试、免费质保期内的所有费用。 |
| 8 | 报名方式及 截止时间 | 邮件报名： cyfeyzwk@163.com 江南院区感染与肝病中心楼顶发光字更换采购阳光推介+单位名称+联系人+联系电话 提供“三证合一”的营业执照+资质证书+安全生产许可证复印件加盖鲜章扫描件 报名截止时间：2025年 8 月18 日下午14:00 |
| 9 | 现场勘察时间 | 请在工作日8：00-11:30,14:00-17：00联系 |
| 10 | 付款方式 | 1.货到后提交送货单、到场验收单等并安装完成，双方进行正式验收，验收合格且采购人收到质量保证金后，60个日历日内支付该批次货款的100%。 2.质保金：中选价格的3%作为质保金，产品验收合格之次日起质保期满后，采购人无息退还质保金。 |
| 11 | 推介文件组成及文件格式 | 文件组成： - 1.企业营业执照【提供复印件需加盖公章（原件备查）】 - 2.资质证书、安全生产许可证、人员证书及社保、业绩 3.法定代表人授权委托书（格式1） 4.报价书（格式2）（附报价清单） 文件格式： 1.签字盖章要求 1.1推介文件正、副本封面均须法定代表人或其委托代理人签字、加盖竞选单位公章（鲜章），正、副本均须加盖骑缝章（鲜章）； 1.2推介文件正本内页要求签字、盖章的地方均须由法定代表人或其委托代理人签字、加盖竞选单位公章（鲜章）；推介文件副本内页可以是正本的复印件。 2.装订要求 推介文件的正本与副本应分别装订成册，采用胶订、平订或线订等，不得采用活页装订方式。 3.份数要求：1份正本，3份副本。（须在封面注明） 4.密封要求：将装订好的推介文件正、副本封装在一个文件袋内，并在袋上加盖竞选单位单位公章。 5.推介文件正副本请务必做好目录及对应页码。 |
| 12 | 递交文件地点 | 推介会议同时递交 |
| 13 | 联系人及方式 | 联系地址：重庆市渝中区临江路74号重庆医科大学附属第二医院总务科 联 系 人：李老师 联系电话：13042341100 |

格式1

法定代表人授权书

本授权书声明：本人         系                的法定代表人，现授权本单位的       为本公司代理人，以本公司的名义参加江南院区感染与肝病中心楼顶发光字更换采购阳光推介，代理人在推介过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本人均予以承认。

特此授权。

被授权人：                   性别：                 年龄：

单位（盖章）                 部门：                 职务：

法定代表人：（签字或盖章）

（该处粘贴代理人身份证正反两面复印件）

日期：    年    月   日

格式2

报价书（格式）

致：重庆医科大学附属第二医院

我们已经仔细地研究了                  项目推介文件的全部内容。我们已完全理解了推介文件规定的要求，并考虑到了潜在所有风险。据此，我们承诺结合本项目特点及我方实际情况，按以下标准报价。

重庆医科大学附属第二医院江南院区感染与肝病中心楼顶发光字更换采购阳光推介总报价为           元。

推介单位（盖章）：

法定代表人或法人授权代表（签字）：

时间

附件1：

尺寸、材质、工艺等技术参数