## 总汇
介入中心医用耗材柜、操作台采购清单及技术要求
序号 | 货物名称 | 图样 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 总价 （元）
1 | 医用耗材柜1 |  | 1.柜体采用2.0mm厚304不锈钢防刮花材料；双层结构 2.柜门采用304不锈钢材料2.0厚双面工艺，填充铝蜂窝，表面采用烤漆工艺;颜色土豪金，双层结构 3.配件采用骑马抽高级滑轨，304不锈钢底板。铰链用304不锈钢材料脱卸式合页 4.挂钩采用4mm直径的304实心圆钢， 5.规格尺寸3450*400*2920 6.详细尺寸见图样 | 1 | 套
2 | 不锈钢操作台1 |  | 1.柜体采用2.0mm厚304不锈钢防刮花材料；双层结构 2.柜门采用304不锈钢材料2.0厚双面工艺，填充铝蜂窝，表面采用烤漆工艺;颜色土豪金，双层结构。 3.配件采用骑马抽高级滑轨，304不锈钢底板。铰链用304不锈钢材料脱卸式合页 4.规格尺寸2550*600*2860 5.详细尺寸见图样 | 1 | 套
3 | 医用耗材柜2 |  | 1.基材：采用优质E1级环保型实木多层板；双面贴防火板，防火板板厚0.8mm、抗划伤、耐高温、耐磨损、耐冲击度等特点,板材总厚度≥25mm； 2.封边用材：优质PVC同色封边，甲醛释放量满足国家规范要求，试验后无鼓泡,开裂缝、变形，使用助剂及色粉，达到长期使用不变黄 3.胶水：采用优质环保胶，粘性强，不易脱落，具有防水性、防潮性、耐磨性、耐撞性、绿色无污染、游离甲醛释放量满足国家规范要求 4.五金及配件：优质五金配件，均经过防锈处理，表面镀层没有剥落现象，采用迪森、“BMB”、“海福乐”（参照或相当于）或以上等级五金配件，滑轨采用消声不锈钢轨； 5.颜色待定可选。 6.规格尺寸740*600*2660 7.详细尺寸见图样 | 1 | 套
4 | 不锈钢操作台2 |  | 1.基材：采用优质E1级环保型实木多层板；双面贴防火板，防火板板厚0.8mm、抗划伤、耐高温、耐磨损、耐冲击度等特点,板材总厚度≥25mm； 2.封边用材：优质PVC同色封边，甲醛释放量满足国家规范要求，试验后无鼓泡,开裂缝、变形，使用助剂及色粉，达到长期使用不变黄 3.胶水：采用优质环保胶，粘性强，不易脱落，具有防水性、防潮性、耐磨性、耐撞性、绿色无污染、游离甲醛释放量满足国家规范要求 4.五金及配件：优质五金配件，均经过防锈处理，表面镀层没有剥落现象，采用迪森、“BMB”、“海福乐”（参照或相当于）或以上等级五金配件，滑轨采用消声不锈钢轨； 5.颜色待定可选。 | 1 | 张
合计：