## 风机、风阀、风口
重庆医科大学附属第二医院江南院区感染楼扩建项目
消防风机、风阀、风口材料市场调研报价表
序号 | 设备编号/名称 | 单位 | 材质 | 规格型号 | 品牌及产地 | 产品介绍（介绍公司具体产品，现场提供样品） | 材料报价
一 | 消防排烟系统
1 | SEF-B1-1-1/消防高温排烟轴流风机 | 台 |  | 详风机附件1.1
2 | ESF-B1-2-1、3/消防高温双速离心风机箱(电机外置) | 台 |  | 详风机附件1.1
3 | ESF-B1-2-2/消防高温双速离心风机箱(电机外置) | 台 |  | 详风机附件1.1
4 | ESF-B2-1-1/消防高温双速离心风机箱(电机外置) | 台 |  | 详风机附件1.1
5 | ESF-B2-1-2/消防高温双速离心风机箱(电机外置) | 台 |  | 详风机附件1.1
6 | ESF-B2-2-1/消防高温双速离心风机箱(电机外置) | 台 |  | 详风机附件1.1
7 | ESF-B3-1-1/消防高温双速离心风机箱(电机外置) | 台 |  | 详风机附件1.1
8 | ESF-B3-2-1/消防高温双速离心风机箱(电机外置) | 台 |  | 详风机附件1.1
9 | ESF-B4-1-1/消防高温双速离心风机箱(电机外置) | 台 |  | 详风机附件1.1
10 | ESF-B4-2-1/消防高温双速离心风机箱(电机外置) | 台 |  | 详风机附件1.1
11 | SEF-01-RF-1/消防高温排烟轴流风机 | 台 |  | 详风机附件1.1
12 | SEF-01-RF-2、3/消防高温排烟轴流风机 | 台 |  | 详风机附件1.1
二 | 消防补风系统
1 | MAF-B1-1-1/消防高温排烟轴流风机 | 台 |  | 详风机附件1.1
2 | MAF-B1-1-2/消防高温排烟轴流风机 | 台 |  | 详风机附件1.1
3 | SMF-B1-2-1/消防高温排烟轴流风机 | 台 |  | 详风机附件1.1
4 | SMF-B2-1-1/消防高温排烟轴流风机 | 台 |  | 详风机附件1.1
5 | SMF-B2-1-2/消防高温排烟轴流风机 | 台 |  | 详风机附件1.1
6 | SMF-B2-2-1/消防高温排烟轴流风机 | 台 |  | 详风机附件1.1
7 | SMF-B3-1-1/消防高温排烟轴流风机 | 台 |  | 详风机附件1.1
8 | SMF-B3-2-1/消防高温排烟轴流风机 | 台 |  | 详风机附件1.1
9 | SMF-B4-1-1/消防高温排烟轴流风机 | 台 |  | 详风机附件1.1
10 | SMF-B4-2-1/消防高温排烟轴流风机 | 台 |  | 详风机附件1.1
三 | 防烟系统风机
1 | SPF-B1-2-1/轴流式消防排烟风机 | 台 |  | 详风机附件1.1
2 | SPF-B1-2-2/轴流式消防排烟风机 | 台 |  | 详风机附件1.1
3 | SPF-B2-2-1/轴流式消防排烟风机 | 台 |  | 详风机附件1.1
4 | SPF-B3-2-1/轴流式消防排烟风机 | 台 |  | 详风机附件1.1
5 | SPF-01-RF-1/轴流式消防排烟风机 | 台 |  | 详风机附件1.1
6 | VPF-01-RF-1/轴流式消防排烟风机 | 台 |  | 详风机附件1.1
7 | SPF-01-RF-2/轴流式消防排烟风机 | 台 |  | 详风机附件1.1
8 | VPF-01-RF-2/轴流式消防排烟风机 | 台 |  | 详风机附件1.1
9 | VPF-01-RF-3/轴流式消防排烟风机 | 台 |  | 详风机附件1.1
10 | VPF-01-RF-4/轴流式消防排烟风机 | 台 |  | 详风机附件1.1
二 | 消防风阀
1 | 70°防火阀FD | 个 |  | 尺寸1400*800mm，70°C时熔断关闭，风阀的阀体及叶片等均采用镀锌钢板制作，镀锌钢板镀锌层厚度符合GB50243-2016及设计要求。
2 | 70°防火阀FDS | 个 |  | 尺寸1400*800mm，70°C时熔断关闭，风阀的阀体及叶片等均采用镀锌钢板制作，镀锌钢板镀锌层厚度符合GB50243-2016及设计要求。
3 | 70°防火阀FDS | 个 |  | 尺寸600*900mm，70°C时熔断关闭，风阀的阀体及叶片等均采用镀锌钢板制作，镀锌钢板镀锌层厚度符合GB50243-2016及设计要。
4 | 70°防火阀FDS | 个 |  | 尺寸800*1250mm，70°C时熔断关闭，风阀的阀体及叶片等均采用镀锌钢板制作，镀锌钢板镀锌层厚度符合GB50243-2016及设计要。
5 | 70°防火阀FDS | 个 |  | 尺寸500*2200mm，70°C时熔断关闭，风阀的阀体及叶片等均采用镀锌钢板制作，镀锌钢板镀锌层厚度符合GB50243-2016及设计要。
6 | 280℃防火调节阀FDH | 个 |  | 尺寸1250*320mm，280°C熔断关闭,带风量调节功能，风阀的阀体及叶片等均采用镀锌钢板制作，镀锌钢板镀锌层厚度符合GB50243-2016及设计要求。
7 | 280℃防火调节阀FDH | 个 |  | 尺寸1300*350mm，280°C熔断关闭,带风量调节功能，风阀的阀体及叶片等均采用镀锌钢板制作，镀锌钢板镀锌层厚度符合GB50243-2016及设计要求。
8 | 280℃防火调节阀FDH | 个 |  | 尺寸1250*200mm，280°C熔断关闭,带风量调节功能，风阀的阀体及叶片等均采用镀锌钢板制作，镀锌钢板镀锌层厚度符合GB50243-2016及设计要求。
9 | 280℃防火调节阀FDH | 个 |  | 尺寸1250*350mm，280°C熔断关闭,带风量调节功能，风阀的阀体及叶片等均采用镀锌钢板制作，镀锌钢板镀锌层厚度符合GB50243-2016及设计要求。
10 | 280℃防火调节阀FDH | 个 |  | 尺寸1000*250mm，280°C熔断关闭,带风量调节功能，风阀的阀体及叶片等均采用镀锌钢板制作，镀锌钢板镀锌层厚度符合GB50243-2016及设计要求。
11 | 280℃防火调节阀FDSH | 个 |  | 尺寸1000*400mm，280°C熔断关闭,带风量调节功能，风阀的阀体及叶片等均采用镀锌钢板制作，镀锌钢板镀锌层厚度符合GB50243-2016及设计要求。
12 | 280℃防火调节阀FDSH | 个 |  | 尺寸800*800mm，280°C熔断关闭,带风量调节功能，风阀的阀体及叶片等均采用镀锌钢板制作，镀锌钢板镀锌层厚度符合GB50243-2016及设计要求。
13 | 280℃防火调节阀FDSH | 个 |  | 尺寸900*250mm，280°C熔断关闭,带风量调节功能，风阀的阀体及叶片等均采用镀锌钢板制作，镀锌钢板镀锌层厚度符合GB50243-2016及设计要求。
14 | 280℃防火调节阀FDSH | 个 |  | 尺寸1300*320mm，280°C熔断关闭,带风量调节功能，风阀的阀体及叶片等均采用镀锌钢板制作，镀锌钢板镀锌层厚度符合GB50243-2016及设计要求。
15 | 280℃防火调节阀FDSH | 个 |  | 尺寸1300*350mm，280°C熔断关闭,带风量调节功能，风阀的阀体及叶片等均采用镀锌钢板制作，镀锌钢板镀锌层厚度符合GB50243-2016及设计要求。
16 | 280℃防火调节阀FDSH | 个 |  | 尺寸900*600mm，280°C熔断关闭,带风量调节功能，风阀的阀体及叶片等均采用镀锌钢板制作，镀锌钢板镀锌层厚度符合GB50243-2016及设计要求。
17 | 280℃防火调节阀FDSH | 个 |  | 尺寸1250*200mm，280°C熔断关闭,带风量调节功能，风阀的阀体及叶片等均采用镀锌钢板制作，镀锌钢板镀锌层厚度符合GB50243-2016及设计要求。
18 | 280℃防火调节阀FDSH | 个 |  | 尺寸1000*250mm，280°C熔断关闭,带风量调节功能，风阀的阀体及叶片等均采用镀锌钢板制作，镀锌钢板镀锌层厚度符合GB50243-2016及设计要求。
19 | 排烟阀BEC | 个 |  | 尺寸900*250mm,带风量调节功能，风阀的阀体及叶片等均采用镀锌钢板制作，镀锌钢板镀锌层厚度符合GB50243-2016及设计要求。
20 | 排烟阀BEC | 个 |  | 尺寸1250*200mm,带风量调节功能，风阀的阀体及叶片等均采用镀锌钢板制作，镀锌钢板镀锌层厚度符合GB50243-2016及设计要求。
21 | 排烟阀BEC | 个 |  | 尺寸900*250mm,带风量调节功能，风阀的阀体及叶片等均采用镀锌钢板制作，镀锌钢板镀锌层厚度符合GB50243-2016及设计要求。
22 | 排烟阀BEC | 个 |  | 尺寸1300*350mm,带风量调节功能，风阀的阀体及叶片等均采用镀锌钢板制作，镀锌钢板镀锌层厚度符合GB50243-2016及设计要求。
23 | 排烟阀BEC | 个 |  | 尺寸600*400mm,带风量调节功能，风阀的阀体及叶片等均采用镀锌钢板制作，镀锌钢板镀锌层厚度符合GB50243-2016及设计要求。
24 | 排烟阀BEC | 个 |  | 尺寸1250*350mm,带风量调节功能，风阀的阀体及叶片等均采用镀锌钢板制作，镀锌钢板镀锌层厚度符合GB50243-2016及设计要求。
三 | 风口
1 | 常闭风口GC | 个 |  | 尺寸800*1100mm，具有电信号开启及远程手动开启功能(带钢绳及控制盒），风阀的阀体及叶片等均采用镀锌钢板制作，镀锌钢板镀锌层厚度符合GB50243-2016及设计要求。
2 | 常闭风口GC | 个 |  | 尺寸500*2300密码，具有电信号开启及远程手动开启功能(带钢绳及控制盒），风阀的阀体及叶片等均采用镀锌钢板制作，镀锌钢板镀锌层厚度符合GB50243-2016及设计要求。
3 | 常闭风口GC | 个 |  | 尺寸800*900mm，具有电信号开启及远程手动开启功能(带钢绳及控制盒），风阀的阀体及叶片等均采用镀锌钢板制作，镀锌钢板镀锌层厚度符合GB50243-2016及设计要求。
4 | 常闭风口GC | 个 |  | 尺寸1400*800mm，具有电信号开启及远程手动开启功能(带钢绳及控制盒），风阀的阀体及叶片等均采用镀锌钢板制作，镀锌钢板镀锌层厚度符合GB50243-2016及设计要求。
5 | 板式排烟口PS | 个 |  | 尺寸900*600mm，具有电信号开启及远程手动开启功能(带钢绳及控制盒），风阀的阀体及叶片等均采用镀锌钢板制作，镀锌钢板镀锌层厚度符合GB50243-2016及设计要求。
备注：调研单位根据公司产品实际情况，自行完善产品品类及报价，报价表加盖单位公章