### 表1检测项目及检测技术要求表（非强检部分）

| 序号 | 仪器名称 | 预估数量 | 单位 | 年检次数 | 报价（元） | 检测方式 | 证书类型 | 依据技术文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | α、β表面污染仪 | 2 | 台 | 1 |  | 送检 | 检定 | JJG 478-2016 《α、β表面污染仪检定规程》 |
|  | 电接点压力表 | 1 | 只 | 2 |  | 现场 | 检定 | JJG 52-2013《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表》 |
|  | 电离室巡测仪 | 2 | 台 | 1 |  | 送检 | 检定 | JJG 393-2018《便携式X、γ辐射周围剂量当量（率）仪和监测仪》 |
|  | 电子天平 | 10 | 台 | 1 |  | 现场 | 检定 | JJG 1036-2022《电子天平》 |
|  | 多通道可调移液器 | 30 | 台 | 1 |  | 送检 | 检定 | JJG 646-2006 《移液器检定规程》 |
|  | 砝码（200g） | 1 | 只 | 1 |  | 送检 | 检定 | JJG 99-2022《砝码》 |
|  | 分度吸量管 | 2 | 只 | 1 |  | 送检 | 检定 | JJG 196-2006 《常用玻璃量器检定规程》 |
|  | 浮标式氧气吸入器 | 5668 | 只 | 2 |  | 现场 | 检定 | JJG 913-2015《浮标式氧气吸入器》 |
|  | 工作用玻璃液体温度计 | 32 | 只 | 1 |  | 送检 | 检定 | JJG 130-2011《工作用玻璃液体温度计》 |
|  | 呼出气体酒精含量检测仪 | 4 | 台 | 1 |  | 送检 | 检定 | JJG 657-2019《呼出气体酒精含量检测仪检定规程》 |
|  | 可调移液器 | 300 | 只 | 1 |  | 送检 | 检定 | JJG 646-2006 《移液器检定规程》 |
|  | 酶标分析仪 | 10 | 台 | 1 |  | 现场 | 检定 | JJG 861-2007《酶标分析仪检定规程》 |
|  | 胎儿监护仪 | 51 | 台 | 1 |  | 现场 | 检定 | JJG 893-2007《超声多普勒胎心仪超声源检定规程》 JJG 394-1997 《超声多普勒胎儿监护仪超声源检定规程》 |
|  | 听力计 | 3 | 台 | 1 |  | 送检 | 检定 | JJG 388-2012《测听设备 纯音听力计》 |
|  | 压力表 | 150 | 只 | 2 |  | 送检 | 检定 | JJG 52-2013《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表》 |
|  | 液相色谱仪 | 1 | 台 | 1 |  | 现场 | 检定 | JJG 705-2014《液相色谱仪》 |
|  | 医用超声诊断仪超声源 | 150 | 台 | 1 |  | 现场 | 检定 | JJG 639-1998《医用超声诊断仪超声源检定规程》 |
|  | 医用电子体温计 | 12 | 只 | 1 |  | 送检 | 检定 | JJG 1162-2019 《医用电子体温计检定规程》 |
|  | 游标卡尺 | 1 | 把 | 1 |  | 送检 | 检定 | JJG 30-2012《通用卡尺》 |
|  | 真空表 | 1027 | 只 | 2 |  | 现场 | 检定 | JJG 52-2013《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表》 |
|  | PCR仪 | 53 | 台 | 1 |  | 现场 | 校准 | JJF 1527-2015《聚合酶链反应分析仪校准规范》 |
|  | 冰箱/烘箱/培养箱/灭菌器等温度类设备 | 640 | 台 | 1 |  | 现场 | 校准 | JJF 1101-2019 《环境试验设备温度、湿度参数校准规范》 |
|  | 冰箱温度计 | 174 | 只 | 1 |  | 送检 | 校准 | JJF（渝）080—2023 《机械式冷链用温度计》 |
|  | 超净工作台 | 1 | 台 | 1 |  | 现场 | 校准 | JJF 2053-2023《洁净工作台性能参数校准规范》 |
|  | 超声经颅多普勒血流分析仪 | 10 | 台 | 1 |  | 现场 | 校准 | JJF（渝）032-2019《超声经颅多普勒血流分析仪校准规范》 |
|  | 除颤仪 | 100 | 台 | 1 |  | 现场 | 校准 | JJF 1149-2014 《心脏除颤器》 |
|  | 电子秤 | 34 | 台 | 1 |  | 现场 | 检定 | 参照JJG 539-2016 《数字指示秤检定规程》 |
|  | 电子体重秤 | 13 | 台 | 1 |  | 现场 | 检定 | JJG 539-2016 《数字指示秤》 |
|  | 定量移液器 | 2 | 只 | 1 |  | 送检 | 检定 | JJG 646-2006《移液器检定规程》 |
|  | 动态血压监测仪 | 38 | 台 | 1 |  | 现场 | 检定 | JJG 692-2010 《无创自动测量血压计检定规程》 |
|  | 多功能培养箱 | 1 | 台 | 1 |  | 现场 | 校准 | JJF 1260-2010 《婴儿培养箱校准规范》 |
|  | 多普勒外周血管测试仪 | 1 | 台 | 1 |  | 现场 | 校准 | 参照JJG 692-2010 《无创自动测量血压计》 |
|  | 二氧化碳培养箱 | 14 | 台 | 1 |  | 现场 | 校准 | JJF 1101-2019 《环境试验设备温度、湿度参数》 YY 1621-2018 《医用二氧化碳培养箱》 |
|  | 非接触式红外体温计 | 122 | 只 | 1 |  | 送检 | 校准 | JJF 1107-2003 《测量人体温度的红外温度计》 |
|  | 肺功能仪 | 3 | 台 | 1 |  | 现场 | 校准 | JJF 1213-2008 《肺功能仪》 |
|  | 分液器 | 2 | 只 | 1 |  | 送检 | 检定 | JJG 646-2006《移液器检定规程》 |
|  | 高灵敏辐射巡测仪 | 2 | 台 | 1 |  | 送检 | 检定 | JJG 393-2018 《便携式X、γ辐射周围剂量当量（率）仪和监测仪》 |
|  | 高频电刀 | 49 | 台 | 1 |  | 现场 | 校准 | JJF 1217-2009 《高频电刀》 |
|  | 骨密度仪 | 8 | 台 | 1 |  | 现场 | 检定 | JJG 1050-2009 《X、γ射线骨密度仪检定规程》 |
|  | 红外额温计 | 4 | 只 | 1 |  | 送检 | 校准 | JJF 1107-2003 《测量人体温度的红外温度计校准规范》 |
|  | 红外体温计 | 56 | 只 | 1 |  | 送检 | 校准 | JJF 1107-2003 《测量人体温度的红外温度计校准规范》 |
|  | 呼吸机 | 151 | 台 | 1 |  | 现场 | 校准 | JJF 1234-2018 《呼吸机》 |
|  | 洁净工作台 | 26 | 台 | 1 |  | 现场 | 校准 | JJF 2053-2023《洁净工作台性能参数校准规范》 |
|  | 离心机 | 125 | 台 | 1 |  | 现场 | 校准 | JJF 2004-2022 《医用离心机》 |
|  | 麻醉机 | 51 | 台 | 1 |  | 现场 | 校准 | JJF 2149-2024《麻醉机校准规范》 |
|  | 麦氏细菌浊度仪 | 1 | 台 | 1 |  | 现场 | 校准 | JJF 1825-2020 《麦氏细菌浊度分析仪》 |
|  | 脉搏血氧仪 | 242 | 只 | 1 |  | 现场 | 校准 | JJF (渝)051-2020 《脉搏血氧仪》 |
|  | 免疫分析仪 | 1 | 台 | 1 |  | 现场 | 校准 | JJF 1752-2019 《全自动封闭型发光免疫分析仪》 |
|  | 明渠堰槽流量计 | 2 | 台 | 1 |  | 现场 | 校准 | 参照 JJG711-1990《明渠堰槽流量计》 JJF（渝）077—2023《巴歇尔槽流量计现场校准规范》 |
|  | 尿沉渣分析仪 | 5 | 台 | 1 |  | 现场 | 校准 | JJF 1823-2020 《全自动尿沉渣分析仪》 |
|  | 尿液分析仪 | 5 | 台 | 1 |  | 现场 | 校准 | JJF 1129-2005 《尿液分析仪》 |
|  | 凝血分析仪 | 8 | 台 | 1 |  | 现场 | 校准 | JJF 1945-2021 《凝血分析仪》 |
|  | 全自动核酸提取仪 | 4 | 台 | 1 |  | 现场 | 校准 | JJF 1874-2020 《(自动)核酸提取仪校准规范》 |
|  | 全自动化学发光免疫分析仪 | 4 | 台 | 1 |  | 现场 | 校准 | JJF 1752-2019 《全自动封闭型发光免疫分析仪》 |
|  | 全自动生化分析仪 | 7 | 台 | 1 |  | 现场 | 校准 | JJF 1720-2018 《全自动生化分析仪》 |
|  | 身高体重秤 | 8 | 台 | 1 |  | 现场 | 检定 | JJG 539-2016 《数字指示秤》 |
|  | 生物安全柜 | 51 | 台 | 1 |  | 现场 | 校准 | JJF 1815-2020 《Ⅱ级生物安全柜》 |
|  | 生物显微镜 | 44 | 台 | 1 |  | 现场 | 校准 | JJF 1402-2013 《生物显微镜校准规范》 |
|  | 输注工作站(六通道） | 13 | 台 | 1 |  | 现场 | 校准 | JJF 1259-2018 《医用注射泵和输液泵》 |
|  | 输注工作站（三通道） | 8 | 台 | 1 |  | 现场 | 校准 | JJF 1259-2018 《医用注射泵和输液泵》 |
|  | 输注工作站（四通道） | 2 | 台 | 1 |  | 现场 | 校准 | JJF 1259-2018 《医用注射泵和输液泵》 |
|  | 数字差压计 | 1 | 台 | 1 |  | 现场 | 检定 | JJG 875-2019 《数字压力计检定规程》 |
|  | 数字温度计 | 102 | 只 | 1 |  | 送检 | 校准 | JJF (川)139-2017 《数字温度计校准规范》 |
|  | 数字温湿度计 | 86 | 只 | 1 |  | 送检 | 校准 | JJF 1076-2020 《数字式温湿度计校准规范》 |
|  | 双金属温度计 | 4 | 只 | 1 |  | 送检 | 校准 | JJF 1908-2021 《双金属温度计校准规范》 |
|  | 碳13红外光谱仪 | 2 | 台 | 1 |  | 现场 | 校准 | JJF (渝)047-2020 《碳13红外光谱仪校准规范》 |
|  | 体重秤 | 90 | 台 | 1 |  | 现场 | 检定 | JJG 13-2016 《模拟指示秤检定规程》 |
|  | 微电脑采液控制器 | 2 | 台 | 1 |  | 现场 | 校准 | 参照JJG 1036-2022 《电子天平》 |
|  | 温度采集模块 | 19 | 台 | 1 |  | 现场 | 校准 | JJF 1366-2012 《温度数据采集仪校准规范》 |
|  | 温度记录仪 | 6 | 台 | 1 |  | 送检 | 校准 | JJF 1366-2012 《温度数据采集仪校准规范》 |
|  | 温度数据采集仪 | 15 | 台 | 1 |  | 现场 | 校准 | JJF 1366-2012 《温度数据采集仪校准规范》 |
|  | 温湿度计 | 196 | 只 | 1 |  | 送检 | 检定 | JJG 205-2005 《机械式温湿度计检定规程》 |
|  | 温湿度记录仪 | 5 | 台 | 1 |  | 送检 | 校准 | JJF 1076-2020 《数字式温湿度计校准规范》 |
|  | 无创呼吸机 | 48 | 台 | 1 |  | 现场 | 校准 | JJF 1076-2020 《数字式温湿度计校准规范》 |
|  | 血气分析仪 | 3 | 台 | 1 |  | 现场 | 检定 | JJG 553-1988 《血液气体酸碱分析仪检定规程》 |
|  | 血细胞分析仪 | 20 | 台 | 1 |  | 现场 | 检定 | JJG 714-2012 《血细胞分析仪》 |
|  | 血液透析机 | 86 | 台 | 1 |  | 现场 | 校准 | JJF 1353-2024 《血液透析装置校准规范》 |
|  | 压差表 | 18 | 只 | 1 |  | 现场 | 检定 | JJG 52-2013 《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表》 |
|  | 压力真空表 | 18 | 只 | 2 |  | 现场 | 检定 | JJG 52-2013 《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表》 |
|  | 医用磁共振成像系统 | 10 | 台 | 1 |  | 现场 | 校准 | JJF 2151-2024 《医用磁共振成像系统校准规范》 |
|  | 医用激光源 | 10 | 台 | 1 |  | 现场 | 检定 | JJG 581-2016 《医用激光源检定规程》 |
|  | 医用输液泵 | 238 | 只 | 1 |  | 现场 | 校准 | JJF 1259-2018 《医用注射泵和输液泵校准规范》 |
|  | 医用注射泵 | 427 | 只 | 1 |  | 现场 | 校准 | JJF 1259-2018 《医用注射泵和输液泵校准规范》 |
|  | 医用注射泵（三通道） | 14 | 台 | 1 |  | 现场 | 校准 | JJF 1259-2018 《医用注射泵和输液泵校准规范》 |
|  | 医用注射泵(双通道） | 31 | 台 | 1 |  | 现场 | 校准 | JJF 1259-2018 《医用注射泵和输液泵校准规范》 |
|  | 医用注射泵（双通道） | 353 | 台 | 1 |  | 现场 | 校准 | JJF 1259-2018 《医用注射泵和输液泵校准规范》 |
|  | 医用注射泵(四通道） | 4 | 台 | 1 |  | 现场 | 校准 | JJF 1259-2018 《医用注射泵和输液泵校准规范》 |
|  | 婴儿培养箱/辐射保暖台 | 24 | 台 | 1 |  | 现场 | 校准 | JJF 1260-2010 《婴儿培养箱校准规范》/JJF 2180-2024《婴儿辐射保暖台校准规范》 |
|  | 智能温度采集 | 27 | 台 | 1 |  | 现场 | 校准 | JJF 1366-2012 《温度数据采集仪校准规范》 |
|  | 智能温湿度记录仪 | 4 | 台 | 1 |  | 现场 | 校准 | JJF 1366-2012 《温度数据采集仪校准规范》 |

表2：检测项目及检测技术要求表（强检部分）

| 序号 | 仪器名称 | 预估数量 | 单位 | 检测方式 | 证书类型 | 依据技术规程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CT | 16 | 台 | 现场 | 检定 | JJG 961-2017《医用诊断螺旋计算机断层摄影装置（CT）X射线辐射源检定规程》 |
| 2 | DR | 10 | 台 | 现场 | 检定 | JJG 1078-2012《医用数字摄影(CR、DR)系统X射线辐射源》 |
| 3 | DSA | 5 | 台 | 现场 | 检定 | JJG 1067-2011《医用诊断数字减影血管造影(DSA)系统X射线辐射源》 |
| 4 | 电子血压计 | 438 | 台 | 现场 | 检定 | JJG 692-2010 《无创自动测量血压计》 |
| 5 | 动态心电图机 | 83 | 台 | 现场 | 检定 | JJG 1042-2008《动态（可移动）心电图机检定规程》 |
| 6 | 多参数监护仪 | 1425 | 台 | 现场 | 检定 | JJG 1163-2019 《多参数监护仪检定规程》 |
| 7 | 儿童血压计 | 4 | 只 | 现场 | 检定 | JJG 270-2008 《血压计和血压表检定规程》 |
| 8 | 放射性活度计 | 4 | 台 | 现场 | 检定 | JJG 377-2019《放射性活度计》 |
| 9 | 非接触式眼压计 | 7 | 台 | 现场 | 检定 | JJG 1143-2017《非接触式眼压计检定规程》 |
| 10 | 脑电图机 | 4 | 台 | 现场 | 检定 | JJG 954-2019《数字脑电图仪检定规程》 |
| 11 | 全景牙科X射线机 | 3 | 台 | 现场 | 检定 | JJG 1101-2014《医用诊断全景牙科X射线辐射源检定规程》 |
| 12 | 数字减影血管造影DSA系统X射线辐射源 | 2 | 台 | 现场 | 检定 | JJG 1067-2011《医用诊断数字减影血管造影(DSA)系统X射线辐射源》 |
| 13 | 数字心电图机 | 6 | 台 | 现场 | 检定 | JJG 1041-2008《数字心电图机》 |
| 14 | 台式血压计 | 398 | 台 | 现场 | 检定 | JJG 270-2008 《血压计和血压表检定规程》 |
| 15 | 心电图机 | 163 | 台 | 现场 | 检定 | JJG 1041-2008《数字心电图机》 |
| 16 | 验光镜片箱 | 1 | 台 | 现场 | 检定 | JJG 579-2010《验光镜片箱检定规程》 |
| 17 | 验光仪 | 3 | 台 | 现场 | 检定 | JJG 892-2022《验光仪检定规程》 |
| 18 | 医用X辐射源 | 4 | 台 | 现场 | 检定 | JJG 744-2004《医用诊断X射线辐射源检定规程》 |
| 19 | 医用电子加速器辐射源 | 2 | 台 | 现场 | 检定 | JJG 589-2008《医用电子加速器辐射源检定规程》 |
| 20 | 医用放射性核素活度计 | 2 | 台 | 现场 | 检定 | JJG 377-2019《放射性活度计》 |
| 21 | 医用乳腺X辐射源 | 1 | 台 | 现场 | 检定 | JJG 1145-2017《医用乳腺X射线辐射源检定规程》 |
| 22 | 医用数字摄影系统X射线辐射源 | 4 | 台 | 现场 | 检定 | JJG 1078-2012《医用数字摄影(CR、DR)系统X射线辐射源检定规程》 |
| 23 | 医用血管造影X射线系统 | 1 | 台 | 现场 | 检定 | JJG 1067-2011《医用诊断数字剪影血管照影（DSA)系统X射线辐射源检定规程》 |
| 24 | 医用诊断X辐射源 | 2 | 台 | 现场 | 检定 | JJG 744-2004《医用诊断X射线辐射源检定规程》 |