重庆医科大学附属第二医院

渝中院区物业服务采购需求

附件

一、招标项目一览表

	项目及名称
	数量/单位
	备注

	重庆医科大学附属第二医院渝中院区物业服务
	1项
	服务期：3年


二、服务范围、要求及标准

（一）服务范围：医院全院区域范围内包括医院所有公共场所及楼道屋面等医院全部区域的物业管理、辅医服务、设备值守等事项的服务工作。
服务要求：根据医院需求和制度规定，提供专业的服务，确保医院正常的医疗、教学、科研和生活秩序，为病人、来院人员及职工等营造安全、和谐的就医、工作、学习和生活环境等。
（三）服务标准：按照国家法律、法规及规章的相关规定及医院要求提供专业服务。

（四）本项目须应用智能管理体系，内容具有互联网、物联网平台、技术等。 

三、服务需求

（一）项目服务区域：

1.渝中院区外环境。

2.外科楼面积31320M²，地上共31层，地下共4层。

3.内科楼面积13389.07M²，共15层。

4.魁星楼A组团面积32202.28M²，共11层。

5.康复楼4673.19 M²，共7层。

6.新政楼2159.01 M²，共6层。
7.紫东国际10-13楼共4层，面积约8910.15 M²。

8.中医校2550.72，共6层。

9.医废暂存间、老肝炎所楼、综合病房楼、中医楼、实专楼、综合楼、消毒中心、影像楼、都市方舟、中医校等合计面积约38000 M²。 

（二）服务内容

本次采购的服务内容包括但不限于为重庆医科大学附属第二医院渝中院区的环境卫生保洁（室内、室外）；辅医（含电梯驾驶、会务服务、门诊引导）、工程设备运行与维护管理（含供电系统、给排水系统、电梯管理、医用气体系统、弱电系统、空调系统、工程物业维修、气动物流、巡查保养等）。
1.保洁

1.1服务范围：重医附二院渝中院区内科楼、外科楼、魁星楼A组团、康复楼、都市方舟、紫东国际、医废暂存间、老肝炎所楼、综合病房楼、中医楼、实专楼、综合楼、消毒中心、影像楼、中医校楼外公共区域（含广场、道路及梯步等）及相关附属设施（标识标牌、路灯、文化石、岗亭等）、门前三包范围等区域。（参照其他医院保洁范围）

1.2服务内容：

（1）环境保洁：服务范围内天、地、墙的清洁卫生、消毒杀菌等（含终末端消毒杀菌）、清洁用品的清洗及消毒等。
（2）地面养护：石材地面等各类硬质地面的养护，每季度一次或按需进行抛光打蜡、喷磨、刷洗、补蜡、清洗消毒；循环对大理石石材进行晶面处理，随时保持光亮。PVC地面、橡胶地面养护，根据科室需求进行抛光打蜡、喷磨、刷洗、补蜡、清洗消毒。
（3）对服务范围内不锈钢养护：循环对不锈钢进行抛光处理，随时保持光亮。（4）医疗、生活、可回收等垃圾的清运及暂存间管理，医疗废物、生活垃圾、可回收垃圾转运所需的工具由投标人提供，医疗废物暂存所需的工具由采购人提供。

（5）根据《医疗废物管理条例》、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》等相关规定，负责采购人医疗废物分类收集（交接、称重、登记）、院内转运（专用工具）、贮存（暂存）登记、计重交接移送专业处置公司进行集中处置，全程使用医疗废物管理信息系统，有效预防、及时控制和消除医疗废物的流失、泄漏、扩散和因意外事故所造成的危害。

（6）终末消毒：病区清洁、保洁及终末消毒按“清洁单元执行”。

（7）大楼外墙清洗：根据医院要求进行清洗，外墙面积约为49227平方米。
（8）对新建或改造后的房屋投入使用前进行开荒保洁工作。

（9）应急保洁；配合采购人举办各类大型活动、迎接各级各类检查、应对各种突发事件而提供应急保洁服务，该部分不再额外支付费用。

（10）服务范围内室内外全部排水沟、明沟（含屋顶）清洁、消杀。

（11）完成采购人安排的环保、节能及无烟医院宣传工作以及服务范围内的临时性保洁任务等
（12）医院安排的其他配合工作。

2.辅医（含电梯驾驶、会务服务、门诊引导）

2.1服务范围：负责院内医疗电梯运行巡查及病人转运电梯值守，以及其他客梯秩序维护。

2.2服务内容：

2.2.1电梯驾驶

（1）负责院内电梯运行巡查及病人转运电梯值守。

（2）电梯故障上报。

（3）协助电梯困人施救。

（4）协助来院人员引导、院感防控或其他院方交办的工作。

2.2.2会务服务

（1）配合院方相关部门完成会议前准备工作。

（2）做好会议期间各种服务工作。

（3）根据会议的接待情况和与会人员的反馈信息，适时提出服务或工作改进意见。

（4）完成医院交办的其它工作任务。

2.2.3门诊引导

（1）礼貌接待，主动询问，建立良好的第一印象。

（2）自助服务指导，引导患者优先选择合适的自助服务。

（3）楼层导诊与路径规划，为患者提供准确的就诊指引。

（4）特殊患者专项服务，确保就医过程便捷、舒适。

（5）就诊高峰时段，引导患者有序排队，维护就诊秩序。

3.1供电系统：

（1）按国家、地方或行业要求按时对高低压配电系统进行巡检，按规定登记运行数据，检查系统内设备的情况，发现隐患及时处理，不能及时解决的5分钟之内上报给医院相关职能部门。

（2）清洁高、低压配电室，保持干净整洁；做好配电室的防水、防潮、防火防鼠等工作。

（3）柴油发电机组的日常巡检。

（4）配合维保公司进行柴油发电机组的保养及定期带载测试。

（5）对低压配电柜及楼层配电箱进行日常巡查和定期保养。

（6）专用开闭所、配电房的日常值守，并根据需求进行规范操作。

（7）应急处置突发事件和设备故障，最大限度降低停电时间，确保配电设备的正常运行。

（8）负责备用电源（UPS）日常巡查，发现隐患及时处理，不能及时解决的立即上报给上级领导、医院，并做好记录。

（9）配合高压代维单位进行预防性测试。

（10）对强电线路及末端照明插座进行定期巡检，发现隐患应及时排除。

（11）配电系统的日常维修工作，要求安全、高效。（专用开闭所、配电房设备的维修由代维单位负责）

（12）根据科室要求，进行配电系统的小批量简单安装、改造（不含材料）。

3.2给排水系统：

（1）给排水系统

①按国家、地方或行业要求按时巡检生活水泵房，按规定抄记运行数据，对各类设备进行点检，发现隐患及时处理。详细检查内容：检查生活水泵是否运行正常、控制柜运行情况、溢流口有无保护、生活水箱加锁情况、管道阀门有无渗漏、排水设备、机房卫生情况等。保证水泵正常运转，24小时供水有保障。

②负责所有洁具水龙头、阀门、高压软管、洗手盆、冲水阀等给排水设备设施的巡检、维护、维修。（对口职能部门：房管科）

③负责所有给水、排水管网的巡检、日常维护维修。（对口职能部门：房管科）

④负责屋面排水口污泥的清理。（对口职能部门：房管科）

⑤负排水沟渠、管道污泥的清理及疏通。（对口职能部门：房管科）

⑥负责集水坑设备及其他所有给排水管到泵的巡检维护。

⑦负责配合二次供水设施清洗消毒单位对二次水箱定期的清洗和水质监测，配合人员需经卫生知识培训和健康检查，取得体检合格证。（二次供水设施清洗消毒单位费用由采购人支付）。

（2）生活热水系统

①负责热水系统设备的日常操作。

②配合维保单位进行维护维修工作。

③系统内管道、阀门的检查和维护维修工作。

④配合特种设备检测研究院对压力锅炉的检验。

⑤开水器每半年清洗一次。

3.3电梯

（1）负责院内电梯运行巡查及病人转运电梯值守。（病人转运及电梯值守对口职能部门：房管科）

（2）配合维保单位完成电梯日常管理和年检工作。

（3）配合电梯困人施救。

3.4医用气体系统

（1）按国家、地方或行业要求按时巡检正压、负压、中心供氧及其他医气机房，对各类设备进行点检记录，发现隐患及时处理。

（2）负责各类医气站房的日常值守和设备运行管理，值守人员需持有特种设备安全管理和作业人员证（项目代号：R1）。

（3）配合维保单位进行设备检修工作。

（4）负责液氧的接收、液氧站安全巡检、监督管理，及配合维（质）保公司完成应急处置。

（5）负责各类瓶装气体、汇流排的安全储运、收发、巡检管理，及配合维（质）保公司完成应急处置。

（6）负责各类医气管道、二级减压箱、设备带等设备的日常巡检及简单故障处理。

3.5弱电系统

（1）配合医院层面的会议室设施设备日常管理。（对口职能部门：院办）

（2）负责智能楼宇系统（含监测系统）的操作和日常管理，并形成记录，楼宇设备出现故障时通知楼宇系统维保单位进行维修。

（3）配合医院对维保公司进行监管。

（4）配合医院对运营商设备状况进行督查。

3.6空调系统

（1）中央空调

①按国家、地方或行业要求按时巡检中央空调机房和末端空调设备，按规定抄记运行数据，对各类设备进行点检，发现隐患及时通知中央空调维保公司或质保公司处理，并及时上报；依据负荷及时调节机组运行台数达到节能运行；开关空调设备；按照要求进行空调季节转换。

②完成中央空调远程控制软件的操作管理，及时对软件提供的异常信息进行确认，并按照要求进行处理。

③配合维保单位进行设备操作和维护维修工作。

（2）分体空调系统

对各楼栋分体空调内机滤网每年清洗两次，分体空调外机翅片每年清洗一次。

3.7工程物业维修

（1）日常维修、巡查服务工作

①全院建筑设施设备、环境等的检查、维护。

②负责日常水电维护维修，临时插座、照明灯具及排风扇安装。

③负责保证给、排水系统的正常运行，包括日常维护、定期清扫屋面排水口、院区排水沟、雨污水井、堵塞管道常规疏通等。

④负责各种门窗及其附属设施维护维修。

⑤负责完成医院内临时性、应急维修工作。

⑥按医院要求，定期对发光字牌进行巡查。

⑦每月抄水电表，定期更新台账。

（2）监督和协助施工单位质保保修工作

①负责监督质保期内施工单位工程整改及协助。

②负责监督质保期内施工单位落实日常水、电维修工作的监督、巡查工作。

③负责监督质保期内施工单位落实各种门及附属设施维护维修的监督、巡查工作。

④负责监督质保期内施工单位所有设施整改、修缮监督工作。

3.8气动物流

负责气动物流系统的日常值守、设备运行管理及普通故障处理。

3.9巡查保养

（1）建立起以每日巡检、计划性定期保养和维保公司的联合维护管理。

（2）对于在日常巡检过程中发现的设备和设施在运行过程中的事故苗头将及时通过自身和联系维保公司提前解决。

（3）技术性运行中断（如检修），应提前向院方管理部门提出预报和应急方案。事故和险情出现时第一时间告知院方。

（4）每月向院方报送运行及维护情况月报，并提出工作建议。

（三）各项目服务要求及标准

1.环境卫生保洁（室内、室外）服务要求：

（1）负责渝中院区的室内、室外清洁卫生。要求对环境保洁进行科学的划分，并且强调计划性，采用日常保洁和专项保洁相结合的方式。

（2）按要求及时收集生活垃圾和医疗垃圾，并送到院内指定地点。

（3）按时巡视，每层从屋顶到墙壁到地板要做到干净、整洁，无蜘蛛丝，无纸屑、无烟头、痰迹；卫生间要清洁、干燥、无异味，绿化带内垃圾捡拾。病区提供24小时保洁，17:00至次日8:00则提供不少于1人的应急保洁服务。行政办公和门诊区域进行日常保洁。

（4）为避免尘土飞扬，地面干拖应使用尘推加牵尘剂的方法进行处理。要求对尘推头和抹布用专门的工业洗衣机和烘干机进行洗涤和烘干，不能用手洗，以防止交叉感染。

（5）病房内按清洁单元进行保洁，布类清洁用具必须送清洗间集中清洗，不能在病房和科室第二次浸泡后使用。对不同区域的清洁工具按医院院感科的要求实行严格分类摆放和使用，用颜色、字标等方式进行区分，清洁用具每间病房采用一室一贴，一床一巾。

（6）全面负责环境保洁区域内的PVC地面、橡胶地板及大理石晶面等地板的养护工作。涵盖PVC等材质地面及大理石晶面的专业护理，包括但不限于打蜡、喷磨和抛光等处理措施，确保PVC地面始终保持光亮与整洁。（费用按中标单价及实际养护面积单独结算）

（7）要求投标人为医院项目管理配置专用设备，包括洗地机、自动洗地吸水机、抛光机、吸水洗尘机、地坪/地毯吹干机、真空吸尘机、对讲机、工业用洗衣机和烘干机、垃圾车、榨水器、不锈钢桶、电脑、打卡钟和打印机等。所使用的清洁车辆全方位清洁手推车，病区清洁车必须配备带锁的清洁、消毒应急包（内含用于保洁应急处理的材料及工具），且每辆清洁车上须配备标准操作流程。

（8）投标人提供保洁用的清洁剂、洗涤剂、消毒剂和地面保护材料，这些消耗品必须是通过国家卫生部审批准予使用，并符合医院院感科的要求，并且要求提供优质的产品，并将产品质量合格的资质报告交医院备案。

（9）各临床医技科室须根据人员配置要求配备充足人员。

（10）上岗前接受院感专项防控知识与个人防护专项的培训，由投标人自行培训。
2.环境卫生保洁服务标准

（1）公共区域及设施

①大厅、走廊面表面洁净、无尘土、污染、烟头、纸屑、油迹及垃圾。

②各房门、通道门地面无尘土、痰迹、碎纸、烟头及垃圾杂物、扶手无尘土。墙面光洁、明亮、无污渍、无蜘蛛网及其它粘附杂物；隔板无尘土，污迹。天花板：空调风口、灯具、指示牌、外露管道等顶部设施无积尘、无蜘蛛网。

③不锈钢面无脏、污点；金属器材表面无污迹、无灰尘、无锈斑，有金属光泽。

④装饰物：盆、座表面干净无尘土；装饰物（如塑料花卉、油画）等表面无尘土。

⑤卫生间：无异味、臭味。洗手池台面无水迹、无尘土、无污物。洗手池瓷壁无污垢，无痰迹及头发等不洁物。水龙头无印迹、污垢、光亮、洁净。镜面无水点、水迹、尘土、污迹。小便池无尿硷水锈引迹（黄迹）、无污物、喷水嘴应洁净。大便器内外洁净、无大便痕迹、无污垢黄迹。手纸架无手印、光亮、洁净。纸篓污物量不超过桶体2/3，内外表干净，无积水。

⑥电梯：电梯门无尘土、光亮洁净，无印迹。按键面板无尘土、无印迹。照明灯具无厚积尘土。电梯厅顶部：无厚积尘土。

⑦楼梯：楼梯门无尘土、污迹。地面无尘土、烟头、垃圾。

⑧大环境道路无明显浮尘、烟头、果皮、纸屑、塑料袋；花基、花坛无烟头、杂物、积水、泥沙。

⑨室外雨蓬无杂物、目视无尘。垃圾桶、果皮箱：表面光亮无污迹、油迹，无蚊蝇、周边无积水。

⑩垃圾运送：医疗废物与生活垃圾分车运送、专人收运、交接登记清楚，每天清运两次。

（2）病房保洁标准：

①地面：洁净、光亮、无尘土、痰迹、碎纸、烟头及垃圾杂物；踢脚：目视无尘、无污物，清洁用具每间病房采用一室一贴。

②墙面：无手印、污迹。无灰尘、每月定期用清水擦洗。

③窗户：明亮、无积灰。玻璃幕墙、门、窗、镜面围栏、触摸屏透亮、无污迹、无水迹。

④天花板：无蜘蛛网、无积灰。

⑤床、床头柜、床架：无尘土、无积灰。清洁用抹布一床单元一张。

⑥灯具：无厚积尘土。灯具内无昆虫，灯盖、灯柱、灯罩明亮有光泽。

⑦标识牌：光亮、干净、无污渍。

⑧木（塑）质器材：木（塑）物件表面光洁，无粗糙感、无污迹，现本色。

（3）办公室保洁标准

①桌面、窗台：无尘土。

②地面：无污渍，地毯上无碎屑、无渣、云石地面（砖在面）清抹干净。

③所有烟灰缸、垃圾桶、碎纸机保持外表干净。

（4）院落、道路保洁标准

①院落整洁、卫生、无杂物。

②人行道、走道等地带无垃圾、烟头、杂物。

③认真听取市容、环卫等有关部门的检查意见，礼貌交谈，并及时与主管联系。
3.辅医（含电梯驾驶、会务服务、门诊引导）

3.1电梯驾驶

（1）梯外候客，梯内迎客

①在停靠楼层迎候乘客时，驾驶员应站在门外一侧，随时注意是否有乘客来搭乘电梯。

②看见乘客来临，驾驶员应先步入电梯，对着梯门侧身站立，一手按住梯门，同时用手示意，说“您好，请进。”、“请问到几楼?”等礼貌用语，服务时声音洪亮，吐字清晰。

③欲关电梯门时，耐心地等候欲赶来搭乘电梯的乘客；关梯门时要举手示意。

④要注意最后入梯乘客的安全，防止碰痛其手脚，等其站稳后再启动。

⑤到达目的楼层：一手按住「开门」按钮，另一手并做出请出的动作，可说：“XX楼层到了，请走好！”。
（2）安全操作，周到服务

①为了表示对乘客的尊重和负责，在行驶中，电梯驾驶员应集中思想安全操作。

②电梯停靠每一楼面(层)，在开门前，应主动报清、报准层数，避免差错。

③电梯停靠楼层时要举手示意，为了确保乘客的安全，应等到电梯停稳靠平后才能开门。

④应向中途搭乘的乘客事先报清电梯上、下行的方向。

⑤当电梯满载时，应向在梯外等候的乘客有礼貌地打招呼：“对不起，已满员了，请稍候”，并应迅速返回，并莫忘说上一句：“让您久等了，请进。”

⑥对贵宾，更要确保操作安全，到达后还要负责陪送贵宾走出电梯。

（3）突发故障，切记镇定

①电梯运行时因故障而中途停驶或停靠后电梯门一时打不开时，驾驶员自己一定要先保持沉着冷静。一方面要安慰乘客，请他们不必担心；一方面立即用电话与总机取得联系，请求派人来帮助排除故障。

②对因此而受惊的乘客要坚持耐心解释，请求原谅，决不能在乘客面前流露出急躁的情绪或与乘客发生争执。

（4）清洁卫生，时刻注意

①要保持电梯内的清洁卫生，须经常打扫和及时清除外来的脏物，这也是对宾客讲礼貌的一种表现。

②由于驾驶员与乘客的站立位置十分靠近，每一位当班的驾驶员特别要注意自己的仪表仪容和个人卫生。

3.2会务服务

（1）配合院方相关部门完成会议前准备工作，包括会议名称、性质、开会时间、与会人数、会场布置要求以及其它特殊要求。

（2）会议入场时，做好对与会人员的欢迎和引领服务；会议进行中，根据与会人员的需求做好添加茶水服务和其它协助；与会人员离开会议时，做好引导和提醒工作；解答与会人员的一般咨询。

（3）工作中经常巡视会议室区域，保持会议室内及公共区域的环境卫生，检查各项设备的使用和保养情况，确保各种设施的正常使用，发现设备故障及时报修。

会务人员应熟练掌握会议室各种会议设备的使用，做好设备日常维护，确保会议过程中各类设备正常运行
（4）根据会议的接待情况和与会人员的反馈信息，适时提出服务或工作改进意见。

（5）完成医院交办的其它工作任务。

3.3医院门诊导诊员的岗位职责：

（1）以亲切微笑和礼貌用语迎接患者，主动询问就诊需求，建立良好的第一印象。

（2）自助服务指导：熟练掌握自助终端设备操作流程，为患者提供建卡、挂号、缴费、打印报告等全流程指导。针对老年人、首次就诊等操作不熟练的患者，提供“一对一”耐心指导，确保其顺利完成操作。主动告知自助服务的优势（如减少排队时间），引导患者优先选择合适的自助服务。

（3）楼层导诊与路径规划：全面熟悉医院各科室、检查室的分布位置、就诊流程及医生出诊信息，为患者提供准确的就诊指引。根据患者病情和需求，规划最优就诊路径，避免因路线不熟耽误就诊时间。

（4）特殊患者专项服务：为老年人、残疾人、重症患者等特殊群体提供全程陪同服务，包括搀扶、推送轮椅、协助挂号、缴费、取药等。优先为特殊患者协调安排就诊，减少其等待时间，确保就医过程便捷、舒适。

（5）在就诊高峰时段（如上午开诊前后），提前到达重点区域（如挂号处、候诊区），引导患者有序排队，维护就诊秩序。采用“分区引导”策略，及时疏导聚集人群，避免拥堵，确保畅通无阻。

4.工程设备运行与维护管理（含供电系统、给排水系统、电梯、医用气体系统、弱电系统、空调系统、工程维修、轨道物流、巡查保养等）；

（1）设备运行与维护

①设立工程报修中心。

②要求投标人使用专业管理软件进行工程部设备运行维护管理，并对部门日常工作、设备、维护工作数据进行汇总和统计，能随时提供相应的数据给采购人的决策进行支持。管理软件需提供数据接口，在采购人要求接入时，必须无条件开放。
③有健全的设施设备运行维护标准化管理体系、质量管理评定体系。

④所有工程人员必须持证上岗，特种岗位必须按国家要求持证上岗。

⑤建立完整的蓝图目录，完整的设备清单，阀门图表，管道标志，电气回路图和相应的控制区域。

⑥仪表运行范围等。积极为采购人提供设施设备管理方案。

⑦层流设备机房的维护管理。

⑧高压配电室要求双人24小时值班。

⑨动力设备运行的维护管理。

⑩每天24小时提供紧急维修服务。

⑪确保设施设备的完好和有效运行，按时巡视。节假日及夜间应确保维修值班电话的畅通，并安排有专人职守。对所有的请修电话或报警电话必须及时做出反映，在10分钟内维修人员必须赶到现场，迅速查明事故原因并解决和排除故障。对不能解决的问题必须立即报告上级及相关部门。确保医疗秩序的正常运行，防止医疗事故或其他事故的发生。

（2）设施管理服务
设施设备运行与维护服务标准及详细的设施设备突发性事故处理应急预案。

机房设备整洁，设备无锈蚀、无跑冒滴漏现象。

各班组建立完善的岗位职责。

各机房建立完整的管理制度、应急流程及操作规程。

设备使用寿命保持出厂设计要求。

机电设备建立完整的档案资料。

紧急报修10分钟内作出响应，一般故障1小时内恢复。

每月统计能源消耗表及其分析提供给采购人。

设备标签、管道标识、阀门标识、电气线路图、阀门图表、计量表正常范围标识等标识图表规范、正确、完整。

所有工作必须满足国家和行业标准，保证安全生产。

制定完整的年度设备维护计划、年度培训计划、年度预算及控制计划、能源控制计划、安全保障计划、资产保障计划、年度更新改造计划、设备维护工作的平衡计划、报修工作数量控制计划等，并切实执行。

配合资产报废管理：报废的资产存入库房时，做好登记台账，并及时填写《报废物资入库回执单》交给申请科室。

（3）工程日常零星维修服务标准

①巡查办公桌、椅、隔断螺丝是否有松动、缺破损，是否可以正常使用。

②地板、踢脚线、门、门吸、窗、窗帘、橱、柜、等设施等是否完好和可以正常使用。

③如墙面出现小面积的破损、污迹、开裂应及时进行修补。

④维修员工需要掌握必要的维修服务过程中相应的礼貌礼仪。

⑤保证卫生间的毛巾架、淋浴头及软管、水龙头、台盆、进出水管、支架、门、门吸、马桶、镜子、可以正常使用。

（四）信息化软件系统

1.投标人需提供用于医院后勤管理的信息化软件系统。

2.投标人使用专业管理软件进行医废在线管理，使用专业电子称对医废进行智能称重、数据汇总和统计、标签打印，且能将医废数据上传至重庆市生态环境局医废管理平台。

3.投标人使用专业管理软件进行工程部设备运行维护管理，并对部门日常工作、设备、维护工作数据进行汇总和统计，能随时提供相应的数据给采购人的决策进行支持。管理软件需提供数据接口，在采购人要求接入时，必须无条件开放。

（五）人员配置要求及培训

1.人员配置

	固定岗位

	序号
	岗位类别
	数量（人员）

	1
	环境部主管
	4

	2
	环境部经理
	1

	3
	项目经理
	1

	4
	项目文员
	1

	5
	辅医部主管
	1

	6
	工程部经理
	1

	7
	工程部主管
	1

	8
	电梯管理
	1

	9
	配电室值守
	2

	10
	医气维修
	2

	11
	液氧站
	1

	12
	强电井巡查
	2

	13
	气动物流
	1

	
	合计
	19

	
	
	


	岗位测算

	序号
	岗位类别
	数量（岗位）
	月工时

	1
	辅医部
	13
	3120

	2
	综合维修
	7
	1680

	3
	夜间维修
	3
	720

	4
	调度库管
	1
	240

	5
	应急维修
	1
	240

	6
	会务
	1
	160

	7
	环境部
	172.16
	42220.4

	
	合计
	198.16
	


2.管理团队构成

（1）项目经理1名，项目文员1名；环境部经理1名，环境部主管（即门诊部、体检中心、实专楼主管；外科楼、供应室主管；内科、影像楼、综合楼、都市方舟、中医馆主管；综合病房楼、康复楼、行政楼、肝炎所楼、医疗废物、太平间、清洗间、生活垃圾主管各1名）4名；工程部经理1名，工程部主管1名；辅医部主管1名。管理人员24小时待命，每日至少有一名管理人员值守。

（2）环境部主管要求：年龄不超过45岁，健康状况良好，具有良好的语言表达沟通能力，熟练使用办公软件，3年及以上相关项目管理工作经验。

（3）工程部主管要求：年龄不超过45岁，健康状况良好，有良好的语言表达沟通能力，机电相关专业3年以上相关工作经验。

（4）辅医部主管要求：年龄不超过45岁，健康状况良好，有良好的语言表达沟通能力，3年及以上相关管理工作经验。

3.工作职责

（1）项目负责人（项目经理）1名，文员1名：负责整个物业项目的管理、协调、监督、检查、培训等工作；接受院方管理部门的指导和监督，定期报告物业管理情况，配合院方做好上级接待、迎接检查、对外交流以及其他管理工作。

（2）环境部经理1名，主管4名：制定保洁工作计划，进行保洁员工培训，指导运输、保洁设备的正确使用；监督员工工作质量、检查员工工作，对出现的问题及时解决，保证保洁工作正常运行等。

（3）工程部经理1名，主管1名：对医院供电系统、给排水系统、电梯、医用气体系统、弱电系统、空调系统、工程维修、轨道物流等按照行业的质量要求及安全控制标准进行运行维护管理。负责工程部工作计划制定与执行，开展工程人员业务培训、指导，监督员工工作质量、检查员工工作，及时解决问题，确保工作正常开展。

（4）辅医部主管1名：制定辅医部门的排班计划、工作安排，并负责日常工作的监督；对员工进行系统培训，确保其专业技能不断提升；严格监督员工的工作质量，定期检查员工工作情况，对发现的问题及时进行处理，确保辅医部工作高效运转；积极配合院方完成会务服务、参观迎检等各项接待任务，保障医院各项活动的顺利进行。

4.其他人员配比要求

（1）人员素质要求：所有在岗配置的员工均要求符合岗位工作需求的技能及素质，所有技术专业岗位配置员工均要求具有国家或行业规定的相应资格证书，持证上岗。项目人员年龄原则上不超过60岁，超龄人员比例不得超过项目总人数的5%。

（2）所聘用的工程人员女性比例不能超过工程总人数的30%。工程岗位及其他国家要求持证上岗的岗位，必须持证上岗。

（3）所聘用的辅医年龄原则上不超过50岁，均要求具备良好的语言表达及沟通协调能力。

5.人员素质及考核培训

（1）身体健康，品行端正，工作责任心强，所有岗位配置员工均要求具有国家或行业规定具备相关的上岗证书和资质，必须经过专业培训合格后方能上岗，其费用由投标人自行承担。

（2）保持仪容整洁，着装整齐、举止端庄、挂牌上岗，对所有的员工和管理人员应进行必要的职业道德培训，以确保其良好的工作状态。
（3）负责公用设施正常运行及应急抢修与维护的岗位，必须全年24小时不间断服务。

（4）有严格的员工管理和考核体系。服从管理，不迟到、不早退、不串岗、脱岗、工作中不做与工作无关的事，语言文明，不争吵，无有过错投诉。
1/1

