附件1：
	参数要求内容

	1
	CPU：八核处理器，主频≥2.3 GHz （提供设备第三方检测软件参数截图）

	2
	内存：≥8GB RAM    （提供设备第三方检测软件参数截图）

	3
	存储：≥128GB ROM    （提供设备第三方检测软件参数截图）

	4
	操作系统：Android 12或以上  

	5
	屏幕：≥6英寸多点触控电容屏，分辨率≥1560*720，

	6
	设备具有CCC认证、入网许可证等

	7
	电池容量：≥ 5000 mAh，支持快充功能 电池通过CCC认证  

	8
	接口：USB Type-c 支持正反随便插拔

	9
	无线局域网：IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax，2.4G及5G 双频段  支持WIFI 6协议   (提供设备 WIFI6连接后界面截图证明)

	10
	标配联通、电信，移动5G/4G/3G/2G全网通，5G双卡双待，支持各大运营商物联网卡

	11
	可通过设置NTP地址在内网自动进行时间同步

	12
	蓝牙：Bluetooth 5.1及以上

	13
	提醒模式：提示音，振动

	14
	左右两侧有音量键，开关机键，扫描键, 为便于消毒，正面不得使用物理按键

	15
	扫描引擎：配备与PDA同品牌扫描引擎（提供PDA同品牌扫码识读引擎相关专利证书），支持一维、二维码扫描，支持批量扫描、中心点扫描；

设备配有扫描引擎参数配置功能

	
	扫描速度:  ≤30ms  

	16
	机身防护设计：为保护屏幕及内部结构，机身四角应具备缓冲设计

	17
	能经受多次从不低于1.5米高度坠落，提供三方检测证明

	18
	防护等级：IP67 ，提供三方检测证明

	19
	卫星定位功能：至少同时具备GPS+北斗定位

	20
	摄像头：前置摄像头≥800万像素，后置摄像头≥ 1300 万像素，支持自动对焦和闪光灯，主摄像头位于机身背部方便取景

	21
	医用可消毒外壳：抑菌材料，可耐受医用酒精、过氧化氢、丙乙醇、聚维酮碘等医院常用消毒剂（含屏幕部分），整机支持紫外线消毒；提供第三方证明

	22
	为保证设备安全使用，具有密码验证机制，支持在安装新的APP时需要输入密码方可安装，带有移动终端管家类软件进行PDA桌面应用和设置管理，不可随意退出安全桌面，保证设备安全使用（投标人列举功能）

	23
	可实现PDA准心扫描，防止相邻条码的误读（需提供功能截图证明）

	24
	具有添加网络白（黑）名单功能，屏蔽非法网络，可绑定医院WLAN指定AP，确保设备只能在院内使用；提供息屏不断网的有效设置功能；

	25
	能无缝对接包括但不限于医院移动护理系统，门诊输液系统，SPD系统，手术麻醉系统，静脉配药系统，重症监护系统，消毒供应管理系统等，如产生费用由中标方承担；

	26
	中标单位须提供7×24小时不间断技术支持服务。在供货及服务周期内，如遇PDA设备（包括我院现有的老旧型号）发生故障，在接到报修后，中标单位须确保技术支持人员在1小时内抵达现场进行处理。同时，若医院进行软件升级或需要批量操作设备，中标单位必须无条件响应，及时派遣人员到场配合（提供详细的运维方案）。

	27
	返厂维修时间不得大于两周；且PDA返修期间需提供同性能备用设备。（同投标型号，数量不低于5台）

	28
	中标单位在合同执行期间累计接到投诉（包含新、旧PDA的运维情况）5次以上，甲方有权单方面终止合同，并顺延由排名第二的投标人增补

	29
	质保期为3年

	30
	维修配件报价：配件内容见附件

	31
	本次采购为框架合同，采用综合评分法，建议设置总金额上线，不限制时间


