
重庆医科大学附属第二医院

采

购

文

件

二○二五年
目  录

- 3 -第一篇 采购邀请书


- 3 -一、采购项目基本情况


- 3 -二、竞选人资格要求


- 4 -三、竞选有关规定及说明


- 5 -四、报名时间、地点、方式


- 5 -五、竞选文件递交与采购谈判时间、地点


- 5 -六、联系方式


- 6 -第二篇 技术（质量）与商务需求


- 6 -一、技术需求（含技术参数）


- 6 -二、商务需求


- 8 -第三篇  资格审查及评价办法


- 8 -一、资格审查及符合性审查


- 8 -二、评选方法


- 8 -三、无效竞选条款


- 8 -四、废标条款


- 10 -第四篇  中选通知及合同签订


- 10 -一、中选通知


- 10 -二、采购人有拒绝任何或所有竞选的权力


- 10 -三、合同协议书的签订


- 10 -四、其它


- 11 -第五篇  采购文件格式


- 14 -一、经济文件


- 18 -二、技术（质量）文件


- 19 -三、商务文件


- 21 -四、资格文件


- 25 -五、商业活动廉洁经营承诺书







第一篇 采购邀请书
重庆医科大学附属第二医院须购置一批耗材，现邀请具有能力提供本采购项目的合格供应商参与竞选。

一、采购项目基本情况

项目名称：免疫组化试剂、FISH试剂 （PLAG1（8q12）基因断裂探针试剂（荧光原位杂交法）等、FISH试剂（人类HER2基因扩增检测试剂盒（荧光原位杂交法）、全自动免疫组化染色仪耗材及配套设备、EBER检测试剂盒（地高辛染色液）

采购方式：公开比选
评价方式：最低价法
报价方式：可二次报价
采购需求：

	包号
	名称
	采购数量
	成交供应商/品牌(个）
	需求科室

	包一
	免疫组化试剂
	按实结算
	3
	病理科

	包二
	FISH试剂 （PLAG1（8q12）基因断裂探针试剂（荧光原位杂交法）等
	按实结算
	3
	病理科

	包三
	FISH试剂（人类HER2基因扩增检测试剂盒（荧光原位杂交法）
	按实结算
	3
	病理科

	包四
	全自动免疫组化染色仪耗材及配套设备
	按实结算
	2
	病理科

	包五
	EBER检测试剂盒（地高辛染色液）
	按实结算
	2
	病理科


注：1.该项目支持按照以上分包分别报名。
2.采购项目的技术参数详见采购文件第二部分。

3.合同履行期限：包四期限五年，其余期限三年。
4.本项目是/否接受联合竞选：否

5.本项目为院内产品合同重招

6.本项目仅支持采购重庆药品和医用耗材招采管理系统挂网产品。
二、竞选人资格要求

竞选人应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本资格条件，同时符合根据该项目特殊要求设置的特定资格条件。

1.基本资格条件

（1）具有独立承担民事责任的能力

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.特定资格条件

（1）竞选人为所竞选产品制造商或经销商。若为经销商竞选，须具备竞选产品制造商或制造商中国境内代表机构认可的经销资格。

（2）属于第一类医疗器械的，须提供第一类医疗器械备案信息表（提供信息表复印件）；属于第二、三类医疗器械的，须具有所竞选产品有效期内的《中华人民共和国医疗器械注册证》，若注册证有附件的，还须提供附件《医疗器械产品注册登记表》（加盖公章的复印件）；

（3）生产企业的医疗器械生产企业许可证（复印件，加盖公章）；

（4）竞选人医疗器械经营许可证及营业执照（加盖公章的复印件）；若不是所投产品的制造商，所投产品属于第二类医疗器械的，竞选人应具备第二类医疗器械经营备案证（提供第二类医疗器械经营备案凭证复印件。提供的营业执照应有经营或销售第二类医疗器械相对应的内容）；所投产品属于第三类医疗器械的，竞选人应具备医疗器械经营许可证（提供许可证复印件）；
（5）竞选单位法定代表人签发的授权委托书（须明确授权范围）及身份证明（加盖公章的复印件）。

三、竞选有关规定及说明
1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项的采购活动。

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3、同一合同项（分包）下为单一品目的货物采购中，同一品牌同一型号产品有多家供应商参加竞选，只能按照一家竞选人计算。

4、同一合同项（分包）下的货物，制造商参与竞选的，不得再委托代理商参与竞选。

5、竞选货物必须符合国家标准、行业标准和专业标准等相关标准。

6、截至采购活动正式开始前，采购人所作出的一切书面或官网发布的更正、修改、补充说明、答疑等内容，都是采购文件不可分割的组成部分。

7、报名单位名称必须与竞选人名称相同，只有按上述资格规定报名后，才具备采购准入资格。

8、竞选人如对采购文件有任何实质性疑问，应当以书面形式向采购人提出质疑，且该书面质疑文件必须在公告时间结束前送达重庆医科大学附属第二医院采购管理处办公室，否则，即视为完全放弃对采购文件的质疑权利。

9、超过报名截止时间递交的竞选文件、不按本采购文件规定制作和密封的竞选文件，恕不接收。

10、采购文件中涉及的“采购人”系指本次组织竞选的重庆医科大学附属第二医院；

11、“供应商”“竞选人”“中选人”是指拟参加竞选和向采购人提供货物及相应服务的供应商。
四、报名时间、地点、方式

1.报名截止时间：见公告
2.报名方式及要求：按照采购邀请书第二条竞选人资格的要求，将电子版资质材料和报名表作为邮件附件发送至邮箱3474005023@qq.com。报名邮件主题为“报名病理科包X项目”，报名邮件正文为“病理科包X、生产厂家、经销商及竞选人姓名和电话”，逾期不再受理。注意每个包号产品需要制作有且仅有1个EXCEL报名表进行报名。

资质材料：要求将厂家资质、供应商资质、产品注册证、厂家授权书、法定代表人签发的授权委托书、被授权人身份证明材料按照顺序扫描成PDF文档，文档命名为“病理科包X项目报名资质材料”，上传PDF文档为报名邮件附件。

报名表：从挂网的报名公告中下载“耗材报名表”（附件1），严格按照要求填写，并将EXCEL文档命名为“病理科包X-厂家-供应商（报名表）”，上传EXCEL版本为报名邮件附件。（注意：请反复核对报名表上的联系方式，确保联系畅通！）
3.报名注意事项：

竞选人应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时提出，以便补齐。如有疑问，请在公告结束前向采购人提出，超过此时间规定，采购人不再受理。

制作竞选文件时，“耗材专用报价表”、“开标现场最终报价表”须与报名时提交的“耗材报名表”的中载明的产品信息（含产品注册证名称、规格型号、顺序等）保持一致。“耗材报名表”填写时不得改变文档格式，所有标红项为必填项，若没有相关情况则写“无”。

五、竞选文件递交与采购谈判时间、地点

1.竞选文件递交截止时间：采购谈判时同时提交

2.采购谈判时间： 另行邮箱通知
3.采购谈判地点：重庆医科大学附属第二医院都市方舟五楼采购管理处会议室（地址：重庆市渝中区临江路74号）

六、联系方式

项目联系人：刘老师
项目联系人电话：023-63693920
第二篇 技术（质量）与商务需求

一、技术需求（含技术参数）

包1
1、用途：应用于免疫组织化学染色（普通手工染色）。

2、NMPA免疫组织化学三类抗体（CD20、CD117、HER-2、雌激素受体、孕激素受体）为同一厂家同一品牌，须取得三类注册证，以保障抗体联合检测的质量控制；一类抗体需取得备案证（如细胞角蛋白广谱抗体试剂等）。

3、试剂有效期：不少于12个月。

4、抗体试剂规格为即用型，3.0ml/瓶；6.0ml/瓶，可直接使用，适用于科室需要。

5、为重庆药交所挂网产品。

项目见下表：

	序号
	项目名称
	产品名称

	1
	免疫组化试剂
	地高辛染色液

	2
	免疫组化试剂
	Ki-67抗体试剂（免疫组织化学）

	3
	免疫组化试剂
	p16抗体试剂（免疫组织化学）

	4
	免疫组化试剂
	细胞角蛋白CK34Beta E（高分子量）抗体试剂（免疫组织化学）

	5
	免疫组化试剂
	EMA抗体试剂（免疫组织化学）

	6
	免疫组化试剂
	S100抗体试剂（免疫组织化学）

	7
	免疫组化试剂
	SMA抗体试剂（免疫组织化学）

	8
	免疫组化试剂
	细胞角蛋白7抗体试剂（免疫组织化学）

	9
	免疫组化试剂
	细胞角蛋白20抗体试剂（免疫组织化学）

	10
	免疫组化试剂
	Desmin抗体试剂（免疫组织化学）

	11
	免疫组化试剂
	CD68抗体试剂（免疫组织化学）

	12
	免疫组化试剂
	CD10抗体试剂（免疫组织化学）

	13
	免疫组化试剂
	Alpha-1-Fetoprotein抗体试剂（免疫组织化学）

	14
	免疫组化试剂
	PMS2抗体试剂（免疫组织化学）

	15
	免疫组化试剂
	DOG1抗体试剂（免疫组织化学）

	16
	免疫组化试剂
	CD31抗体试剂（免疫组织化学）

	17
	免疫组化试剂
	Vimentin抗体试剂（免疫组织化学）

	18
	免疫组化试剂
	CD45抗体试剂（免疫组织化学）

	19
	免疫组化试剂
	Synaptophysin抗体试剂（免疫组织化学）

	20
	免疫组化试剂
	c-MYC抗体试剂（免疫组织化学）

	21
	免疫组化试剂
	PTEN抗体试剂（免疫组织化学法）

	22
	免疫组化试剂
	免疫显色试剂

	23
	免疫组化试剂
	DAB染色液

	24
	免疫组化试剂
	免疫组化稀释液

	25
	免疫组化试剂
	BRCA1抗体试剂（免疫组织化学法）

	26
	免疫组化试剂
	微管解聚蛋白（Stathmin）抗体试剂（免疫组织化学法）

	27
	免疫组化试剂
	Uroplakin Ⅱ抗体试剂（免疫组织化学法）

	28
	免疫组化试剂
	Surfactant Protein B抗体试剂（免疫组织化学）

	29
	免疫组化试剂
	肺表面活性蛋白A（Surfactant Protein A)抗体试剂（免疫组织化学法）

	30
	免疫组化试剂
	SOX-2抗体试剂（免疫组织化学）

	31
	免疫组化试剂
	SOX-9抗体试剂（免疫组织化学法）

	32
	免疫组化试剂
	PC抗体试剂（免疫组织化学）

	33
	免疫组化试剂
	LEF-1抗体试剂（免疫组织化学）

	34
	免疫组化试剂
	Ksp-Cadherin抗体试剂（免疫组织化学）

	35
	免疫组化试剂
	Insulin抗体试剂（免疫组织化学）

	36
	免疫组化试剂
	热休克蛋白70（HSP70）抗体试剂（免疫组织化学法）

	37
	免疫组化试剂
	H3.3G34R抗体试剂（免疫组织化学法）

	38
	免疫组化试剂
	H3.3G34V抗体试剂（免疫组织化学法）

	39
	免疫组化试剂
	Glucagon抗体试剂（免疫组织化学）

	40
	免疫组化试剂
	Gastrin抗体试剂（免疫组织化学）

	41
	免疫组化试剂
	FOXL2抗体试剂（免疫组织化学法）

	42
	免疫组化试剂
	Fascin抗体试剂（免疫组织化学）

	43
	免疫组化试剂
	巨细胞病毒（Cytomegalovirus）抗体试剂（免疫组织化学法）

	44
	免疫组化试剂
	LMO2抗体试剂（免疫组织化学）

	45
	免疫组化试剂
	ZAP-70抗体试剂（免疫组织化学）

	46
	免疫组化试剂
	IgD抗体试剂（免疫组织化学）

	47
	免疫组化试剂
	穿孔素（Perforin）抗体试剂（免疫组织化学法）

	48
	免疫组化试剂
	磷酸化组蛋白H3（PHH3）抗体试剂（免疫组织化学法）

	49
	免疫组化试剂
	小眼相关转录因子（MiTF）抗体试剂（免疫组织化学法）

	50
	免疫组化试剂
	FOX A1抗体试剂（免疫组织化学）

	51
	免疫组化试剂
	雌激素受体抗体试剂（免疫组织化学法）

	52
	免疫组化试剂
	孕激素受体抗体试剂（免疫组织化学法）

	53
	免疫组化试剂
	CD20抗体试剂（免疫组织化学法）

	54
	免疫组化试剂
	CD2抗体试剂（免疫组织化学）

	55
	免疫组化试剂
	CD1a抗体试剂（免疫组织化学）

	56
	免疫组化试剂
	Calretinin抗体试剂（免疫组织化学）

	57
	免疫组化试剂
	CD3抗体试剂（免疫组织化学）

	58
	免疫组化试剂
	CD4抗体试剂（免疫组织化学）

	59
	免疫组化试剂
	CD5抗体试剂（免疫组织化学）

	60
	免疫组化试剂
	CD8抗体试剂（免疫组织化学）

	61
	免疫组化试剂
	CD15抗体试剂（免疫组织化学）

	62
	免疫组化试剂
	CD19抗体试剂（免疫组织化学）

	63
	免疫组化试剂
	Chromogranin抗体试剂（免疫组织化学）

	64
	免疫组化试剂
	CXCL-13抗体试剂（免疫组织化学）

	65
	免疫组化试剂
	D2-40抗体试剂（免疫组织化学）

	66
	免疫组化试剂
	E-Cadherin抗体试剂（免疫组织化学）

	67
	免疫组化试剂
	EGFR（表皮生长因子受体）抗体试剂（免疫组织化学）

	68
	免疫组化试剂
	FLI-1抗体试剂（免疫组织化学）

	69
	免疫组化试剂
	ACTH抗体试剂（免疫组织化学）

	70
	免疫组化试剂
	AACT抗体试剂（免疫组织化学）

	71
	免疫组化试剂
	ALK抗体试剂（免疫组织化学）

	72
	免疫组化试剂
	bcl-6抗体试剂（免疫组织化学）

	73
	免疫组化试剂
	Beta-catenin抗体试剂（免疫组织化学）

	74
	免疫组化试剂
	CA125抗体试剂（免疫组织化学）

	75
	免疫组化试剂
	CA19-9抗体试剂（免疫组织化学）

	76
	免疫组化试剂
	Calcitonin降钙素抗体试剂（免疫组织化学）

	77
	免疫组化试剂
	Caldesmon抗体试剂（免疫组织化学）

	78
	免疫组化试剂
	Calponin抗体试剂（免疫组织化学）

	79
	免疫组化试剂
	CD23抗体试剂（免疫组织化学）

	80
	免疫组化试剂
	CD30抗体试剂（免疫组织化学）

	81
	免疫组化试剂
	CD34抗体试剂（免疫组织化学）

	82
	免疫组化试剂
	Mammaglobin抗体试剂（免疫组织化学）

	83
	免疫组化试剂
	MC抗体试剂（免疫组织化学）

	84
	免疫组化试剂
	MDM2抗体试剂（免疫组织化学）

	85
	免疫组化试剂
	MLH1抗体试剂（免疫组织化学）

	86
	免疫组化试剂
	MOC-31抗体试剂（免疫组织化学）

	87
	免疫组化试剂
	MSH2抗体试剂（免疫组织化学）

	88
	免疫组化试剂
	MSH6抗体试剂（免疫组织化学）

	89
	免疫组化试剂
	MUM1抗体试剂（免疫组织化学）

	90
	免疫组化试剂
	Myelin Basic Protein抗体试剂（免疫组织化学）

	91
	免疫组化试剂
	Myeloperoxidase抗体试剂（免疫组织化学）

	92
	免疫组化试剂
	Myo D1抗体试剂（免疫组织化学）

	93
	免疫组化试剂
	Myoglobin抗体试剂（免疫组织化学）

	94
	免疫组化试剂
	Napsin A抗体试剂（免疫组织化学）

	95
	免疫组化试剂
	nm23抗体试剂（免疫组织化学）

	96
	免疫组化试剂
	NSE抗体试剂（免疫组织化学）

	97
	免疫组化试剂
	CD56抗体试剂（免疫组织化学）

	98
	免疫组化试剂
	CD79a抗体试剂（免疫组织化学）

	99
	免疫组化试剂
	CDX-2抗体试剂（免疫组织化学）

	100
	免疫组化试剂
	CEA抗体试剂（免疫组织化学）

	101
	免疫组化试剂
	Galectin-3抗体试剂（免疫组织化学）

	102
	免疫组化试剂
	GATA3抗体试剂（免疫组织化学）

	103
	免疫组化试剂
	GCDFP-15抗体试剂（免疫组织化学）

	104
	免疫组化试剂
	Glypican 3抗体试剂（免疫组织化学）

	105
	免疫组化试剂
	Granzyme B抗体试剂（免疫组织化学）

	106
	免疫组化试剂
	GST-π抗体试剂（免疫组织化学）

	107
	免疫组化试剂
	Hepatocyte抗体试剂（免疫组织化学）

	108
	免疫组化试剂
	HMB-45抗体试剂（免疫组织化学）

	109
	免疫组化试剂
	IDH-1抗体试剂（免疫组织化学）

	110
	免疫组化试剂
	p40抗体试剂（免疫组织化学）

	111
	免疫组化试剂
	p53抗体试剂（免疫组织化学）

	112
	免疫组化试剂
	p63抗体试剂（免疫组织化学）

	113
	免疫组化试剂
	p120抗体试剂（免疫组织化学）

	114
	免疫组化试剂
	Pax-5抗体试剂（免疫组织化学）

	115
	免疫组化试剂
	PSA抗体试剂（免疫组织化学）

	116
	免疫组化试剂
	PSAP抗体试剂（免疫组织化学）

	117
	免疫组化试剂
	PSMA抗体试剂（免疫组织化学）

	118
	免疫组化试剂
	PTH甲状旁腺素抗体试剂（免疫组织化学）

	119
	免疫组化试剂
	TdT 抗体试剂（免疫组织化学）

	120
	免疫组化试剂
	Thyroid Stimulating Hormone抗体试剂（免疫组织化学）

	121
	免疫组化试剂
	TPO抗体试剂（免疫组织化学）

	122
	免疫组化试剂
	Villin（微管素）抗体试剂（免疫组织化学）

	123
	免疫组化试剂
	WT1抗体试剂（免疫组织化学）

	124
	免疫组化试剂
	甲状腺转录因子-1（TTF-1）抗体试剂（免疫组织化学）

	125
	免疫组化试剂
	胶质纤维酸性蛋白（Glial Fibrillary Acidic Protein，GFAP）抗体试剂（免疫组织化学）

	126
	免疫组化试剂
	细胞角蛋白5&6抗体试剂（免疫组织化学）

	127
	免疫组化试剂
	细胞角蛋白8抗体试剂（免疫组织化学）

	128
	免疫组化试剂
	细胞角蛋白8&18抗体试剂（免疫组织化学）

	129
	免疫组化试剂
	FSH 抗体试剂（免疫组织化学）

	130
	免疫组化试剂
	LRP抗体试剂（免疫组织化学）

	131
	免疫组化试剂
	Luteinizing Hormone 抗体试剂（免疫组织化学）

	132
	免疫组化试剂
	PRL抗体试剂（免疫组织化学）

	133
	免疫组化试剂
	细胞角蛋白10抗体试剂（免疫组织化学）

	134
	免疫组化试剂
	细胞角蛋白14抗体试剂（免疫组织化学）

	135
	免疫组化试剂
	细胞角蛋白17抗体试剂（免疫组织化学）

	136
	免疫组化试剂
	细胞角蛋白18抗体试剂（免疫组织化学）

	137
	免疫组化试剂
	细胞角蛋白19抗体试剂（免疫组织化学）

	138
	免疫组化试剂
	细胞角蛋白CAM5.2抗体试剂（免疫组织化学）

	139
	免疫组化试剂
	细胞角蛋白（低分子量）抗体试剂（免疫组织化学）

	140
	免疫组化试剂
	细胞角蛋白（高分子量）抗体试剂（免疫组织化学）

	141
	免疫组化试剂
	细胞周期蛋白D1抗体试剂（免疫组织化学）

	142
	免疫组化试剂
	细胞周期蛋白E抗体试剂（免疫组织化学）

	143
	免疫组化试剂
	Actin,Alpha Smooth Muscle抗体试剂（免疫组织化学）

	144
	免疫组化试剂
	AMACR/p504s抗体试剂（免疫组织化学）

	145
	免疫组化试剂
	Inhibin,alpha抗体试剂（免疫组织化学）

	146
	免疫组化试剂
	MART-1/melan A抗体试剂（免疫组织化学）

	147
	免疫组化试剂
	BCA-225抗体试剂（免疫组织化学）

	148
	免疫组化试剂
	Ber-EP4抗体试剂（免疫组织化学）

	149
	免疫组化试剂
	b-FGF抗体试剂（免疫组织化学）

	150
	免疫组化试剂
	BRAF抗体试剂（免疫组织化学）

	151
	免疫组化试剂
	C1q抗体试剂（免疫组织化学）

	152
	免疫组化试剂
	C3c抗体试剂（免疫组织化学）

	153
	免疫组化试剂
	C4c抗体试剂（免疫组织化学）

	154
	免疫组化试剂
	C4d抗体试剂（免疫组织化学）

	155
	免疫组化试剂
	C5b-9抗体试剂（免疫组织化学）

	156
	免疫组化试剂
	CA IX碳酸酐酶9抗体试剂（免疫组织化学）

	157
	免疫组化试剂
	CD7抗体试剂（免疫组织化学）

	158
	免疫组化试剂
	CD13抗体试剂（免疫组织化学）

	159
	免疫组化试剂
	CD14抗体试剂（免疫组织化学）

	160
	免疫组化试剂
	CD16抗体试剂（免疫组织化学）

	161
	免疫组化试剂
	CD21抗体试剂（免疫组织化学）

	162
	免疫组化试剂
	CD22抗体试剂（免疫组织化学）

	163
	免疫组化试剂
	CD24抗体试剂（免疫组织化学）

	164
	免疫组化试剂
	CD25抗体试剂（免疫组织化学）

	165
	免疫组化试剂
	CD35抗体试剂（免疫组织化学）

	166
	免疫组化试剂
	AAT抗体试剂（免疫组织化学）

	167
	免疫组化试剂
	Actin抗体试剂（免疫组织化学）

	168
	免疫组化试剂
	Annexin A1抗体试剂（免疫组织化学）

	169
	免疫组化试剂
	ATRX抗体试剂（免疫组织化学）

	170
	免疫组化试剂
	Bax抗体试剂（免疫组织化学）

	171
	免疫组化试剂
	CD38抗体试剂（免疫组织化学）

	172
	免疫组化试剂
	CD105抗体试剂（免疫组织化学）

	173
	免疫组化试剂
	CD123抗体试剂（免疫组织化学）

	174
	免疫组化试剂
	CD138抗体试剂（免疫组织化学）

	175
	免疫组化试剂
	CD163抗体试剂（免疫组织化学）

	176
	免疫组化试剂
	C-MET抗体试剂（免疫组织化学）

	177
	免疫组化试剂
	ERCC1抗体试剂（免疫组织化学）

	178
	免疫组化试剂
	细胞角蛋白（广谱）抗体试剂（免疫组织化学）

	179
	免疫组化试剂
	Helicobacter phlori抗体试剂（免疫组织化学）

	180
	免疫组化试剂
	p21/WAF1抗体试剂（免疫组织化学）

	181
	免疫组化试剂
	bcl-2抗体试剂（免疫组织化学）

	182
	免疫组化试剂
	IgG4抗体试剂（免疫组织化学）

	183
	免疫组化试剂
	CD43抗体试剂（免疫组织化学）

	184
	免疫组化试剂
	p27抗体试剂（免疫组织化学）

	185
	免疫组化试剂
	Pax-8抗体试剂（免疫组织化学）

	186
	免疫组化试剂
	CollagenTypeIV抗体试剂（免疫组织化学）

	187
	免疫组化试剂
	COX-2抗体试剂（免疫组织化学）

	188
	免疫组化试剂
	Ep-CAM抗体试剂（免疫组织化学）

	189
	免疫组化试剂
	Rb Gene Protein抗体试剂（免疫组织化学）

	190
	免疫组化试剂
	ESA抗体试剂（免疫组织化学）

	191
	免疫组化试剂
	EZH2抗体试剂（免疫组织化学）

	192
	免疫组化试剂
	Factor VIII受体抗体试剂（免疫组织化学）

	193
	免疫组化试剂
	Fibronectin抗体试剂（免疫组织化学）

	194
	免疫组化试剂
	FOXP1抗体试剂（免疫组织化学）

	195
	免疫组化试剂
	PCNA抗体试剂（免疫组织化学）

	196
	免疫组化试剂
	PLAP抗体试剂（免疫组织化学）

	197
	免疫组化试剂
	Protein Gene Product 9.5抗体试剂（免疫组织化学）

	198
	免疫组化试剂
	pS2抗体试剂（免疫组织化学）

	199
	免疫组化试剂
	GLUT-1抗体试剂（免疫组织化学）

	200
	免疫组化试剂
	Glutamine Synthetase抗体试剂（免疫组织化学）

	201
	免疫组化试剂
	Glycophorin A抗体试剂（免疫组织化学）

	202
	免疫组化试剂
	IgG抗体试剂（免疫组织化学）

	203
	免疫组化试剂
	NF Kappa B/p50抗体试剂（免疫组织化学）

	204
	免疫组化试剂
	Oct3/4抗体试剂（免疫组织化学）

	205
	免疫组化试剂
	抗血栓调节蛋白抗体试剂（免疫组织化学法）

	206
	免疫组化试剂
	HLA-ABC抗体试剂（免疫组织化学）

	207
	免疫组化试剂
	HLA-DR抗体试剂（免疫组织化学）

	208
	免疫组化试剂
	HNF1-Beta抗体试剂（免疫组织化学

	209
	免疫组化试剂
	Human Placental Lactogen抗体试剂（免疫组织化学）

	210
	免疫组化试剂
	Human Chorionic Gonadotropin抗体试剂（免疫组织化学）

	211
	免疫组化试剂
	Human Growth Hormone抗体试剂（免疫组织化学）

	212
	免疫组化试剂
	IgA抗体试剂（免疫组织化学）

	213
	免疫组化试剂
	IgM抗体试剂（免疫组织化学）

	214
	免疫组化试剂
	IMP3抗体试剂（免疫组织化学）

	215
	免疫组化试剂
	Lambda链抗体试剂（免疫组织化学）

	216
	免疫组化试剂
	Laminin抗体试剂（免疫组织化学）

	217
	免疫组化试剂
	Langerin抗体试剂（免疫组织化学）

	218
	免疫组化试剂
	Kappa链抗体试剂（免疫组织化学）

	219
	免疫组化试剂
	CD99抗体试剂（免疫组织化学）

	220
	免疫组化试剂
	CD74抗体试剂（免疫组织化学）

	221
	免疫组化试剂
	CD71抗体试剂（免疫组织化学）

	222
	免疫组化试剂
	CD63抗体试剂（免疫组织化学）

	223
	免疫组化试剂
	CD61抗体试剂（免疫组织化学）

	224
	免疫组化试剂
	CD57抗体试剂（免疫组织化学）

	225
	免疫组化试剂
	CD45RO抗体试剂（免疫组织化学）

	226
	免疫组化试剂
	CD45R抗体试剂（免疫组织化学）

	227
	免疫组化试剂
	CD44抗体试剂（免疫组织化学）

	228
	免疫组化试剂
	Oct2抗体试剂（免疫组织化学）

	229
	免疫组化试剂
	NGFR抗体试剂（免疫组织化学）

	230
	免疫组化试剂
	Neurofilament抗体试剂（免疫组织化学）

	231
	免疫组化试剂
	NeuN抗体试剂（免疫组织化学）

	232
	免疫组化试剂
	Nestin抗体试剂（免疫组织化学）

	233
	免疫组化试剂
	MUC6抗体试剂（免疫组织化学）

	234
	免疫组化试剂
	MUC5AC抗体试剂（免疫组织化学）

	235
	免疫组化试剂
	MUC2抗体试剂（免疫组织化学）

	236
	免疫组化试剂
	MUC-1抗体试剂（免疫组织化学）

	237
	免疫组化试剂
	MRP3抗体试剂（免疫组织化学）

	238
	免疫组化试剂
	MCT（肥大细胞胰蛋白酶）抗体试剂（免疫组织化学）

	239
	免疫组化试剂
	Macrophage抗体试剂（免疫组织化学）

	240
	免疫组化试剂
	Lysozyme抗体试剂（免疫组织化学）

	241
	免疫组化试剂
	HIF-1α抗体试剂（免疫组织化学）

	242
	免疫组化试剂
	β-tubulin-III抗体试剂（免疫组织化学）

	243
	免疫组化试剂
	VHL抗体试剂（免疫组织化学）

	244
	免疫组化试剂
	VEGF抗体试剂（免疫组织化学）

	245
	免疫组化试剂
	uPAR抗体试剂（免疫组织化学法）

	246
	免疫组化试剂
	Tyrosinase抗体试剂（免疫组织化学）

	247
	免疫组化试剂
	Tryptase抗体试剂（免疫组织化学）

	248
	免疫组化试剂
	TOP2A抗体试剂（免疫组织化学）

	249
	免疫组化试剂
	TLE1抗体试剂（免疫组织化学）

	250
	免疫组化试剂
	TIA-1抗体试剂（免疫组织化学）

	251
	免疫组化试剂
	THY抗体试剂（免疫组织化学）

	252
	免疫组化试剂
	TGF-β1抗体试剂（免疫组织化学）

	253
	免疫组化试剂
	TFE3抗体试剂（免疫组织化学）

	254
	免疫组化试剂
	TAG-72抗体试剂（免疫组织化学）

	255
	免疫组化试剂
	SOX-11抗体试剂（免疫组织化学）

	256
	免疫组化试剂
	Somatostatin抗体试剂（免疫组织化学）

	257
	免疫组化试剂
	Smooth Muscle Myosin抗体试剂（免疫组织化学）

	258
	免疫组化试剂
	Pax-2抗体试剂（免疫组织化学）

	259
	免疫组化试剂
	Papilloma Virus抗体试剂（免疫组织化学）

	260
	免疫组化试剂
	p57抗体试剂（免疫组织化学）

	261
	免疫组化试剂
	Oligo-2抗体试剂（免疫组织化学）

	262
	免疫组化试剂
	Oct4抗体试剂（免疫组织化学）

	263
	免疫组化试剂
	淀粉样蛋白A抗体试剂（免疫组织化学）

	264
	免疫组化试剂
	层黏连蛋白-5-γ-2链抗体试剂（免疫组织化学）

	265
	免疫组化试剂
	Serotonin抗体试剂（免疫组织化学）

	266
	免疫组化试剂
	SDHB抗体试剂（免疫组织化学）

	267
	免疫组化试剂
	SALL4抗体试剂（免疫组织化学）

	268
	免疫组化试剂
	S100P抗体试剂（免疫组织化学）

	269
	免疫组化试剂
	RRM1抗体试剂（免疫组织化学）

	270
	免疫组化试剂
	Renal Cell Carcinoma Marker抗体试剂（免疫组织化学）

	271
	免疫组化试剂
	乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)抗体试剂（免疫组织化学法）

	272
	免疫组化试剂
	程序性死亡受体1（PD-1）抗体试剂（免疫组织化学法）

	273
	免疫组化试剂
	H3K27M抗体试剂（免疫组织化学法）

	274
	免疫组化试剂
	H3K27Me3抗体试剂（免疫组织化学法）

	275
	免疫组化试剂
	乙型肝炎病毒核心抗原（HBcAg）抗体试剂（免疫组织化学法）

	276
	免疫组化试剂
	雄激素受体（AndrogenReceptor,AR）抗体试剂（免疫组织化学法）

	277
	免疫组化试剂
	细胞周期蛋白依赖性激酶4（CDK4）抗体试剂（免疫组织化学法）

	278
	免疫组化试剂
	细胞角蛋白5（CK5）抗体试剂（免疫组织化学法）

	279
	免疫组化试剂
	人乳头瘤病毒16型（HPV16）抗体试剂（免疫组织化学法）

	280
	免疫组化试剂
	人疱疹病毒8型（HHV-8）抗体试剂（免疫组织化学法）

	281
	免疫组化试剂
	精氨酸酶1（Arginase-1）抗体试剂（免疫组织化学法）

	282
	免疫组化试剂
	基质金属蛋白酶9（MMP-9）抗体试剂（免疫组织化学法）

	283
	免疫组化试剂
	肌浆蛋白（Myogenin）抗体试剂（免疫组织化学法）

	284
	免疫组化试剂
	黑素瘤（Melanoma）抗体试剂（免疫组织化学法）

	285
	免疫组化试剂
	髓样组织细胞抗原（MyeloidHistiocyteAntigen，MHA）抗体试剂（免疫组织化学法）

	286
	免疫组化试剂
	存活素（Survivin）抗体试剂（免疫组织化学法）

	287
	免疫组化试剂
	肌钙蛋白-T（TroponinT）抗体试剂（免疫组织化学法）

	288
	免疫组化试剂
	STAT6抗体试剂（免疫组织化学法）

	289
	免疫组化试剂
	4型黏蛋白（MUC-4）抗体试剂（免疫组织化学法）

	290
	免疫组化试剂
	B淋巴细胞特异性激活OCT结合蛋白1（Bob.1）抗体试剂（免疫组织化学法）

	291
	免疫组化试剂
	SOX-10抗体试剂（免疫组织化学法）

	292
	免疫组化试剂
	MGMT抗体试剂（免疫组织化学法）

	293
	免疫组化试剂
	CD146抗体试剂（免疫组织化学法）

	294
	免疫组化试剂
	CD44v6抗体试剂（免疫组织化学法）

	295
	免疫组化试剂
	INI-1抗体试剂（免疫组织化学法）

	296
	免疫组化试剂
	ERG抗体试剂（免疫组织化学法）

	297
	免疫组化试剂
	隐伏膜蛋白（EBV,LMP-1）抗体试剂（免疫组织化学法）

	298
	免疫组化试剂
	Brdu抗体试剂（免疫组织化学法）

	299
	免疫组化试剂
	CD45RA抗体试剂（免疫组织化学）

	300
	免疫组化试剂
	Factor XIII A抗体试剂（免疫组织化学）

	301
	免疫组化试剂
	SATB2抗体试剂（免疫组织化学法）

	302
	免疫组化试剂
	T-PIT抗体试剂（免疫组织化学）

	303
	免疫组化试剂
	Uroplakin Ⅲ抗体试剂（免疫组织化学法）

	304
	免疫组化试剂
	骨骼肌肌球蛋白（SkeletalMyosin）抗体试剂（免疫组织化学法）

	305
	免疫组化试剂
	生长激素因子-1（PIT-1）抗体试剂（免疫组织化学法）

	306
	免疫组化试剂
	组织蛋白酶D（CathepsinD)抗体试剂（免疫组织化学法）

	307
	免疫组化试剂
	DPC4抗体试剂（免疫组织化学法）

	308
	免疫组化试剂
	热休克蛋白27（HSP27）抗体试剂（免疫组织化学法）

	309
	免疫组化试剂
	人乳头瘤病毒16/18 E6蛋白（PV16/18-E6）抗体试剂（免疫组织化学法）

	310
	免疫组化试剂
	生长抑素受体2（SSTR2）抗体试剂（免疫组织化学法）

	311
	免疫组化试剂
	微管蛋白β（Tubulin-β）抗体试剂（免疫组织化学法）

	312
	免疫组化试剂
	纤维蛋白原（Fibrinogen）抗体试剂（免疫组织化学法）

	313
	免疫组化试剂
	胸苷酸合成酶（Thymidylate Synthase，TS）抗体试剂（免疫组织化学法）

	314
	免疫组化试剂
	HIK1083抗体试剂（免疫组织化学法）

	315
	免疫组化试剂
	钙粘附蛋白17（Cadherin17）抗体试剂（免疫组织化学法）

	316
	免疫组化试剂
	Flt-1/VEGFR1抗体试剂（免疫组织化学法）

	317
	免疫组化试剂
	肌营养不良蛋白1（DYS1）抗体试剂（免疫组织化学法）

	318
	免疫组化试剂
	胸苷磷酸化酶（TP）抗体试剂（免疫组织化学法）

	319
	免疫组化试剂
	前列腺干细胞抗原（PSCA）抗体试剂（免疫组织化学法）

	320
	免疫组化试剂
	甲状腺球蛋白（TG）抗体试剂（免疫组织化学法）

	321
	免疫组化试剂
	肌营养不良蛋白2（DYS2）抗体试剂（免疫组织化学法）

	322
	免疫组化试剂
	血管内皮生长因子受体3（VEGFR3）抗体试剂（免疫组织化学法）

	323
	免疫组化试剂
	Brachyury抗体试剂（免疫组织化学法）

	324
	免疫组化试剂
	细胞角蛋白10＆13（CK 10＆13）抗体试剂（免疫组织化学法）

	325
	免疫组化试剂
	NKX2.2抗体试剂（免疫组织化学法）

	326
	免疫组化试剂
	血管内皮生长因子受体2（VEGFR2）抗体试剂（免疫组织化学法）

	327
	免疫组化试剂
	骨桥蛋白（Osteopontin）抗体试剂（免疫组织化学法）

	328
	免疫组化试剂
	窖蛋白-1（Caveolin-1）抗体试剂（免疫组织化学法）

	329
	免疫组化试剂
	MDR-1抗体试剂（免疫组织化学法）

	330
	免疫组化试剂
	MASH1抗体试剂（免疫组织化学法）

	331
	免疫组化试剂
	LIN28抗体试剂（免疫组织化学法）

	332
	免疫组化试剂
	NKX3.1抗体试剂（免疫组织化学法）

	333
	免疫组化试剂
	TRIM29抗体试剂（免疫组织化学法）

	334
	免疫组化试剂
	PEG10抗体试剂（免疫组织化学法）

	335
	免疫组化试剂
	HGAL抗体试剂（免疫组织化学法）

	336
	免疫组化试剂
	CD42b抗体试剂（免疫组织化学法）

	337
	免疫组化试剂
	易粘蛋白（MTDH）抗体试剂（免疫组织化学法）

	338
	免疫组化试剂
	FH抗体试剂（免疫组织化学法）

	339
	免疫组化试剂
	地高辛抗体试剂（免疫组织化学法）

	340
	免疫组化试剂
	类固醇生成因子-1（SF-1）抗体试剂（免疫组织化学法）

	341
	免疫组化试剂
	CD33抗体试剂（免疫组织化学）

	342
	免疫组化试剂
	MYB抗体试剂（免疫组织化学法）

	343
	免疫组化试剂
	SMARCA4抗体试剂（免疫组织化学法）

	344
	免疫组化试剂
	BCL-10抗体试剂（免疫组织化学法）

	345
	免疫组化试剂
	CLaudin7抗体试剂（免疫组织化学法）

	346
	免疫组化试剂
	H3.3G34W抗体试剂（免疫组织化学法）

	347
	免疫组化试剂
	睾丸核蛋白（NUT）抗体试剂（免疫组织化学法）

	348
	免疫组化试剂
	细胞紧密连接蛋白18.2抗体试剂（免疫组织化学法）

	349
	免疫组化试剂
	抗广谱原肌球蛋白受体激酶(TRK)抗体试剂（免疫组织化学法）

	350
	免疫组化试剂
	INSM1 抗体试剂（免疫组织化学法)

	351
	免疫组化试剂
	原癌基因蛋白（n-Myc）抗体试剂（免疫组织化学法）

	352
	免疫组化试剂
	神经性钙黏附蛋白(N-Cadherin)抗体试剂(免疫组织化学法)

	353
	免疫组化试剂
	PHOX2B 抗体试剂(免疫组织化学法）

	354
	免疫组化试剂
	CSPG4抗体试剂（免疫组织化学法）

	355
	免疫组化试剂
	CD117抗体试剂(免疫组织化学法)

	356
	免疫组化试剂
	滋养层细胞表面抗原2（TROP2）抗体试剂(免疫组织化学法)

	357
	免疫组化试剂
	L1-细胞粘附分子（L1CAM）抗体试剂（免疫组织化学法）

	358
	免疫组化试剂
	PRAME抗体试剂(免疫组织化学法)

	359
	免疫组化试剂
	TRPS1抗体试剂(免疫组织化学法)

	360
	免疫组化试剂
	2SC抗体试剂（免疫组织化学法）

	361
	免疫组化试剂
	CYP11B1抗体试剂（免疫组织化学法）

	362
	免疫组化试剂
	CYP11B2抗体试剂（免疫组织化学法）

	363
	免疫组化试剂
	CYP17A1抗体试剂（免疫组织化学法）

	364
	免疫组化试剂
	免疫组化抗原修复缓冲液(EDTA法)

	365
	免疫组化试剂
	过碘酸雪夫染色液

	366
	免疫组化试剂
	EBER探针（原位杂交法）

	367
	免疫组化试剂
	Masson三色染色液

	368
	免疫组化试剂
	缓冲液(PBS磷酸盐法)

	369
	免疫组化试剂
	刚果红染色液

	370
	免疫组化试剂
	阿利辛蓝染色液

	371
	免疫组化试剂
	阿利辛蓝-过碘酸雪夫氏染色液

	372
	免疫组化试剂
	幽门螺杆菌染色液

	373
	免疫组化试剂
	VG染色液

	374
	免疫组化试剂
	网状纤维染色液

	375
	免疫组化试剂
	弹性纤维染色液

	376
	免疫组化试剂
	铁染色液

	377
	免疫组化试剂
	抗酸染色液


包2
1、用途：应用于荧光原位杂交。

2、包装规格为2人份、5人份或10人份。

3、带有样本处理试剂，DAPI复染染色液和清洗液。

4、具有注册证。

5、项目所涉全部试剂均支持单独选购，不以套装形式出售。

项目见下表：
	序号
	项目名称
	试剂目录

	1
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	HER2/CEP17双色探针

	2
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	MDM2/CEP12双色探针

	3
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	7p11/CEP7双色探针(EGFR/CEP7)

	4
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	CEP7扩增探针

	5
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	11q23.3/CEP11双色探针

	6
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	11q24.3/CEP11双色探针

	7
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	1p36/1q25双色探针

	8
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	19q13/19p13双色探针

	9
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	CDKN2A(p16)/CEP9双色探针

	10
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	PTEN/CEP10双色探针

	11
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	CEP10缺失探针

	12
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	BCL2双色探针

	13
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	BCL6双色探针

	14
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	BCL6/IGH双色探针

	15
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	D13S25/CEP12双色探针

	16
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	CCND1/IGH双色探针

	17
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	IGH双色探针

	18
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	BCL2/IGH双色探针

	19
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	MAF/IGH双色探针

	20
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	MYC双色探针

	21
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	ATM/CEP11双色探针

	22
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	MYEOV/IGH双色探针

	23
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	MALT1双色探针

	24
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	MALT1/IGH双色探针

	25
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	IRF4双色探针

	26
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	TP63双色探针

	27
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	API2/MALT1双色探针

	28
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	IRF4/IGH双色探针

	29
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	FGFR3/IGH双色探针

	30
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	MAFB/IGH双色探针

	31
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	CCND3/IGH双色探针

	32
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	C-MYC/IGH双色探针

	33
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	CCND1双色探针

	34
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	CCND1/IGL双色探针

	35
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	CCND1/CEP11双色探针

	36
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	EWSR1双色探针

	37
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	DDIT3双色探针

	38
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	FUS双色探针

	39
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	SS18双色探针

	40
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	FKHR双色探针

	41
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	USP6双色探针

	42
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	PLAG1双色探针

	43
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	ETV6/NTRK3双色探针

	44
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	CAMTA1双色探针

	45
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	WWTR1/CAMTA1融合探针

	46
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	CDK4/CEP12双色探针

	47
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	EWSR1/FLI1融合探针

	48
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	BCOR双色探针

	49
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	EWSR1/WT1双色探针

	50
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	WT1断裂探针

	51
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	BCOR/CCNB3双色探针

	52
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	FGFR2双色探针

	53
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	PDGFB断裂探针

	54
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	19p13.3基因缺失探针

	55
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	EWSR1/NFATC2双色探针

	56
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	EWSR1/CREB3L1双色探针

	57
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	EWSR1/ERG双色探针

	58
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	YAP1/MAML2融合探针

	59
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	MYB/NFIB融合探针

	60
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	MAML2双色探针

	61
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	MECT1/MAML2双色探针

	62
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	TFE3双色探针

	63
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	TFEB双色探针

	64
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	SFPQ/TFE3双色探针

	65
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	PRCC/TFE3融合探针

	66
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	CEP7/CEP17探针

	67
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	CEP3/p16探针

	68
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	MALAT1断裂探针

	69
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	FUBP1/TFE3双色探针

	70
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	P16/CEP9 双色探针

	71
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	CEP3/CEP7/CEP17三色探针

	72
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	VCP/TFE3双色探针

	73
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	TFEB/CEP6双色探针

	74
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	ETV1断裂探针

	75
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	ETV4断裂探针

	76
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	P16/CEP17双色探针

	77
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	C-MET/CEP7双色探针

	78
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	N-MYC/LAF4双色探针

	79
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	MDM4/1q21双色探针

	80
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	MYB双色探针

	81
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	EWSR1/CREB1融合探针

	82
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	NUT双色探针

	83
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	CIC/NUT双色探针

	84
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	BRD4/NUT双色探针

	85
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	COL1A1/PDGFB双色探针

	86
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	TERT双色探针

	87
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	CCND2/IGH双色探针

	88
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	MYC/IGK融合探针

	89
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	MYC/IGL融合探针

	90
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	BCL3双色探针

	91
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	CTNNB1（3p22）基因缺失探针

	92
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	12p11/CEP12双色探针

	93
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	16q13/CEP16双色探针

	94
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	16q22基因缺失探针

	95
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	16q23基因缺失探针

	96
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	19q13.42扩增探针

	97
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	1q扩增探针

	98
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	6q21缺失探针

	99
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	6q23/6p25双色探针

	100
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	6q双色探针

	101
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	7q32(IRF5)缺失探针

	102
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	8q24/10q23双色探针

	103
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	9p21/11q13双色探针

	104
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	9p21/CEP9/CEP17三色探针

	105
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	ALK/LAF4双色探针

	106
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	ALK基因双色探针

	107
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	AR/CEPX双色探针

	108
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	ASPSCR1/TFE3双色探针

	109
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	ASS1/CEP9双色探针

	110
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	ATF1双色探针

	111
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	BCL10/IGH双色探针

	112
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	BCL2/CEP18双色探针

	113
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	BCL3/IGH双色探针

	114
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	BEND2断裂探针

	115
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	BRAF/KIAA1549双色探针

	116
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	BRAF双色探针

	117
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	C11orf95/MKL2双色探针

	118
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	C11orf95/RELA双色探针

	119
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	C11ORF95双色探针

	120
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	C19MC/19p13双色探针

	121
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	CCND3/CEP6双色探针

	122
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	CCND3双色探针

	123
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	CCNE1/19p13双色探针

	124
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	CDC73扩增探针

	125
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	CDH1缺失探针

	126
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	CDK6/CEP7双色探针

	127
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	CDK6断裂探针

	128
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	CEP17橘红色探针

	129
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	CEP17绿色探针

	130
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	CEP17青色探针

	131
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	CEP3/CEP7双色探针

	132
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	CEP3橘红色探针

	133
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	CEP3绿色探针

	134
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	CEP6橘红色

	135
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	CEPY橘红色探针

	136
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	CHD1缺失探针

	137
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	CIC/DUX4双色探针

	138
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	CIC双色探针

	139
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	CIITA双色探针

	140
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	CLDN18双色探针

	141
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	CLDN4/CEP7双色探针

	142
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	CLIP1/LTK双色探针

	143
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	C-MYC/CEP8双色探针

	144
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	CREB1双色探针

	145
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	CRTC1断裂探针

	146
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	CSF1断裂探针

	147
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	D11S1037缺失探针

	148
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	D16S2621缺失探针

	149
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	DEK双色探针

	150
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	DNAJB1/PRKACA双色探针

	151
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	EP400断裂探针

	152
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	ERCC1（19q13）/ZNF443（19p13）双色探针

	153
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	ERG双色探针

	154
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	ESR1扩增探针

	155
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	ESR1双色探针

	156
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	EWSR1/ATF1融合探针

	157
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	EWSR1/SMAD3双色探针

	158
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	FGFR1/CEP8三色探针

	159
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	FGFR1/CEP8双色探针

	160
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	FGFR1双色探针

	161
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	PDGFRB双色探针

	162
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	FGFR3双色探针

	163
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	FGFR4双色探针

	164
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	FN1/FGFR1双色探针

	165
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	FOSB双色探针

	166
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	FOS断裂探针

	167
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	FOXP1/IGH融合探针

	168
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	FOXR2断裂探针

	169
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	FRS2扩增探针

	170
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	GLI1断裂探针

	171
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	GREB1双色探针

	172
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	GRM1双色探针

	173
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	HMGA2/RAD51B双色探针

	174
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	HMGA2双色探针

	175
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	hWAPL扩增探针

	176
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	IGL（lambda）双色探针

	177
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	IL3/IGH双色探针

	178
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	ITK/SYK双色探针

	179
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	JAZF1/SUZ12双色探针

	180
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	JAZF1双色探针

	181
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	Kappa断裂探针

	182
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	KIT/CEP4双色探针

	183
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	KMT2A/CEP11双色探针

	184
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	LRRC15/CEP3双色探针

	185
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	MGEA5双色探针

	186
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	MN1断裂探针

	187
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	MYBL1双色探针

	188
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	MYC/P16/CEP9 三色探针

	189
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	NCOA1双色探针

	190
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	NCOA2断裂探针

	191
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	NCOA3/MGAT5B双色探针

	192
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	NCOA3断裂探针

	193
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	NCOA3扩增探针

	194
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	NF1/ASPL双色探针

	195
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	NF2缺失（NF2/CEP22）

	196
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	NFIB断裂探针

	197
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	NONO/TFE3融合探针

	198
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	NR4A3双色探针

	199
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	NTRK1双色探针

	200
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	NTRK2双色探针

	201
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	NTRK3双色探针

	202
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	P53/CEP17双色探针

	203
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	P53/MPO双色探针

	204
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	p53/NF1双色探针

	205
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	PAX3/FOXO1双色探针

	206
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	PAX3双色探针

	207
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	PAX5/IGH融合探针

	208
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	PDGFRA/CEP4双色探针

	209
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	PD-L1/CEP9双色探针

	210
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	PD-L1断裂探针

	211
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	PD-L2扩增探针

	212
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	PHF1双色探针

	213
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	PIK3CA双色探针

	214
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	PPARγ双色探针

	215
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	PRDM10断裂探针

	216
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	PRKACA断裂探针

	217
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	PRKCA双色探针

	218
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	PRKD1双色探针

	219
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	PRKD2双色探针

	220
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	PRKD3双色探针

	221
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	PTPRZ1/C-MET融合探针

	222
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	RAD21/CEP8双色探针

	223
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	RARA双色探针

	224
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	RB1橘红色探针

	225
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	RB1绿色探针

	226
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	RBM10/TFE3双色探针

	227
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	RELA双色探针

	228
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	RET双色探针

	229
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	SMARCB1缺失探针

	230
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	SOX2扩增探针

	231
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	SRD/PBX1双色探针

	232
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	STAT6/CEP12双色探针

	233
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	TCL1双色探针

	234
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	TCRB双色探针

	235
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	TCRG双色探针

	236
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	TERC/CEP3双色探针

	237
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	TERT/EGR1双色探针

	238
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	TGFBR3/MGEA5融合探针

	239
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	TMPRSS2/ETV1双色探针

	240
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	TMPRSS2/ETV4双色探针

	241
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	TMPRSS2双色探针

	242
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	TNFAIP3缺失探针

	243
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	TOP2A橘红色探针

	244
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	TP53双色探针

	245
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	Twist扩增探针

	246
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	VGLL3扩增探针

	247
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	VHL/CEP3双色探针

	248
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	WT1缺失探针

	249
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	WWTR1断裂探针

	250
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	YAP1/TFE3双色探针

	251
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	YAP1双色探针

	252
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	Yq12橘红色探针

	253
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	YWHAE/CEP17双色探针

	254
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	YWHAE双色探针

	255
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	MYC（8q24）基因扩增探针试剂

	256
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	TERC基因扩增检测试剂盒（原位杂交法）

	257
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	ERG（21q22）基因断裂探针试剂

	258
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	PPARγ（3p25）基因断裂探针试剂

	259
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	SRD（1p36）基因缺失探针试剂

	260
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	hWAPL（10q23）基因扩增探针试剂

	261
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	ESR1（6q25）基因扩增探针试剂

	262
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	NUP98（11p15）基因断裂探针试剂

	263
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	FRS2（12q15）基因扩增探针试剂

	264
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	膀胱癌细胞染色体及基因异常检测试剂盒（原位杂交法）

	265
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	CTNNB1（3p22）基因缺失探针试剂

	266
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	CDH1（16q22）基因缺失探针试剂

	267
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	YWHAE（17p13）基因断裂探针试剂

	268
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	19q13.42基因扩增探针试剂（荧光原位杂交法）

	269
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	FGFR2（10q26）基因断裂探针试剂

	270
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	CIC（19q13）基因断裂探针试剂

	271
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	BCOR（Xp11.4)基因断裂探针试剂

	272
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	BCOR/CCNB3融合基因inv(X)(p11.4;p11.22) 探针试剂（荧光原位杂交法）

	273
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	BRAF（7q34）基因断裂探针试剂

	274
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	TERT（5p15）基因断裂探针试剂

	275
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	EWSR1/CREB1融合基因t（2；22）探针试剂

	276
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	EWSR1/ATF1融合基因t（12；22）探针试剂

	277
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	WT1（11p13）基因断裂探针试剂

	278
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	PAX3（2q36）基因断裂探针试剂

	279
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	TGFBR3/MGEA5融合基因t (1;10)探针试剂（荧光原位杂交法）

	280
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	USP6（17p13）基因断裂探针试剂

	281
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	CAMTA1（1p36）基因断裂探针试剂

	282
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	PAX5/IGH融合基因t(9;14)探针试剂（荧光原位杂交法）

	283
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	ITK/SYK融合基因t(5;9) 探针试剂（荧光原位杂交法）

	284
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	WWTR1（3q25）基因断裂探针试剂

	285
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	COL1A1/PDGFB融合基因t (17;22)探针试剂（荧光原位杂交法）

	286
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	IRF4（6p25）基因断裂探针试剂

	287
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	PD-L2（9p24）基因扩增探针试剂

	288
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	PD-L1（9p24）/ABL1(9q34)基因扩增探针试剂

	289
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	NFIB（9p23-p22.3）基因断裂探针试剂

	290
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	C19MC（19q13.42）基因扩增探针试剂

	291
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	MYB（6q23）基因断裂探针

	292
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	RELA（11q13）基因断裂探针试剂

	293
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	TFEB（6p21）基因断裂探针试剂

	294
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	PLAG1（8q12）基因断裂探针试剂

	295
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	EWSR1/FLI1融合基因t(11;22)探针 试剂（荧光原位杂交法）

	296
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	PD-L1（9p24）/CSP 9基因扩增探针试剂

	297
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	PRCC/TFE3融合基因t(X;1)探针试剂（荧光原位杂交法）

	298
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	ETV6/NTRK3融合基因t(12;15)探针试剂（荧光原位杂交法）

	299
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	NCOA2（8q13）基因断裂探针试剂

	300
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	MN1(22q12)基因断裂探针试剂（荧光原位杂交法）

	301
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	FOXR2（Xp11）基因断裂探针试剂

	302
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	6q27(MLLT4)基因缺失探针试剂（荧光原位杂交法）

	303
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	NUT（15q14）基因断裂探针试剂

	304
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	EWSR1/WT1融合基因t(11;22)探针试剂（荧光原位杂交法）

	305
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	WWTR1/CAMTA1融合基因t (1;3)探针试剂（荧光原位杂交法）

	306
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	MGEA5（10q24）基因断裂探针试剂

	307
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	HMGA2（12q14）基因断裂探针试剂

	308
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	MYB/NFIB融合基因t (6;9)探针试剂（荧光原位杂交法）

	309
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	FOSB（19q13）基因断裂探针试剂

	310
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	CSF1（1p13）基因断裂探针试剂

	311
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	C11ORF95（11q13）基因断裂探针试剂

	312
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	EP400（12q24）基因断裂探针试剂

	313
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	7号/17号/3号/P16基因探针试剂（荧光原位杂交法）

	314
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	SOX2（3q26）基因扩增探针试剂

	315
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	19p13.3基因缺失探针试剂（荧光原位杂交法）

	316
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	NTRK2（9q21）基因断裂探针试剂

	317
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	NTRK3（15q25）基因断裂探针试剂

	318
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	SMARCB1（22q11）基因缺失探针试剂

	319
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	MALAT1（11q13）基因断裂探针试剂

	320
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	PD-L1（9p24）基因断裂探针试剂

	321
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	BEND2（Xp22）基因断裂探针试剂

	322
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	CHD1（5q15-q21）基因缺失探针试剂

	323
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	ETV1（7p21）基因断裂探针试剂

	324
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	ETV4（17q21）基因断裂探针试剂

	325
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	BRAF/KIAA1549融合基因t(7;7)探针试剂（荧光原位杂交法）

	326
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	PTPRZ1/C-MET融合基因t(7；7)探针试剂（荧光原位杂交法）

	327
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	TNFAIP3(6q23)基因缺失探针试剂（荧光原位杂交法）

	328
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	CDK6（7q21）基因扩增探针试剂

	329
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	MAML2(11q21)基因断裂探针试剂（荧光原位杂交法）

	330
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	FOS（14q24）基因断裂探针试剂

	331
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	CRTC1（19p13）基因断裂探针试剂

	332
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	GLI1（12q13）基因断裂探针试剂

	333
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	C11ORF95/RELA融合基因t(11;11)探针试剂（荧光原位杂交法）

	334
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	11q23.3/11q24.3基因缺失探针试剂（荧光原位杂交法）

	335
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	PDGFB（22q13）基因断裂探针试剂

	336
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	16q22/16q23基因缺失探针试剂（荧光原位杂交法）

	337
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	WT1（11p13）基因缺失探针试剂

	338
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	NONO/TFE3融合基因t(X；X)探针试剂（荧光原位杂交法）

	339
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	EPOR（19p13）基因断裂探针试剂

	340
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	JAZF1（7p15）基因断裂探针试剂

	341
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	MECT1/MAML2融合基因t(11；19)探针试剂（荧光原位杂交法）

	342
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	MEF2D(1q22)基因断裂探针试剂(荧光原位杂交法 )

	343
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	ZNF384(12p13)基因断裂探针试剂(荧光原位杂交法)

	344
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	TOP2A基因扩增检测试剂盒（原位杂交法）

	345
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	DDIT3（12q13）基因扩增探针试剂

	346
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	STAT6（12q13）基因扩增探针试剂

	347
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	TRA/TRD（14q11）基因断裂探针试剂

	348
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	PRDM10（11q24）基因断裂探针试剂

	349
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	PRKACA（19p13）基因断裂探针试剂

	350
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	PHF1（6p21）基因断裂探针试剂

	351
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	NCOA3（20q13）基因扩增探针试剂

	352
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	NCOA3（20q13）基因断裂探针试剂

	353
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	D16S2621缺失探针试剂（荧光原位杂交法）

	354
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	RAD21（8q24）基因扩增探针试剂

	355
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	NR4A3（9q22）基因断裂探针试剂

	356
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	1p13/1q21和1p13/1q23探针试剂（荧光原位杂交法）

	357
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	CIC/NUT融合基因t(15；19)探针试剂（荧光原位杂交法）

	358
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	Twist基因扩增探针试剂(荧光原位杂交法)（

	359
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	NCOA1（2p23）基因断裂探针试剂

	360
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	1q21/1p36和19p13/19q13位点缺失探针试剂（荧光原位杂交法）

	361
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	BRD4/NUT融合基因t(15；19)探针试剂（荧光原位杂交法）

	362
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	TP53（17p13）基因断裂探针试剂

	363
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	CIC/DUX4融合基因t(4；19)探针试剂（荧光原位杂交法）

	364
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	κ轻链（Kappa轻链）探针试剂

	365
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	λ轻链（Lambda轻链）探针试剂

	366
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	CLDN18（3q22）基因断裂探针试剂

	367
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	EBER探针（荧光原位杂交法）

	368
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	TFE3(Xp11.2)基因断裂探针试剂（荧光原位杂交法）

	369
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	CDK4(12q14)基因扩增探针试剂（荧光原位杂交法）

	370
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	FUS(16p11)基因断裂探针试剂（荧光原位杂交法）

	371
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	FOXO1(FKHR)(13q14)基因断裂探针试剂（荧光原位杂交法）

	372
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	ZNF217（20q13）基因探针

	373
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	PTEN（10q23）基因探针

	374
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	P53（17p13）基因探针

	375
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	MYCN（2p24）基因探针

	376
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	DDIT3（12q13）基因断裂探针

	377
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	FUS（16p11）基因断裂探针

	378
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	MDM2（12q15）基因探针

	379
	FISH试剂（荧光原位杂交法）
	FKHR（13q14）基因断裂探针


包3
1、用途：应用于荧光原位杂交，包装规格为5人份或10人份。

2、带有样本处理试剂，DAPI复染染色液和清洗液。

3、具有注册证的HER2基因扩增检测探针，用于正确判断乳腺癌、胃癌、结直肠癌等多种疾病的HER2基因状态。

4、能满足最快2h快速杂交检测。

包4
1、用途：应用于使用免疫组织化学染色仪进行免疫组织化学染色；

2、免疫显色试剂一套及配套试剂、耗材；

3、试剂包含：一抗、二抗、样本释放剂、返蓝染色液、清洗液、聚合物、阻断剂、DAB染色液A液、DAB染色液B液、苏木素染色液、免疫组化抗原修复缓冲液、内源性过氧化物酶阻断剂。

4、按需求配套全自动免疫组化仪。

包5
1、用途：用于原位杂交；通过原位检测 EBV有助于EB病毒相关疾病诊断和鉴别诊断，如鼻咽癌、胃癌、霍奇金淋巴瘤、乳腺癌等。

2、技术参数：

（1）使用安全无害的非荧光标记物（具有高特异性的地高辛），并采用辣根过氧化物酶级联显色系统，在光学显微镜下直接观察；

（2）操作简便，全流程时间短；

（3）试剂具有NMPA备案或者注册证；

（4）包装规格为10人份/盒、25人份/盒或50人份/盒。

3、EBER探针(探针、甲酰胺、硫酸葡聚糖)、HRP标记抗地高辛抗体（HRP抗地高辛抗体、抗体稀释液）、蛋白酶溶液、DAB Ehancer（硫酸铜）、DAB底物（DAB(3,3'-二氨基联苯胺盐酸盐）和稳定剂）、DAB缓冲液（过氧化氢溶液和稳定剂）、苏木素（苏木素溶液）、PBS（磷酸二氢钾、磷酸氢二钾、氯化钠、氯化钾）、Tween20（吐温20）。4、试剂可以同时进行过夜和不过夜操作。
注：投标人须在开标现场提供样品。
二、商务需求

1、交货期

成交供应商应在接到采购人通知后的3-7天（根据医院要求） 

2、交货地点

重庆医科大学附属第二医院江南院区、渝中院区或其他指定地点。

3、报价要求

该项目可在投标现场进行二次报价。该项目报价须为包干单价报价，包括完成货物、运输、验收及其他本项目所需的所有费用及各种应纳的税费。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

4、产品质量保证期

成交供应商出现一年内一次及以上不能按需供货的情况或质量问题时，取消该产品的供货资格。售后及时，24小时到现场提供解决方案。
5、验收

由医院库管人员、使用科室及供货商现场核对物品的名称、规格型号、品牌、数量等信息后，签字或HRP系统上确认收货。

第三篇  资格审查及评价办法

一、资格审查及符合性审查

根据采购邀请文件中的竞选人资格要求对竞选进行资格审查，若未通过资格审查的采购文件，竞选人不得继续参与后续采购活动，竞选文件不得进入评审环节。

二、遴选方法

本项目采用最低价法。

最低价法，是指响应文件满足公开采购文件第二篇全部实质性要求且竞选报价最低的竞选人为候选人的评选方法。

1、比较与评价。按遴选采购文件中规定，对资格审查和符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评估，并根据情况确定是否按照价格从低到高进行性能验证。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同竞选人参加的，按一家竞选人计算。 

2、推荐候选人名单。

推荐响应文件满足公开遴选采购文件第二篇全部实质性要求，依据通过性能验证(若需要进行性能验证)的竞选报价按照由低到高的顺序排名前三的竞选人为候选人，其中排名第一的竞选人为第一候选人。

评选结果按竞选报价由低到高顺序排列，若竞选报价相同的由评选小组推荐候选人。
3、根据耗材使用金额按院长办公会和党委会议事规程上会后确定中选人或直接根据排名先后确定中选人。

说明：院内采购小组及评审专家认为竞选人的报价明显低于其他通过符合性审查竞选人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在竞选现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；竞选人不能证明其报价合理性的，院内采购小组及评审专家当将其作为无效竞选处理。

三、无效竞选条款

竞选人或其竞选文件出现下列情况之一者，经评审专家组讨论后，可做出无效竞选：

1、未按照采购文件制作竞选文件，在技术与服务需求中提供的支撑材料不符的；

2、竞选文件未按采购文件要求签署、盖章的；

3、不具备采购文件中规定的资格要求的；

4、竞选文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5、竞选人串通竞选的；

6、法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

四、废标条款

在采购中，出现下列情形之一的，具体分包项目应予作废处理：

1、符合专业条件的竞选人或者对采购文件作实质响应的竞选人不足三家的，经二次挂网并经核查满足需求或广泛邀请后仍为两家的除外；

2、因情况变化，不再符合规定的公开遴选采购方式适用情形的；

3、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

第四篇  中选通知及合同签订
一、中选通知
1.采购人通过官网发布中选公告，公告时间为两个工作日，且不对未中选人作任何解释；

2.中选人应在中选公告结束后，两个工作日内领取中选通知书。

二、采购人有拒绝任何或所有竞选的权力
1.在发布中选通知书发出前，采购人有权对竞选人资格、竞选文件、应答支撑材料等真实性进行现场复核，对竞选产品提出性能验证等要求，若竞选人拒绝，视作放弃本次竞选资格。

2.在发布中选通知书发出前，采购人可以依据院内采购小组及评审专家的评价建议接受或拒绝任何竞选。
三、合同协议书的签订

1.按照采购文件和中选人的竞选文件签订采购合同，中选人未在2个工作日内递交合同或放弃中选人资格的，则采购人将有充分的理由废除该中选人资格，并将该中选人纳入医院失信供应商名单，两年之内不得参与医院任何级别的采购项目。采购人可顺延第二中选候选人为本项目的中选人或重新组织遴选；

2.如采购人因中选人未按时递交合同或放弃中选资格而造成损失，中选人应予以赔偿，同时依法承担相应法律责任；
3.中选人应当按照合同约定履行义务，完成中选项目，不得将中选项目转让(转包)给他人。

4.交货期限是指自合同签订完成之日起，乙方按竞选现场承诺的时间，在甲方指定地点交付本合同约定的所有货品。

5.货款结算：入库验收合格，提交发票后6个月安排付款。

6.耗材的国家医保编码发生变更，乙方需在生效日期之前告知甲方，否则因国家编码变更导致的违规扣款由乙方承担。
四、其它

1.竞选时，所有解释均依据本采购文件及有关文件规定。

2.本采购文件最终解释权归采购人。

3.竞选后，无论中选与否，所有竞选文件采购人不予退还。参与遴选的竞选人应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论遴选结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

4.本采购文件未尽事宜可按现行的有关法律法规和规定参照执行。



第五篇  采购文件格式

一、竞选文件的份数和签署

1.竞选文件须按照以下顺序制作竞选文件。
竞选文件正本一份，副本四份，均为纸质件。每套竞选文件须在封面清楚地标明“正本”、“副本”，副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。

2.在竞选文件正本中，规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。

3.若竞选人对竞选文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖竞选人公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（竞选人为自然人）签署确认。

4.竞选文件均为纸质件，其它形式的竞选文件概不接受。
二、封面格式
三、经济文件格式

（一）耗材专用报价表
开标现场最终报价表

专用设备报价表(如有)
耗材专用设备零配件报价表(如有)

四、技术（质量）文件格式

（一）技术（质量）条款差异表

（二）其他技术（质量）资料

五、商务文件格式

（一）竞选函（格式）

（二）商务条款差异表

（三）其他商务资料
六、资格文件格式

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

七、商业活动廉洁经营承诺书


遴选文件封面
XXXX采购项目
遴

选

文
件
竞选项目：耗材名称
竞选人：XXXX

法定代表人或其委托代理人签字：XXXX

联系方式：XXXX

_____年  月  日

一、经济文件

（一）耗材专用报价表

    注：“耗材专用报价表”、“开标现场最终报价表”须与报名时提交的“耗材报名表”的中载明的产品信息（含产品注册证名称、规格型号、顺序等）保持一致。
耗材专用报价表
竞选项目名称：

	序号
	国家医保编码
	医疗器械注册证名称
	医疗器械注册证号/有效期
	规格型号
	生产厂家
	产地
	药交所平台挂网最低价/计价单位
	计数单位
	线上报价（元）
	线上报价(元/人份)
	备案采购报价（元）
	备案采购报价（元/人份）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	


竞选人                                   法定代表人授权代表：

                            （竞选人公章）                               （签字或盖章）

                                                                         年     月     日

注：每人份价格需要包含除检测试剂外的定标液、质控品、清洗液、反应杯等其他所有配套耗材。
（二）开标现场最终报价表

     注：“耗材专用报价表”、“开标现场最终报价表”须与报名时提交的“耗材报名表”的中载明的产品信息（含产品注册证名称、规格型号、顺序等）保持一致。“开标现场最终报价表”除了报价现场填写，其他电子文档填写后打印做到标书里面。
开标现场最终报价表
竞选项目名称：

	序号
	国家医保编码
	医疗器械注册证名称
	医疗器械注册证号/有效期
	规格型号
	生产厂家
	产地
	药交所平台挂网最低价/计价单位
	计数单位
	线上报价（元）
	线上报价(元/人份)
	备案采购报价（元）
	备案采购报价（元/人份）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	


竞选人                                   法定代表人授权代表：

                            （竞选人公章）                               （签字或盖章）

                                                                                  年     月     日

注：每人份价格需要包含除检测试剂外的定标液、质控品、清洗液、反应杯等其他所有配套耗材。
（三）专用设备报价表(如有)
	耗材配套医用设备报价表

	序号
	品名
	厂家
	型号
	产地
	数量
	单价
（万元）
	合计
（万元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	供货周期（天）：        保修期（年） ：（整机/主机） 5年           

	
	总价（万元）：


竞选人：                          法定代表人或法定代表人授权代表：

  （竞选人公章）                               （签署或盖章）

                                            年     月     日

说明：1.报价一览表按格式填列；务必填写清楚，准确无误。

2.保修期应注明整机还是主机，若为主机，还须在易损件报价表中明确报出易损件的价格。

（四）耗材专用设备零配件报价表(如有)
耗材专用设备零配件报价表
	序号
	名称
	品牌
	规格型号
	数量
	报价
	成交价
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


竞选人：                          法定代表人或法定代表人授权代表：

  （竞选人公章）                               （签署或盖章）

                                            年     月   日  

二、技术（质量）文件

（一）技术（质量）条款差异表

	序号
	参数需求
	竞选应答
	偏离情况
	佐证材料对应竞选文件页码

	
	
	提醒：请注明自身技术参数或具体内容，不得照搬参数需求
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1.本表即为对本项目“第二篇  项目技术（质量）及商务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展，相关技术支撑材料应附本表后。（格式自定）

3.竞选应答栏中应当注明技术参数或具体内容。表中必须标注技术参数或具体内容在竞选文件中的位置（页码）。

4.偏离情况请填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。
（二）其他技术（质量）资料

三、商务文件

（一）竞选函（格式）

采购项目名称：                                             

致：                    ：

                        （竞选人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                               。我方就参加本次采购有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目采购文件所有要求。

二、我方提交的所有竞选文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照采购文件要求，提供采购项目的技术（质量）服务。

四、我方按采购文件要求提交的竞选文件为：竞选文件正本1份，副本4份。

五、我方竞选报价为闭口价。即在竞选有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

六、如果我方中选，我方将履行采购文件中规定的各项要求以及我方竞选文件的各项承诺，按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及合同约定条款承担我方责任。

七、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
八、我方理解，最低报价不是中选的唯一条件。

    九、本竞选人郑重承诺，在参与 2025 年   月   日                     项目中，不存在与其他竞选人进行串标、围标等不法的行为，以及与其他竞选人之间不存在负责人为同一人或任何控股、管理及其他形式的关联关系。
（竞选人公章或自然人签署）

年    月   日
（二）商务条款差异表

	序号
	商务需求
	竞选应答
	偏离情况
	佐证材料对应竞选文件页码

	
	
	提醒：请根据自身商务能力，注明具体内容以及竞选文件中具体内容的位置（页码）
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：

1.1.本表即为对本项目“第二篇  项目技术（质量）及商务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。相关技术支撑材料应附本表后。（格式自定）

3.竞选应答栏中应当注明技术参数或具体内容。表中必须标注技术参数或具体内容在竞选文件中的位置（页码）。

4.偏离情况请填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。
（三）其他商务资料

四、资格文件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件
（二）法定代表人身份证明书（格式）

采购项目名称：                                                
致：                     ：

        （法定代表人姓名）在                       （竞选人名称）任    （职务名称）职务，是（竞选人名称）              的法定代表人。

特此证明。

                                             竞选人：

（竞选人公章）

                                             年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）


（三）法定代表人授权委托书（格式）

采购项目名称：                                                
致：                     ：

            （竞选人法定代表人名称）是                    （竞选人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的竞选、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 竞选人法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（竞选人公章）

年   月   日

注：若为法定代表人办理并签署竞选文件的，不提供此文件。


（四）基本资格条件承诺函（格式）
基本资格条件承诺函

致                   ：

                      （竞选人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的竞选人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（竞选人公章）

年   月   日
（五）特定资格条件证书或证明文件


五、商业活动廉洁经营承诺书

商业活动廉洁经营承诺书

重庆医科大学附属第二医院：

根据中央《关于深入推进治理商业贿赂专项工作的意见》精神，按照贵院廉政建设相关规定要求，为保证在与贵院进行医疗器械、医用耗材等购销服务活动、产品宣传、竞选过程中诚实守信、廉洁经营，与医院一起共同营造“质量为本、诚实守信、依法经营、互利共赢”的商业文化氛围，我司特作如下承诺：
一、坚持经营质量第一，建立健全质量保证体系；规范销售服务行为，强化售后服务，严格执行质量追溯制度，不断提高员工综合素质，努力为客户提供优质的售前、售中和售后服务。
二、不以任何理由向贵院及工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、礼品及土特产等。
三、不以任何名义为贵院及工作人员报销应由贵院或个人支付的任何费用。
四、不以任何理由邀请贵院及工作人员外出参加未经审批同意的学习考察，旅游，宴请及娱乐活动。
五、不为贵院单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和办公用品等。
六、如果发现贵院工作人员有违反廉政规定的行为，承诺向贵院纪检监察部门或有关单位报告。
七、若我司工作人员违反本廉政承诺书内容规定，我司依据情节轻重，接受移送工商行政主管部门给予行政处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给贵院造成经济损失的，承诺予以赔偿。接受贵院做出的取消合作资格、对有损商业信誉行为进行通报、作不良记录档案管理、延期付款、列入黑名单、长期取消合作资格等处理方式。
八、本廉政承诺由贵院纪检监察部门和我司业务内控部门负责监督执行。
竞选人法定代表人： 

                  竞选人地址：
              联系人及手机号码：
年   月   日（加盖公司印章）
法律监督单位：重庆市渝中区人民检察院           
电话：63905066、63905067      

（结束）

- 2 -

